## S033機械排煙
階 | 室名 | 最大区画面積 （㎡） | 係数 | 必要風量 （㎥／ｈ） | 測定風量（㎥／ｈ） |  | 判定
[5 empty] | 常用電源 | 予備電源
1 | 例）廊下Ａ | 70 | 60 | 4200 | 4500 | 4500 | 良
| 例）附室兼乗降ロビー | 1 | 21600 | 21600 | 30000 | 30000 | 良
※係数：1の区画の場合、1㎥／min（毎時換算で60㎥／h）2以上の区画の場合、2㎥／min（毎時換算で120㎥／h） 附室、乗降ロビーの場合は４㎥／sec（毎時換算14400㎥／h）兼用の場合は６㎥／sec（毎時換算21600㎥／h）
階 | 室名 | 最大区画面積 （㎡） | 係数 | 必要風量 （㎥／ｈ） | 測定風量（㎥／ｈ） |  | 判定
[5 empty] | 常用電源 | 予備電源
Note on H11: 自動判定
Note on H12: 自動判定
Note on H13: 自動判定
Note on H14: 自動判定
Note on H15: 自動判定
Note on H17: 自動判定
Note on H18: 自動判定
Note on H19: 自動判定
Note on H20: 自動判定
Note on H21: 自動判定
Note on H22: 自動判定
Note on H23: 自動判定
Note on H24: 自動判定
Note on H25: 自動判定
Note on H26: 自動判定
Note on H27: 自動判定
Note on H28: 自動判定
Note on H29: 自動判定
Note on H30: 自動判定
Note on H31: 自動判定
Note on H32: 自動判定
Note on E11: 自動計算
Note on E12: 自動計算
Note on E13: 自動計算
Note on E14: 自動計算
Note on E15: 自動計算
Note on E17: 自動計算
Note on E18: 自動計算
Note on E19: 自動計算
Note on E20: 自動計算
Note on E21: 自動計算
Note on E22: 自動計算
Note on E23: 自動計算
Note on E24: 自動計算
Note on E25: 自動計算
Note on E26: 自動計算
Note on E27: 自動計算
Note on E28: 自動計算
Note on E29: 自動計算
Note on E30: 自動計算
Note on E31: 自動計算
Note on E32: 自動計算
Note on E37: 自動計算
Note on H37: 自動判定
Note on E38: 自動計算
Note on H38: 自動判定
Note on E40: 自動計算
Note on H40: 自動判定
Note on E41: 自動計算
Note on H41: 自動判定
Note on E42: 自動計算
Note on H42: 自動判定
Note on E43: 自動計算
Note on H43: 自動判定
Note on E44: 自動計算
Note on H44: 自動判定
Note on E45: 自動計算
Note on H45: 自動判定
Note on E46: 自動計算
Note on H46: 自動判定
Note on E47: 自動計算
Note on H47: 自動判定
Note on E48: 自動計算
Note on H48: 自動判定
Note on E49: 自動計算
Note on H49: 自動判定
Note on E50: 自動計算
Note on H50: 自動判定
Note on E51: 自動計算
Note on H51: 自動判定
Note on E52: 自動計算
Note on H52: 自動判定
Note on E53: 自動計算
Note on H53: 自動判定
Note on E54: 自動計算
Note on H54: 自動判定
Note on E59: 自動計算
Note on H59: 自動判定
Note on E60: 自動計算
Note on H60: 自動判定
Note on E61: 自動計算
Note on H61: 自動判定
Note on E55: 自動計算
Note on E56: 自動計算
Note on E58: 自動計算
Note on H55: 自動判定
Note on H56: 自動判定
Note on H58: 自動判定
Note on E39: 自動計算
Note on H39: 自動判定
換気風量（機械排煙）測定表
測定年月日：20 年 月 日 測定時間：AM／PM 00: 00 測定者：氏名 印