## 表紙
機械換気設備の算定シート
□ | シックハウス機械換気計算（２４時間換気）
□ | 無窓居室に設置する機械換気計算
□ | 火気使用室における機械換気計算
□ | 構造詳細図（参考カタログ、Ｐ－Ｑ曲線図）
| 設 計 者 |  | 建築士 | 印
|  |  | 建築士 | 印
|  | 【 |  | 】

## 注意事項
居室の機械換気計算算定シートについて
部分は直接必要事項を記入して下さい。
部分は自動で計算されて表示されます。
プルダウンから選択してお使い下さい。
計算書のみ添付される場合は、計算書ごとに設計者さまの印を押印してください。

## 機械換気計算（シックハウス）
【シックハウス対策】 －居室毎の機械換気設備＆換気回数－
部屋番号又は ﾀｲﾌﾟ名
※「居室毎の機械換気設備」とは、確認申請書の(第四面)建築物別概要の[8.建築設備の種類]の別紙です
1)居室毎の換気設備
居室等の名称 |  |  | 床面積小計 （㎡） | 平均天井高（m） |  | 気積 （m3） | 換気種別 |  | 給気機による給気量(m3/ｈ) |  | 排気機による排気量(m3/h) |  | 換気回数 | 備考
床面積合計 |  |  |  | 気積合計
部屋番号又は ﾀｲﾌﾟ名
居室等の名称 |  |  | 床面積小計 （㎡） | 平均天井高（m） |  | 気積 （m3） | 換気種別 |  | 給気機による給気量(m3/ｈ) |  | 排気機による排気量(m3/h) |  | 換気回数 | 備考
床面積合計 |  |  |  | 気積合計
2)換気扇リスト
| 種別 | メーカー |  |  | 静圧（Ｐa） |  | 風量 ※Ｐ－Ｑ曲線より |  |  |  | 備考
[8 empty] | 設 計 者 |  |  |  | 建築士 |  |  | 印
[12 empty] | 建築士 |  |  | 印
[10 empty] | 【 | [5 empty] | 】

## 機械換気計算（無窓居室等）
【無窓居室】 －居室毎の機械換気計算－
1)換気量の算定
階 | 居室等の名称 | 室 条 件 |  |  | 占有面積(20Af/N)による算定 |  |  | シックハウス換気 |  | 備考
|  | 面積（Af）㎡ | 天井高 m | 容積 ㎥ | 面積（Af）㎡ | Ｎ値 ㎡/人 | 換気量 ㎥/h | 換気回数 Ｎ | 換気量 ㎥/h
2)必要設計換気量（24時間換気と無窓居室換気を兼用した場合の２４時間換気量）の算定
階 | 居室等の名称 | 必要換気量 （最大値） ㎥/h |  | 換気種別 | 設計換気量 ㎥／h |  |  |  | 備考
[5 empty] | 給気系統 |  | 排気系統
[5 empty] | 静圧 | 風量 | 静圧 | 風量
【火気使用室】 －火気使用室の換気計算－
1)換気量の算定
居室等の名称 |  | 換気扇 種別 | 理論廃ガス量 | 燃料消費量 | 必要換気量 | 設計換気量 |  | 備考
|  | 2～40 | k | Q | V

## 【記入例】表紙
機械換気設備の算定シート
■ | シックハウス機械換気計算（２４時間換気）
□ | 無窓居室に設置する機械換気計算
□ | 火気使用室における機械換気計算
■ | 構造詳細図（参考カタログ、Ｐ－Ｑ曲線図）
| 設 計 者 | 一級 |  | 建築士 | ○○ ○○ | 印
| 法 適 合 | 設備設計一級 |  | 建築士 | △△ △△ | 印
|  | 【 | 設備関係規定に関わる部分が適合していることを確認 |  |  | 】
建築士の種別を選択してください。 設計者が複数いる場合はコピーして使用してください。
添付している計算書を■として下さい。
法適合確認を行なった場合は、プルダウンで「法適合」を選択してください。 法適合の場合は、【 】に適合している旨の表記をお願いします。

## 【記入例】機械換気計算（シックハウス）
【シックハウス対策】 －居室毎の機械換気設備＆換気回数－
部屋番号又は ﾀｲﾌﾟ名 |  | Ａタイプ
※「居室毎の機械換気設備」とは、確認申請書の(第四面)建築物別概要の[8.建築設備の種類]の別紙です
1)居室毎の換気設備
居室等の名称 |  |  |  | 床面積小計 （㎡） | 平均天井高（m） |  | 気積 （m3） | 換気種別 |  | 給気機による給気量(m3/ｈ) |  | 排気機による排気量(m3/h) |  | 換気回数 | 備考
第3種換気設備
全室 |  |  |  | 50 | 2.5 |  | 125 |  |  |  |  | 100 |  | 0.8
床面積合計 |  |  |  | 50 | 気積合計 |  | 125 |  |  |  |  | 100 |  | 0.8
部屋番号又は ﾀｲﾌﾟ名 |  | Ｂタイプ
居室等の名称 |  |  |  | 床面積小計 （㎡） | 平均天井高（m） |  | 気積 （m3） | 換気種別 |  | 給気機による給気量(m3/ｈ) |  | 排気機による排気量(m3/h) |  | 換気回数 | 備考
第3種換気設備
全室 |  |  |  | 80 | 2.5 |  | 200 |  |  |  |  | 120 |  | 0.6
床面積合計 |  |  |  | 80 | 気積合計 |  | 200 |  |  |  |  | 120 |  | 0.6
2)換気扇リスト
| 種別 |  | メーカー |  |  | 静圧（Ｐa） |  | 風量 ※Ｐ－Ｑ曲線より |  |  |  | 備考
| ＥＦ－１ |  | ××電気 |  |  | 20 |  | 100 |  |  |  | Ａタイプ
| ＥＦ－２ |  | ●●産業 |  |  | 30 |  | 120 |  |  |  | Ｂタイプ
[9 empty] | 設 計 者 |  |  |  | 建築士 |  |  | 印
[13 empty] | 建築士 |  |  | 印
[11 empty] | 【 | [5 empty] | 】
表紙をつける場合は、この部分の表記は省略可です。
機器表等の番号を表記して下さい。
Ｐ－Ｑ曲線から風量を算定してください。 カタログのコピーを表記して下さい。

## 【記入例】機械換気計算（無窓居室等）
【無窓居室】 －居室毎の機械換気計算－
1)換気量の算定
階 | 居室等の名称 | 室 条 件 |  |  | 占有面積(20Af/N)による算定 |  |  |  | シックハウス換気 |  |  | 備考
|  | 面積（Af）㎡ | 天井高 m | 容積 ㎥ | 面積（Af）㎡ | Ｎ値 ㎡/人 | 換気量 ㎥/h |  | 換気回数 Ｎ |  | 換気量 ㎥/h
1 | 管理人室 | 15 | 2.4 | 36 | 15 | 3 | 100 |  | 0.3 |  | 10.8
1 | 集会室 | 30 | 2.4 | 72 | 30 | 4 | 150 |  | 0.3 |  | 21.6
2)必要設計換気量（24時間換気と無窓居室換気を兼用した場合の２４時間換気量）の算定
階 | 居室等の名称 | 必要換気量 （最大値） ㎥/h |  | 換気種別 | 設計換気量 ㎥／h | [5 empty] | 備考
[5 empty] | 給気系統 |  | 排気系統
[5 empty] | 静圧 | 風量 | 静圧 |  | 風量
1 | 管理人室 | 100 |  | 第3種 |  |  | 15 |  | 260 |  | ＥＦ－３
1 | 集会室 | 150 |  | 第3種 |  |  | 20 |  | 300 |  | ＥＦ－４
【火気使用室】 －火気使用室の換気計算－
1)換気量の算定
居室等の名称 |  | 換気扇 種別 | 理論廃ガス量 | 燃料消費量 | 必要換気量 | 設計換気量 |  |  | 備考
|  | 2～40 | k | Q | V
台所 |  | 30 | 0.93 | 15 | 418.5 | 450
集会室台所 |  | 30 | 0.93 | 10 | 279 | 450
[6 empty] | 設 計 者 |  |  |  | 建築士 |  |  | 印
[10 empty] | 建築士 |  |  | 印
[8 empty] | 【 | [5 empty] | 】