指 摘 事 項 回 答 書

| 委員会 | 日 時 | 平成 年 月 日 時 分～ 時 分 | 出 席 者 | 評価委員 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 場 所 |  |  |  |  |
| 件 名 |  |  | 申請者 |  |
| 提出資料 |  |  | ＨＰ評定部 |  |
| 指摘及び検討事項（質問も含む） | 回答及び処置 | 備 考 |

指 摘 事 項 回 答 書

| 委員会 ・ 部会 第１回 | 日 時 | 平成 △年 △月 △日 時 分～ 時 分 | 出 席 者 | 評価委員 | 神田委員長、西谷副委員長、安達副委員長、白石委員、堀田委員、 清水委員、青柳委員、楠川委員 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 場 所 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 申請者 |  |
| 件 名 | ▽▽▽ビル計画 |  |  |  |
|  |  |  | ＨＰ |  |
| 提出資料 | １－０ 委員会指摘事項回答書 １－１ □□□に関する検討書 １－２ ○○○に関する検討書 |
| 指摘及び検討事項（質問も含む） | 回答及び処置 | 備 考 |
| ・柱と梁の降伏耐力比はどの程度になっていますか。 ・梁の曲げ耐力はどのようにして算定していますか。 ・○○mmの角型鋼管はどこの部位に使用しているのですか。 ・上部構造、基礎構造、隣地境界等の相互のクリアランスを、図面上明確にして下さい。 ・フェールセーフ機構は設けていますか。 ・積層ゴムアイソレーターの大変形時の沈み込み量はどの程度ですか。 | ・梁降伏型となっていますが、数値としては次回部会にて報告します。 ・フランジのみで算定しています。 ・耐震間柱まわりに使用しています。 ・了解しました。 ・設けていません。 ・沈み込み量はmm単位の変形であり、現在設けているクリアランスが上下方向に○○mmであることから、衝撃（接触）は起こらないと考えています。 | 追加資料 1-2 P53 設計説明書 |

# Text boxes

☆記　載　例

箇条書きでなく、

具体的に文章（口語可）

でご記入下さい。

質問者の氏名は不要です。

回答は全ての検討事項等に対してご記入をお願いします。

（検討します。等でも可）

どの資料のどこを見れば良いかわかるようにご記入下さい。