## 作成要領
－「設計内容説明書」作成ツールについて－
【概要】
| ● | 本ツールでは長期優良住宅の技術的審査の申請に必要な「設計内容説明書」が作成できます。
| ● | 平成21年5月20日以降に長期優良住宅にかかる技術的審査を申請する住宅に限り、本ツールをご利用いただくことができます。
【作成について】
★共通事項
| ● | 黄色ｾﾙ | は、文字や数値を直接入力します。
| ● | 青色ｾﾙ | は、原則として、プルダウンメニューから選択します。直接入力も可能です｡
| ● | プルダウンメニューに適当な文字や数値がない場合は、セルに直接入力してください。
★設計内容説明書
| ● | 一戸建て住宅専用です。
| ● | 住宅の工法・構造により適用可能な書式が異なりますので、各ページのタイトルにご注意ください。
| ● | 設計の内容を示す数値や仕様の他、それらが示されている「記載図書」も必ず入力してください。
| ※ | 本ツールの使用に起因する一切の不利益に関して、ハウスプラス住宅保証(株)はその責任を負いません。使用者の責任においてご活用ください。
| ※ | 本ツールは、ハウスプラス住宅保証(株)への長期優良住宅にかかる技術的審査の申請を目的に作成されています。上記の目的以外に、当社の許可なく、本ツールを複写、加工し、一般に公開、配布することを禁じます。
※該当しない項目の記入は不要です。(斜線等も不要)

## １劣化
長期優良住宅設計内容説明書＜一戸建て住宅 鉄筋コンクリート造＞ | [22 empty] | ※の欄を設計者が記入のこと | [7 empty] | ↓↓↓自己評価書にリンク
建築物の名称※
性能項目等 | 確認項目 | 設計内容説明欄※ | [20 empty] | 設計内容
|  | 項目 | 設計内容 | [17 empty] | 記載図書 |  | 確認欄
1.構造躯体等の劣化対策 | セメント | セメントの種類 |  | □ | ポルトランドセメント(JIS R 5210) | [15 empty] | □ | 構造設計
|  |  |  | （ | □ | 普通 |  | □ | 中庸熱 |  |  | □ | 低熱 |  | □ | その他 |  |  | ） |  |  | 標準仕様
|  |  |  | □ | フライアッシュセメント(JIS R 5213)
|  |  |  | □ | 高炉セメント(JIS R 5211) | [18 empty] | 現場 JIS-K-1570 | 現場 日本白蟻対策協会 | 現場 日本木材保存協会 | 工場 JAS保存処理材 | 工場 JIS-A-9108 | 工場 優良木質建材等認証 | 工場 JIS-K-1570＋A-9002
| コンクリートの水セメント比 | 水セメント比 | ・ | コンクリートの種類 | [16 empty] | □ | 構造設計
|  |  |  | （ | □ | 普通ｺﾝｸﾘｰﾄ |  |  |  | □ | 軽量ｺﾝｸﾘｰﾄ |  |  |  | □ | その他 |  |  | ） |  |  | 標準仕様
|  |  | ・ | 水セメント比 |  |  |  |  | （ | [5 empty] | ％ | 以下 |  | ）
|  | 最小かぶり厚さ | ・ | 最小かぶり厚さ | [16 empty] | □ | 構造設計
|  |  | 部位 | [8 empty] | 最小かぶり厚さ* | [9 empty] | 標準仕様
[12 empty] | □ |  |  |  | □ |  |  |  |  | □ | 構造配筋
|  |  | 直接土に接しない部分 |  |  | 屋根スラブ 床スラブ 非耐力壁 |  |  |  | 屋内 |  | 20 |  | mm 以上 |  | 30 |  | mm 以上 |  |  |  | 標準図
[21 empty] | □ | 立面図
[10 empty] | 屋外 |  | 30 |  | mm 以上 |  | 40 |  | mm 以上
[6 empty] | 柱・梁・ 耐力壁 |  |  |  | 屋内 |  | 30 |  | mm 以上 |  | 40 |  | mm 以上
[10 empty] | 屋外 |  | 40 |  | mm 以上 |  | 50 |  | mm 以上
|  |  | 直接土に接する部分 |  |  | 柱・梁・床スラブ・耐力壁 | [5 empty] | 40 |  | mm 以上 |  | 50 |  | mm 以上
[6 empty] | 基礎・擁壁 | [5 empty] | 60 |  | mm 以上 |  | 70 |  | mm 以上
*:最小かぶり厚は、目地底までの距離をいう。
|  |  | ・ | 外壁仕上げ
|  |  |  | □ | タイル貼 |  |  | □ | モルタル塗 |  |  |  | □ | 外断熱工法
|  |  |  | □ | その他 |  |  | （ | [8 empty] | ）
| 部材の設計・鉄筋 | 設計かぶり厚さ | ・ | 設計かぶり厚さ |  |  |  |  | ＝最小かぶり厚さ | [5 empty] | ＋ | （ |  |  | ）mm |  | □ | 構造配筋
標準図
| コンクリートの品質等 | スランプ |  | □ | 18cm以下 |  |  |  | （ｺﾝｸﾘｰﾄ品質基準強度33N／mm2未満） | [11 empty] | □ | 構造設計
|  |  |  | □ | 21cm以下 |  |  |  | （ｺﾝｸﾘｰﾄ品質基準強度33N／mm2以上） | [12 empty] | 標準仕様
|  | 単位水量 | [6 empty] | kg／m3 |  |  | 以下
|  | 空気量 |  |  |  | ％ | ～ |  |  | ％
| 施工計画 | ｺﾝｸﾘｰﾄの充填方法等 | ・ | 打込･締め固め方法 | [16 empty] | □ | 構造設計
|  |  |  | （ | [15 empty] | ) |  | 標準仕様
打継ぎ部の処理方法
|  |  |  | ( | [15 empty] | )
養生方法
|  |  |  | （ | [15 empty] | ）
| その他の構造部材等 | 建築基準法への適合 |  | □ | 建築基準法施行令第37条、第72条、第74条、第75条、第79条（鉄筋コンクリート組積造を除く）、第79条の3及び第80条の2の関係規定に適合 | [15 empty] | □
□
□
| 型式認定番号 |  | ・ | 住宅型式性能認定の認定番号 | [16 empty] | □ | 認定書
|  |  |  | （ | [15 empty] | ）

## ２耐震
長期優良住宅設計内容説明書＜一戸建て住宅 鉄筋コンクリート造＞ | [20 empty] | ※の欄を設計者が記入のこと | ↓↓↓自己評価書にリンク
建築物の名称
性能項目等 | 確認項目 | 設計内容説明欄※ | [18 empty] | 設計内容
|  | 項目 | 設計内容 | [15 empty] | 記載図書 |  | 確認欄
2.耐震性 | 検証方法 | 地震力及び風圧力に関する検証 | □ | 許容応力度計算等 | [6 empty] | ※詳細は各計算書による | [7 empty] | □ | 壁量計算書
|  |  | □ | 限界耐力計算 | [14 empty] | □ | 構造計算書
|  |  | □ | その他（ | [12 empty] | ）
| 構造躯体 | 構造概要 | ・ | 構造種別 |  |  | （ | [9 empty] | 造 | ） | □ | 計算書 |  |  | 片筋かい | 両筋かい |  |  | 鉄筋径9 | 15×90 | 30×90 | 45×90 | 90×90
|  |  | ・ | 骨組形式 | [18 empty] | 片筋かい | 両筋かい |  |  | 鉄筋径9 | 15×90 | 30×90 | 45×90 | 90×90
[5 empty] | Ｘ方向 |  | （ | [9 empty] | ） | [5 empty] | 片面 | 両面
[5 empty] | Ｙ方向 |  | （ | [9 empty] | ）
|  |  | ・ | 計算ルート | [18 empty] | 構造用合板 | パーティクルボード | ハードボード | 硬質木片セメント板 | フレキシブル板 | 石綿パーライト板 | 石綿珪酸カルシウム板 | 炭酸マグネシウム板 | パルプセメント板 | 石膏ボード | シージングボード | ラスシート
[5 empty] | Ｘ方向 |  | （ | [9 empty] | ）
[5 empty] | Ｙ方向 |  | （ | [9 empty] | ） | [5 empty] | N50 | GNF40 | GNC40 | SN4 | N38 | N32
|  | 構造計算 | ・計算条件 | [15 empty] | □ | 構造設計 |  |  | 片面 | 両面
|  |  | 1-1 |  | 耐震等級（倒壊防止） | [13 empty] | □ | 標準仕様
|  |  |  | □ | 限界耐力計算 | [13 empty] | □ | 構造図 |  |  | 構造用合板 | 構造用パネル | パーティクルボード | 石膏ボード
|  |  |  | □ | 許容応力度計算等
[5 empty] | Ｃ０ | (二次設計、ルート3のみ) | [7 empty] | （ |  |  |  | ） |  |  |  |  | N50 | GNF40 | GNC40
[5 empty] | 保有水平耐力≧( | [7 empty] | )× | 必要保有水平耐力 | [8 empty] | 木製90×90 | 金属製HB
|  |  |  | □ | 令第81条ただし書
[6 empty] | （ | [11 empty] | ）
|  | 材料の仕様 | ・コンクリートの種類 | [6 empty] | （ | [7 empty] | ） | □ | 計算書 |  |  | 構造用合板24mm | 構造用合板12mm | 構造用パネル12mm | 幅180杉板12mm
|  |  |  | 設計基準強度 |  |  |  |  | （ | [7 empty] | N/mm2 | ） |  |  |  |  | 落し込み | 半欠き | 転ばし | 根太なし
|  |  | ・鉄筋種類 | [19 empty] | N50 | N75
|  |  |  | □ | SD295A |  |  | □ | SD345 |  |  | □ | SD390 | [9 empty] | 構造用合板24mm | 構造用合板12mm | 構造用パネル12mm | 幅180杉板12mm
|  |  |  | □ | 高強度せん断補強筋 | [6 empty] | □ | ( |  |  |  |  | ) |  |  |  |  | 落し込み | 半欠き | 転ばし | 根太なし
|  |  | ・鉄骨種類 | [19 empty] | N50 | N75
|  |  |  | □ | SN材 |  |  | □ | SM材 |  |  | □ | SS材 |  | □ | ( |  | ) |  |  |  |  | 構造用合板24mm | 構造用合板12mm | 構造用パネル12mm | 幅180杉板12mm
|  | 免震建築物 |  | □ | 平成12年建設省告示2009号第1第3号による規定 | [13 empty] | □ | 構造計算書 |  |  | 落し込み | 半欠き | 転ばし | 根太なし
[5 empty] | 免震建築物 | [13 empty] | □ | 矩計図 |  |  | N50 | N75
[19 empty] | □ | 計画書 |  |  | ３寸勾配以下 | ５寸勾配以下 | 矩勾配以下 | なし
[5 empty] | ・同告示第2の該当する号 | [13 empty] | □ | 配置図 |  |  | 構造用合板9mm | 幅180杉板9mm
|  | 免震建築物でない場合は記載不要です。 |  |  |  | □ | 一号（四号建築物として仕様規定に適合） | [15 empty] | 転ばし
[6 empty] | □ | 二号（第6号に規定する構造計算 | [15 empty] | N50
及び耐久性等関係規定に適合）
[6 empty] | □ | 三号（時刻暦応答解析を行い大臣認定を取得、
及び耐久性等関係規定に適合）
[23 empty] | 短ほぞ及びかすがい | かど金物(CPL) | かど金物(CPT)又は山型プレート | 羽子板ボルト | 短冊金物 | 羽子板ボルト＋スクリュー釘 | 短冊金物＋スクリュー釘 | 引寄せ金物10kN | 引寄せ金物15kN | 引寄せ金物20kN | 引寄せ金物25kN | 引寄せ金物15kN×2組
[5 empty] | ・免震層、免震材料の維持に関する計画 | [17 empty] | 短ほぞ及びかすがい | かど金物(CPL) | かど金物(CPT)又は山型プレート | 羽子板ボルト | 短冊金物 | 羽子板ボルト＋スクリュー釘 | 短冊金物＋スクリュー釘 | 引寄せ金物10kN | 引寄せ金物15kN | 引寄せ金物20kN | 引寄せ金物25kN | 引寄せ金物15kN×2組
[6 empty] | □ | 免震材料等の維持管理に関する計画 | [15 empty] | 短ほぞ及びかすがい | かど金物(CPL) | かど金物(CPT)又は山型プレート | 羽子板ボルト | 短冊金物 | 羽子板ボルト＋スクリュー釘 | 短冊金物＋スクリュー釘 | 引寄せ金物10kN | 引寄せ金物15kN | 引寄せ金物20kN | 引寄せ金物25kN | 引寄せ金物15kN×2組
[6 empty] | □ | 敷地の管理に関する計画 | [15 empty] | 短ほぞ及びかすがい | かど金物(CPL) | かど金物(CPT)又は山型プレート | 羽子板ボルト | 短冊金物 | 羽子板ボルト＋スクリュー釘 | 短冊金物＋スクリュー釘 | 引寄せ金物10kN | 引寄せ金物15kN | 引寄せ金物20kN | 引寄せ金物25kN | 引寄せ金物15kN×2組
[23 empty] | 短ほぞ及びかすがい | かど金物(CPL) | かど金物(CPT)又は山型プレート | 羽子板ボルト | 短冊金物 | 羽子板ボルト＋スクリュー釘 | 短冊金物＋スクリュー釘 | 引寄せ金物10kN | 引寄せ金物15kN | 引寄せ金物20kN | 引寄せ金物25kN | 引寄せ金物15kN×2組
[23 empty] | 短ほぞ及びかすがい | かど金物(CPL) | かど金物(CPT)又は山型プレート | 羽子板ボルト | 短冊金物 | 羽子板ボルト＋スクリュー釘 | 短冊金物＋スクリュー釘 | 引寄せ金物10kN | 引寄せ金物15kN | 引寄せ金物20kN | 引寄せ金物25kN | 引寄せ金物15kN×2組
| 限界耐力計算 | 安全限界変形 |  | □ | 地上部の各階の安全限界変形の当該階の高さに対する割合が1/100以下であることを確認 | [13 empty] | □ | 構造計算書 |  |  | 傾ぎ大入れ短ほぞ＋羽子板ボルト | 傾ぎ大入れ短ほぞ＋かね折り金物 | 傾ぎ大入れ短ほぞ＋短冊ボルト | 引寄せ金物15kN
[19 empty] | □ | 矩計図
|  |  |  | □ | 等級2又は等級3であることを確認、かつ各階の安全限界変形の高さに対する割合が1/75以下であることを確認 | [13 empty] | □ | 計画書
[19 empty] | □ | 配置図
|  |  |  | □ | 該当なし
| 型式認定番号 |  | ・ | 住宅型式性能認定の認定番号 | [14 empty] | □ | 認定書
|  |  |  | （ | [13 empty] | ）

## ４維持管理（専用）
長期優良住宅設計内容説明書＜一戸建て住宅 鉄筋コンクリート造＞ | [20 empty] | ※の欄を設計者が記入のこと | ↓↓↓自己評価書にリンク
建築物の名称
性能項目等 | 確認項目 | 設計内容説明欄※ | [18 empty] | 設計内容
|  | 項目 | 設計内容 | [15 empty] | 記載図書 |  | 確認欄
4.維持管理・ 更新の容易性 | 専用配管 | コンクリート内 | ・ | 排水管 |  | □ | なし |  | □ | あり | [8 empty] | □ | 仕様書
|  | 埋込み配管の | ・ | 給水管 |  | □ | なし |  | □ | あり | [8 empty] | □ | 平面図
|  | 有無 | ・ | 給湯管 |  | □ | なし |  | □ | あり | [8 empty] | □ | 基礎詳細図
| 地中埋設 | 地中埋設管上 | ・ | 排水管 |  | □ | なし |  | □ | あり | [8 empty] | □ | 仕様書
| 管 | のコンクリート | ・ | 給水管 |  | □ | なし |  | □ | あり | [8 empty] | □ | 平面図
|  | 打設 | ・ | 給湯管 |  | □ | なし |  | □ | あり | [8 empty] | □ | 基礎詳細図
|  |  |  | □ | 条例等の規定により凍結防止のため配管埋設が定められている地域 | [13 empty] | □
| 排水管の | 排水管等の | ・ | 内面等 | [14 empty] | □ | 仕様書
| 性状等（ | 内面､たわみ､ |  | □ | 平滑 | （仕様 | [10 empty] | ） |  | □ | 平面図
| 継手及び | 抜け防止 |  | □ | 肉厚の異なる管の接合なし | [13 empty] | □ | 設備図
| ﾍｯﾀﾞｰを |  |  | □ | 排水継ぎ手により排水管内面に高低差なし | [13 empty] | □ | 基礎詳細図
| 含む） |  | ・ | たわみ防止 | [14 empty] | □
|  |  |  | □ | たわみなし |  |  | （措置 | [8 empty] | ）
|  |  | ・ | 抜け防止
|  |  |  | □ | 抜け防止措置あり |  |  |  |  | （接合形式 | [6 empty] | ）
| 専用排水 | 排水管の清掃 | ・ | 便所 | [14 empty] | □ | 配置図
| 管 | 措置・掃除口 |  | □ | 排水ますに隣接 | [5 empty] | □ | 洋風便器で取り外し可 | [6 empty] | □ | 平面図
|  | の点検措置 |  | □ | 掃除口 |  | （ | □ | 露出 |  | □ | 開口 |  | ） |  |  |  |  | □ | 矩計図
|  |  | ・ | 台所 |  | □ | トラップ |  |  | □ | 掃除口 （ |  |  | □ | 露出 | □ | 開口） |  | □ | 設備図
|  |  | ・ | 浴室 |  | □ | トラップ |  |  | □ | 掃除口 （ |  |  | □ | 露出 | □ | 開口） |  | □ | 系統図
|  |  | ・ | 脱衣室 |  | □ | トラップ |  |  | □ | 掃除口 （ |  |  | □ | 露出 | □ | 開口） |  | □
|  |  | ・ | 洗濯機 |  | □ | トラップ |  |  | □ | 掃除口 （ |  |  | □ | 露出 | □ | 開口）
|  |  | ・ | その他の部位（ | [12 empty] | ）
[6 empty] | □ | トラップ |  |  | □ | 掃除口 （ |  |  | □ | 露出 | □ | 開口）
| 配管点検 | 主要接合部等 | ・ | 排水管と設備機器の接合部 | [14 empty] | □ | 平面図
| 口 | の点検措置 |  | 便所 |  | （ | □ | 露出 |  | □ | 開口 |  | □ |  |  |  | ） |  | □ | 矩計図
|  |  |  | 台所 |  | （ | □ | 露出 |  | □ | 開口 |  | □ |  |  |  | ） |  | □ | 設備図
|  |  |  | 浴室 |  | （ | □ | 露出 |  | □ | 開口 |  | □ |  |  |  | ） |  | □ | 系統図
|  |  |  | 脱衣室 |  | （ | □ | 露出 |  | □ | 開口 |  | □ |  |  |  | ） |  | □
|  |  |  | 洗濯機 |  | （ | □ | 露出 |  | □ | 開口 |  | □ |  |  |  | ）
|  |  |  | 手洗いカウンター |  | （ | □ | 露出 |  | □ | 開口 |  | □ |  |  |  | ）
|  |  | ・ | 給水管と設備機器の接合部
|  |  |  | 便所 |  | （ | □ | 露出 |  | □ | 開口 |  | □ |  |  |  | ）
|  |  |  | 台所 |  | （ | □ | 露出 |  | □ | 開口 |  | □ |  |  |  | ）
|  |  |  | 浴室 |  | （ | □ | 露出 |  | □ | 開口 |  | □ |  |  |  | ）
|  |  |  | 脱衣室 |  | （ | □ | 露出 |  | □ | 開口 |  | □ |  |  |  | ）
|  |  |  | 洗濯機 |  | （ | □ | 露出 |  | □ | 開口 |  | □ |  |  |  | ）
|  |  |  | 手洗いカウンター |  | （ | □ | 露出 |  | □ | 開口 |  | □ |  |  |  | ）
|  |  | ・ | 給湯管と設備機器の接合部
|  |  |  | 便所 |  | （ | □ | 露出 |  | □ | 開口 |  | □ |  |  |  | ）
|  |  |  | 台所 |  | （ | □ | 露出 |  | □ | 開口 |  | □ |  |  |  | ）
|  |  |  | 浴室 |  | （ | □ | 露出 |  | □ | 開口 |  | □ |  |  |  | ）
|  |  |  | 脱衣室 |  | （ | □ | 露出 |  | □ | 開口 |  | □ |  |  |  | ）
|  |  |  | 洗濯機 |  | （ | □ | 露出 |  | □ | 開口 |  | □ |  |  |  | ） | 本データファイルの作成者はハウスプラス住宅保証（株）です。当社への住宅性能評価申請の目的以外に、当社の許可なく本データを複写、加工し、一般に公開、配布することを固く禁じます。
[6 empty] | （ | □ | 露出 |  | □ | 開口 |  | □ |  |  |  | ）
|  |  | ・ | 給水管のバルブ及びヘッダー
|  |  |  | 場所 |  | （ | [10 empty] | ）
|  |  |  | 点検方式 |  | （ | [10 empty] | ）
|  |  | ・ | 給湯管のバルブ及びヘッダー
|  |  |  | 場所 |  | （ | [10 empty] | ）
|  |  |  | 点検方式 |  | （ | [10 empty] | ）
| 型式認定番号 |  | ・ | 住宅型式性能認定の認定番号 | [14 empty] | □ | 認定書
|  |  |  | （ | [13 empty] | ） | □

## ６省エネ（１）
長期優良住宅設計内容説明書＜一戸建て住宅 鉄筋コンクリート造＞ | [13 empty] | ※の欄を設計者が記入のこと
建築物の名称※
性能項目等 | 確認項目 | 設計内容説明欄※ | [11 empty] | 設計内容
|  | 項目 | 設計内容 | [8 empty] | 記載図書 |  | 確認欄
6.省エネルギー対策 | 地域の区分 | 地域の区分 |  |  |  | 地域 | [5 empty] | □ | 仕様書
| 躯体・開口部の断熱性能等 | 適用する基準 |  | □ | 外皮性能基準（計算） | [6 empty] | □ | 仕様書
|  |  |  | □ | 外皮仕様基準 | [6 empty] | □ | 平面図
|  |  |  | ※選択した基準に応じて、以下の項目に入力してください | [7 empty] | □ | 矩計図
|  | 外皮性能基準（計算） | [9 empty] | □ | 計算書
|  | 外皮平均熱貫流率等 | ・ | 外皮平均熱貫流率（UA値） | [7 empty] | □ | 部位詳細図
[5 empty] | 設計値 | □ | UA値計算書による |  |  |  |  | □
|  | 冷房期の平均日射熱取得率 | ・ | 冷房期の平均日射熱取得率（ηAC値） | [7 empty] | □
[5 empty] | 設計値 | □ | ηAC値計算書による
外皮仕様基準
|  | 躯体の熱貫流率又は断熱材の熱抵抗 | ・ | 断熱材の施工方法
|  |  |  | □ | 充填断熱工法 |  |  | □ | 外張断熱工法又は内張断熱工法
|  |  | 屋根 |  | （ | [5 empty] | ）
|  | ※１、※２に関してはいずれかを入力 |  |  | （ | [5 empty] | ）
[5 empty] | （ |  | mm） | 断熱材の熱抵抗値※１ |  | （ | ㎡･K/W）
[8 empty] | 部位の熱貫流率※２ |  | （ | W/㎡･K）
|  |  | 天井 |  | （ | [5 empty] | ）
[5 empty] | （ | [5 empty] | ）
[5 empty] | （ |  | mm） | 断熱材の熱抵抗値※１ |  | （ | ㎡･K/W）
[8 empty] | 部位の熱貫流率※２ |  | （ | W/㎡･K）
|  |  | 壁 |  | （ | [5 empty] | ）
[5 empty] | （ | [5 empty] | ）
[5 empty] | （ |  | mm） | 断熱材の熱抵抗値※１ |  | （ | ㎡･K/W）
[8 empty] | 部位の熱貫流率※２ |  | （ | W/㎡･K）
床
外気に接する部分
[5 empty] | （ | [5 empty] | ）
[5 empty] | （ |  | mm） | 断熱材の熱抵抗値※１ |  | （ | ㎡･K/W）
[8 empty] | 部位の熱貫流率※２ |  | （ | W/㎡･K）
その他の部分
[5 empty] | （ | [5 empty] | ）
[5 empty] | （ |  | mm） | 断熱材の熱抵抗値※１ |  | （ | ㎡･K/W）
[8 empty] | 部位の熱貫流率※２ |  | （ | W/㎡･K）
|  |  | ・ | 床面積５％以下の外気に接する床の緩和規定の適用
|  |  |  | □ | あり | □ | なし
土間床等の外周部
外気に接する部分
[5 empty] | （ | [5 empty] | ）
[5 empty] | （ |  | mm） | 断熱材の熱抵抗値※１ |  | （ | ㎡･K/W）
[8 empty] | 部位の熱貫流率※２ |  | （ | W/㎡･K）
その他の部分
[5 empty] | （ | [5 empty] | ）
[5 empty] | （ |  | mm） | 断熱材の熱抵抗値※１ |  | （ | ㎡･K/W）
[8 empty] | 部位の熱貫流率※２ |  | （ | W/㎡･K）

## ６省エネ（２）
長期優良住宅設計内容説明書＜一戸建て住宅 鉄筋コンクリート造＞ | [21 empty] | ※の欄を設計者が記入のこと
建築物の名称※
性能項目等 | 確認項目 | 設計内容説明欄※ | [19 empty] | 設計内容
|  | 項目 | 設計内容 | [16 empty] | 記載図書 |  | 確認欄
6.省エネルギー対策 | 躯体・開口部の断熱性能等 | 外皮仕様基準 | [17 empty] | □ | 仕様書
|  | 開口部の断熱性能等 | ・ | 開口部比率の区分 | [15 empty] | □ | 試験成績書
|  |  |  | 区分 |  | □ | （い） |  | □ | （ろ） |  |  | □ | （は） |  |  | □ | （に） |  | □ | 平面図
|  | ※２ 付属部材等とは、紙障子、外付けブラインド等開口部に建築的に取り付けられるものをいいます。 | ・ | 開口部の熱貫流率（U値） | [6 empty] | （ |  |  |  | W/㎡K) |  |  |  |  | □ | 矩計図
|  |  | ・ | ２％緩和適用（窓のみ対象） | [8 empty] | □ | あり | [5 empty] | □ | 建具詳細図
|  |  | ・ | 開口部の日射遮蔽仕様 | [15 empty] | □ | 開口部計算U値資料
|  |  | ・ | ４％緩和適用（天窓以外の窓のみ対象） | [9 empty] | □ | あり
|  | ※３ 「ひさし、軒等」 オーバーハング型の日除けで、 Ｚ≧Ｙ1×0.3のものをいいます。 |  | 建具の種類若しくはその組合せ又は 付属部材(※2)、ひさし、軒等(※3)の設置 | [15 empty] | □
□
| 結露防止 | 外皮性能基準（計算）・外皮仕様基準 | [17 empty] | □ | 仕様書
|  | 結露の発生防止対策 | ・ | 防湿層（対策の有無と部位を記入してください。） | [15 empty] | □ | 矩計図
|  |  |  | □ | あり （ |  | □ | 屋根 | □ | 天井 |  | □ | 外壁 |  | □ | 外気に接する床 |  |  | ） | □ | 透湿抵抗比計算書
[6 empty] | （ | [12 empty] | ）
|  |  |  | □ | なし （ |  | □ | 屋根 | □ | 天井 |  | □ | 外壁 |  | □ | 外気に接する床 |  |  | ） | □ | 内部結露計算書
[6 empty] | （ | [12 empty] | ）
|  |  | ・ | 通気層 | [15 empty] | □
|  |  |  | □ | あり （ |  | □ | 屋根 | □ | 外壁 |  | □ | バルコニー |  | □ |  |  |  | ） | □
|  |  |  | □ | なし （ |  | □ | 屋根 | □ | 外壁 |  | □ | バルコニー |  | □ |  |  |  | ）
[6 empty] | （ | [12 empty] | ）
|  |  | ・ | 防風層
|  |  |  | □ | あり （ |  | □ | 屋根 | □ | 外壁 |  | ）
[6 empty] | （ | [12 empty] | ）
|  |  |  | □ | なし （ |  | □ | 屋根 | □ | 外壁 |  | ）
[6 empty] | （ | [12 empty] | ）
|  | 熱橋部の断熱補強対策 | ・断熱補強
|  |  |  | 部位 | [6 empty] | 範囲（㎜） |  |  |  |  | 熱抵抗値
|  | ※設計施工指針（附則）における構造熱橋部の基準と兼用となります。 | （ | [5 empty] | ) | （ |  |  | ㎜ | ) | （ |  |  |  | ㎡･K/W）
|  |  | （ | [5 empty] | ) | （ |  |  | ㎜ | ) | （ |  |  |  | ㎡･K/W）
|  |  | （ | [5 empty] | ) | （ |  |  | ㎜ | ) | （ |  |  |  | ㎡･K/W）
|  |  | （ | [5 empty] | ) | （ |  |  | ㎜ | ) | （ |  |  |  | ㎡･K/W）
・断熱材の種類
|  |  | （ | [15 empty] | ）
|  | 断熱材の施工の範囲 | ・鉄筋コンクリート造等 内断熱工法の場合
|  |  |  | □ | 断熱材をコンクリート躯体面に全面密着等の措置あり
7.住宅の規模 | 住宅の面積 |  | ・ | 住宅の専用面積 |  |  |  |  | （ | [7 empty] | ）㎡ |  |  | □ | 求積図
|  |  | ・ | 40㎡以上ある階 |  |  |  |  | （ |  |  | ） | （ |  |  |  | ）㎡ |  |  | □ | 平面図
[9 empty] | （ |  |  | ） | （ |  |  |  | ）㎡ |  |  | □ | 計画概要書
|  |  | ・ | 階段部分の面積 | [8 empty] | （ |  |  |  | ）㎡
|  |  |  | □ | うち階段下収納等面積 | [7 empty] | （ |  |  |  | ）㎡
8.維持保全の方法 |  |  | ・ | 期間（ | [8 empty] | ）年以上 | [6 empty] | □ | 維持保全計画書
|  |  |  | □ | その他の基準への適合 | [14 empty] | □
9.資金計画 |  |  |  | □ | 建築に要する費用の設定 | [14 empty] | □ | 認定申請書
|  |  |  | □ | 維持保全に要する費用の設定 | [14 empty] | □
10.その他

## 変更履歴
変更履歴
ＨＰ住-079-1 | ・「5-1省ｴﾈﾙｷﾞｰ対策等級」 窓及びドアの熱性能 新ＪＩＳにおける計算Ｕ値の選択を追加
（H23.3.22新JIS制定による修正）
・5-1 住宅の省エネルギー基準の解説刷新に伴う変更
・設計者支援＜5-1表記方法・プルダウンメニュー等の全面改訂>
ＨＰ住-079-2 | ・免震構造、その他の項目を削除
・該当しない項目の記載不要の追記
ＨＰ住-079-3
（ver.20140212）
・評価方法基準の改正に合わせた修正
・5-1を断熱等性能等級に変更
ＨＰ住-079-4
（ver.20150324）
・外皮平均熱貫流率、冷房期の日射熱取得率の記載方法を変更
ＨＰ住-079-5
（ver.20150414）
・外皮平均熱貫流率、冷房期の日射熱取得率の記載方法を修正
ＨＰ住-079-6
（ver.20160317）
・評価方法基準の改正に合わせた修正（6.省エネルギー対策）
・6.省エネルギー対策の項目において透湿抵抗比の計算表を削除
ＨＰ住-079-7
（ver.20160401）
・劣化対策の確認項目に、「その他の構造部材等」の項目を追加
・不具合の修正
ＨＰ住-079-8
（ver.20170106）
・誤記の修正

## master
１．劣化対策
コンクリートの打込･締め固め方法 | ＪＡＳＳ５－７節に準拠 | その他
コンクリートの打継ぎ部の処理方法 | ＪＡＳＳ５－７節に準拠 | その他
コンクリートの養生方法 | ＪＡＳＳ５－８節に準拠 | その他
２．耐震
構造種別 | 鉄筋コンクリート | 鉄骨鉄筋コンクリート | 鉄骨
計算ルート | ルート１ | ルート２－１ | ルート２－２ | ルート２－３ | ルート３ | その他
令第81条ただし書 | 壁式ラーメン鉄筋コンクリート造 | プレストレストコンクリート造
４．維持管理・更新
排水管の仕様 | 硬質塩化ビニル管 | 排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管 | 排水用タールエポキシ塗装鋼管 | 排水用鋳鉄管 | 配管用炭素鋼鋼管 | 耐火二層管
排水管のたわみ防止措置 | 支持金物 | 吊り金物
排水管の接合形式 | ねじ接合 | 接着接合 | ﾒｶﾆｶﾙ接合
６．省エネルギー対策
地域の区分 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
断熱材 | 該当箇所なし | グラスウール断熱材 10K相当 | グラスウール断熱材 16K相当 | グラスウール断熱材 20K相当 | グラスウール断熱材 24K相当 | グラスウール断熱材 32K相当 | 高性能グラスウール断熱材 16K相当 | 高性能グラスウール断熱材 24K相当 | 高性能グラスウール断熱材 32K相当 | 高性能グラスウール断熱材 40K相当 | 高性能グラスウール断熱材 48K相当 | 吹込み用グラスウール 13K相当 | 吹込み用グラスウール 18K相当 | 吹込み用グラスウール 30K相当 | 吹込み用グラスウール 35K相当 | 吹付けロックウール | ロックウール断熱材（マット） | ロックウール断熱材（フェルト） | ロックウール断熱材（ボード） | 吹込み用ロックウール 25K相当 | 吹込み用ロックウール 65K相当 | 吹込み用セルローズファイバー 25K | 吹込み用セルローズファイバー 45K | 吹込み用セルローズファイバー 55K | 押出法ポリスチレンフォーム 保温板 1種 | 押出法ポリスチレンフォーム 保温板 2種 | 押出法ポリスチレンフォーム 保温板 3種 | A種ポリエチレンフォーム 保温板 1種2号 | A種ポリエチレンフォーム 保温板 2種 | ビーズ法ポリスチレンフォーム 保温板 特号 | ビーズ法ポリスチレンフォーム 保温板 1号 | ビーズ法ポリスチレンフォーム 保温板 2号 | ビーズ法ポリスチレンフォーム 保温板 3号 | ビーズ法ポリスチレンフォーム 保温板 4号 | 硬質ウレタンフォーム 保温板 2種1号 | 硬質ウレタンフォーム 保温板 2種2号 | 吹付け硬質ウレタンフォームA種1 | 吹付け硬質ウレタンフォームA種3 | フェノールフォーム 保温板 1種1号 | フェノールフォーム 保温板 1種2号
開口部の熱貫流率 | 1.60以下 | 1.90以下 | 2.33以下 | 2.91以下 | 3.49以下 | 4.07以下 | 4.65以下 | 6.51以下
開口部の日射遮蔽仕様 | ガラスの日射熱取得率が0.74以下 | ガラスの日射熱取得率が0.49以下 | ガラスの日射熱取得率が0.74以下のものに、ひさし、軒等を設ける | ガラスの日射熱取得率が0.68以下のものに、ひさし、軒等を設ける | ガラスの日射熱取得率が0.49以下のものに、付属部材（南±22.5度に設置するものについては、外付けブラインドに限る）又はひさし、軒等を設ける | 付属部材又はひさし、軒等を設ける | 付属部材を設ける | 付属部材（南±22.5度に設置するものについては、外付けブラインドに限る）を設ける
防湿層種類 | 1: 住宅用 JIS-A-6930に適合; 2: 包装用 JIS-Z-1702に適合; 3: 農業用 JIS-K-6781に適合
防湿層除外要件 | 透湿抵抗比 | ８地域である | 鉄筋コンクリート躯体又は土塗壁の外側に断熱層がある | 断熱材下側が床下に露出又は湿気の排出を妨げない構成 | 一次元定常計算 | その他対策（具体名記入）
通気層・防風層除外要件 | 透湿抵抗比 | ８地域である | 鉄筋コンクリート造、組積造その他これらに類する構造 | 防湿層が0.082㎡sPa/ng以上の透湿抵抗を有する(１及び２地域以外) | ALCﾊﾟﾈﾙ同等以上の断熱・吸湿性を有し、防湿層が0.019㎡sPa/ng以上の透湿抵抗を有する(１及び２地域以外 ) | 特別評価方法認定 | 一次元定常計算 | その他対策（具体名記入）
防風層種類 | 透湿防水シート | 合板 | シージングボード | 火山性ガラス質複層板 | MDF | 構造用パネル(OSB) | ボード状繊維系断熱材 | その他対策（具体名記入）