## 作成要領
－長期優良住宅 「設計内容説明書」作成ツールについて－
【概要】
| ● | 本ツールでは長期優良住宅の技術的審査の申請に必要な「設計内容説明書」が作成できます。
| ● | 平成21年5月20日以降に長期優良住宅にかかる技術的審査を申請する住宅に限り、本ツールをご利用いただくことができます。
【作成について】
★共通事項
| ※ | EXCELのバージョンの違いに起因する不具合が多く発生したため、選択方式をチェックボックス形式からプルダウン形式に変更させていただきました。ご了承ください。 本ツールはEXCEL2003で作成しております。
※
| ● | 黄色ｾﾙ | は、文字や数値を直接入力します。
| ● | 青色ｾﾙ | は、原則として、プルダウンメニューから選択します。直接入力も可能です｡
| ● | プルダウンメニューに適当な文字や数値がない場合は、セルに直接入力してください。
★設計内容説明書
| ● | 長期優良住宅－共同住宅等－木造軸組工法 専用です。
| ● | 設計の内容を示す数値や仕様の他、それらが示されている「記載図書」も必ず入力してください。
| ● | 住戸の技術的設計内容が異なる場合は、該当する種類ごとに設計内容説明書を作成してください。
その際、各設計内容説明書がどの住戸のものかを明記願います。
| ※ | 本ツールの使用に起因する一切の不利益に関して、ハウスプラス住宅保証(株)はその責任を負いません。 使用者の責任においてご活用ください。
| ※ | 本ツールは、ハウスプラス住宅保証(株)への長期優良住宅にかかる技術的審査の申請を目的に作成されています。上記の目的以外に、当社の許可なく、本ツールを複写、加工し、一般に公開、配布することを禁じます。
※該当しない項目の記入は不要です。(斜線等も不要)

## 設計内容説明書
長期優良住宅設計内容説明書＜共同住宅等 木造軸組構法＞
建築物の名称※
性能項目等 | 確認項目 | 設計内容説明欄※ | [20 empty] | 設計内容
|  | 項目 | 設計内容 | [17 empty] | 記載図書 |  | 確認欄
1.構造躯体等の劣化対策 | 外壁の軸 | 外壁の構造等 | ・ | 外壁の構造 |  |  |  |  | □ | 通気構造等 |  |  |  |  | □ | その他 |  |  |  |  | □ | 仕上表
| 組等 | （地面からの | ・ | 柱 | □ | 製材等（樹種 | [12 empty] | ） | 本データファイルの作成者はハウスプラス住宅保証（株）です。当社への住宅性能評価申請の目的以外に、当社の許可なく本データを複写、加工し、一般に公開、配布することを固く禁じます。 | □ | 伏図 |  | ヒノキ | ヒバ | ベイヒ | ベイスギ | ケヤキ | クリ | ベイヒバ | タイワンヒノキ | ウェスタンレッドシーダー | その他（具体名を記載）
|  | 高さ１ｍ以内） |  |  | □ | 集成材等（樹種 | [12 empty] | ） |  | □ | 矩計図 |  | ヒノキ | ヒバ | ベイヒ | ベイスギ | ケヤキ | クリ | ベイヒバ | タイワンヒノキ | ウェスタンレッドシーダー | その他（具体名を記載）
[8 empty] | （種類 | [10 empty] | ） |  | □ | 認定書 |  | 化粧ばり構造用集成材 | 構造用集成材 | 構造用単板積層材 | 枠組壁工法構造用竪継材
|  |  |  | 小径 |  | （ | [12 empty] | mm） |  | □ | 施工マニュアル
|  |  |  | 薬剤処理等 |  |  |  | □ | あり（ | [10 empty] | ) |  |  |  | 現場 JIS-K-1570 | 現場 日本しろあり対策協会 | 現場 日本木材保存協会 | 現場 日本木材保存協会（JISK1571附属書Aに定める適用範囲あり） | 工場 JAS保存処理材 | 工場 JIS-A-9108 | 工場 優良木質建材等認証 | 工場 JIS-K-1570＋A-9002
[8 empty] | □ | なし
|  |  | ・ | 柱以外の軸材・下地材（間柱・筋かい等）
[5 empty] | □ | 製材等（樹種 | [12 empty] | ）
[5 empty] | □ | 集成材等（種類 | [12 empty] | ） |  |  |  |  | ヒノキ | ヒバ | ベイヒ | ベイスギ | ケヤキ | クリ | ベイヒバ | タイワンヒノキ | ウェスタンレッドシーダー | その他（具体名を記載）
[8 empty] | （種類 | [10 empty] | ） |  |  |  |  | 化粧ばり構造用集成材 | 構造用集成材 | 構造用単板積層材 | 枠組壁工法構造用竪継材
|  |  |  | 薬剤処理等 |  |  |  | □ | あり（ | [10 empty] | ) |  |  |  | 現場 JIS-K-1570 | 現場 日本しろあり対策協会 | 現場 日本木材保存協会 | 現場 日本木材保存協会（JISK1571附属書Aに定める適用範囲あり） | 工場 JAS保存処理材 | 工場 JIS-A-9108 | 工場 優良木質建材等認証 | 工場 JIS-K-1570＋A-9002
[8 empty] | □ | なし
|  |  | ・ | 構造用合板等の種類
|  |  |  | 種類 |  | （ | [12 empty] | ） |  |  |  |  | 構造用合板 | 構造用パネル | パーティクルボード | ＭＤＦ
|  |  |  | 薬剤処理等 |  |  |  | □ | あり（ | [10 empty] | ) |  |  |  | 現場 JIS-K-1570 | 現場 日本しろあり対策協会 | 現場 日本木材保存協会 | 現場 日本木材保存協会（JISK1571附属書Aに定める適用範囲あり） | 工場 JAS保存処理材 | 工場 JIS-A-9108 | 工場 優良木質建材等認証 | 工場 JIS-K-1570＋A-9002
[8 empty] | □ | なし
（※1） 薬剤処理等で【現場 日本木材保存協会（JISK1571附属書Aに定める適用範囲あり）】を選択した場合のみ以下記載。また、認定書・施工マニュアルの添付もお願いします。
|  |  | □ | 薬剤商品名（ ） | [15 empty] | ）
|  |  | □ | 施工マニュアル（JISK1571附属書Aに定める適用範囲が明示されているもの）の適用範囲に則り施工する
| 土台 | 防腐防蟻処理 | ・ | 土台に接する外壁下端の水切り | [10 empty] | □ | あり |  | □ | なし |  | □ | 仕上表
|  |  | ・ | 土台の樹種 |  |  |  | （ | [10 empty] | ） |  | □ | 矩計図 |  | ヒノキ | ヒバ | ベイヒ | ベイスギ | ケヤキ | クリ | ベイヒバ | タイワンヒノキ | ウェスタンレッドシーダー | その他（具体名を記載）
|  |  |  | 薬剤処理等 |  |  |  | □ | あり（ | [9 empty] | ） |  | □ | 伏図 |  | 工場 JAS保存処理材(K1を除く) | 工場 JIS-A-9108 | 工場 優良木質建材等認証(AQ) | 工場 JIS-K-1570＋A-9002 | K3(K2)以上の防腐･防蟻処理
[8 empty] | □ | なし | [11 empty] | □
| 浴室・ | 防水上の措置 | ・ | 浴室 | [16 empty] | □ | 仕上表
| 脱衣室の |  |  | □ | 浴室ユニット（JIS-A-4416適合） | [15 empty] | □ | 平面図
| 防水 |  |  | □ | 防水上有効な仕上げ | [5 empty] | （ | [8 empty] | ） | □ | 矩計図
|  |  |  | □ | その他防腐･防水措置 | [5 empty] | （ | [8 empty] | ） | □
|  |  | ・ | 脱衣室 ※2階以上の階にある場合にあっては下地材含む | [16 empty] | □
|  |  |  | □ | 防水上有効な仕上げ
[5 empty] | 床：（ | [14 empty] | ）
[5 empty] | 壁：（ | [14 empty] | ）
|  |  |  | □ | その他防腐･防水措置 | [5 empty] | （ | [8 empty] | ）
| 地盤 | 防蟻措置 | ・ | 防蟻方法 |  |  |  | □ | べた基礎等 |  |  |  |  | □ | その他 | [5 empty] | □ | 仕上表
[8 empty] | □ | 土壌処理 （ | [10 empty] | ） | □ | 矩計図 |  | 日本しろあり対策協会 | 日本木材保存協会
| 基礎高さ | 基礎高さ | ・ | 地盤面から基礎上端又は地盤面から土台下端までの高さ | [16 empty] | □ | 矩計図
[5 empty] | （ |  |  |  | mm） | [11 empty] | □
| 床下防湿 | 防湿方式 | ・ | 防湿方法 | [16 empty] | □ | 仕上表
| 換気措置 |  |  | □ | コンクリート |  |  |  | （厚さ | [9 empty] | mm） |  | □ | 矩計図
|  |  |  | □ | 防湿フィルム |  |  |  | （厚さ | [9 empty] | mm） |  | □ | 基礎詳細
[9 empty] | （材料 | [9 empty] | ） |  | □ |  |  | 住宅用JIS-A-6930 | 包装用JIS-Z-1702 | 農業用JIS-K-6781
|  | 換気措置 | ・ | 換気措置
|  |  |  | □ | 基礎部開口 |  |  |  | （外周部の設置間隔 | [9 empty] | m）
[9 empty] | （開口高さ | [9 empty] | mm）
[9 empty] | （開口幅 | [9 empty] | mm）
|  |  |  | □ | ねこ土台 |  |  |  | （有効面積 | [8 empty] | c㎡/m）
[9 empty] | （高さ | [9 empty] | cm）
|  |  |  | □ | 基礎断熱工法 |  |  |  |  | （地域区分 | [8 empty] | ） |  |  |  |  | Ⅰ地域 | Ⅱ地域 | Ⅲ地域 | Ⅳ地域 | Ⅴ地域 | Ⅵ地域
[9 empty] | （断熱材の熱抵抗 | [8 empty] | ㎡K/W）
| 小屋裏換 | 小屋裏換気 | ・ | 換気措置 | [16 empty] | □ | 仕上表
| 気 |  |  | □ | 換気口 |  |  | 給気口の位置 | [5 empty] | 排気口の位置 | [6 empty] | □ | 立面図 |  | 軒裏 | 小屋裏の壁 | 軒裏＋小屋裏の壁
|  |  |  | １階 |  |  |  | （ |  |  |  |  | ） | （ |  |  |  |  | ） |  | □ | 矩計図
|  |  |  | ２階 |  |  |  | （ |  |  |  |  | ） | （ |  |  |  |  | ） |  | □ | 屋根伏図 |  | 軒裏 | 小屋裏の壁 | 排気塔（棟頂部）
|  |  |  | ３階 |  |  |  | （ |  |  |  |  | ） | （ |  |  |  |  | ） |  | □ | 計算書
[5 empty] | 換気口の面積の天井面積に対する割合 | [15 empty] | □
|  |  |  | １階 |  |  |  | （給 |  |  |  |  | ）（ | 排 |  |  |  |  | ） |  | □ |  |  | /250 | /300 | /900
|  |  |  | ２階 |  |  |  | （給 |  |  |  |  | ）（ | 排 |  |  |  |  | ）
|  |  |  | ３階 |  |  |  | （給 |  |  |  |  | ）（ | 排 |  |  |  |  | ） |  |  |  |  | /250 | /300 | /900 | /1600
|  |  |  | 下屋等 |  |  |  | （給 |  |  |  |  | ）（ | 排 |  |  |  |  | ）
|  |  |  | □ | 屋根断熱工法等
| 構造部材等 | 建築基準法への適合 |  | □ | 建築基準法施行令第37条、第41条、第49条及び第80条の2の規定に適合 | [15 empty] | □
□
| 床下空間及び小屋裏空間 | 点検口 | ・ | 床下点検口 |  |  |  |  | （ | [10 empty] | ） | □ | 平面図
|  |  | ・ | 小屋裏点検口 |  |  |  |  | （ | [10 empty] | ） | □ | 仕様書
|  | 床下空間の有効高さ | ・ | 床下空間の有効高さ | [6 empty] | （ | [5 empty] | mm以上 |  |  | ） | □ | 矩計図
|  |  | ・ | 最低有効高さの場所 | [6 empty] | （ | [8 empty] | ） | □ | 基礎伏図
|  |  | ・ | 適用除外箇所 | [6 empty] | （ | [8 empty] | ） | □ | 仕様書
| 認定書等を活用する場合 | 種別 |  | □ | 型式 |  |  |  |  | □ | 認証 |  |  |  |  | □ | 特認 |  |  |  | □ | 認定書
|  | 認定番号 | （ | [16 empty] | ） | □ | 別添
2.耐震性 | 検証方法 | 地震力及び |  | □ | 壁量計算（仕様規定） | [14 empty] | 注）詳細は各計算書による | □ | 壁量計算書
|  | 風圧力に関す |  | □ | 許容応力度計算 | [15 empty] | □ | 構造計算書
|  | る検証 |  | □ | 限界耐力計算 | [15 empty] | □
|  |  |  | □ | その他（ | [14 empty] | ） | □
| 耐力壁 | 筋かい耐力壁 | ・ | 種類 |  | （ |  |  |  |  | ） | 寸法 |  | （ |  |  |  |  | ） |  | □ | 構造伏図 |  | 片筋交い | 両筋交い
|  |  | ・ | 種類 |  | （ |  |  |  |  | ） | 寸法 |  | （ |  |  |  |  | ） |  | □ | 計算書 |  | 鉄筋径9 | 15×90 | 30×90 | 45×90 | 90×90
|  | 木摺耐力壁 | ・ | 種類 |  | （ |  |  |  |  | ） | 寸法 |  | （ |  |  |  |  | ） |  | □ | 矩計図 |  | 片面 | 両面
|  |  | ・ | 間隔 |  | （ |  |  |  |  | ） | [9 empty] | □ | 仕上表
|  | 面材耐力壁 | ・ | 種類 |  | （ | [12 empty] | ） |  | □ | 大臣認定書 |  | 構造用合板 | パーティクルボード | ハードボード | 硬質木片セメント板 | フレキシブル板 | 石綿パーライト板 | 石綿珪酸カルシウム板 | 炭酸マグネシウム板 | パルプセメント板 | 石膏ボード | シージングボード | ラスシート
|  |  | ・ | 面材厚さ |  |  | （ |  |  |  | mm） |  | 倍率 |  | （ |  |  |  | ） |  | □ | 大臣認定書別添
|  |  | ・ | くぎ種類 |  |  | （ |  |  |  | ） | くぎ間隔 |  |  | （ |  |  |  | mm） |  | □ |  |  | N50 | GNF40 | GNC40 | SN40 | N38 | N32
| 準耐力壁等 | 木摺準耐力壁 | ・ | 種類 |  | （ |  |  |  |  | ） | 寸法 |  | （ |  |  |  |  | ） |  | □ | 構造伏図
|  | 等 | ・ | 間隔 |  | （ |  |  |  |  | ） | [9 empty] | □ | 計算書
|  | 面材準耐力壁 | ・ | 種類 |  | （ | [12 empty] | ） |  | □ | 矩計図 |  | 構造用合板 | 構造用パネル | パーティクルボード | 石膏ボード
|  | 等 | ・ | 材厚さ |  |  | （ |  |  |  | mm） |  |  | 本データファイルの作成者はハウスプラス住宅保証（株）です。当社への住宅性能評価申請の目的以外に、当社の許可なく本データを複写、加工し、一般に公開、配布することを固く禁じます。 | [6 empty] | □ | 仕上表
|  |  | ・ | くぎ種類 |  |  | （ |  |  |  | ） | くぎ間隔 |  |  | （ |  |  |  | mm） |  | □ |  |  | N50 | GNF40 | GNC40
| 床組等 | 火打ち構面 | ・ | 種類 |  | （ |  |  |  |  | ） | 本データファイルの作成者はハウスプラス住宅保証（株）です。当社への住宅性能評価申請の目的以外に、当社の許可なく本データを複写、加工し、一般に公開、配布することを固く禁じます。 | [8 empty] | □ | 構造伏図 |  | 木製90×90 | 金属製HB
|  |  | ・ | 隅長 |  | （ |  |  |  | mm） |  | 取合梁背 |  |  | （ |  |  |  | mm） |  | □ | 計算書
|  |  | ・ | 火打ち構面の位置 | [5 empty] | （ | [8 empty] | ） |  | □ | 矩計図
|  | ２階床面 | ・ | 面材の種類 |  |  |  | （ | [10 empty] | ） |  | □ | 仕上表 |  | 構造用合板24mm | 構造用合板12mm | 構造用パネル12mm | 幅180杉板12mm
|  |  | ・ | 根太間隔 |  |  | （ |  |  |  | mm） |  | 工法 |  | （ |  |  |  | ） |  | □ | 試験成績書等 |  | 落し込み | 半欠き | 転ばし | 根太なし
|  |  | ・ | くぎ種類 |  |  | （ |  |  |  | ） | くぎ間隔 |  |  | （ |  |  |  | mm） |  | □ |  |  | N50 | N75
|  | ３階床面 | ・ | 面材の種類 |  |  |  | （ | [10 empty] | ）
|  |  | ・ | 根太間隔 |  |  | （ |  |  |  | mm） |  | 工法 |  | （ |  |  |  | ）
|  |  | ・ | くぎ種類 |  |  | （ |  |  |  | ） | くぎ間隔 |  |  | （ |  |  |  | mm）
|  | 小屋床面 | ・ | 面材の種類 |  |  |  | （ | [10 empty] | ）
|  |  | ・ | 根太間隔 |  |  | （ |  |  |  | mm） |  | 工法 |  | （ |  |  |  | ）
|  |  | ・ | くぎ種類 |  |  | （ |  |  |  | ） | くぎ間隔 |  |  | （ |  |  |  | mm）
| 屋根面 | 屋根勾配 | ・ | 勾配 |  |  |  | （ | [10 empty] | ） |  | □ | 構造伏図 |  | ３寸勾配以下 | ５寸勾配以下 | 矩勾配以下 | なし
|  | 屋根面 | ・ | 面材の種類 |  |  |  | （ | [10 empty] | ） |  | □ | 計算書 |  | 構造用合板9mm | 幅180杉板9mm
|  |  | ・ | 垂木間隔 |  |  | （ |  |  |  | mm） |  | 工法 |  | （ |  |  |  | ） |  | □ | 矩計図 |  | 転ばし
|  |  | ・ | くぎ種類 |  |  | （ |  |  |  | ） | くぎ間隔 |  |  | （ |  |  |  | mm） |  | □ | 仕上表 |  | N50
| 接合部 | 筋かい端部の | ・ | 接合部の仕様（具体の名称を記入） | [16 empty] | □ | 構造伏図
|  | 接合部 |  |  | （ | [13 empty] | ） | このデータはハウスプラス住宅保証（株）が２００３年６月１日に作成しました。当社に無断での複製、転載は厳禁です。 | □ | 計算書
[5 empty] | （ | [13 empty] | ） |  | □ | 矩計図
|  | 柱脚・柱頭の | ・ | 柱頭・柱脚の接合部の検証方法 | [16 empty] | □ | 仕上表
|  | 接合部 |  | □ | 平成12年建設省告示第1460号（仕様規定） | [15 empty] | □ | 金物認定書
|  |  |  | □ | Ｎ値計算法 | [15 empty] | □
|  |  |  | □ | 許容応力度計算
|  |  |  | □ | その他（ | [13 empty] | ）
|  | 横架材接合部 | ・ | 接合部の仕様（具体の名称を記入若しくはプルダウンより選択）
|  | （建物外周部） | （ | [16 empty] | ） |  |  |  | 短ほぞ差し | かすがい | 長ほぞ差込み栓打ち | L字型金物（かど金物CPL) | V字型金物（山形プレートVP) | T字型金物（かど金物CPT) | 羽子板ボルト | 短冊金物 | 羽子板ボルト＋スクリュー釘50 | 短冊金物＋スクリュー釘50 | 引寄せ金物10kN | 引寄せ金物15kN | 引寄せ金物20kN | 引寄せ金物25kN | 引寄せ金物15kN×2組 | （腰掛け蟻若しくは大入れ蟻掛け）＋（羽子板ボルト若しくは短冊金物） | （腰掛け蟻若しくは大入れ蟻掛け）＋（羽子板ボルト若しくは短冊金物×2）
|  |  | （ | [16 empty] | ）
|  | 胴差と通し柱 | ・ | 接合部の仕様（具体の名称を記入若しくはプルダウンより選択）
|  | の接合部 | （ | [16 empty] | ） |  |  |  | かたぎ大入れ短ほぞ差し+（羽子板ボルト又はかね折り金物） | かたぎ大入れ短ほぞ差し+（羽子板ボルト又は短冊金物） | かたぎ大入れ短ほぞ差し+15KN引き寄せ金物
|  |  | （ | [16 empty] | ）
2.耐震性 | 構造躯体 | 免震建築物 |  | □ | 平成12年建設省告示2009号第1第3号による規定 | [15 empty] | □ | 構造計算書
[5 empty] | 免震建築物 | [15 empty] | □ | 矩計図
[21 empty] | □ | 計画書
|  | 免震建築物でない場合は記載不要です。 |  |  | ・同告示第2の該当する号 | [15 empty] | □ | 配置図
[6 empty] | □ | 一号（四号建築物として仕様規定に適合） | [13 empty] | □
[6 empty] | □ | 二号（第6号に規定する構造計算 | [13 empty] | □
[9 empty] | 及び耐久性等関係規定に適合） | [11 empty] | □
[6 empty] | □ | 三号（時刻暦応答解析を行い大臣認定を取得、 | [13 empty] | □
[9 empty] | 及び耐久性等関係規定に適合） | [11 empty] | □
□
[5 empty] | ・免震層、免震材料の維持に関する計画 | [15 empty] | □
[6 empty] | □ | 免震材料等の維持管理に関する計画 | [13 empty] | □
[6 empty] | □ | 敷地の管理に関する計画 | [13 empty] | □
| 基礎 | 基礎の形式 |  | □ | 布基礎 |  |  |  | □ | べた基礎 | [10 empty] | □ | 基礎伏図
|  |  |  | □ | その他（ | [14 empty] | ） | □
|  | 寸法及び配筋 |  | □ | スパン表による | [15 empty] | □ | 構造計算書
|  | 等の検証方法 |  |  | （種類： | [14 empty] | ） | □ | 構造伏図 |  | (財)日本住宅・木材技術センター発行（新） | (財)日本住宅・木材技術センター発行（旧） | 独自に作成（具体名称を記載ください）
|  |  |  | □ | 許容応力度計算による | [15 empty] | □ | 基礎詳細図
|  |  |  | □ | その他（ | [14 empty] | ） | □ | 矩計図
|  | アンカーボルト | ・ | 品質 |  | （ | [13 empty] | ） | □ | 基礎伏図
|  |  | ・ | 埋め込み長さ |  |  |  |  | （ | [9 empty] | mm） |  | □
|  |  | ・ | 位置・間隔 |  |  |  | （ | [11 empty] | ）
| 横架材 | 寸法及び配置 |  | □ | スパン表による | [15 empty] | □ | 構造計算書
|  | 等の検証方法 |  |  | （種類： | [14 empty] | ） | □ | 構造伏図
|  |  |  | □ | 許容応力度計算による | [15 empty] | □ | 軸組図
|  |  |  | □ | その他（ | [14 empty] | ） | □ | 矩計図
| 認定書等を活用する場合 | 種別 |  | □ | 型式 |  |  |  |  | □ | 認証 |  |  |  |  | □ | 特認 |  |  |  | □ | 認定書
|  | 認定番号 | （ | [16 empty] | ） | □ | 別添
| 限界耐力計算 | 安全限界変形 |  | □ | 地上部の各階の安全限界変形の当該高さに対する割合が1/40以下であることを確認 | [15 empty] | □ | 構造計算書
[21 empty] | □ | 矩計図
|  |  |  | □ | 各階の変形をそれぞれ当該階の安全限界変形の75%以下であることを確認 | [15 empty] | □ | 計画書
[21 empty] | □ | 配置図
|  |  |  | □ | 等級2又は等級3であることを確認（但し書きを考慮）
|  |  |  | □ | 特に考慮なし
| 認定書等を活用する場合 | 種別 |  | □ | 型式 |  |  |  |  | □ | 認証 |  |  |  |  | □ | 特認 |  |  |  | □ | 認定書
|  | 認定番号 | （ | [16 empty] | ） | □ | 別添
3.可変性 | 構造躯体 | 躯体天井高 |  |  |  | 階 | [14 empty] | □ | 平面図 |  | 玄関 | 玄関階＋１ | 玄関階＋２ | 玄関階－１ | 玄関階－２
|  |  | ・ | 躯体天井高さ | [6 empty] | ( | [5 empty] | mm以上 |  |  | ) | □ | 断面図
□ | [5 empty] | 階 | [14 empty] | □ | 矩計図
該当なし |  |  | ・ | 躯体天井高さ | [6 empty] | ( | [5 empty] | mm以上 |  |  | ) | □ | 平面詳細図
（共同住宅・長屋以外） | [5 empty] | 階 | [14 empty] | □ | 構造図
|  |  | ・ | 躯体天井高さ | [6 empty] | ( | [5 empty] | mm以上 |  |  | ) | □
4.維持管理・更新の容易性 維持管理対策 (専用配管） | 専用配管 | コンクリート内 | ・ | 排水管 |  |  | □ | なし |  | □ | あり | [9 empty] | □ | 仕様書
|  | 埋込み配管の | ・ | 給水管 |  |  | □ | なし |  | □ | あり | [9 empty] | □ | 平面図
|  | 有無 | ・ | 給湯管 |  |  | □ | なし |  | □ | あり | [9 empty] | □ | 基礎詳細
| 地中埋設 | 地中埋設管上 | ・ | 排水管 |  |  | □ | なし |  | □ | あり | [9 empty] | □ | 仕様書
| 管 | のコンクリート | ・ | 給水管 |  |  | □ | なし |  | □ | あり | [9 empty] | □ | 平面図
|  | 打設 | ・ | 給湯管 |  |  | □ | なし |  | □ | あり | [9 empty] | □ | 基礎詳細
|  |  |  | □ | 条例等の規定により凍結防止のため配管埋設が定められている地域
| 専用配管 | 他住戸等の専用部設置の有無 | ・ | 排水管 |  |  | □ | なし |  | □ | あり | [9 empty] | □ | 仕様書
|  |  | ・ | 給水管 |  |  | □ | なし |  | □ | あり | [9 empty] | □ | 平面図
|  |  | ・ | 給湯管 |  |  | □ | なし |  | □ | あり | [9 empty] | □ | 設備図
| 排水管の | 排水管等の | ・ | 内面等 | [16 empty] | □ | 仕様書
| 性状等（ | 内面､たわみ､ |  | □ | 平滑 |  | （仕様 | [11 empty] | ） |  | □ | 平面図 |  | 硬質塩化ビニル管 | 排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管 | 排水用タールエポキシ塗装鋼管 | 排水用鋳鉄管 | 配管用炭素鋼鋼管 | 耐火二層管
| 継手及び | 抜け防止 |  | □ | 肉厚の異なる管の接合なし | [15 empty] | □ | 設備図
| ﾍｯﾀﾞｰを |  |  |  | 排水継ぎ手により排水管内面に高低差なし | [15 empty] | □ | 基礎詳細
| 含む） |  | ・ | たわみ防止 | [16 empty] | □
|  |  |  | □ | たわみなし |  |  |  | （措置 | [9 empty] | ） |  | □ |  |  | 支持金物 | 吊り金物
|  |  | ・ | 抜け防止
|  |  |  | □ | 抜け防止措置あり | [5 empty] | （接合形式 | [7 empty] | ） |  |  |  |  | ねじ接合 | 接着接合 | ﾒｶﾆｶﾙ接合
| 専用排水 | 排水管の清掃 | ・ | 便所 | [16 empty] | □ | 配置図
| 管 | 措置・掃除口 |  | □ | 排水ますに隣接 | [6 empty] | □ | 洋風便器で取り外し可 | [7 empty] | □ | 平面図
|  | の点検措置 |  | □ | 掃除口 |  |  | （ | □ | 露出 |  | □ | 開口 | [7 empty] | □ | 矩計図
|  |  | ・ | 台所 |  |  | □ | トラップ |  |  | □ | 掃除口 （ |  |  | □ | 露出 |  | □ | 開口） |  | □ | 設備図
|  |  | ・ | 浴室 |  |  | □ | トラップ |  |  | □ | 掃除口 （ |  |  | □ | 露出 |  | □ | 開口） |  | □ | 系統図
|  |  | ・ | 脱衣室 |  |  | □ | トラップ |  |  | □ | 掃除口 （ |  |  | □ | 露出 |  | □ | 開口） |  | □
|  |  | ・ | 洗濯機 |  |  | □ | トラップ |  |  | □ | 掃除口 （ |  |  | □ | 露出 |  | □ | 開口） |  | □
|  |  | ・ | その他の部位（ | [14 empty] | ）
[7 empty] | □ | トラップ |  |  | □ | 掃除口 （ |  |  | □ | 露出 |  | □ | 開口）
| 配管点検 | 主要接合部等 | ・ | 排水管と設備機器の接合部 | [16 empty] | □ | 平面図
| 口 | の点検措置 |  | 便所 |  |  | （ | □ | 露出 |  | □ | 開口 |  | □ |  |  |  |  | ） |  | □ | 矩計図
|  |  |  | 台所 |  |  | （ | □ | 露出 |  | □ | 開口 |  | □ |  |  |  |  | ） |  | □ | 設備図
|  |  |  | 浴室 |  |  | （ | □ | 露出 |  | □ | 開口 |  | □ |  |  |  |  | ） |  | □ | 系統図
|  |  |  | 脱衣室 |  |  | （ | □ | 露出 |  | □ | 開口 |  | □ |  |  |  |  | ） |  | □
|  |  |  | 洗濯機 |  |  | （ | □ | 露出 |  | □ | 開口 |  | □ |  |  |  |  | ） |  | □
[7 empty] | （ | □ | 露出 |  | □ | 開口 |  | □ |  |  |  |  | ）
|  |  | ・ | 給水管と設備機器の接合部
|  |  |  | 便所 |  |  | （ | □ | 露出 |  | □ | 開口 |  | □ |  |  |  |  | ）
|  |  |  | 台所 |  |  | （ | □ | 露出 |  | □ | 開口 |  | □ |  |  |  |  | ）
|  |  |  | 浴室 |  |  | （ | □ | 露出 |  | □ | 開口 |  | □ |  |  |  |  | ）
|  |  |  | 脱衣室 |  |  | （ | □ | 露出 |  | □ | 開口 |  | □ |  |  |  |  | ）
|  |  |  | 洗濯機 |  |  | （ | □ | 露出 |  | □ | 開口 |  | □ |  |  |  |  | ）
[7 empty] | （ | □ | 露出 |  | □ | 開口 |  | □ |  |  |  |  | ）
|  |  | ・ | 給湯管と設備機器の接合部
|  |  |  | 便所 |  |  | （ | □ | 露出 |  | □ | 開口 |  | □ |  |  |  |  | ）
|  |  |  | 台所 |  |  | （ | □ | 露出 |  | □ | 開口 |  | □ |  |  |  |  | ）
|  |  |  | 浴室 |  |  | （ | □ | 露出 |  | □ | 開口 |  | □ |  |  |  |  | ）
|  |  |  | 脱衣室 |  |  | （ | □ | 露出 |  | □ | 開口 |  | □ |  |  |  |  | ）
|  |  |  | 洗濯機 |  |  | （ | □ | 露出 |  | □ | 開口 |  | □ |  |  |  |  | ） | 本データファイルの作成者はハウスプラス住宅保証（株）です。当社への住宅性能評価申請の目的以外に、当社の許可なく本データを複写、加工し、一般に公開、配布することを固く禁じます。
[7 empty] | （ | □ | 露出 |  | □ | 開口 |  | □ |  |  |  |  | ）
|  |  | ・ | 給水管のバルブ及びヘッダー
|  |  |  | 点検方式 |  |  | （ | [11 empty] | ）
|  |  | ・ | 給湯管のバルブ及びヘッダー
|  |  |  | 点検方式 |  |  | （ | [11 empty] | ）
4.維持管理・更新の容易性 維持管理対策 （共用配管） | 共用配管 | コンクリート内 | ・ | 排水管 |  |  | □ | なし |  | □ | あり | [9 empty] | □ | 仕様書
|  | 埋込み配管の | ・ | 給水管 |  |  | □ | なし |  | □ | あり | [9 empty] | □ | 平面図
|  | 有無 | ・ | 給湯管 |  |  | □ | なし |  | □ | あり |  | □ | 該当なし | [6 empty] | □ | 設備図
[21 empty] | □ | ピット図
| 地中埋設 | 地中埋設管上 | ・ | 排水管 |  |  | □ | なし |  | □ | あり | [9 empty] | □ | 仕様書
□ | 管 | のコンクリート | ・ | 給水管 |  |  | □ | なし |  | □ | あり | [9 empty] | □ | 平面図
該当なし |  | 打設 | ・ | 給湯管 |  |  | □ | なし |  | □ | あり |  | □ | 該当なし | [6 empty] | □ | 設備図
（共用配管なし） |  |  | □ | 条例等の規定により凍結防止のため配管埋設が定められている地域 | [16 empty] | □ | ピット図
□
| 共用排水 | 排水管の清掃 | ・ | 共用立管 | [16 empty] | □ | 配置図
| 管 | 措置・掃除口 | ・ | 掃除口の位置 | [16 empty] | □ | 平面図
|  | の点検措置 |  |  | □ | 最上階・最下階・中間階は3階以内又15m以内おき | [14 empty] | □ | 矩計図
[6 empty] | （ | 系統 |  |  |  |  | ） | （ | 階 |  |  |  |  | ） |  | □ | 設備図
[6 empty] | （ | [5 empty] | ） | （ | [5 empty] | ） |  | □ | 平面詳細図
[5 empty] | □ | その他 | [14 empty] | □ | ピット図
|  |  | ・ | 点検措置 |  |  | （ | □ | PS点検口 |  |  |  | □ | 露出配管 | [6 empty] | □
[8 empty] | □ | ＭＢ扉 |  |  |  | □ |  |  |  | ）
|  |  | ・ | 横主管
|  |  | ・ | 掃除口の間隔 |  |  |  |  | （ | □ | 15m以内毎 |  |  |  | □ | その他 |  |  | ）
|  |  | ・ | 点検措置 |  |  | （ | □ | ﾋﾟｯﾄ内露出 |  |  |  | □ | 天井点検口
[8 empty] | □ | 天井露出 |  |  |  | □ |  |  |  |  | ）
| 排水管の | 排水管等の | ・ | 内面等 | [16 empty] | □ | 仕様書
| 性状等（ | 内面、たわみ、 |  | □ | 平滑 |  | （仕様 | [11 empty] | ） |  | □ | 平面図 |  | 排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管 | 排水用タールエポキシ塗装鋼管 | 排水用鋳鉄管 | 配管用炭素鋼鋼管 | 耐火二層管
| 継手及び | 抜け防止 |  |  |  |  | （仕様 | [11 empty] | ） |  | □ | 設備図
| ﾍｯﾀﾞｰを |  |  | □ | 肉厚の異なる管の接合なし | [15 empty] | □
| 含む） |  |  | □ | 排水継ぎ手により排水管内面に高低差なし
|  |  | ・ | たわみ防止
|  |  |  | □ | たわみなし |  |  |  | （措置 | [9 empty] | ） |  |  |  |  | 支持金物 | 吊り金物
|  |  | ・ | 抜け防止
|  |  |  | □ | 抜け防止措置あり | [5 empty] | （接合形式 | [7 empty] | ） |  |  |  |  | ねじ接合 | 接着接合 | ﾒｶﾆｶﾙ接合
| 配管点検 | 排水管と専用 | ・ | 接合部の点検措置 | [16 empty] | □ | 平面図
|  | 配管の接合部 |  | （ | □ | MB扉 |  | □ | PS点検口 |  |  | □ | 露出配管 |  |  | □ |  |  |  |  | □ | 矩計図
[5 empty] | □ | 天井点検口 |  |  |  | □ | 天井露出 |  |  | □ | ﾋﾟｯﾄ内露出 |  |  |  | ） |  | □ | 設備図
|  | 給水管と専用 | ・ | 接合部の点検措置 | [16 empty] | □ | 系統図
|  | 配管の接合部 |  | （ | □ | MB扉 |  | □ | PS点検口 |  |  | □ | 露出配管 |  |  | □ |  |  | ） |  | □ | 一覧表
|  |  | ・ | バルブの点検措置 | [16 empty] | □
|  |  |  | （ | □ | MB扉 |  | □ | PS点検口 |  |  | □ | 露出配管 |  |  | □ |  |  | ）
|  | 給湯管と専用 | ・ | 接合部の点検措置
|  | 配管の接合部 |  | （ | □ | MB扉 |  | □ | PS点検口 |  |  | □ | 露出配管 |  |  | □ |  |  | ）
|  |  | ・ | バルブの点検措置
|  | □該当無し |  | （ | □ | MB扉 |  | □ | PS点検口 |  |  | □ | 露出配管 |  |  | □ |  |  | ）
| 横主管の | 排水管 |  | □ | 建物直下になし | [7 empty] | □ | その他共用部分 | [6 empty] | □ | 平面図
| ピット内 |  |  | □ | ピロティ |  |  |  | □ | ピット |  |  | □ | １階床下空間 | [6 empty] | □ | 設備図
| 等の措置 |  | ・人が到達できる経路 | [7 empty] | （ | □ | 人通孔 |  |  | □ |  |  |  | ) | □ | 系統図
|  | 給水管 |  | □ | 建物直下になし | [7 empty] | □ | その他共用部分 | [6 empty] | □ | ピット図
|  |  |  | □ | ピロティ |  |  |  | □ | ピット |  |  | □ | １階床下空間 | [6 empty] | □
|  |  | ・人が到達できる経路 | [7 empty] | （ | □ | 人通孔 |  |  | □ |  |  |  | )
|  | 給湯管 |  | □ | 建物直下になし | [7 empty] | □ | その他共用部分
|  |  |  | □ | ピロティ |  |  |  | □ | ピット |  |  | □ | １階床下空間
|  | □該当無し | ・人が到達できる経路 | [7 empty] | （ | □ | 人通孔 |  |  | □ |  |  |  | )
| 配管補修 | 排水管 | ・ | □ | 共用部分 |  |  |  | □ | 住棟外周部 |  |  |  | □ | バルコニー | [5 empty] | □ | 平面図
| の措置 |  | ・ | □ | 露出 | [13 empty] | ） |  | □ | 設備図
|  |  |  | □ | PS・MB内 |  |  | （ | □ | 共用部に面して補修用開口あり | [9 empty] | ） | □ | 系統図
| □ | 給水管 | ・ | □ | 共用部分 |  |  |  | □ | 住棟外周部 |  |  |  | □ | バルコニー | [5 empty] | □
| 除外規定を適用 |  | ・ | □ | 露出 | [13 empty] | ）
|  |  |  | □ | PS・MB内 |  |  | （ | □ | 共用部に面して補修用開口あり | [9 empty] | ）
|  | 給湯管 | ・ | □ | 共用部分 |  |  |  | □ | 住棟外周部 |  |  |  | □ | バルコニー
|  |  | ・ | □ | 露出 | [13 empty] | ）
|  | □該当無し |  | □ | PS・MB内 |  |  | （ | □ | 共用部に面して補修用開口あり | [9 empty] | ）
4.維持管理・更新の容易性 更新対策 （共用排水管） | 共用 | ｺﾝｸﾘｰﾄ内 | ・ | 共用排水管 |  |  |  |  | □ | なし |  |  | □ | あり | [6 empty] | □ | 仕様書
| 排水管 | 埋込配管有無 | [18 empty] | □ | 平面図
|  | 地中埋設管上 | ・ | 共用排水管 |  |  |  |  | □ | なし |  |  | □ | あり | [6 empty] | □ | 設備図
|  | ｺﾝｸﾘｰﾄ打設 | □ | 条例等の規定により凍結防止のため配管埋設が定められている地域 | [16 empty] | □ | ピット図
□
|  | ﾊﾟｲﾌﾟｽﾍﾟｰｽ | ・横主管の設置位置 | [9 empty] | □ | 建物直下になし | [6 empty] | □
□ |  | 及びﾋﾟｯﾄ等 |  | □ | ピロティ |  |  |  | □ | ピット |  |  | □ | １階床下空間
該当なし |  |  |  | □ | その他共用部分 | [5 empty] | （ | [8 empty] | ）
（共用配水管なし） |  |  | ・ | 人が到達できる経路 | [6 empty] | （ | □ | 人通孔 |  |  | □ |  |  |  | )
|  |  | ・ | 共用排水管の設置位置
|  |  |  | □ | 共用部分 |  |  |  | □ | 住棟外周部 |  |  |  |  | □ | バルコニー
|  |  |  | □ | その他 |  |  |  | （ | [10 empty] | ）
|  |  | ・ | 共用排水管の設置方法
|  |  |  | □ | 露出
|  |  |  | □ | ＰＳ等内 |  |  |  | （ | □ | 共用部に面し更新用開口あり | [8 empty] | ）
[9 empty] | （ | □ | 共用部仕上材等の軽微な除去 | [8 empty] | ）
|  | 更新の措置 | ・ | □ | 共用部分 |  |  |  | □ | 住棟外周部 |  |  |  | □ | バルコニー
|  | □ | ・ | □ | 露出 | [13 empty] | ）
|  | 除外規定を適用 |  | □ | PS・MB内 |  |  | （ | □ | 共用部に面して補修用開口あり | [9 empty] | ）
|  | コンクリート床 | ・ | 共用排水管のコンクリート床等の貫通部
|  | 等の貫通部 |  | □ | あり |  |  |  | □ | なし
|  | <既設撤去> | □ | 共用排水管の切断工事軽減措置かつ、
|  | ※A |  | ｺﾝｸﾘｰﾄ床等貫通部撤去はつり工事軽減措置
|  |  | □ | 共用排水管の接続替え容易措置
|  |  | □ | 共用排水管の撤去･接続替え･その他
更新のための空間を確保
|  | 新たな共用 | □ | 共用排水管近傍に新しい共用排水管の設置する
|  | 排水管の |  | スペース、スリーブ等
|  | 設置余地 |  | □ | スペースあり
|  | <新規設置> |  | □ | スリーブあり
|  | ※B | □ | 共用排水管の接続替え容易措置
|  |  | □ | 共用排水管の撤去･接続替え･その他更新の
ための空間を確保
|  |  | □ | 専用排水管・横主管の接続替えができる空間、
スリーブ
|  |  |  | □ | スペースあり
|  |  |  | □ | スリーブあり
5.高齢者等対策 （共用部分） | 共用廊下 | 外部開放廊下 | ・ | 腰壁等の高さ | [8 empty] | （ |  |  |  |  | mm） |  |  | □ | 仕上表
|  | の転落防止用 |  | 手すりの高さ |  |  |  |  | □ | 腰壁等より |  |  | （ |  |  |  |  | mm） |  |  | □ | 平面図
|  | 手すり | [6 empty] | □ | 床面より |  |  | （ |  |  |  |  | mm） |  |  | □ | 立面図
|  |  |  | 手すり子の内法寸法 | [8 empty] | （ |  |  |  |  | mm） |  |  | □ | 矩計図
□ |  | 共用廊下の幅員 |  | 有効幅員 | [8 empty] | （ |  |  |  |  | mm） |  |  | □ | 平面詳細図
該当なし | 共用階段 | 勾配等 | ・ | けあげ | [8 empty] | （ |  |  |  |  | mm） |  |  | □ | 仕上表
（共用部分なし） |  |  | ・ | 踏面 | [8 empty] | （ |  |  |  |  | mm） |  |  | □ | 平面図
|  |  | ・ | 勾配 | [8 empty] | （ |  |  | ／ |  |  | ） |  | □ | 矩計図
|  |  | ・ | ２Ｒ＋Ｔ | [8 empty] | （ | [5 empty] | ） |  | □ | 階段詳細図
|  | 蹴込み | ・ | 蹴込み寸法 | [8 empty] | （ |  |  |  |  | mm） |  |  | □ |  |  | 30以下 | 30超
|  |  | ・ | 蹴込み板 | [9 empty] | □ | なし |  | □ | あり
|  | 形式等 | ・ | 階段の形式 |  |  |  | （ | [10 empty] | ） |  |  |  |  | 直線階段 | 折り返し階段 | 回り階段 | 曲がり階段
|  |  | ・ | 最上段の通路等への食い込み | [9 empty] | □ | なし |  | □ | あり
|  |  | ・ | 最下段の通路等への突出 | [9 empty] | □ | なし |  | □ | あり
|  | 手すり |  | □ | 両側設置 |  |  |  | □ | 片側設置 |  |  |  | □ | なし
|  |  | ・ | 踏面の先端からの高さ | [8 empty] | （ |  |  |  |  | mm）
|  | 転落防止手す |  | 腰壁等の高さ | [8 empty] | （ |  |  |  |  | mm）
|  | りの設置 |  | 手すりの高さ |  |  |  |  | □ | 腰壁等より |  |  | （ |  |  |  |  | mm）
[9 empty] | □ | 床面より |  |  | （ |  |  |  |  | mm）
|  |  |  | 手すり子の内法寸法 | [8 empty] | （ |  |  |  |  | mm）
|  | 共用階段の幅員（ｴﾚﾍﾞｰﾀｰを利用できない場合） |  | 有効幅員 | [8 empty] | （ |  |  |  |  | mm）
| ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ | ｴﾚﾍﾞｰﾀｰの利 | ・ | 住戸位置 | [16 empty] | □ | 仕上表
|  | 用 |  | □ | 建物出入口の存する階 | [7 empty] | □ | 左記以外 | [6 empty] | □ | 平面図
|  |  | ・ | ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ設置 |  |  |  |  | （ | □ | あり |  | □ | なし |  | ） |  |  |  |  | □ | エレベーター
|  | ｴﾚﾍﾞｰﾀｰの仕 | ・ | 出入口の有効範囲 | [8 empty] | （ |  |  |  |  | mm） |  |  | □ | 平面詳細図
|  | 様 | ・ | かごの奥行き寸法 | [8 empty] | （ |  |  |  |  | mm） |  |  | □
|  | ｴﾚﾍﾞｰﾀｰﾎｰﾙの | ・ | ｴﾚﾍﾞｰﾀｰﾎｰﾙの寸法
|  | 広さ |  |  | （ |  |  |  |  | mm） |  | × | （ |  |  |  |  | mm）
6.省エネルギー対策 | 地域の区分 | 地域の区分 |  |  |  |  | 地域 | [13 empty] | □ | 仕様書
| 躯体・開口部の断熱性能等 | 適用する基準 |  | □ | 外皮性能基準（計算） | [15 empty] | □ | 仕様書
|  |  |  | □ | 外皮仕様基準 | [15 empty] | □ | 平面図
|  |  |  | ※選択した基準に応じて、以下の項目に入力してください | [16 empty] | □ | 矩計図
|  | 外皮性能基準（計算） | [18 empty] | □ | 計算書
|  | 外皮平均熱貫流率等 | ・ | 外皮平均熱貫流率（UA値） | [16 empty] | □ | 部位詳細図
[5 empty] | 設計値 |  | □ | UA値計算書による | [12 empty] | □
|  | 冷房期の平均日射熱取得率 | ・ | 冷房期の平均日射熱取得率（ηAC値） | [16 empty] | □
[5 empty] | 設計値 |  | □ | ηAC値計算書による
外皮仕様基準
|  | 躯体の熱貫流率又は断熱材の熱抵抗 | ・ | 断熱材の施工方法
|  |  |  | □ | 充填断熱工法 |  |  |  |  | □ | 外張断熱工法又は内張断熱工法
|  |  | 屋根 |  | （ | [14 empty] | ）
|  | ※１、※２に関してはいずれかを入力 |  |  | （ | [14 empty] | ）
[5 empty] | （ |  |  | mm） |  | 断熱材の熱抵抗値※１ | [5 empty] | （ |  |  |  | ㎡･K/W）
[10 empty] | 部位の熱貫流率※２ | [5 empty] | （ |  |  |  | W/㎡･K）
|  |  | 天井 |  | （ | [14 empty] | ）
[5 empty] | （ | [14 empty] | ）
[5 empty] | （ |  |  | mm） |  | 断熱材の熱抵抗値※１ | [5 empty] | （ |  |  |  | ㎡･K/W）
[10 empty] | 部位の熱貫流率※２ | [5 empty] | （ |  |  |  | W/㎡･K）
|  |  | 壁 |  | （ | [14 empty] | ）
[5 empty] | （ | [14 empty] | ）
[5 empty] | （ |  |  | mm） |  | 断熱材の熱抵抗値※１ | [5 empty] | （ |  |  |  | ㎡･K/W）
[10 empty] | 部位の熱貫流率※２ | [5 empty] | （ |  |  |  | W/㎡･K）
床
外気に接する部分
[5 empty] | （ | [14 empty] | ）
[5 empty] | （ |  |  | mm） |  | 断熱材の熱抵抗値※１ | [5 empty] | （ |  |  |  | ㎡･K/W）
[10 empty] | 部位の熱貫流率※２ | [5 empty] | （ |  |  |  | W/㎡･K）
その他の部分
[5 empty] | （ | [14 empty] | ）
[5 empty] | （ |  |  | mm） |  | 断熱材の熱抵抗値※１ | [5 empty] | （ |  |  |  | ㎡･K/W）
[10 empty] | 部位の熱貫流率※２ | [5 empty] | （ |  |  |  | W/㎡･K）
|  |  | ・ | 床面積５％以下の外気に接する床の緩和規定の適用
|  |  |  | □ | あり |  | □ | なし
土間床等の外周部
外気に接する部分
[5 empty] | （ | [14 empty] | ）
[5 empty] | （ |  |  | mm） |  | 断熱材の熱抵抗値※１ | [5 empty] | （ |  |  |  | ㎡･K/W）
[10 empty] | 部位の熱貫流率※２ | [5 empty] | （ |  |  |  | W/㎡･K）
その他の部分
[5 empty] | （ | [14 empty] | ）
[5 empty] | （ |  |  | mm） |  | 断熱材の熱抵抗値※１ | [5 empty] | （ |  |  |  | ㎡･K/W）
[10 empty] | 部位の熱貫流率※２ | [5 empty] | （ |  |  |  | W/㎡･K）
6.省エネルギー対策 | 躯体・開口部の断熱性能等 | 外皮仕様基準 | [18 empty] | □ | 仕様書
|  | 開口部の断熱性能等 | ・ | 開口部比率の区分 | [16 empty] | □ | 試験成績書
|  |  |  | 区分 |  | □ | （い） |  |  | □ | （ろ） |  |  | □ | （は） |  |  | □ | （に） |  | □ | 平面図
|  | ※２ 付属部材等とは、紙障子、外付けブラインド等開口部に建築的に取り付けられるものをいいます。 | ・ | 開口部の熱貫流率（U値） | [7 empty] | （ |  |  |  | W/㎡K) |  |  |  |  | □ | 矩計図
|  |  | ・ | ２％緩和適用（窓のみ対象） | [9 empty] | □ | あり | [5 empty] | □ | 建具詳細図
|  |  | ・ | 開口部の日射遮蔽仕様 | [16 empty] | □ | 開口部計算U値資料
|  |  | ・ | ４％緩和適用（天窓以外の窓のみ対象） | [10 empty] | □ | あり
|  | ※３ 「ひさし、軒等」 オーバーハング型の日除けで、 Ｚ≧Ｙ1×0.3のものをいいます。 |  | 建具の種類若しくはその組合せ又は 付属部材(※2)、ひさし、軒等(※3)の設置 | [16 empty] | □
□
| 結露防止 | 外皮性能基準（計算）・外皮仕様基準 | [18 empty] | □ | 仕様書
|  | 結露の発生防止対策 | ・ | 防湿層（対策の有無と部位を記入してください。） | [16 empty] | □ | 矩計図
|  |  |  | □ | あり （ |  | □ | 屋根 |  | □ | 天井 |  | □ | 外壁 |  | □ | 外気に接する床 |  |  | ） | □ | 透湿抵抗比計算書
[6 empty] | （ | [13 empty] | ）
|  |  |  | □ | なし （ |  | □ | 屋根 |  | □ | 天井 |  | □ | 外壁 |  | □ | 外気に接する床 |  |  | ） | □ | 内部結露計算書
[6 empty] | （ | [13 empty] | ）
|  |  | ・ | 通気層 | [16 empty] | □
|  |  |  | □ | あり （ |  | □ | 屋根 |  | □ | 外壁 |  | □ | バルコニー |  | □ |  |  |  | ） | □
|  |  |  | □ | なし （ |  | □ | 屋根 |  | □ | 外壁 |  | □ | バルコニー |  | □ |  |  |  | ）
[6 empty] | （ | [13 empty] | ）
|  |  | ・ | 防風層
|  |  |  | □ | あり （ |  | □ | 屋根 |  | □ | 外壁 |  | ）
[6 empty] | （ | [13 empty] | ）
|  |  |  | □ | なし （ |  | □ | 屋根 |  | □ | 外壁 |  | ）
[6 empty] | （ | [13 empty] | ）
7.住宅の規模 | 住宅の面積 |  | ・ | 住宅の専用面積 | [5 empty] | （ | [7 empty] | ）㎡ |  |  | □ | 求積図
|  |  | ・ | 40㎡以上ある階 | [5 empty] | （ |  |  | ） | （ |  |  |  | ）㎡ |  |  | □ | 平面図
[10 empty] | （ |  |  | ） | （ |  |  |  | ）㎡ |  |  | □ | 計画概要書
|  |  | ・ | 階段部分の面積 | [9 empty] | （ |  |  |  | ）㎡
|  |  |  | □ | うち階段下収納等面積 | [8 empty] | （ |  |  |  | ）㎡
8.維持保全の方法 |  |  | ・ | 期間（ | [9 empty] | ）年以上 | [6 empty] | □ | 維持保全計画書
|  |  |  | □ | その他の基準への適合 | [15 empty] | □
9.資金計画 |  |  |  | □ | 建築に要する費用の設定 | [15 empty] | □ | 認定申請書
|  |  |  | □ | 維持保全に要する費用の設定 | [15 empty] | □
10.その他
※の欄を設計者が記入のこと
※A・Bは 選択項目
（※1）
（※1）

## 変更履歴
変更履歴
ＨＰ住-175-1 | ・「5-1省ｴﾈﾙｷﾞｰ対策等級」 窓及びドアの熱性能 新ＪＩＳにおける計算Ｕ値の選択を追加
（H23.3.22新JIS制定による修正）
・5-1 住宅の省エネルギー基準の解説刷新に伴う変更
・設計者支援＜5-1表記方法・プルダウンメニュー等の全面改訂>
・設計者支援＜1-1、1-2 横架材の接合部および胴差と通し柱の接合部の仕様の追加＞
ＨＰ住-175-2 | ・免震構造、その他の項目を削除
・該当しない項目の記載不要の追記
ＨＰ住-175-3 | ・接合部の記入方法変更
・プルダウンに新・旧スパン表の選択肢追加
・警報を行う部分の面積等の項目追加
･脱衣室の防水措置記入方法変更
･地中埋設管、条例で定められてる場合について追記
・結露防止対策記載方法の変更
･その他プルダウン内、注記事項の不具合を訂正
・薬剤処理の取扱い変更による訂正
日本木材保存協会認定品で、JISK1571附属書Aに定める適用範囲がある場合について
選択項目に追加・注意事項追記
ＨＰ住-175-4 | ・小屋裏換気の階数、専用配管、配管点検口の部屋名、結露防止対策の部位、自由記述可
・結露防止対策、通気層の部位、「外気に接する床」誤記のため削除
・保護設定の調整
ＨＰ住-175-5
（ver.20120525）
・第7面 結露の発生防止対策
⇒プルダウン内 単位訂正「防湿層が0.082㎡sPa/ng以上の透湿抵抗を有する」
（ver.20120903）
・誤字訂正「保温版」⇒「保温板」
・透湿防水シート括弧内削除
（ver.20121127）
・不具合のため設定調整。文言等については変更なし
（ver.20121213）
・不具合のため、選択項目をチェックボックスからプルダウンに変更
ＨＰ住-175-7
（ver.20140212）
・評価方法基準の改正に合わせた修正
・5-1を断熱等性能等級に変更
ＨＰ住-175-8
（ver.20150324）
・外皮平均熱貫流率、冷房期の日射熱取得率の記載方法を変更
ＨＰ住-175-9
（ver.20150414）
・外皮平均熱貫流率、冷房期の日射熱取得率の記載方法を修正
ＨＰ住-175-10
（ver.20160317）
・評価方法基準の改正に合わせた修正（6.省エネルギー対策）
・6.省エネルギー対策の項目において透湿抵抗比の計算表を削除
ＨＰ住-175-11
（ver.20170106）
・誤記の修正
ＨＰ住-175-12
（ver.20170914）
・4-1の不足項目を追加

## master
５－１ 断熱等性能等級
地域の区分 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
断熱材 | 該当箇所なし | グラスウール断熱材 10K相当 | グラスウール断熱材 16K相当 | グラスウール断熱材 20K相当 | グラスウール断熱材 24K相当 | グラスウール断熱材 32K相当 | 高性能グラスウール断熱材 16K相当 | 高性能グラスウール断熱材 24K相当 | 高性能グラスウール断熱材 32K相当 | 高性能グラスウール断熱材 40K相当 | 高性能グラスウール断熱材 48K相当 | 吹込み用グラスウール 13K相当 | 吹込み用グラスウール 18K相当 | 吹込み用グラスウール 30K相当 | 吹込み用グラスウール 35K相当 | 吹付けロックウール | ロックウール断熱材（マット） | ロックウール断熱材（フェルト） | ロックウール断熱材（ボード） | 吹込み用ロックウール 25K相当 | 吹込み用ロックウール 65K相当 | 吹込み用セルローズファイバー 25K | 吹込み用セルローズファイバー 45K | 吹込み用セルローズファイバー 55K | 押出法ポリスチレンフォーム 保温板 1種 | 押出法ポリスチレンフォーム 保温板 2種 | 押出法ポリスチレンフォーム 保温板 3種 | A種ポリエチレンフォーム 保温板 1種2号 | A種ポリエチレンフォーム 保温板 2種 | ビーズ法ポリスチレンフォーム 保温板 特号 | ビーズ法ポリスチレンフォーム 保温板 1号 | ビーズ法ポリスチレンフォーム 保温板 2号 | ビーズ法ポリスチレンフォーム 保温板 3号 | ビーズ法ポリスチレンフォーム 保温板 4号 | 硬質ウレタンフォーム 保温板 2種1号 | 硬質ウレタンフォーム 保温板 2種2号 | 吹付け硬質ウレタンフォームA種1 | 吹付け硬質ウレタンフォームA種3 | フェノールフォーム 保温板 1種1号 | フェノールフォーム 保温板 1種2号
開口部の熱貫流率 | 1.60以下 | 1.90以下 | 2.33以下 | 2.91以下 | 3.49以下 | 4.07以下 | 4.65以下 | 6.51以下
開口部の日射遮蔽仕様 | ガラスの日射熱取得率が0.74以下 | ガラスの日射熱取得率が0.49以下 | ガラスの日射熱取得率が0.74以下のものに、ひさし、軒等を設ける | ガラスの日射熱取得率が0.68以下のものに、ひさし、軒等を設ける | ガラスの日射熱取得率が0.49以下のものに、付属部材（南±22.5度に設置するものについては、外付けブラインドに限る）又はひさし、軒等を設ける | 付属部材又はひさし、軒等を設ける | 付属部材を設ける | 付属部材（南±22.5度に設置するものについては、外付けブラインドに限る）を設ける
防湿層種類 | 1: 住宅用 JIS-A-6930に適合; 2: 包装用 JIS-Z-1702に適合; 3: 農業用 JIS-K-6781に適合
防湿層除外要件 | 透湿抵抗比 | ８地域である | 鉄筋コンクリート躯体又は土塗壁の外側に断熱層がある | 断熱材下側が床下に露出又は湿気の排出を妨げない構成 | 一次元定常計算 | その他対策（具体名記入）
通気層・防風層除外要件 | 透湿抵抗比 | ８地域である | 鉄筋コンクリート造、組積造その他これらに類する構造 | 防湿層が0.082㎡sPa/ng以上の透湿抵抗を有する(１及び２地域以外) | ALCﾊﾟﾈﾙ同等以上の断熱・吸湿性を有し、防湿層が0.019㎡sPa/ng以上の透湿抵抗を有する(１及び２地域以外 ) | 特別評価方法認定 | 一次元定常計算 | その他対策（具体名記入）
防風層種類 | 透湿防水シート | 合板 | シージングボード | 火山性ガラス質複層板 | MDF | 構造用パネル(OSB) | ボード状繊維系断熱材 | その他対策（具体名記入）