## 【記入例】設計内容説明書
長期優良住宅設計内容説明書＜一戸建て住宅 木造軸組工法＞
※本ツールは、ハウスプラス住宅保証(株)への長期優良住宅にかかる技術的審査の申請を目的に作成されています。当社の許可なく、本ツールを複写、加工し、一般に公開、配布すること、及びハウスプラス以外への申請に利用することを禁じます。 ※本ツールの使用に起因する一切の不利益に関して、ハウスプラス住宅保証(株)はその責任を負いません。使用者の責任においてご活用ください。 ※設計内容説明書の最新版は、ハウスプラス住宅保証のホームページにアップされています。ご申請のたびに、最新版をダウンロードいただきご提出願います。
☆設計内容説明書 記入のルール☆
| ● | 黄色ｾﾙ | は、文字や数値を直接入力します。
| ● | 青色ｾﾙ | は、原則として、プルダウンメニューから選択します。直接入力も可能です｡
| ● | プルダウンメニューに適当な文字や数値がない場合は、セルに直接入力してください。
長期優良住宅設計内容説明書＜一戸建て住宅 木造軸組工法＞
※の欄を設計者が記入のこと
| 建築物の名称※ |  | ○○ ○○様邸 新築工事
| 性能項目等 | 確認項目 | 設計内容説明欄※ | [20 empty] | 設計内容
|  |  | 項目 | 設計内容 | [17 empty] | 記載図書 |  | 確認欄
| 1.構造躯体等の劣化対策 | 外壁の軸 | 外壁の構造等 | ・ | 外壁の構造 | [5 empty] | 通気構造等 | [5 empty] | その他 |  |  |  |  | □ | 仕上表
|  | 組等 | （地面からの | ・ | 柱 |  | 製材等（樹種 |  |  |  |  | 杉 | [7 empty] | ） | 本データファイルの作成者はハウスプラス住宅保証（株）です。当社への住宅性能評価申請の目的以外に、当社の許可なく本データを複写、加工し、一般に公開、配布することを固く禁じます。 | □ | 伏図 |  | ヒノキ | ヒバ | ベイヒ | ベイスギ | ケヤキ | クリ | ベイヒバ | タイワンヒノキ | ウェスタンレッドシーダー | その他（具体名を記載）
|  |  | 高さ１ｍ以内） |  |  |  | 集成材等（樹種 | [12 empty] | ） |  | □ | 矩計図 |  | ヒノキ | ヒバ | ベイヒ | ベイスギ | ケヤキ | クリ | ベイヒバ | タイワンヒノキ | ウェスタンレッドシーダー | その他（具体名を記載）
[9 empty] | （種類 | [10 empty] | ） |  | □ | 認定書 |  | 化粧ばり構造用集成材 | 構造用集成材 | 構造用単板積層材 | 枠組壁工法構造用竪継材
[5 empty] | 小径 |  | （ | 105×105 | [11 empty] | mm） |  | □ | 施工マニュアル
[5 empty] | 薬剤処理等 |  |  |  |  | あり（ |  | 現場 日本しろあり対策協会 | [8 empty] | ) | ■ | 仕様書 |  | 現場 JIS-K-1570 | 現場 日本しろあり対策協会 | 現場 日本木材保存協会 | 現場 日本木材保存協会（JISK1571附属書Aに定める適用範囲あり） | 工場 JAS保存処理材 | 工場 JIS-A-9108 | 工場 優良木質建材等認証 | 工場 JIS-K-1570＋A-9002
なし
|  |  |  | ・ | 柱以外の軸材・下地材（間柱・筋かい等）
[7 empty] | 製材等（樹種 |  |  |  |  | 杉 | [7 empty] | ）
[7 empty] | 集成材等（種類 | [12 empty] | ） |  |  |  |  | ヒノキ | ヒバ | ベイヒ | ベイスギ | ケヤキ | クリ | ベイヒバ | タイワンヒノキ | ウェスタンレッドシーダー | その他（具体名を記載）
[9 empty] | （種類 | [10 empty] | ） |  |  |  |  | 化粧ばり構造用集成材 | 構造用集成材 | 構造用単板積層材 | 枠組壁工法構造用竪継材
[5 empty] | 薬剤処理等 |  |  |  |  | あり（ |  | 現場 日本しろあり対策協会 | [8 empty] | ) |  |  |  | 現場 JIS-K-1570 | 現場 日本しろあり対策協会 | 現場 日本木材保存協会 | 現場 日本木材保存協会（JISK1571附属書Aに定める適用範囲あり） | 工場 JAS保存処理材 | 工場 JIS-A-9108 | 工場 優良木質建材等認証 | 工場 JIS-K-1570＋A-9002
なし
|  |  |  | ・ | 構造用合板等の種類
[5 empty] | 種類 |  | （ | 構造用合板 | [11 empty] | ） |  |  |  |  | 構造用合板 | 構造用パネル | パーティクルボード | ＭＤＦ
[5 empty] | 薬剤処理等 |  |  |  |  | あり（ |  | 現場 日本しろあり対策協会 | [8 empty] | ) |  |  |  | 現場 JIS-K-1570 | 現場 日本しろあり対策協会 | 現場 日本木材保存協会 | 現場 日本木材保存協会（JISK1571附属書Aに定める適用範囲あり） | 工場 JAS保存処理材 | 工場 JIS-A-9108 | 工場 優良木質建材等認証 | 工場 JIS-K-1570＋A-9002
なし
（※1） 薬剤処理等で【現場 日本木材保存協会（JISK1571附属書Aに定める適用範囲あり）】を選択した場合のみ以下記載。また、認定書・施工マニュアルの添付もお願いします。
[5 empty] | 薬剤商品名（ ） | [15 empty] | ）
施工マニュアル（JISK1571附属書Aに定める適用範囲が明示されているもの）の適用範囲に則り施工する
|  | 土台 | 防腐防蟻処理 | ・ | 土台に接する外壁下端の水切り | [11 empty] | あり |  |  | なし |  | □ | 仕上表
|  |  |  | ・ | 土台の樹種 |  |  |  | （ | ベイヒバ | [9 empty] | ） |  | □ | 矩計図 |  | ヒノキ | ヒバ | ベイヒ | ベイスギ | ケヤキ | クリ | ベイヒバ | タイワンヒノキ | ウェスタンレッドシーダー | その他（具体名を記載）
[5 empty] | 薬剤処理等 |  |  |  |  | あり（ | [9 empty] | ） |  | □ | 伏図 |  | 工場 JAS保存処理材(K1を除く) | 工場 JIS-A-9108 | 工場 優良木質建材等認証(AQ) | 工場 JIS-K-1570＋A-9002 | K3(K2)以上の防腐･防蟻処理
[10 empty] | なし | [11 empty] | ■ | 仕様書
|  | 浴室・ | 防水上の措置 | ・ | 浴室 | [16 empty] | □ | 仕上表
|  | 脱衣室の |  |  |  | 浴室ユニット（JIS-A-4416適合） | [15 empty] | □ | 平面図
|  | 防水 |  |  |  | 防水上有効な仕上げ | [5 empty] | （ | [8 empty] | ） | □ | 矩計図
[6 empty] | その他防腐･防水措置 | [5 empty] | （ | [8 empty] | ） | ■ | 仕様書
|  |  |  | ・ | 脱衣室 ※2階以上の階にある場合にあっては下地材含む | [16 empty] | □
防水上有効な仕上げ
[6 empty] | 床：（ |  | 仕上げ：CFシート、下地材：構造用合板特類 | [12 empty] | ）
[6 empty] | 壁：（ |  | 仕上げ：ビニルクロス、下地材：構造用合板特類 | [12 empty] | ）
[6 empty] | その他防腐･防水措置 | [5 empty] | （ | [8 empty] | ）
|  | 地盤 | 防蟻措置 | ・ | 防蟻方法 |  |  |  |  | べた基礎等 | [5 empty] | その他 | [5 empty] | □ | 仕上表
[10 empty] | 土壌処理 （ | [10 empty] | ） | ■ | 矩計図 |  | 日本しろあり対策協会 | 日本木材保存協会
|  | 基礎高さ | 基礎高さ | ・ | 地盤面から基礎上端までの高さ | [10 empty] | （ | 400 |  |  | mm） |  | ■ | 矩計図
|  | 床下防湿 | 防湿方式 | ・ | 防湿方法 | [16 empty] | □ | 仕上表
|  | 換気措置 |  |  |  | コンクリート |  |  |  | （厚さ |  | 170 | [7 empty] | mm） |  | □ | 矩計図
[6 empty] | 防湿フィルム |  |  |  | （厚さ | [9 empty] | mm） |  | □ | 基礎詳細
[10 empty] | （材料 | [9 empty] | ） |  | ■ | 仕様書 |  | 住宅用JIS-A-6930 | 包装用JIS-Z-1702 | 農業用JIS-K-6781
[10 empty] | （認定番号 | [9 empty] | ） | 本データファイルの作成者はハウスプラス住宅保証（株）です。当社への住宅性能評価申請の目的以外に、当社の許可なく本データを複写、加工し、一般に公開、配布することを固く禁じます。 | □
|  |  | 換気措置 | ・ | 換気措置
[6 empty] | 基礎部開口 |  |  |  | （外周部の設置間隔 | [9 empty] | m）
[10 empty] | （開口高さ | [9 empty] | mm）
[10 empty] | （開口幅 | [9 empty] | mm）
[6 empty] | ねこ土台 |  |  |  | （有効面積 | [6 empty] | 75 |  | c㎡/m）
[10 empty] | （高さ | [6 empty] | 2 |  |  | cm）
[6 empty] | 基礎断熱工法 |  |  |  |  | （地域 | [5 empty] | Ⅳ地域 |  |  | ） |  |  |  |  | Ⅰ地域 | Ⅱ地域 | Ⅲ地域 | Ⅳ地域 | Ⅴ地域 | Ⅵ地域
[10 empty] | （断熱材の熱抵抗 | [6 empty] | 0.7 |  | ㎡K/W）
|  | 小屋裏換 | 小屋裏換気 | ・ | 換気措置 | [16 empty] | □ | 仕上表
|  | 気 |  |  |  | 換気口 |  |  | 給気口の位置 | [5 empty] | 排気口の位置 | [6 empty] | ■ | 立面図 |  | 軒裏 | 小屋裏の壁 | 軒裏＋小屋裏の壁
[7 empty] | １階 |  | （ | 軒裏 |  |  |  | ） | （ | 軒裏 |  |  |  | ） |  | □ | 矩計図
[7 empty] | ２階 |  | （ | 軒裏 |  |  |  | ） | （ | 排気塔（棟頂部） |  |  |  | ） |  | □ | 屋根伏図 |  | 軒裏 | 小屋裏の壁 | 排気塔（棟頂部）
[7 empty] | ３階 |  | （ |  |  |  |  | ） | （ |  |  |  |  | ） |  | □ | 計算書
[6 empty] | 換気口の面積の天井面積に対する割合 | [15 empty] | ■ | 仕様書
[7 empty] | １階 |  | （給 |  |  |  |  | ）（ | 排 |  |  |  |  | ） |  | □ |  |  | /250 | /300 | /900
[7 empty] | ２階 |  | （給 | 2.31 |  | /900 |  | ）（ | 排 | 1.53 |  | /1600 |  | ）
[7 empty] | ３階 |  | （給 |  |  |  |  | ）（ | 排 |  |  |  |  | ） |  |  |  |  | /250 | /300 | /900 | /1600
[7 empty] | 下屋等 |  | （給 | 2.28 |  | /250 |  | ）（ | 排 | 2.28 |  | /250 |  | ）
屋根断熱工法等
|  | 床下空間及び小屋裏空間 | 点検口 | ・ | 床下点検口 |  |  |  |  | （ | 洗面所、厨房 | [9 empty] | ） | ■ | 平面図
|  |  |  | ・ | 小屋裏点検口 |  |  |  |  | （ | 洋室１クローゼット | [9 empty] | ） | ■ | 仕様書
|  |  | 床下空間の有効高さ | ・ | 床下空間の有効高さ | [6 empty] | （ | 330 |  |  |  |  | mm以上 |  |  | ） | ■ | 矩計図
|  |  |  | ・ | 最低有効高さの場所 | [6 empty] | （ | 和室 根太下 | [7 empty] | ） | ■ | 基礎伏図
|  |  |  | ・ | 適用除外箇所 | [6 empty] | （ | ＵＢ・玄関 | [7 empty] | ） | □ | 仕様書
|  | 認定書等を活用する場合 | 種別 |  |  | 型式 | [5 empty] | 認証 | [5 empty] | 特認 |  |  |  | □ | 認定書
|  |  | 認定番号 | （ | [16 empty] | ） | □ | 別添
| 2.耐震性 | 検証方法 | 地震力及び |  |  | 壁量計算（仕様規定） ※耐震等級3に適合 | [15 empty] | ■ | 壁量計算書
|  |  | 風圧力に関す |  |  | 許容応力度等計算 | [14 empty] | 注）詳細は各計算書による | □ | 構造計算書
|  |  | る検証 |  |  | 限界耐力計算 | [15 empty] | □
[6 empty] | その他（ | [14 empty] | ） | □
|  | 耐力壁 | 筋かい耐力壁 | ・ | 種類 |  | （ | 片筋交い |  |  |  | ） | 寸法 |  | （ | 45×90 |  |  |  | ） |  | ■ | 構造伏図 |  | 片筋交い | 両筋交い
|  |  |  | ・ | 種類 |  | （ |  |  |  |  | ） | 寸法 |  | （ |  |  |  |  | ） |  | ■ | 計算書 |  | 鉄筋径9 | 15×90 | 30×90 | 45×90 | 90×90
|  |  | 木摺耐力壁 | ・ | 種類 |  | （ |  |  |  |  | ） | 寸法 |  | （ |  |  |  |  | ） |  | □ | 矩計図 |  | 片面 | 両面
|  |  |  | ・ | 間隔 |  | （ |  |  |  |  | ） | [9 empty] | □ | 仕上表
|  |  | 面材耐力壁 | ・ | 種類 |  | （ | 構造用合板 | [11 empty] | ） |  | □ | 大臣認定書 |  | 構造用合板 | パーティクルボード | ハードボード | 硬質木片セメント板 | フレキシブル板 | 石綿パーライト板 | 石綿珪酸カルシウム板 | 炭酸マグネシウム板 | パルプセメント板 | 石膏ボード | シージングボード | ラスシート
|  |  |  | ・ | 面材厚さ |  |  | （ | 12 |  |  | mm） |  | 倍率 |  | （ | 2.5 |  |  | ） |  | □ | 大臣認定書別添
|  |  |  | ・ | くぎ種類 |  |  | （ | N50 |  |  | ） | くぎ間隔 |  |  | （ | 150 |  |  | mm） |  | ■ | 壁量計算書 |  | N50 | GNF40 | GNC40 | SN40 | N38 | N32
|  | 準耐力壁等 | 木摺準耐力壁 | ・ | 種類 |  | （ |  |  |  |  | ） | 寸法 |  | （ |  |  |  |  | ） |  | ■ | 構造伏図
|  |  | 等 | ・ | 間隔 |  | （ |  |  |  |  | ） | [9 empty] | ■ | 計算書
|  |  | 面材準耐力壁 | ・ | 種類 |  | （ | 石膏ボード | [11 empty] | ） |  | □ | 矩計図 |  | 構造用合板 | 構造用パネル | パーティクルボード | 石膏ボード
|  |  | 等 | ・ | 材厚さ |  |  | （ | 12.5 |  |  | mm） |  |  | 本データファイルの作成者はハウスプラス住宅保証（株）です。当社への住宅性能評価申請の目的以外に、当社の許可なく本データを複写、加工し、一般に公開、配布することを固く禁じます。 | [6 empty] | □ | 仕上表
|  |  |  | ・ | くぎ種類 |  |  | （ | GNF40 |  |  | ） | くぎ間隔 |  |  | （ | 150 |  |  | mm） |  | □ |  |  | N50 | GNF40 | GNC40
|  | 床組等 | 火打ち構面 | ・ | 種類 |  | （ | 木製90×90 |  |  |  | ） | 本データファイルの作成者はハウスプラス住宅保証（株）です。当社への住宅性能評価申請の目的以外に、当社の許可なく本データを複写、加工し、一般に公開、配布することを固く禁じます。 | [8 empty] | ■ | 構造伏図 |  | 木製90×90 | 金属製HB
|  |  |  | ・ | 隅長 |  | （ | 750 |  |  | mm） |  | 取合梁背 |  |  | （ | 150 |  |  | mm） |  | ■ | 計算書
|  |  |  | ・ | 火打ち構面の位置 | [5 empty] | （ | 2階床、2階小屋 | [7 empty] | ） |  | □ | 矩計図
|  |  | ２階床面 | ・ | 面材の種類 |  |  |  | （ | 構造用合板12mm | [9 empty] | ） |  | □ | 仕上表 |  | 構造用合板24mm | 構造用合板12mm | 構造用パネル12mm | 幅180杉板12mm
|  |  |  | ・ | 根太間隔 |  |  | （ | 303 |  |  | mm） |  | 工法 |  | （ | 落し込み |  |  | ） |  | □ | 試験成績書等 |  | 落し込み | 半欠き | 転ばし | 根太なし
|  |  |  | ・ | くぎ種類 |  |  | （ | N50 |  |  | ） | くぎ間隔 |  |  | （ | 150 |  |  | mm） |  | □ |  |  | N50 | N75
|  |  | ３階床面 | ・ | 面材の種類 |  |  |  | （ | [10 empty] | ）
|  |  |  | ・ | 根太間隔 |  |  | （ |  |  |  | mm） |  | 工法 |  | （ |  |  |  | ）
|  |  |  | ・ | くぎ種類 |  |  | （ |  |  |  | ） | くぎ間隔 |  |  | （ |  |  |  | mm）
|  |  | 小屋床面 | ・ | 面材の種類 |  |  |  | （ | 構造用合板28mm | [9 empty] | ）
|  |  |  | ・ | 根太間隔 |  |  | （ |  |  |  | mm） |  | 工法 |  | （ | 根太なし |  |  | ）
|  |  |  | ・ | くぎ種類 |  |  | （ | N75 |  |  | ） | くぎ間隔 |  |  | （ | 150 |  |  | mm）
|  | 屋根面 | 屋根勾配 | ・ | 勾配 |  |  |  | （ | ５寸勾配以下 | [9 empty] | ） |  | ■ | 構造伏図 |  | ３寸勾配以下 | ５寸勾配以下 | 矩勾配以下 | なし
|  |  | 屋根面 | ・ | 面材の種類 |  |  |  | （ | 構造用合板12mm | [9 empty] | ） |  | ■ | 計算書 |  | 構造用合板9mm | 幅180杉板9mm
|  |  |  | ・ | 垂木間隔 |  |  | （ | 455 |  |  | mm） |  | 工法 |  | （ | 転ばし |  |  | ） |  | □ | 矩計図 |  | 転ばし
|  |  |  | ・ | くぎ種類 |  |  | （ | N50 |  |  | ） | くぎ間隔 |  |  | （ | 150 |  |  | mm） |  | □ | 仕上表 |  | N50
|  | 接合部 | 筋かい端部の | ・ | 接合部の仕様（具体の名称を記入） | [16 empty] | ■ | 構造伏図
|  |  | 接合部 |  |  | （ | 筋かいプレートBP-2 | [12 empty] | ） | このデータはハウスプラス住宅保証（株）が２００３年６月１日に作成しました。当社に無断での複製、転載は厳禁です。 | ■ | 計算書
[6 empty] | （ | [13 empty] | ） |  | □ | 矩計図
|  |  | 柱脚・柱頭の | ・ | 柱頭・柱脚の接合部の検証方法 | [16 empty] | □ | 仕上表
|  |  | 接合部 |  |  | 平成12年建設省告示第1460号（仕様規定） | [15 empty] | □ | 金物認定書
[6 empty] | Ｎ値計算法 | [15 empty] | □
許容応力度等計算
[6 empty] | その他（ | [13 empty] | ）
|  |  | 横架材接合部 | ・ | 接合部の仕様（具体の名称を記入若しくはプルダウンより選択）
|  |  | （建物外周部） | （ | （腰掛け蟻若しくは大入れ蟻掛け）＋（羽子板ボルト若しくは短冊金物） | [15 empty] | ） |  |  |  | 短ほぞ差し | かすがい | 長ほぞ差込み栓打ち | L字型金物（かど金物CPL) | V字型金物（山形プレートVP) | T字型金物（かど金物CPT) | 羽子板ボルト | 短冊金物 | 羽子板ボルト＋スクリュー釘50 | 短冊金物＋スクリュー釘50 | 引寄せ金物10kN | 引寄せ金物15kN | 引寄せ金物20kN | 引寄せ金物25kN | 引寄せ金物15kN×2組 | （腰掛け蟻若しくは大入れ蟻掛け）＋（羽子板ボルト若しくは短冊金物） | （腰掛け蟻若しくは大入れ蟻掛け）＋（羽子板ボルト若しくは短冊金物×2）
|  |  |  | （ | （腰掛け蟻若しくは大入れ蟻掛け）＋（羽子板ボルト若しくは短冊金物×2） | [15 empty] | ）
|  |  | 胴差と通し柱 | ・ | 接合部の仕様（具体の名称を記入若しくはプルダウンより選択）
|  |  | の接合部 | （ | かたぎ大入れ短ほぞ差し+（羽子板ボルト又はかね折り金物） | [15 empty] | ） |  |  |  | かたぎ大入れ短ほぞ差し+（羽子板ボルト又はかね折り金物） | かたぎ大入れ短ほぞ差し+（羽子板ボルト又は短冊金物） | かたぎ大入れ短ほぞ差し+15KN引き寄せ金物
|  |  |  | （ | かたぎ大入れ短ほぞ差し+（羽子板ボルト又は短冊金物） | [15 empty] | ）
|  | 壁量計算（仕様規定） | 壁量基準 |  | ■ | 屋根に再生可能エネルギー源の利用に資する設備を設置 | [15 empty] | □ | 壁量計算書
|  |  | 壁量計算（仕様規定）でない場合は記載不要です |  |  | 建築基準法施行令第43条第1項の表（一）又は（三）の基準を適用（重い屋根の基準を適用） | [15 empty] | □
□
□
| 2.耐震性 | 構造躯体 | 免震建築物 |  |  | 平成12年建設省告示2009号第1第3号による規定 | [15 empty] | □ | 構造計算書
[6 empty] | 免震建築物 | [15 empty] | □ | 矩計図
[22 empty] | □ | 計画書
|  |  | 免震建築物でない場合は記載不要です。 |  |  | ・同告示第2の該当する号 | [15 empty] | □ | 配置図
[8 empty] | 一号（四号建築物として仕様規定に適合） | [13 empty] | □
[8 empty] | 二号（第6号に規定する構造計算 | [13 empty] | □
[10 empty] | 及び耐久性等関係規定に適合） | [11 empty] | □
[8 empty] | 三号（時刻暦応答解析を行い大臣認定を取得、 | [13 empty] | □
[10 empty] | 及び耐久性等関係規定に適合） | [11 empty] | □
□
[6 empty] | ・免震層、免震材料の維持に関する計画 | [15 empty] | □
[8 empty] | 免震材料等の維持管理に関する計画 | [13 empty] | □
[8 empty] | 敷地の管理に関する計画 | [13 empty] | □
|  | 基礎 | 基礎の形式 |  |  | 布基礎 |  |  |  |  | べた基礎 | [10 empty] | ■ | 基礎伏図
[6 empty] | その他（ | [14 empty] | ） | ■ | 基礎詳細図
|  |  | 寸法及び配筋 |  |  | スパン表による | [15 empty] | □ | 構造計算書
|  |  | 等の検証方法 |  |  | （種類： |  |  | (財)日本住宅・木材技術センター発行 （旧） | [11 empty] | ） | ■ | 構造伏図 |  | (財)日本住宅・木材技術センター発行 | 独自に作成（具体名称を記載ください）
[6 empty] | 許容応力度等計算による | [15 empty] | ■ | 基礎詳細図
[6 empty] | その他（ | [14 empty] | ） | □ | 矩計図
|  |  | アンカーボルト | ・ | 品質 |  | （ | Ｚマーク表示金物 | [12 empty] | ） | □ | 基礎伏図
|  |  |  | ・ | 埋め込み長さ |  |  |  |  | （ | 一般部:250、ホールダウン用：360 | [8 empty] | mm） |  | □
|  |  |  | ・ | 位置・間隔 |  |  |  | （ | 耐力壁柱脚、土台端部、2.0m以下の間隔 | [10 empty] | ）
|  | 横架材 | 寸法及び配置 |  |  | スパン表による | [15 empty] | ■ | 構造計算書
|  |  | 等の検証方法 |  |  | （種類： |  |  | (財)日本住宅・木材技術センター発行 | [11 empty] | ） | □ | 構造伏図
[6 empty] | 許容応力度等計算による | [15 empty] | □ | 軸組図
[6 empty] | その他（ | [14 empty] | ） | □ | 矩計図
|  | 認定書等を活用する場合 | 種別 |  |  | 型式 | [5 empty] | 認証 | [5 empty] | 特認 |  |  |  | □ | 認定書
|  |  | 認定番号 | （ | [16 empty] | ） | □ | 別添
|  | 限界耐力計算 | 安全限界変形 |  |  | 地上部の各階の安全限界変形の当該高さに対する割合が1/40以下であることを確認 | [15 empty] | □ | 構造計算書
[22 empty] | □ | 矩計図
[6 empty] | 各階の変形をそれぞれ当該階の安全限界変形の75%以下であることを確認 | [15 empty] | □ | 計画書
[22 empty] | □ | 配置図
等級2又は等級3であることを確認（但し書きを考慮）
特に考慮なし
|  | 認定書等を活用する場合 | 種別 |  |  | 型式 | [5 empty] | 認証 | [5 empty] | 特認 |  |  |  | □ | 認定書
|  |  | 認定番号 | （ | [16 empty] | ） | □ | 別添
| 4.維持管理・更新の容易性 (専用配管） | 専用配管 | コンクリート内 | ・ | 排水管 |  |  |  | なし |  |  | あり | [9 empty] | ■ | 仕様書
|  |  | 埋込み配管の | ・ | 給水管 |  |  |  | なし |  |  | あり | [9 empty] | □ | 平面図
|  |  | 有無 | ・ | 給湯管 |  |  |  | なし |  |  | あり | [9 empty] | ■ | 基礎詳細
|  | 地中埋設 | 地中埋設管上 | ・ | 排水管 |  |  |  | なし |  |  | あり | [9 empty] | ■ | 仕様書
|  | 管 | のコンクリート | ・ | 給水管 |  |  |  | なし |  |  | あり | [9 empty] | □ | 平面図
|  |  | 打設 | ・ | 給湯管 |  |  |  | なし |  |  | あり | [9 empty] | □ | 基礎詳細
条例等の規定により凍結防止のため配管埋設が定められている地域
|  | 排水管の | 排水管等の | ・ | 内面等 | [16 empty] | ■ | 仕様書
|  | 性状等（ | 内面､たわみ､ |  | □ | 平滑 |  | （仕様 |  |  | 硬質塩化ビニル管 | [8 empty] | ） |  | □ | 平面図 |  | 硬質塩化ビニル管 | 排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管 | 排水用タールエポキシ塗装鋼管 | 排水用鋳鉄管 | 配管用炭素鋼鋼管 | 耐火二層管
|  | 継手及び | 抜け防止 |  | □ | 肉厚の異なる管の接合なし | [15 empty] | □ | 設備図
|  | ﾍｯﾀﾞｰを |  |  |  | 排水継ぎ手により排水管内面に高低差なし | [15 empty] | □ | 基礎詳細
|  | 含む） |  | ・ | たわみ防止 | [16 empty] | □
[5 empty] | □ | たわみなし |  |  |  | （措置 |  |  | 支持金物 | [6 empty] | ） |  | □ |  |  | 支持金物 | 吊り金物
|  |  |  | ・ | 抜け防止
[5 empty] | □ | 抜け防止措置あり | [5 empty] | （接合形式 |  |  |  | 接着接合 |  |  |  | ） |  |  |  |  | ねじ接合 | 接着接合 | ﾒｶﾆｶﾙ接合
|  | 専用排水 | 排水管の清掃 | ・ | 便所 | [16 empty] | □ | 配置図
|  | 管 | 措置・掃除口 |  |  | 排水ますに隣接 | [7 empty] | 洋風便器で取り外し可 | [7 empty] | ■ | 平面図
|  |  | の点検措置 |  |  | 掃除口 |  |  | （ |  | 露出 |  |  | 開口 | [7 empty] | □ | 矩計図
|  |  |  | ・ | 台所 |  |  |  | トラップ |  |  |  | 掃除口 （ |  |  |  | 露出 |  |  | 開口） |  | □ | 設備図
|  |  |  | ・ | 浴室 |  |  |  | トラップ |  |  |  | 掃除口 （ |  |  |  | 露出 |  |  | 開口） |  | □ | 系統図
|  |  |  | ・ | 脱衣室 |  |  |  | トラップ |  |  |  | 掃除口 （ |  |  |  | 露出 |  |  | 開口） |  | ■ | 仕様書
|  |  |  | ・ | 洗濯機 |  |  |  | トラップ |  |  |  | 掃除口 （ |  |  |  | 露出 |  |  | 開口） |  | □
|  |  |  | ・ | その他の部位（ | [14 empty] | ）
[9 empty] | トラップ |  |  |  | 掃除口 （ |  |  |  | 露出 |  |  | 開口）
|  | 配管点検 | 主要接合部等 | ・ | 排水管と設備機器の接合部 | [16 empty] | ■ | 平面図
|  | 口 | の点検措置 |  | 便所 |  |  | （ |  | 露出 |  |  | 開口 |  |  | 便器取り外し |  |  |  | ） |  | □ | 矩計図
[5 empty] | 台所 |  |  | （ |  | 露出 |  |  | 開口 |  |  | ユニット内 |  |  |  | ） |  | □ | 設備図
[5 empty] | 浴室 |  |  | （ |  | 露出 |  |  | 開口 |  |  | 点検口 |  |  |  | ） |  | □ | 系統図
[5 empty] | 脱衣室 |  |  | （ |  | 露出 |  |  | 開口 |  |  | ユニット内 |  |  |  | ） |  | ■ | 仕様書
[5 empty] | 洗濯機 |  |  | （ |  | 露出 |  |  | 開口 | [6 empty] | ） |  | □
[8 empty] | （ |  | 露出 |  |  | 開口 | [6 empty] | ）
|  |  |  | ・ | 給水管と設備機器の接合部
[5 empty] | 便所 |  |  | （ |  | 露出 |  |  | 開口 | [6 empty] | ）
[5 empty] | 台所 |  |  | （ |  | 露出 |  |  | 開口 | [6 empty] | ）
[5 empty] | 浴室 |  |  | （ |  | 露出 |  |  | 開口 |  |  | 点検口 |  |  |  | ）
[5 empty] | 脱衣室 |  |  | （ |  | 露出 |  |  | 開口 | [6 empty] | ）
[5 empty] | 洗濯機 |  |  | （ |  | 露出 |  |  | 開口 | [6 empty] | ）
[8 empty] | （ |  | 露出 |  |  | 開口 | [6 empty] | ）
|  |  |  | ・ | 給湯管と設備機器の接合部
[5 empty] | 便所 |  |  | （ |  | 露出 |  |  | 開口 | [6 empty] | ）
[5 empty] | 台所 |  |  | （ |  | 露出 |  |  | 開口 | [6 empty] | ）
[5 empty] | 浴室 |  |  | （ |  | 露出 |  |  | 開口 |  |  | 点検口 |  |  |  | ）
[5 empty] | 脱衣室 |  |  | （ |  | 露出 |  |  | 開口 | [6 empty] | ）
[5 empty] | 洗濯機 |  |  | （ |  | 露出 |  |  | 開口 | [6 empty] | ） | 本データファイルの作成者はハウスプラス住宅保証（株）です。当社への住宅性能評価申請の目的以外に、当社の許可なく本データを複写、加工し、一般に公開、配布することを固く禁じます。
[8 empty] | （ |  | 露出 |  |  | 開口 | [6 empty] | ）
|  |  |  | ・ | 給水管のバルブ及びヘッダー
[5 empty] | 点検方式 |  |  | （ | 点検口 | [10 empty] | ）
|  |  |  | ・ | 給湯管のバルブ及びヘッダー
[5 empty] | 点検方式 |  |  | （ | 点検口 | [10 empty] | ）
| 6.省エネルギー対策 |  | 地域の区分 | 6 |  |  |  | 地域 | [13 empty] | □ | 仕様書
|  | 躯体・開口部の断熱性能等 | 適用する基準 |  | ■ | 外皮性能基準（計算） | [15 empty] | □ | 平面図
[22 empty] | □ | 矩計図
[22 empty] | □ | 計算書
|  |  | 外皮性能基準（計算） | [18 empty] | □ | 部位詳細図
|  |  | 外皮平均熱貫流率等 | ・ | 外皮平均熱貫流率（UA値） | [16 empty] | □
[6 empty] | 設計値 |  | ■ | UA値計算書による | [12 empty] | □
|  |  | 冷房期の平均日射熱取得率 | ・ | 冷房期の平均日射熱取得率（ηAC値）
[6 empty] | 設計値 |  | ■ | ηAC値計算書による
|  | 結露防止 | 結露の発生防止対策 | [18 empty] | □ | 仕様書
|  |  | 結露の発生防止対策 | ・ | 防湿層（対策の有無と部位を記入してください。） | [16 empty] | □ | 矩計図
[5 empty] | ■ | あり （ |  | ■ | 屋根 |  | ■ | 天井 |  | ■ | 外壁 |  | □ | 外気に接する床 |  |  | ） | □ | 透湿抵抗比計算書
[7 empty] | （ | 住宅用 JIS-A-6930に適合 | [12 empty] | ）
[5 empty] | □ | なし （ |  | □ | 屋根 |  | □ | 天井 |  | □ | 外壁 |  | □ | 外気に接する床 |  |  | ） | □ | 内部結露計算書
[7 empty] | （ | [13 empty] | ）
|  |  |  | ・ | 通気層 | [16 empty] | □
[5 empty] | ■ | あり （ |  | ■ | 屋根 |  | ■ | 外壁 |  | □ | バルコニー |  | □ |  |  |  | ） | □
[5 empty] | ■ | なし （ |  | □ | 屋根 |  | □ | 外壁 |  | □ | バルコニー |  | □ |  |  |  | ）
[7 empty] | （ | 防湿層が0.082㎡sPa/ng以上の透湿抵抗を有する(１及び２地域以外) | [12 empty] | ）
|  |  |  | ・ | 防風層
[5 empty] | ■ | あり （ |  | ■ | 屋根 |  | ■ | 外壁 |  | ）
[7 empty] | （ | 透湿防水シート | [12 empty] | ）
[5 empty] | □ | なし （ |  | □ | 屋根 |  | □ | 外壁 |  | ）
[7 empty] | （ | [13 empty] | ）
|  | 一次エネルギー消費量 | 適用する基準 |  | ■ | 一次エネルギー消費量性能基準（計算） | [15 empty] | □ | 仕様書
[22 empty] | □ | 計算結果表
|  |  | 一次エネルギー消費量性能基準（計算） | [18 empty] | □ | 平面図
|  |  | 居室の面積 | ・ | 合計の床面積 | [8 empty] | ■ | 一次エネルギー消費量 計算結果表による | [6 empty] | □ | 立面図
[5 empty] | ・ | 主たる居室 | [15 empty] | □
[5 empty] | ・ | その他の居室
|  |  | 一次エネルギー消費量 | ・ | 基準一次エネルギー消費量 | [8 empty] | ■ | 一次エネルギー消費量 計算結果表による
|  |  |  | ・ | 設計一次エネルギー消費量
|  |  | 設備機器等 の仕様 |  | ■ | 一次エネルギー消費量計算結果表による
合板等は表裏両面に薬剤処理が必要となります。
土壌処理がある場合は、設計図書にも明記してください。
防湿フィルムの場合、JIS適合品であることを確認してください。
断熱材の厚さが2種類あるのであれば、熱抵抗値の小さいほうを記入して下さい。
ルーフバルコニー下の天井裏空間等も小屋裏とみなします。
準耐力壁等として、使用できる壁要素は「木ずり、構造用合板、構造用パネル、パーティクルボード、石膏ボード」のみです。
また石膏ボードを選択する場合は種別を正確に記入してください。
告示金物以外の場合、別途、金物の試験成績書が必要です。
免震建築物でない場合は記載不要です。
「スパン表」を利用する場合は、スパン表の設計条件を確認してください。
また、日本住宅・木材技術センター発行のスパン表で、平成23年5月以降のスパン表を使用する場合は“(新)”、それ以前に発行されているスパン表を使用する場合は“(旧)”を記載して下さい。
許容応力度計算を併用する場合は、チェックをしてください。
矩計図もしくは基礎詳細図などに貫通部分を図示してください。
「排水ますに隣接」とは、室や廊下等が間にないことを指します。
認定書等を活用する場合のみ記入してください。
認定書別添の仕様を確認しますので、設計内容を記載ください。
人通口を通って床下空間全部が点検できるか確認しますので、基礎伏図へ点検口の記載もお願いします。
ダウンライト等からファイバースコープ等を使って点検する場合は、ダウンライト等のある室名を記入してください。
設計内容（左記記載内容）が記載されている図書名を記載してください。
図書名は自由記述できます。
記入例
告示以外の耐力壁の場合、別途、大臣認定書と別添を提出してください。
2階にある洗面化粧台等を記入
（※1）
（※1）
（※1）
〔社〕しろあり対策協会または〔社〕日本木材保存協会の認定品が代表的な薬剤となります。

## 作成要領
－「設計内容説明書」作成ツールについて－
【概要】
| ● | 本ツールでは長期優良住宅の技術的審査の申請に必要な「設計内容説明書」が作成できます。
| ● | 平成21年5月20日以降に長期優良住宅にかかる技術的審査を申請する住宅に限り、本ツールをご利用いただくことができます。
【作成について】
| ※ | EXCELのバージョンの違いに起因する不具合が多く発生したため、選択方式をチェックボックス形式からプルダウン形式に変更させていただきました。ご了承ください。 本ツールはEXCEL2003で作成しております。
※
★共通事項
| ● | 黄色ｾﾙ | は、文字や数値を直接入力します。
| ● | 青色ｾﾙ | は、原則として、プルダウンメニューから選択します。直接入力も可能です｡
| ● | プルダウンメニューに適当な文字や数値がない場合は、セルに直接入力してください。
★設計内容説明書
| ● | 一戸建て木造軸組住宅専用です。
| ● | 住宅の工法・構造により適用可能な書式が異なりますので、各ページのタイトルにご注意ください。
| ● | 設計の内容を示す数値や仕様の他、それらが示されている「記載図書」も必ず入力してください。
| ※ | 本ツールの使用に起因する一切の不利益に関して、ハウスプラス住宅保証(株)はその責任を負いません。使用者の責任においてご活用ください。
| ※ | 本ツールは、ハウスプラス住宅保証(株)への長期優良住宅にかかる技術的審査の申請を目的に作成されています。上記の目的以外に、当社の許可なく、本ツールを複写、加工し、一般に公開、配布することを禁じます。
※該当しない項目の記入は不要です。(斜線等も不要)

## 設計内容説明書
長期優良住宅設計内容説明書＜一戸建て住宅 木造軸組工法＞
建築物の名称※
性能項目等 | 確認項目 | 設計内容説明欄※ | [20 empty] | 設計内容
|  | 項目 | 設計内容 | [17 empty] | 記載図書 |  | 確認欄
1.構造躯体等の 劣化対策 | 外壁の軸 | 外壁の構造等 | ・ | 外壁の構造 |  |  |  |  | □ | 通気構造等 |  |  |  |  | □ | その他 |  |  |  |  | □ | 仕上表
| 組等 | （地面からの | ・ | 柱 | □ | 製材等（樹種 | [12 empty] | ） | 本データファイルの作成者はハウスプラス住宅保証（株）です。当社への住宅性能評価申請の目的以外に、当社の許可なく本データを複写、加工し、一般に公開、配布することを固く禁じます。 | □ | 伏図 |  | ヒノキ | ヒバ | ベイヒ | ベイスギ | ケヤキ | クリ | ベイヒバ | タイワンヒノキ | ウェスタンレッドシーダー | その他（具体名を記載）
|  | 高さ１ｍ以内） |  |  | □ | 集成材等（樹種 | [12 empty] | ） |  | □ | 矩計図 |  | ヒノキ | ヒバ | ベイヒ | ベイスギ | ケヤキ | クリ | ベイヒバ | タイワンヒノキ | ウェスタンレッドシーダー | その他（具体名を記載）
[8 empty] | （種類 | [10 empty] | ） |  | □ | 認定書 |  | 化粧ばり構造用集成材 | 構造用集成材 | 構造用単板積層材 | 枠組壁工法構造用竪継材
|  |  |  | 小径 |  | （ | [12 empty] | mm） |  | □ | 施工マニュアル
|  |  |  | 薬剤処理等 |  |  |  | □ | あり（ | [10 empty] | ) | □ |  |  | 現場 JIS-K-1570 | 現場 日本しろあり対策協会 | 現場 日本木材保存協会 | 現場 日本木材保存協会（JISK1571附属書Aに定める適用範囲あり） | 工場 JAS保存処理材 | 工場 JIS-A-9108 | 工場 優良木質建材等認証 | 工場 JIS-K-1570＋A-9002
[8 empty] | □ | なし
|  |  | ・ | 柱以外の軸材・下地材（間柱・筋かい等）
[5 empty] | □ | 製材等（樹種 | [12 empty] | ）
[5 empty] | □ | 集成材等（種類 | [12 empty] | ） |  |  |  |  | ヒノキ | ヒバ | ベイヒ | ベイスギ | ケヤキ | クリ | ベイヒバ | タイワンヒノキ | ウェスタンレッドシーダー | その他（具体名を記載）
[8 empty] | （種類 | [10 empty] | ） |  |  |  |  | 化粧ばり構造用集成材 | 構造用集成材 | 構造用単板積層材 | 枠組壁工法構造用竪継材
|  |  |  | 薬剤処理等 |  |  |  | □ | あり（ | [10 empty] | ) |  |  |  | 現場 JIS-K-1570 | 現場 日本しろあり対策協会 | 現場 日本木材保存協会 | 現場 日本木材保存協会（JISK1571附属書Aに定める適用範囲あり） | 工場 JAS保存処理材 | 工場 JIS-A-9108 | 工場 優良木質建材等認証 | 工場 JIS-K-1570＋A-9002
[8 empty] | □ | なし
|  |  | ・ | 構造用合板等の種類
|  |  |  | 種類 |  | （ | [12 empty] | ） |  |  |  |  | 構造用合板 | 構造用パネル | パーティクルボード | ＭＤＦ
|  |  |  | 薬剤処理等 |  |  |  | □ | あり（ | [10 empty] | ) |  |  |  | 現場 JIS-K-1570 | 現場 日本しろあり対策協会 | 現場 日本木材保存協会 | 現場 日本木材保存協会（JISK1571附属書Aに定める適用範囲あり） | 工場 JAS保存処理材 | 工場 JIS-A-9108 | 工場 優良木質建材等認証 | 工場 JIS-K-1570＋A-9002
[8 empty] | □ | なし
（※1） 薬剤処理等で【現場 日本木材保存協会（JISK1571附属書Aに定める適用範囲あり）】を選択した場合のみ以下記載。また、認定書・施工マニュアルの添付もお願いします。
|  |  | □ | 薬剤商品名（ ） | [15 empty] | ）
|  |  | □ | 施工マニュアル（JISK1571附属書Aに定める適用範囲が明示されているもの）の適用範囲に則り施工する
| 土台 | 防腐防蟻処理 | ・ | 土台に接する外壁下端の水切り | [10 empty] | □ | あり |  | □ | なし |  | □ | 仕上表
|  |  | ・ | 土台の樹種 |  |  |  | （ | [10 empty] | ） |  | □ | 矩計図 |  | ヒノキ | ヒバ | ベイヒ | ベイスギ | ケヤキ | クリ | ベイヒバ | タイワンヒノキ | ウェスタンレッドシーダー | その他（具体名を記載）
|  |  |  | 薬剤処理等 |  |  |  | □ | あり（ | [9 empty] | ） |  | □ | 伏図 |  | 工場 JAS保存処理材(K1を除く) | 工場 JIS-A-9108 | 工場 優良木質建材等認証(AQ) | 工場 JIS-K-1570＋A-9002 | K3(K2)以上の防腐･防蟻処理
[8 empty] | □ | なし | [11 empty] | □
| 浴室・ | 防水上の措置 | ・ | 浴室 | [16 empty] | □ | 仕上表
| 脱衣室の |  |  | □ | 浴室ユニット（JIS-A-4416適合） | [15 empty] | □ | 平面図
| 防水 |  |  | □ | 防水上有効な仕上げ | [5 empty] | （ | [8 empty] | ） | □ | 矩計図
|  |  |  | □ | その他防腐･防水措置 | [5 empty] | （ | [8 empty] | ） | □
|  |  | ・ | 脱衣室 ※2階以上の階にある場合にあっては下地材含む | [16 empty] | □
|  |  |  | □ | 防水上有効な仕上げ
[5 empty] | 床：（ | [14 empty] | ）
[5 empty] | 壁：（ | [14 empty] | ）
|  |  |  | □ | その他防腐･防水措置 | [5 empty] | （ | [8 empty] | ）
| 地盤 | 防蟻措置 | ・ | 防蟻方法 |  |  |  | □ | べた基礎等 |  |  |  |  | □ | その他 | [5 empty] | □ | 仕上表
[8 empty] | □ | 土壌処理 （ | [10 empty] | ） | □ | 矩計図 |  | 日本しろあり対策協会 | 日本木材保存協会
| 基礎高さ | 基礎高さ | ・ | 地盤面から基礎上端又は地盤面から土台下端までの高さ | [16 empty] | □ | 矩計図
[5 empty] | （ |  |  |  | mm） | [11 empty] | □
| 床下防湿 | 防湿方式 | ・ | 防湿方法 | [16 empty] | □ | 仕上表
| 換気措置 |  |  | □ | コンクリート |  |  |  | （厚さ | [9 empty] | mm） |  | □ | 矩計図
|  |  |  | □ | 防湿フィルム |  |  |  | （厚さ | [9 empty] | mm） |  | □ | 基礎詳細
[9 empty] | （材料 | [9 empty] | ） |  | □ |  |  | 住宅用JIS-A-6930 | 包装用JIS-Z-1702 | 農業用JIS-K-6781
|  | 換気措置 | ・ | 換気措置
|  |  |  | □ | 基礎部開口 |  |  |  | （外周部の設置間隔 | [9 empty] | m）
[9 empty] | （開口高さ | [9 empty] | mm）
[9 empty] | （開口幅 | [9 empty] | mm）
|  |  |  | □ | ねこ土台 |  |  |  | （有効面積 | [8 empty] | c㎡/m）
[9 empty] | （高さ | [9 empty] | cm）
|  |  |  | □ | 基礎断熱工法 |  |  |  |  | （地域区分 | [8 empty] | ） |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
[9 empty] | （断熱材の熱抵抗 | [8 empty] | ㎡K/W）
| 小屋裏換 | 小屋裏換気 | ・ | 換気措置 | [16 empty] | □ | 仕上表
| 気 |  |  | □ | 換気口 |  |  | 給気口の位置 | [5 empty] | 排気口の位置 | [6 empty] | □ | 立面図 |  | 1: 軒裏; 2: 小屋裏の壁; 3: 軒裏＋小屋裏の壁
|  |  |  | １階 |  |  |  | （ |  |  |  |  | ） | （ |  |  |  |  | ） |  | □ | 矩計図
|  |  |  | ２階 |  |  |  | （ |  |  |  |  | ） | （ |  |  |  |  | ） |  | □ | 屋根伏図 |  | 1: 軒裏; 2: 小屋裏の壁; 3: 排気塔（棟頂部）
|  |  |  | ３階 |  |  |  | （ |  |  |  |  | ） | （ |  |  |  |  | ） |  | □ | 計算書
[5 empty] | 換気口の面積の天井面積に対する割合 | [15 empty] | □
|  |  |  | １階 |  |  |  | （給 |  |  |  |  | ）（ | 排 |  |  |  |  | ） |  | □ |  |  | 1: /250; 2: /300; 3: /900
|  |  |  | ２階 |  |  |  | （給 |  |  |  |  | ）（ | 排 |  |  |  |  | ）
|  |  |  | ３階 |  |  |  | （給 |  |  |  |  | ）（ | 排 |  |  |  |  | ） |  |  |  |  | 1: /250; 2: /300; 3: /900; 4: /1600
|  |  |  | 下屋等 |  |  |  | （給 |  |  |  |  | ）（ | 排 |  |  |  |  | ）
|  |  |  | □ | 屋根断熱工法等
| 構造部材等 | 建築基準法への適合 |  | □ | 建築基準法施行令第37条、第41条、第49条及び第80条の2の規定に適合 | [15 empty] | □
□
| 床下空間及び小屋裏空間 | 点検口 | ・ | 床下点検口 |  |  |  |  | （ | [10 empty] | ） | □ | 平面図
|  |  | ・ | 小屋裏点検口 |  |  |  |  | （ | [10 empty] | ） | □ | 仕様書
|  | 床下空間の有効高さ | ・ | 床下空間の有効高さ | [6 empty] | （ | [5 empty] | mm以上 |  |  | ） | □ | 矩計図
|  |  | ・ | 最低有効高さの場所 | [6 empty] | （ | [8 empty] | ） | □ | 基礎伏図
|  |  | ・ | 適用除外箇所 | [6 empty] | （ | [8 empty] | ） | □ | 仕様書
| 認定書等を活用する場合 | 種別 |  | □ | 型式 |  |  |  |  | □ | 認証 |  |  |  |  | □ | 特認 |  |  |  | □ | 認定書
|  | 認定番号 | （ | [16 empty] | ） | □ | 別添
□
2.耐震性 | 検証方法 | 地震力及び |  | □ | 壁量計算（仕様規定） ※耐震等級3に適合 | [15 empty] | □ | 壁量計算書
|  | 風圧力に関す |  | □ | 許容応力度計算 | [14 empty] | 注）詳細は各計算書による | □ | 構造計算書
|  | る検証 |  | □ | 限界耐力計算 | [15 empty] | □
|  |  |  | □ | その他（ | [14 empty] | ） | □
| 耐力壁 | 筋かい耐力壁 | ・ | 種類 |  | （ |  |  |  |  | ） | 寸法 |  | （ |  |  |  |  | ） |  | □ | 構造伏図 |  | 1: 片筋交い; 2: 両筋交い
|  |  | ・ | 種類 |  | （ |  |  |  |  | ） | 寸法 |  | （ |  |  |  |  | ） |  | □ | 計算書 |  | 鉄筋径9 | 15×90 | 30×90 | 45×90 | 90×90
|  | 木摺耐力壁 | ・ | 種類 |  | （ |  |  |  |  | ） | 寸法 |  | （ |  |  |  |  | ） |  | □ | 矩計図 | bar: 1 to 2
|  |  | ・ | 間隔 |  | （ |  |  |  |  | ） | [9 empty] | □ | 仕上表
|  | 面材耐力壁 | ・ | 種類 |  | （ | [12 empty] | ） |  | □ | 大臣認定書 |  | 構造用合板 | パーティクルボード | ハードボード | 硬質木片セメント板 | フレキシブル板 | 石綿パーライト板 | 石綿珪酸カルシウム板 | 炭酸マグネシウム板 | パルプセメント板 | 石膏ボード | シージングボード | ラスシート
|  |  | ・ | 面材厚さ |  |  | （ |  |  |  | mm） |  | 倍率 |  | （ |  |  |  | ） |  | □ | 大臣認定書別添
|  |  | ・ | くぎ種類 |  |  | （ |  |  |  | ） | くぎ間隔 |  |  | （ |  |  |  | mm） |  | □ |  |  | N50 | GNF40 | GNC40 | SN40 | N38 | N32
| 準耐力壁等 | 木摺準耐力壁 | ・ | 種類 |  | （ |  |  |  |  | ） | 寸法 |  | （ |  |  |  |  | ） |  | □ | 構造伏図
|  | 等 | ・ | 間隔 |  | （ |  |  |  |  | ） | [9 empty] | □ | 計算書
|  | 面材準耐力壁 | ・ | 種類 |  | （ | [12 empty] | ） |  | □ | 矩計図 |  | 1: 構造用合板; 2: 構造用パネル; 3: パーティクルボード; 4: 石膏ボード
|  | 等 | ・ | 材厚さ |  |  | （ |  |  |  | mm） |  |  | 本データファイルの作成者はハウスプラス住宅保証（株）です。当社への住宅性能評価申請の目的以外に、当社の許可なく本データを複写、加工し、一般に公開、配布することを固く禁じます。 | [6 empty] | □ | 仕上表
|  |  | ・ | くぎ種類 |  |  | （ |  |  |  | ） | くぎ間隔 |  |  | （ |  |  |  | mm） |  | □ |  |  | 1: N50; 2: GNF40; 3: GNC40
| 床組等 | 火打ち構面 | ・ | 種類 |  | （ |  |  |  |  | ） | 本データファイルの作成者はハウスプラス住宅保証（株）です。当社への住宅性能評価申請の目的以外に、当社の許可なく本データを複写、加工し、一般に公開、配布することを固く禁じます。 | [8 empty] | □ | 構造伏図 |  | 1: 木製90×90; 2: 金属製HB
|  |  | ・ | 隅長 |  | （ |  |  |  | mm） |  | 取合梁背 |  |  | （ |  |  |  | mm） |  | □ | 計算書
|  |  | ・ | 火打ち構面の位置 | [5 empty] | （ | [8 empty] | ） |  | □ | 矩計図
|  | ２階床面 | ・ | 面材の種類 |  |  |  | （ | [10 empty] | ） |  | □ | 仕上表 |  | 1: 構造用合板24mm; 2: 構造用合板12mm; 3: 構造用パネル12mm; 4: 幅180杉板12mm
|  |  | ・ | 根太間隔 |  |  | （ |  |  |  | mm） |  | 工法 |  | （ |  |  |  | ） |  | □ | 試験成績書等 |  | 1: 落し込み; 2: 半欠き; 3: 転ばし; 4: 根太なし
|  |  | ・ | くぎ種類 |  |  | （ |  |  |  | ） | くぎ間隔 |  |  | （ |  |  |  | mm） |  | □ |  |  | 1: N50; 2: N75
|  | ３階床面 | ・ | 面材の種類 |  |  |  | （ | [10 empty] | ）
|  |  | ・ | 根太間隔 |  |  | （ |  |  |  | mm） |  | 工法 |  | （ |  |  |  | ）
|  |  | ・ | くぎ種類 |  |  | （ |  |  |  | ） | くぎ間隔 |  |  | （ |  |  |  | mm）
|  | 小屋床面 | ・ | 面材の種類 |  |  |  | （ | [10 empty] | ）
|  |  | ・ | 根太間隔 |  |  | （ |  |  |  | mm） |  | 工法 |  | （ |  |  |  | ）
|  |  | ・ | くぎ種類 |  |  | （ |  |  |  | ） | くぎ間隔 |  |  | （ |  |  |  | mm）
| 屋根面 | 屋根勾配 | ・ | 勾配 |  |  |  | （ | [10 empty] | ） |  | □ | 構造伏図 |  | 1: ３寸勾配以下; 2: ５寸勾配以下; 3: 矩勾配以下; 4: なし
|  | 屋根面 | ・ | 面材の種類 |  |  |  | （ | [10 empty] | ） |  | □ | 計算書 |  | 1: 構造用合板9mm; 2: 幅180杉板9mm
|  |  | ・ | 垂木間隔 |  |  | （ |  |  |  | mm） |  | 工法 |  | （ |  |  |  | ） |  | □ | 矩計図 |  | 1: 転ばし
|  |  | ・ | くぎ種類 |  |  | （ |  |  |  | ） | くぎ間隔 |  |  | （ |  |  |  | mm） |  | □ | 仕上表 |  | 1: N50
| 接合部 | 筋かい端部の | ・ | 接合部の仕様（具体の名称を記入） | [16 empty] | □ | 構造伏図
|  | 接合部 |  |  | （ | [13 empty] | ） | このデータはハウスプラス住宅保証（株）が２００３年６月１日に作成しました。当社に無断での複製、転載は厳禁です。 | □ | 計算書
[5 empty] | （ | [13 empty] | ） |  | □ | 矩計図
|  | 柱脚・柱頭の | ・ | 柱頭・柱脚の接合部の検証方法 | [16 empty] | □ | 仕上表
|  | 接合部 |  | □ | 平成12年建設省告示第1460号（仕様規定） | [15 empty] | □ | 金物認定書
|  |  |  | □ | Ｎ値計算法 | [15 empty] | □
|  |  |  | □ | 許容応力度計算
|  |  |  | □ | その他（ | [13 empty] | ）
|  | 横架材接合部 | ・ | 接合部の仕様（具体の名称を記入若しくはプルダウンより選択）
|  | （建物外周部） | （ | [16 empty] | ） |  |  |  | 短ほぞ差し | かすがい | 長ほぞ差込み栓打ち | L字型金物（かど金物CPL) | V字型金物（山形プレートVP) | T字型金物（かど金物CPT) | 羽子板ボルト | 短冊金物 | 羽子板ボルト＋スクリュー釘50 | 短冊金物＋スクリュー釘50 | 引寄せ金物10kN | 引寄せ金物15kN | 引寄せ金物20kN | 引寄せ金物25kN | 引寄せ金物15kN×2組 | （腰掛け蟻若しくは大入れ蟻掛け）＋（羽子板ボルト若しくは短冊金物） | （腰掛け蟻若しくは大入れ蟻掛け）＋（羽子板ボルト若しくは短冊金物×2）
|  |  | （ | [16 empty] | ）
|  | 胴差と通し柱 | ・ | 接合部の仕様（具体の名称を記入若しくはプルダウンより選択）
|  | の接合部 | （ | [16 empty] | ） |  |  |  | 1: かたぎ大入れ短ほぞ差し+（羽子板ボルト又はかね折り金物）; 2: かたぎ大入れ短ほぞ差し+（羽子板ボルト又は短冊金物）; 3: かたぎ大入れ短ほぞ差し+15KN引き寄せ金物
|  |  | （ | [16 empty] | ）
| 壁量計算 | 壁量基準 |  | □ | 屋根に再生可能エネルギー源の利用に資する設備を設置 | [15 empty] | □ | 壁量計算書
| （仕様規定） | 壁量計算（仕様規定）でない場合は記載不要です |  |  | 建築基準法施行令第43条第1項の表（一）又は（三）の基準を適用（重い屋根の基準を適用） | [15 empty] | □
□
□
2.耐震性 | 構造躯体 | 免震建築物 |  | □ | 平成12年建設省告示2009号第1第3号による規定 | [15 empty] | □ | 構造計算書
[5 empty] | 免震建築物 | [15 empty] | □ | 矩計図
[21 empty] | □ | 計画書
|  | 免震建築物でない場合は記載不要です。 |  |  | ・同告示第2の該当する号 | [15 empty] | □ | 配置図
[6 empty] | □ | 一号（四号建築物として仕様規定に適合） | [13 empty] | □
[6 empty] | □ | 二号（第6号に規定する構造計算 | [13 empty] | □
[9 empty] | 及び耐久性等関係規定に適合） | [11 empty] | □
[6 empty] | □ | 三号（時刻暦応答解析を行い大臣認定を取得、 | [13 empty] | □
[9 empty] | 及び耐久性等関係規定に適合） | [11 empty] | □
□
[5 empty] | ・免震層、免震材料の維持に関する計画 | [15 empty] | □
[6 empty] | □ | 免震材料等の維持管理に関する計画 | [13 empty] | □
[6 empty] | □ | 敷地の管理に関する計画 | [13 empty] | □
| 基礎 | 基礎の形式 |  | □ | 布基礎 |  |  |  | □ | べた基礎 | [10 empty] | □ | 基礎伏図
|  |  |  | □ | その他（ | [14 empty] | ） | □
|  | 寸法及び配筋 |  | □ | スパン表による | [15 empty] | □ | 構造計算書
|  | 等の検証方法 |  |  | （種類： | [14 empty] | ） | □ | 構造伏図 |  | 1: (財)日本住宅・木材技術センター発行（新）; 2: (財)日本住宅・木材技術センター発行（旧）; 3: 独自に作成（具体名称を記載ください）
|  |  |  | □ | 許容応力度計算による | [15 empty] | □ | 基礎詳細図
|  |  |  | □ | その他（ | [14 empty] | ） | □ | 矩計図
|  | アンカーボルト | ・ | 品質 |  | （ | [13 empty] | ） | □ | 基礎伏図
|  |  | ・ | 埋め込み長さ |  |  |  |  | （ | [9 empty] | mm） |  | □
|  |  | ・ | 位置・間隔 |  |  |  | （ | [11 empty] | ）
| 横架材 | 寸法及び配置 |  | □ | スパン表による | [15 empty] | □ | 構造計算書
|  | 等の検証方法 |  |  | （種類： | [14 empty] | ） | □ | 構造伏図
|  |  |  | □ | 許容応力度計算による | [15 empty] | □ | 軸組図
|  |  |  | □ | その他（ | [14 empty] | ） | □ | 矩計図
| 認定書等を活用する場合 | 種別 |  | □ | 型式 |  |  |  |  | □ | 認証 |  |  |  |  | □ | 特認 |  |  |  | □ | 認定書
|  | 認定番号 | （ | [16 empty] | ） | □ | 別添
| 限界耐力計算 | 安全限界変形 |  | □ | 地上部の各階の安全限界変形の当該高さに対する割合が1/40以下であることを確認 | [15 empty] | □ | 構造計算書
[21 empty] | □ | 矩計図
|  | 限界耐力計算でない場合は記載不要です |  | □ | 各階の変形をそれぞれ当該階の安全限界変形の75%以下であることを確認 | [15 empty] | □ | 計画書
[21 empty] | □ | 配置図
|  |  |  | □ | 等級2又は等級3であることを確認（但し書きを考慮） | [15 empty] | □
|  |  |  | □ | 特に考慮なし
| 認定書等を活用する場合 | 種別 |  | □ | 型式 |  |  |  |  | □ | 認証 |  |  |  |  | □ | 特認 |  |  |  | □ | 認定書
|  | 認定番号 | （ | [16 empty] | ） | □ | 別添
4.維持管理・ 更新の容易性 (専用配管） | 専用配管 | コンクリート内 | ・ | 排水管 |  |  | □ | なし |  | □ | あり | [9 empty] | □ | 仕様書
|  | 埋込み配管の | ・ | 給水管 |  |  | □ | なし |  | □ | あり | [9 empty] | □ | 平面図
|  | 有無 | ・ | 給湯管 |  |  | □ | なし |  | □ | あり | [9 empty] | □ | 基礎詳細
| 地中埋設 | 地中埋設管上 | ・ | 排水管 |  |  | □ | なし |  | □ | あり | [9 empty] | □ | 仕様書
| 管 | のコンクリート | ・ | 給水管 |  |  | □ | なし |  | □ | あり | [9 empty] | □ | 平面図
|  | 打設 | ・ | 給湯管 |  |  | □ | なし |  | □ | あり | [9 empty] | □ | 基礎詳細
|  |  |  | □ | 条例等の規定により凍結防止のため配管埋設が定められている地域 | [15 empty] | □
| 排水管の | 排水管等の | ・ | 内面等 | [16 empty] | □ | 仕様書
| 性状等（ | 内面､たわみ､ |  | □ | 平滑 |  | （仕様 | [11 empty] | ） |  | □ | 平面図 |  | 硬質塩化ビニル管 | 排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管 | 排水用タールエポキシ塗装鋼管 | 排水用鋳鉄管 | 配管用炭素鋼鋼管 | 耐火二層管
| 継手及び | 抜け防止 |  | □ | 肉厚の異なる管の接合なし | [15 empty] | □ | 設備図
| ﾍｯﾀﾞｰを |  |  | □ | 排水継ぎ手により排水管内面に高低差なし | [15 empty] | □ | 基礎詳細
| 含む） |  | ・ | たわみ防止 | [16 empty] | □
|  |  |  | □ | たわみなし |  |  |  | （措置 | [9 empty] | ） |  | □ |  |  | 1: 支持金物; 2: 吊り金物
|  |  | ・ | 抜け防止
|  |  |  | □ | 抜け防止措置あり | [5 empty] | （接合形式 | [7 empty] | ） |  |  |  |  | 1: ねじ接合; 2: 接着接合; 3: ﾒｶﾆｶﾙ接合
| 専用排水 | 排水管の清掃 | ・ | 便所 | [16 empty] | □ | 配置図
| 管 | 措置・掃除口 |  | □ | 排水ますに隣接 | [6 empty] | □ | 洋風便器で取り外し可 | [7 empty] | □ | 平面図
|  | の点検措置 |  | □ | 掃除口 |  |  | （ | □ | 露出 |  | □ | 開口 | [7 empty] | □ | 矩計図
|  |  | ・ | 台所 |  |  | □ | トラップ |  |  | □ | 掃除口 （ |  |  | □ | 露出 |  | □ | 開口） |  | □ | 設備図
|  |  | ・ | 浴室 |  |  | □ | トラップ |  |  | □ | 掃除口 （ |  |  | □ | 露出 |  | □ | 開口） |  | □ | 系統図
|  |  | ・ | 脱衣室 |  |  | □ | トラップ |  |  | □ | 掃除口 （ |  |  | □ | 露出 |  | □ | 開口） |  | □
|  |  | ・ | 洗濯機 |  |  | □ | トラップ |  |  | □ | 掃除口 （ |  |  | □ | 露出 |  | □ | 開口） |  | □
|  |  | ・ | その他の部位（ | [14 empty] | ）
[7 empty] | □ | トラップ |  |  | □ | 掃除口 （ |  |  | □ | 露出 |  | □ | 開口）
| 配管点検 | 主要接合部等 | ・ | 排水管と設備機器の接合部 | [16 empty] | □ | 平面図
| 口 | の点検措置 |  | 便所 |  |  | （ | □ | 露出 |  | □ | 開口 |  | □ |  |  |  |  | ） |  | □ | 矩計図
|  |  |  | 台所 |  |  | （ | □ | 露出 |  | □ | 開口 |  | □ |  |  |  |  | ） |  | □ | 設備図
|  |  |  | 浴室 |  |  | （ | □ | 露出 |  | □ | 開口 |  | □ |  |  |  |  | ） |  | □ | 系統図
|  |  |  | 脱衣室 |  |  | （ | □ | 露出 |  | □ | 開口 |  | □ |  |  |  |  | ） |  | □
|  |  |  | 洗濯機 |  |  | （ | □ | 露出 |  | □ | 開口 |  | □ |  |  |  |  | ） |  | □
[7 empty] | （ | □ | 露出 |  | □ | 開口 |  | □ |  |  |  |  | ）
|  |  | ・ | 給水管と設備機器の接合部
|  |  |  | 便所 |  |  | （ | □ | 露出 |  | □ | 開口 |  | □ |  |  |  |  | ）
|  |  |  | 台所 |  |  | （ | □ | 露出 |  | □ | 開口 |  | □ |  |  |  |  | ）
|  |  |  | 浴室 |  |  | （ | □ | 露出 |  | □ | 開口 |  | □ |  |  |  |  | ）
|  |  |  | 脱衣室 |  |  | （ | □ | 露出 |  | □ | 開口 |  | □ |  |  |  |  | ）
|  |  |  | 洗濯機 |  |  | （ | □ | 露出 |  | □ | 開口 |  | □ |  |  |  |  | ）
[7 empty] | （ | □ | 露出 |  | □ | 開口 |  | □ |  |  |  |  | ）
|  |  | ・ | 給湯管と設備機器の接合部
|  |  |  | 便所 |  |  | （ | □ | 露出 |  | □ | 開口 |  | □ |  |  |  |  | ）
|  |  |  | 台所 |  |  | （ | □ | 露出 |  | □ | 開口 |  | □ |  |  |  |  | ）
|  |  |  | 浴室 |  |  | （ | □ | 露出 |  | □ | 開口 |  | □ |  |  |  |  | ）
|  |  |  | 脱衣室 |  |  | （ | □ | 露出 |  | □ | 開口 |  | □ |  |  |  |  | ）
|  |  |  | 洗濯機 |  |  | （ | □ | 露出 |  | □ | 開口 |  | □ |  |  |  |  | ） | 本データファイルの作成者はハウスプラス住宅保証（株）です。当社への住宅性能評価申請の目的以外に、当社の許可なく本データを複写、加工し、一般に公開、配布することを固く禁じます。
[7 empty] | （ | □ | 露出 |  | □ | 開口 |  | □ |  |  |  |  | ）
|  |  | ・ | 給水管のバルブ及びヘッダー
|  |  |  | 点検方式 |  |  | （ | [11 empty] | ）
|  |  | ・ | 給湯管のバルブ及びヘッダー
|  |  |  | 点検方式 |  |  | （ | [11 empty] | ）
6.省エネルギー対策 | 地域の区分 | 地域の区分 |  |  |  |  | 地域 | [13 empty] | □ | 仕様書
| 躯体・開口部の断熱性能等 | 適用する基準 |  | ■ | 外皮性能基準（計算） | [15 empty] | □ | 平面図
[21 empty] | □ | 矩計図
[21 empty] | □ | 計算書
|  | 外皮性能基準（計算） | [18 empty] | □ | 部位詳細図
|  | 外皮平均熱貫流率等 | ・ | 外皮平均熱貫流率（UA値） | [16 empty] | □
[5 empty] | 設計値 |  | ■ | UA値計算書による | [12 empty] | □
|  | 冷房期の平均日射熱取得率 | ・ | 冷房期の平均日射熱取得率（ηAC値）
[5 empty] | 設計値 |  | ■ | ηAC値計算書による
| 結露防止 | 結露の発生防止対策 | [18 empty] | □ | 仕様書
|  | 結露の発生防止対策 | ・ | 防湿層（対策の有無と部位を記入してください。） | [16 empty] | □ | 矩計図
|  |  |  | □ | あり （ |  | □ | 屋根 |  | □ | 天井 |  | □ | 外壁 |  | □ | 外気に接する床 |  |  | ） | □ | 透湿抵抗比計算書
[6 empty] | （ | [13 empty] | ）
|  |  |  | □ | なし （ |  | □ | 屋根 |  | □ | 天井 |  | □ | 外壁 |  | □ | 外気に接する床 |  |  | ） | □ | 内部結露計算書
[6 empty] | （ | [13 empty] | ）
|  |  | ・ | 通気層 | [16 empty] | □
|  |  |  | □ | あり （ |  | □ | 屋根 |  | □ | 外壁 |  | □ | バルコニー |  | □ |  |  |  | ） | □
|  |  |  | □ | なし （ |  | □ | 屋根 |  | □ | 外壁 |  | □ | バルコニー |  | □ |  |  |  | ）
[6 empty] | （ | [13 empty] | ）
|  |  | ・ | 防風層
|  |  |  | □ | あり （ |  | □ | 屋根 |  | □ | 外壁 |  | ）
[6 empty] | （ | [13 empty] | ）
|  |  |  | □ | なし （ |  | □ | 屋根 |  | □ | 外壁 |  | ）
[6 empty] | （ | [13 empty] | ）
| 一次エネルギー消費量 | 適用する基準 |  | ■ | 一次エネルギー消費量性能基準（計算） | [15 empty] | □ | 仕様書
[21 empty] | □ | 計算結果表
[21 empty] | □ | 平面図
|  | 一次エネルギー消費量性能基準（計算） | [18 empty] | □ | 立面図
|  | 居室の面積 | ・ | 合計の床面積 | [8 empty] | ■ | 一次エネルギー消費量 計算結果表による | [6 empty] | □
|  |  |  | ・ | 主たる居室 | [15 empty] | □
|  |  |  | ・ | その他の居室
|  | 一次エネルギー消費量 | ・ | 基準一次エネルギー消費量 | [8 empty] | ■ | 一次エネルギー消費量 計算結果表による
|  |  | ・ | 設計一次エネルギー消費量
|  | 設備機器等 の仕様 |  | ■ | 一次エネルギー消費量計算結果表による
※の欄を設計者が記入のこと
（※1）
（※1）

## 変更履歴
変更履歴
ＨＰ住-077-1 | ・「5-1省ｴﾈﾙｷﾞｰ対策等級」 窓及びドアの熱性能 新ＪＩＳにおける計算Ｕ値の選択を追加
（H23.3.22新JIS制定による修正）
・5-1 住宅の省エネルギー基準の解説刷新に伴う変更
・設計者支援＜5-1表記方法・プルダウンメニュー等の全面改訂>
・設計者支援＜1-1、1-2 横架材の接合部および胴差と通し柱の接合部の仕様の追加＞
ＨＰ住-077-2 | ・免震構造、その他の項目を削除
・該当しない項目の記載不要の追記
ＨＰ住-077-3 | ・記入例の追加
・接合部の記入方法変更
・プルダウンに新・旧スパン表の選択肢追加
･脱衣室の防水措置記入方法変更
・結露防止対策記載方法の変更
･その他プルダウン内、注記事項の不具合を訂正
ＨＰ住-077-4 | ・薬剤処理の取扱い変更による訂正
日本木材保存協会認定品で、JISK1571附属書Aに定める適用範囲がある場合について
選択項目に追加・注意事項追記
ＨＰ住-077-5
・小屋裏換気の階数、専用配管、配管点検口の部屋名、結露防止対策の部位、自由記述可
・結露防止対策、通気層の部位、「外気に接する床」誤記のため削除
・保護設定の調整
ＨＰ住-077-6
（ver.20120525）
・第7面 結露の発生防止対策
⇒プルダウン内 単位訂正「防湿層が0.082㎡sPa/ng以上の透湿抵抗を有する」
（ver.20120903）
・誤字訂正「保温版」⇒「保温板」
・透湿防水シート括弧内削除
（ver.20121127）
・不具合のため設定調整。文言等については変更なし
（ver.20121213）
・不具合のため、選択項目をチェックボックスからプルダウンに変更
ＨＰ住-077-8
（ver.20140212）
・評価方法基準の改正に合わせた修正
・5-1を断熱等性能等級に変更
ＨＰ住-077-9
（ver.20150324）
・外皮平均熱貫流率、冷房期の日射熱取得率の記載方法を変更
ＨＰ住-077-10
（ver.20150414）
・外皮平均熱貫流率、冷房期の日射熱取得率の記載方法を修正
ＨＰ住-077-11
（ver.20160317）
・評価方法基準の改正に合わせた修正（6.省エネルギー対策）
・6.省エネルギー対策の項目において透湿抵抗比の計算表を削除
ＨＰ住-077-12
（ver.20170106）
・誤記の修正
ＨＰ住-077-13
（ver.20220126）
・耐震等級の追加
・その他基準の削除
ＨＰ住-077-14
（ver.20220126）
・耐震等級の削除
ＨＰ住-077-14
（ver.20220126）
・耐震等級の削除
ＨＰ住-077-15
（ver.20221001）
・耐震等級について注意書きを追加
・外皮性能等級の仕様基準に関する選択項目を削除
・一次エネルギー消費量等級の追加

## master
５－１ 断熱等性能等級
地域の区分 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
断熱材 | 該当箇所なし | グラスウール断熱材 10K相当 | グラスウール断熱材 16K相当 | グラスウール断熱材 20K相当 | グラスウール断熱材 24K相当 | グラスウール断熱材 32K相当 | 高性能グラスウール断熱材 16K相当 | 高性能グラスウール断熱材 24K相当 | 高性能グラスウール断熱材 32K相当 | 高性能グラスウール断熱材 40K相当 | 高性能グラスウール断熱材 48K相当 | 吹込み用グラスウール 13K相当 | 吹込み用グラスウール 18K相当 | 吹込み用グラスウール 30K相当 | 吹込み用グラスウール 35K相当 | 吹付けロックウール | ロックウール断熱材（マット） | ロックウール断熱材（フェルト） | ロックウール断熱材（ボード） | 吹込み用ロックウール 25K相当 | 吹込み用ロックウール 65K相当 | 吹込み用セルローズファイバー 25K | 吹込み用セルローズファイバー 45K | 吹込み用セルローズファイバー 55K | 押出法ポリスチレンフォーム 保温板 1種 | 押出法ポリスチレンフォーム 保温板 2種 | 押出法ポリスチレンフォーム 保温板 3種 | A種ポリエチレンフォーム 保温板 1種2号 | A種ポリエチレンフォーム 保温板 2種 | ビーズ法ポリスチレンフォーム 保温板 特号 | ビーズ法ポリスチレンフォーム 保温板 1号 | ビーズ法ポリスチレンフォーム 保温板 2号 | ビーズ法ポリスチレンフォーム 保温板 3号 | ビーズ法ポリスチレンフォーム 保温板 4号 | 硬質ウレタンフォーム 保温板 2種1号 | 硬質ウレタンフォーム 保温板 2種2号 | 吹付け硬質ウレタンフォームA種1 | 吹付け硬質ウレタンフォームA種3 | フェノールフォーム 保温板 1種1号 | フェノールフォーム 保温板 1種2号
開口部の熱貫流率 | 1.60以下 | 1.90以下 | 2.33以下 | 2.91以下 | 3.49以下 | 4.07以下 | 4.65以下 | 6.51以下
開口部の日射遮蔽仕様 | ガラスの日射熱取得率が0.74以下 | ガラスの日射熱取得率が0.49以下 | ガラスの日射熱取得率が0.74以下のものに、ひさし、軒等を設ける | ガラスの日射熱取得率が0.68以下のものに、ひさし、軒等を設ける | ガラスの日射熱取得率が0.49以下のものに、付属部材（南±22.5度に設置するものについては、外付けブラインドに限る）又はひさし、軒等を設ける | 付属部材又はひさし、軒等を設ける | 付属部材を設ける | 付属部材（南±22.5度に設置するものについては、外付けブラインドに限る）を設ける
防湿層種類 | 1: 住宅用 JIS-A-6930に適合; 2: 包装用 JIS-Z-1702に適合; 3: 農業用 JIS-K-6781に適合
防湿層除外要件 | 透湿抵抗比 | ８地域である | 鉄筋コンクリート躯体又は土塗壁の外側に断熱層がある | 断熱材下側が床下に露出又は湿気の排出を妨げない構成 | 一次元定常計算 | その他対策（具体名記入）
通気層・防風層除外要件 | 透湿抵抗比 | ８地域である | 鉄筋コンクリート造、組積造その他これらに類する構造 | 防湿層が0.082㎡sPa/ng以上の透湿抵抗を有する(１及び２地域以外) | ALCﾊﾟﾈﾙ同等以上の断熱・吸湿性を有し、防湿層が0.019㎡sPa/ng以上の透湿抵抗を有する(１及び２地域以外 ) | 特別評価方法認定 | 一次元定常計算 | その他対策（具体名記入）
防風層種類 | 透湿防水シート | 合板 | シージングボード | 火山性ガラス質複層板 | MDF | 構造用パネル(OSB) | ボード状繊維系断熱材 | その他対策（具体名記入）