## 表紙
設計内容説明書【一戸建ての木造住宅用】
建築物の名称
建築物の所在地
建築士の氏名 | [13 empty] | 建築士番号
審査員 |  |  | ハウスプラス住宅保証株式会社
建築基準法への適合性の確認 |  |  | 建築基準法の規定違反の有無 |  |  |  |  | □ | 無
新築時等の長期優良住宅認定の確認 |  |  | 新築時等の長期優良住宅認定の有無 |  |  |  |  | □ | 無
[8 empty] | □ | 有 | （ | □ | 長期優良住宅認定の取り下げを行った。）
現況検査で判明した劣化事象の対応
|  |  | □ | 補修または補修を行わない箇所については維持保全計画に補修・点検等の対応内容及び時期を定めた。
新築後、長期使用構造等とするための増改築工事の有無
| □ | 平成21年6月4日以降に新築した後増改築していない場合 |  |  |  |  | □ | 平成28年4月1日以降に増改築した場合
|  | ⇒新築基準の設計内容説明書（第一面以降）を添付 | [5 empty] | ⇒増改築基準の設計内容説明書（第一面以降）を添付
[7 empty] | □ | 平成21年6月3日以前に新築し、又は平成28年3月31日以前に増改築した場合（上記の場合を除く）
⇒増改築基準の設計内容説明書（第一面以降）を添付
| □ | 認定基準へ大きく影響すると見込まれる | [5 empty] | □ | 次の性能に係る長期使用構造等とするための増築または改築を行った。⇒代表的な工事を以下に記載
|  | 劣化事象等※が認められない | [6 empty] | □ | 劣化対策 |  |  |  |  | □ | 耐震性 |  |  | □ | 省エネ性 |  | □ | 維持管理対策
[9 empty] | ⇒ | 具体的な工事の内容
※長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準第3の4(4)②イからハに掲げる基準及び同第3の5(4)②後段の基準、並びに
同第3の6(4)③後段の基準（評価方法基準第5の5の5-2（4）イ②に掲げる基準に限る）を含む
図書の分類
長期優良住宅の基準にかかる仕様について根拠となる図書がある場合 |  |  | □ | 建設住宅性能評価書の図書 |  |  | □ | フラット３５適合証明書の図書 | [7 empty] | □ | 公庫融資現場判定通知書の図書
|  |  | □ | 確認済証＋検査済証＋図書
|  |  |  | □ | 住宅の仕様について、現況と図書に相違がないことを確認した。
|  |  | □ | 設計住宅性能評価書の図書 |  |  | □ | その他の図書 |  |  |  |  | （ | [10 empty] | ）
|  |  |  | □ | 住宅の仕様について、性能項目ごとに一箇所以上抽出し現地等で確認又は施工記録書等により図書どおりであることを確認した。
[6 empty] | 確認方法 | □ | 施工記録書 |  |  |  | □ | 現場写真 |  |  |  | □ | 納品書 | □ | その他 | （ |  |  | ）
上記図書がない場合 |  |  | □ | その他図書（ | [5 empty] | ）
|  |  |  | □ | 住宅の仕様について、性能項目ごと、部位・仕様ごとに一箇所以上抽出し現地等で確認又は施工記録書等により図書どおりであることを確認・作成した。
[6 empty] | 確認方法 | □ | 施工記録書 |  |  |  | □ | 現場写真 |  |  |  | □ | 納品書 | □ | その他 | （ |  |  | ）

## 劣化
※欄に記載されている事項は、必要な範囲内で、個別の申請において詳細に設定してください。
認定事項等 |  | 確認 | 設計内容説明欄 | [18 empty] | ※ | 記載図書 |  | 増改築の 実施 | 設計内容
|  | 項目 | 項目 | 設計内容 | [21 empty] | 確認欄
１．構造躯体等の劣化対策 |  | 外壁の | 外壁の構造 (地面から １m) | ・ | 外壁通気構造等 |  |  |  |  | （ | □ | 通気構造等 |  |  |  | □ | その他 |  | ） |  |  |  | □ | 仕上表 | □
|  | 軸組等 |  |  | ・ | 柱（枠組材） | [16 empty] | □ | 伏図 | 増改築を 実施
[7 empty] | □ | 製材 |  |  | （樹種 | [10 empty] | ） | □
□ | 本基準に係る全ての増改築を実施しない | [5 empty] | □ | 集成材等 |  |  | （樹種 | [10 empty] | ）
[6 empty] | 小径（ | [14 empty] | cm）
[6 empty] | 薬剤処理 |  |  | □ | 有 | （方法 | [10 empty] | ）
[9 empty] | □ | 無
[9 empty] | □ | 露出部分の防腐・防蟻処理＋維持保全の強化
[5 empty] | ・ | 柱以外の軸材・下地材（間柱・筋かい等）
[7 empty] | □ | 製材 |  |  | （樹種 | [10 empty] | ）
[7 empty] | □ | 集成材等 |  |  | （樹種 | [10 empty] | ）
[6 empty] | 薬剤処理 |  |  | □ | 有 | （方法 | [10 empty] | ）
[9 empty] | □ | 無
[9 empty] | □ | 露出部分の防腐・防蟻処理＋維持保全の強化
[5 empty] | ・ | 構造用合板等
[6 empty] | 薬剤処理 |  |  | □ | 有 | （方法 | [10 empty] | ）
[9 empty] | □ | 無
[9 empty] | □ | 露出部分の防腐・防蟻処理＋維持保全の強化
|  |  |  | □ | K3以上の薬剤処理（工場処理）
|  | 土台 | 防腐・防蟻 | ・ | 土台に接する外壁下端水切り | [7 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ） |  |  |  | □ | 仕上表 | □
|  |  | 処理 | ・ | 土台の樹種 |  |  |  | （ | [12 empty] | ） | □ | 伏図 | 増改築を 実施
|  |  |  | ・ | 薬剤処置 |  |  |  | □ | 有 | （方法 | [10 empty] | ） | □
[9 empty] | □ | 無
[9 empty] | □ | 露出部分の防腐・防蟻処理＋維持保全の強化
|  | 浴室・脱衣 | 防水上 | ・ | 浴室 | [17 empty] | □ | 仕上表 | □
|  | 室の防水 | の措置 |  | □ | 浴室ユニット（JIS-A-4416適合） | [16 empty] | □ |  | 増改築を 実施
[5 empty] | □ | 防水上有効な仕上げ | [5 empty] | （ | [9 empty] | ）
[5 empty] | □ | その他防腐･防水措置 | [5 empty] | （ | [9 empty] | ）
|  |  |  | ・ | 脱衣室 ※2階以上の階にある場合は下地材を含む
[5 empty] | □ | 防水上有効な仕上げ | [5 empty] | （ | [9 empty] | ）
[5 empty] | □ | その他防腐･防水措置 | [5 empty] | （ | [9 empty] | ）
|  | 地盤 | 防蟻措置 | ・ | 防蟻措置 |  |  | （ | □ | 有 |  | □ | 対象区域外 |  |  |  | ) | [5 empty] | □ | 仕上表 | □
[5 empty] | □ | べた基礎等 |  |  |  | □ | その他 | [11 empty] | □ |  | 増改築を 実施
[5 empty] | □ | 土壌処理 |  |  | （ | [12 empty] | ）
[5 empty] | □ | 基礎内周部にコンクリート打設 + コンクリートのひび割れ等による隙間なし＋維持保全の強化
|  | 基礎高さ | 基礎高さ | ・ | 地面から基礎上端又は土台下端までの高さ | [17 empty] | □ | 仕上表 | □
[5 empty] | □ | 400ｍｍ以上 | [16 empty] | □ | 矩形図 | 増改築を 実施
[5 empty] | □ | 300ｍｍ以上＋基礎まわりの雨はね防止措置＋維持保全の強化 | [16 empty] | □
|  | 床下防湿 | 床下地盤面 | ・ | 防湿方法 | [17 empty] | □ | 仕上表 | □
|  | 措置等 | の防湿措置 |  | □ | コンクリート |  |  |  | （厚さ | [9 empty] | ㎜） |  |  | □ | 基礎伏図 | 増改築を 実施
[5 empty] | □ | 防湿フィルム |  |  |  | （厚さ | [9 empty] | ㎜） |  |  | □ | 矩形図
[10 empty] | （材料 | [11 empty] | ） | □
[5 empty] | □ | コンクリートのひび割れ等による隙間なし + 床下木部が湿潤していない＋維持保全の強化
|  |  | 床下換気 | ・ | 基礎部の開口
|  |  | 措置 |  | □ | 基礎部開口 |  |  |  | （ | 設置間隔 | [9 empty] | ㎜）
[11 empty] | 維持保全の強化 |  |  |  |  | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ）
[10 empty] | （開口高さ |  |  |  | ㎜、 |  |  | 開口幅 |  |  |  | ㎜）
[5 empty] | □ | ねこ土台 |  |  |  | （ | 有効面積 | [9 empty] | ㎜）
[10 empty] | （ | 高さ | [9 empty] | ㎜）
[5 empty] | □ | 基礎断熱工法 |  |  |  | （ | 地域の区分 | [9 empty] | ）
[10 empty] | （ | 断熱材の熱抵抗 | [8 empty] | ㎡K/W）
|  | 小屋裏 | 小屋裏換気 | ・ | 小屋裏の有無 | [8 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ） |  |  | □ | 仕上表 | □
|  | 換気 | 措置 | ・ | 換気口位置 | [6 empty] | （給気口： | [5 empty] | 排気口： |  |  |  | ) | □ | 立面図 | 増改築を 実施
[12 empty] | （給気口： | [5 empty] | 排気口： |  |  |  | ) | □
[6 empty] | □ | 換気口の面積の天井面積に対する割合
[12 empty] | （給気口： | [5 empty] | 排気口： |  |  |  | )
[12 empty] | （給気口： | [5 empty] | 排気口： |  |  |  | )
[6 empty] | □ | 野地板等の小屋裏木部が湿潤していない＋維持保全の強化
|  | 点検措置 | 床下空間 | ・ | 床下空間への設置 | [6 empty] | 点検口 |  | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ） |  |  | □ | 平面図 | □
|  |  | 小屋裏空間 | ・ | 床下有効点検措置 | [17 empty] | □ | 伏図 | 増改築を 実施
[6 empty] | □ | 床下空間の有効高さ確保 | [7 empty] | （ | [5 empty] | ㎜） |  | □
[6 empty] | □ | 点検口から目視等により点検可能
|  |  |  | ・ | 小屋裏空間への設置 | [6 empty] | 点検口 |  | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ）
|  | 劣化事象 | 著しい劣化 | □ | 劣化対策に大きく影響すると見込まれる劣化事象等が認められない
|  |  | 事象等 | □ | 劣化対策に大きく影響すると見込まれる劣化事象等が認められたが補修を行う

## 耐震（軸組）
認定事項等 |  | 確認 | 設計内容説明欄 | [16 empty] | ※ | 記載図書 |  | 増改築の 実施 | 設計内容
|  | 項目 | 項目 | 設計内容 | [19 empty] | 確認欄
2.耐震性 |  | 構造躯体 | 検証方法 | □ | 新築時の耐震性を確認でき、耐震性に影響のある増改築等 | [15 empty] | □ | 構造計算書
（軸組構法） |  | 及び |  |  | が行われていない | [15 empty] | □
|  | 基礎等 |  |  | □ | S56.6.1以降着工
□ | 本基準に係る全ての増改築を実施しない |  |  |  | □ | 耐震改修法告示Iw値≧1.0
[5 empty] | □ | 耐震改修法告示と同等 | [5 empty] | （ | [6 empty] | ）
|  |  |  | □ | 耐震等級（倒壊等防止）等級１以上
|  |  |  | □ | 免震建築物
[5 empty] | □ | 平成12年建設省告示第2009号第1第3号による免震建築物
[5 empty] | ・ | 同告示第２の該当する号
[6 empty] | □ | 一号（四号建築物）
[6 empty] | □ | 二号（建築基準法第20条第二号に掲げる建築物）
[6 empty] | □ | 三号（時刻歴応答解析を行い大臣認定を取得）
[5 empty] | ・ | 免震層、免震材料の維持に関する計画
[6 empty] | □ | 免震材料等の維持管理に関する計画
[6 empty] | □ | 敷地の管理に関する計画
|  | 耐力壁 | 筋交い | ・種類 |  | （ |  |  |  |  | ） |  |  | 寸法 | （ |  |  |  | ） |  | □ | 構造伏図 | □
|  |  | 耐力壁 | ・種類 |  | （ |  |  |  |  | ） |  |  | 寸法 | （ |  |  |  | ） |  | □ | 矩計図 | 増改築を 実施
|  |  | 木摺耐力壁 | ・種類 |  | （ |  |  |  |  | ） |  |  | 寸法 | （ |  |  |  | ） |  | □ | 仕上表
|  |  |  | ・間隔 |  | （ |  |  |  |  | ） | [9 empty] | □
|  |  | 面材耐力壁 | ・種類 |  | （ | [9 empty] | ）
|  |  |  | ・面材厚さ |  |  | （ |  |  |  |  | mm） |  | 倍率 | （ |  | ）
|  |  |  | ・釘種類 |  |  | （ |  |  |  | ） |  |  | 釘間隔 | （ |  |  | mm）
|  | 準耐力壁 | 木摺 | ・種類 |  | （ |  |  |  |  | ） |  |  | 寸法 | （ |  |  |  | ） |  | □ | 構造伏図 | □
|  |  | 準耐力壁 | [17 empty] | □ | 矩計図 | 増改築を 実施
|  |  | 面材耐力壁 | ・種類 |  | （ | [9 empty] | ） |  |  |  |  | □ | 仕上表
|  |  |  | ・面材厚さ |  |  | （ |  |  |  |  | mm） |  | 倍率 | （ |  | ） |  |  |  | □
|  |  |  | ・釘種類 |  |  | （ |  |  |  | ） |  |  | 釘間隔 | （ |  |  | mm）
|  | 床組等 | 火打ち構面 | ・種類 |  | （ |  |  |  |  | ） | [9 empty] | □ | 構造伏図 | □
[5 empty] | ・隅長 |  | （ |  |  |  | ） |  | 取合梁背 |  | （ |  |  |  | ） |  | □ | 矩計図 | 増改築を 実施
[5 empty] | ・火打ち構面位置 |  |  |  |  | ( | [6 empty] | ) |  |  |  | □ | 仕上表
|  |  | ２階床面 | ・面材の種類 |  |  |  | （ | [5 empty] | ） | [6 empty] | □
|  |  |  | ・根太間隔 |  |  | （ |  |  |  |  | mm） |  | 工法 | （ |  |  |  | ）
|  |  |  | ・釘種類 |  |  | （ |  |  |  | ） |  |  | 釘間隔 | （ |  |  | mm）
|  |  | ３階床面 | ・面材の種類 |  |  |  | （ | [5 empty] | ）
|  |  |  | ・根太間隔 |  |  | （ |  |  |  |  | mm） |  | 工法 | （ |  |  |  | ）
|  |  |  | ・釘種類 |  |  | （ |  |  |  | ） |  |  | 釘間隔 | （ |  |  | mm）
|  |  | 小屋床面 | ・面材の種類 |  |  |  | （ | [5 empty] | ）
|  |  |  | ・根太間隔 |  |  | （ |  |  |  |  | mm） |  | 工法 | （ |  |  |  | ）
|  |  |  | ・釘種類 |  |  | （ |  |  |  | ） |  |  | 釘間隔 | （ |  |  | mm）
|  | 屋根面 | 屋根勾配 | ・勾配 |  | （ | [6 empty] | ） | [7 empty] | □ | 構造伏図 | □
|  |  | 屋根構面 | ・面材の種類 |  |  |  | （ | [5 empty] | ） | [6 empty] | □ | 矩計図 | 増改築を 実施
|  |  |  | ・垂木間隔 |  |  | （ |  |  |  |  | mm） |  | 工法 | （ |  |  |  | ） |  | □ | 仕上表
|  |  |  | ・釘種類 |  |  | （ |  |  |  | ） |  |  | 釘間隔 | （ |  |  | mm） |  |  | □
|  | 接合部 | 筋交い端部の | ・接合部の仕様 | [16 empty] | □ | 構造伏図 | □
|  |  | 接合部 |  | （ | [14 empty] | ） | □ | 仕上表 | 増改築を 実施
[5 empty] | （ | [14 empty] | ） | □
|  |  | 柱脚・柱頭の | ・柱脚・柱頭の接合部の検証方法
|  |  | 接合部 |  | □ | 平成12年建設省告示第1460号（仕様規定）
[5 empty] | □ | Ｎ値計算法
[5 empty] | □ | 許容応力度等計算
[5 empty] | □ | その他 |  | （ | [8 empty] | ）
|  |  | 横架材 | ・接合部の仕様
|  |  | 接合部 |  | （ | [14 empty] | ）
[5 empty] | （ | [14 empty] | ）
|  |  | 胴差しと通し | ・接合部の仕様
|  |  | 柱の接合部 |  | （ | [14 empty] | ）
[5 empty] | （ | [14 empty] | ）
|  | 基礎 | 基礎の形式 | □ | 布基礎 |  |  |  | □ | べた基礎 | [10 empty] | □ | 基礎伏図 | □
|  |  |  | □ | その他 |  | （ | [8 empty] | ） |  |  |  |  | □ | 構造計算書 | 増改築を 実施
|  |  | 寸法及び配 | □ | スパン表による | [15 empty] | □ | 構造伏図
|  |  | 筋等の検証 |  |  |  | （種類： | [12 empty] | ） | □ | 矩計図
|  |  | 方法 | □ | 許容応力度計算による | [15 empty] | □
|  |  |  | □ | その他 |  | （ | [12 empty] | ）
|  | 横架材 | 寸法及び配 | □ | スパン表による | [15 empty] | □ | 構造計算書 | □
|  |  | 筋等の検証 |  |  |  | （種類： | [12 empty] | ） | □ | 構造伏図 | 増改築を 実施
|  |  | 方法 | □ | 許容応力度計算による | [15 empty] | □
|  |  |  | □ | その他 |  | （ | [12 empty] | ）
|  | 劣化事象 | 著しい劣化 | □ | 構造耐力に大きく影響すると見込まれる劣化事象等が認められない
|  |  | 事象等 | □ | 構造耐力に大きく影響すると見込まれる劣化事象等が認められたが補修を行う

## 耐震（枠組）
認定事項等 |  | 確認 | 設計内容説明欄 | [14 empty] | ※ | 記載図書 |  | 増改築の 実施 | 設計内容
|  | 項目 | 項目 | 設計内容 | [17 empty] | 確認欄
2.耐震性 |  | 構造躯体 | 検証方法 | □ | 新築時の耐震性を確認でき、耐震性に影響のある増改築等 | [13 empty] | □ | 構造計算書
（枠組工法） |  | 及び |  |  | が行われていない | [13 empty] | □
|  | 基礎等 |  |  | □ | S56.6.1以降着工
□ | 本基準に係る全ての増改築を実施しない |  |  |  | □ | 耐震改修法告示Iw値≧1.0
[5 empty] | □ | 耐震改修法告示と同等 |  |  |  |  | （ | [5 empty] | ）
|  |  |  | □ | 耐震等級（倒壊等防止）等級１以上
|  |  |  | □ | 免震建築物
[5 empty] | □ | 平成12年建設省告示第2009号第1第3号による免震建築物
[5 empty] | ・ | 同告示第２の該当する号
[6 empty] | □ | 一号（四号建築物）
[6 empty] | □ | 二号（建築基準法第20条第二号に掲げる建築物）
[6 empty] | □ | 三号（時刻歴応答解析を行い大臣認定を取得）
[5 empty] | ・ | 免震層、免震材料の維持に関する計画
[6 empty] | □ | 免震材料等の維持管理に関する計画
[6 empty] | □ | 敷地の管理に関する計画
|  | 枠組 | 土台 | ・寸法形式 |  |  | （ |  |  |  | ） | [7 empty] | □ | 構造伏図 | □
[19 empty] | □ | 矩計図 | 増改築を 実施
|  |  | たて枠 | ・寸法形式 |  |  | （ |  |  |  | ） |  | 間隔 |  | （ |  | ） |  | □ | 仕上表
□
|  |  | アンカーボルト | ・長さ |  | （ |  |  |  |  | mm） |  |  | 径（ |  |  | mm）
・配置の方法
[5 empty] | □ | 建物の隅角部付近
[5 empty] | □ | 土台の継手付近
[5 empty] | □ | １階まぐさ受けの付くたて枠下部150mm以内の箇所
[5 empty] | □ | 2.0ｍ以下の間隔
[5 empty] | □ | その他 |  | （ | [9 empty] | ）
|  | 耐力壁 | 外壁 | ・種類 |  | （ | [6 empty] | ） | 厚さ（ |  |  | mm） |  | □ | 構造伏図 | □
|  |  | 面材耐力壁 | ・外周釘 |  |  | （ | 種類 | [5 empty] | 間隔 |  |  | mm） |  | □ | 矩計図 | 増改築を 実施
|  |  |  | ・その他 |  |  | （ | 種類 | [5 empty] | 間隔 |  |  | mm） |  | □ | 仕上表
|  |  |  | ・種類 |  | （ | [6 empty] | ） | 厚さ（ |  |  | mm） |  | □
|  |  |  | ・外周釘 |  |  | （ | 種類 | [5 empty] | 間隔 |  |  | mm）
|  |  |  | ・その他 |  |  | （ | 種類 | [5 empty] | 間隔 |  |  | mm）
|  |  | 内壁 | ・種類 |  | （ | [6 empty] | ） | 厚さ（ |  |  | mm）
|  |  | 面材耐力壁 | ・外周釘 |  |  | （ | 種類 | [5 empty] | 間隔 |  |  | mm）
|  |  |  | ・その他 |  |  | （ | 種類 | [5 empty] | 間隔 |  |  | mm）
|  |  |  | ・種類 |  | （ | [6 empty] | ） | 厚さ（ |  |  | mm）
|  |  |  | ・外周釘 |  |  | （ | 種類 | [5 empty] | 間隔 |  |  | mm）
|  |  |  | ・その他 |  |  | （ | 種類 | [5 empty] | 間隔 |  |  | mm）
|  | 床組等 | ２階以上床面 | ・種類 |  | （ | [6 empty] | ） | 厚さ（ |  |  | mm） |  | □ | 構造伏図 | □
|  |  |  | ・根太 |  |  | （ | 形式 | [5 empty] | 間隔 |  |  | mm） |  | □ | 矩計図 | 増改築を 実施
|  |  |  | ・くぎ打ち |  |  | （ | 種類 | [5 empty] | 間隔 |  |  | mm） |  | □ | 仕上表
|  |  | 小屋床面 | ・種類 |  | （ | [6 empty] | ） | 厚さ（ |  |  | mm） |  | □
|  |  |  | ・根太 |  |  | （ | 形式 | [5 empty] | 間隔 |  |  | mm）
|  |  |  | ・くぎ打ち |  |  | （ | 種類 | [5 empty] | 間隔 |  |  | mm）
|  | 屋根面 | 屋根勾配 | ・勾配 |  | （ | [5 empty] | ） | [6 empty] | □ | 構造伏図 | □
|  |  | 屋根面 | ・種類 |  | （ | [6 empty] | ） | 厚さ（ |  |  | mm） |  | □ | 矩計図 | 増改築を 実施
|  |  |  | ・根太 |  |  | （ | 形式 | [5 empty] | 間隔 |  |  | mm） |  | □ | 仕上表
|  |  |  | ・くぎ打ち |  |  | （ | 種類 | [5 empty] | 間隔 |  |  | mm） |  | □
|  | 接合部 | 柱脚・柱頭の | ・たて枠上下端の接合部の検証方法 | [14 empty] | □ | 構造伏図 | □
|  |  | 接合部 |  | □ | 平13年国土交通省告示第1540号第5 第10号 | [12 empty] | □ | 仕上表 | 増改築を 実施
[5 empty] | □ | 簡易計算法（日本ツーバイフォー建築協会） | [12 empty] | □
[5 empty] | □ | 許容応力度等計算
[5 empty] | □ | その他 |  | （ | [9 empty] | ）
|  | 基礎 | 基礎の形式 | □ | 布基礎 |  |  |  | □ | べた基礎 | [8 empty] | □ | 基礎伏図 | □
|  |  |  | □ | その他 |  | （ | [8 empty] | ） |  |  | □ | 構造計算書 | 増改築を 実施
|  |  | 寸法及び配 | □ | スパン表による | [13 empty] | □ | 構造伏図
|  |  | 筋等の検証 |  |  |  | （種類： | [10 empty] | ） | □ | 矩計図
|  |  | 方法 | □ | 許容応力度計算による | [13 empty] | □
|  |  |  | □ | その他 |  | （ | [10 empty] | ）
|  | 横架材 | 寸法及び配 | □ | スパン表による | [13 empty] | □ | 構造計算書 | □
|  |  | 筋等の検証 |  |  |  | （種類： | [10 empty] | ） | □ | 構造伏図 | 増改築を 実施
|  |  | 方法 | □ | 許容応力度計算による | [13 empty] | □
|  |  |  | □ | その他 |  | （ | [10 empty] | ）
|  | 劣化事象 | 著しい劣化 | □ | 構造耐力に大きく影響すると見込まれる劣化事象等が認められない
|  |  | 事象等 | □ | 構造耐力に大きく影響すると見込まれる劣化事象等が認められたが補修を行う

## 維持管理
認定事項等 |  | 確認 | 設計内容説明欄 | [13 empty] | ※ | 記載図書 |  | 増改築の 実施 | 設計内容
|  | 項目 | 項目 | 設計内容 | [16 empty] | 確認欄
3.可変性
（一戸建て住宅のため該当なし）
4.維持管理 |  | 専用配管 | コンクリート | □ | 排水管 |  | （ | □ | 無 |  | □ | 維持保全計画に将来的な適合を計画 |  |  |  |  | ） | □ | 仕上表 | □
更新の容易性 |  |  | 内埋込み配管 | □ | 給水管 |  | （ | □ | 無 |  | □ | 維持保全計画に将来的な適合を計画 |  |  |  |  | ） | □ | 平面図 | 増改築を 実施
（専用配管） |  |  |  | □ | 給湯管 |  | （ | □ | 無 |  | □ | 維持保全計画に将来的な適合を計画 |  |  |  |  | ） | □ | 矩形図
（ガス管を除く） | [17 empty] | □
|  | 地中埋没管 | 地中埋没管上 | □ | 排水管 |  | （ | □ | 無 |  | □ | 維持保全計画に将来的な適合を計画 |  |  |  |  | ） | □ | 仕上表 | □
□ | 本基準に係る全ての増改築を実施しない | ※1 | のコンクリート | □ | 給水管 |  | （ | □ | 無 |  | □ | 維持保全計画に将来的な適合を計画 |  |  |  |  | ） | □ | 平面図 | 増改築を 実施
|  |  | 打設 | □ | 給湯管 |  | （ | □ | 無 |  | □ | 維持保全計画に将来的な適合を計画 |  |  |  |  | ） | □
|  |  |  | □ | 条例等の規定により凍結防止のための配管埋没が定められている
|  | 専用排水管 | 排水管の | ・ | 便所 | [12 empty] | □ | 配置図 | □
|  |  | 清掃措置 |  | □ | 排水ますに隣接 |  |  |  |  | □ | 掃除口 |  |  | □ | 露出又は開口有 |  | □ | 平面図 | 増改築を 実施
|  |  |  | ・ | その他の水まわり | [12 empty] | □
[5 empty] | □ | トラップ |  |  |  |  | □ | 掃除口 |  |  | □ | 露出又は開口有
|  | 排水管の形状等（継手及びヘッダーを含む） | 排水管等の | □ | 平滑である | [12 empty] | □ | 仕上表 | □
|  |  | 内面及び | □ | たわみが生じないように設置 | [10 empty] | （措置： | ） | □ |  | 増改築を 実施
|  |  | 設置状態 | □ | 抜けその他変形が生じないように設置 | [10 empty] | （措置： | ）
|  | 配管点検口 | 主要接合部 | ・ | 排水管と設備機器の接合部 | [12 empty] | □ | 平面図 | □
|  |  | 等の点検措置 |  | □ | 露出 |  |  | □ | 開口部有 |  |  | □ | その他 |  | （ | ） | □ |  | 増改築を 実施
|  |  |  | ・ | 給水管と設備機器の接合部
[5 empty] | □ | 露出 |  |  | □ | 開口部有 |  |  | □ | その他 |  | （ | ）
|  |  |  | ・ | 給湯管と設備機器の接合部
[5 empty] | □ | 露出 |  |  | □ | 開口部有 |  |  | □ | その他 |  | （ | ）
|  |  |  | ・ | 給水管とバルブ及びヘッダー
[5 empty] | □ | 露出 |  |  | □ | 開口部有 |  |  | □ | その他 |  | （ | ）
|  |  |  | ・ | 給湯管とバルブ及びヘッダー
[5 empty] | □ | 露出 |  |  | □ | 開口部有 |  |  | □ | その他 |  | （ | ）
5.高齢者等
対策 |  |  |  |  | （一戸建て住宅のため該当なし）
※1 一戸建ての住宅の専用配管で床下から屋外へ接続する部分が基礎下に配管されているものは除く。

## 省エネ
認定事項等 |  | 確認 | 設計内容説明欄 | [17 empty] | ※ | 記載図書 |  | 増改築の 実施 | 設計内容
|  | 項目 | 項目 | 設計内容 | [20 empty] | 確認欄
|  | 地域の区分 |  | ( |  |  |  | 地域） | [13 empty] | □
6.省エネル |  | 適用する基準 |  | □ | 断熱等性能等級 等級４
ギー対策 |  |  |  |  | □ | 外皮性能基準（計算）
[5 empty] | □ | 外皮仕様基準
□ | 本基準に係る全ての増改築を実施しない |  |  | □ | 断熱等性能等級 等級３ ＋ 一次エネルギー消費量等級 等級４
[5 empty] | □ | 外皮性能基準（計算） ＋ 一次エネルギー消費量性能基準（計算）
※選択した基準に応じて、以下の項目に入力してください
|  | 躯体・開口部の断熱性能等 | 外皮性能基準（計算） | [18 empty] | □ | 仕上表 | □
|  |  | 外皮平均熱貫流率等 | ・ | 外皮平均熱貫流率（UA値） | [16 empty] | □ | 矩計図 | 増改築を 実施
[6 empty] | 設計値 |  | □ | UA値計算書による | [12 empty] | □ | 計算書
|  |  | 冷房期の平均日射熱取得率 | ・ | 冷房期の平均日射熱取得率（ηAC値） | [16 empty] | □ | 部位詳細図
[6 empty] | 設計値 |  | □ | ηAC値計算書による | [12 empty] | □
外皮仕様基準
|  |  | 断熱材の種類と厚さ | 屋根 |  | （ | [13 empty] | ）
[5 empty] | （ |  |  |  | mm) |  | 断熱材の熱抵抗値 |  |  |  |  | （ |  |  | ㎡･K/W）
[11 empty] | 部位の熱貫流率 |  |  |  |  | （ |  |  | W/㎡･K）
|  |  |  | 天井 |  | （ | [13 empty] | ）
[5 empty] | （ |  |  |  | mm) |  | 断熱材の熱抵抗値 |  |  |  |  | （ |  |  | ㎡･K/W）
[11 empty] | 部位の熱貫流率 |  |  |  |  | （ |  |  | W/㎡･K）
|  |  |  | 壁 |  | （ | [13 empty] | ）
[5 empty] | （ |  |  |  | mm) |  | 断熱材の熱抵抗値 |  |  |  |  | （ |  |  | ㎡･K/W）
[11 empty] | 部位の熱貫流率 |  |  |  |  | （ |  |  | W/㎡･K）
床
|  |  |  | ・ | 外気に接する部分
[6 empty] | （ | [13 empty] | ）
[5 empty] | （ |  |  |  | mm) |  | 断熱材の熱抵抗値 |  |  |  |  | （ |  |  | ㎡･K/W）
[11 empty] | 部位の熱貫流率 |  |  |  |  | （ |  |  | W/㎡･K）
|  |  |  | ・ | その他の部分
[6 empty] | （ | [13 empty] | ）
[5 empty] | （ |  |  |  | mm) |  | 断熱材の熱抵抗値 |  |  |  |  | （ |  |  | ㎡･K/W）
[11 empty] | 部位の熱貫流率 |  |  |  |  | （ |  |  | W/㎡･K）
土間床等の外周部
|  |  |  | ・ | 外気に接する部分
[6 empty] | （ | [13 empty] | ）
[5 empty] | （ |  |  |  | mm) |  | 断熱材の熱抵抗値 |  |  |  |  | （ |  |  | ㎡･K/W）
[11 empty] | 部位の熱貫流率 |  |  |  |  | （ |  |  | W/㎡･K）
|  |  |  | ・ | その他の部分
[6 empty] | （ | [13 empty] | ）
[5 empty] | （ |  |  |  | mm) |  | 断熱材の熱抵抗値 |  |  |  |  | （ |  |  | ㎡･K/W）
[11 empty] | 部位の熱貫流率 |  |  |  |  | （ |  |  | W/㎡･K）
|  |  | 開口部の断熱性能等 | ・ | 開口部比率の区分 | [16 empty] | □ | 仕上表 | □
[5 empty] | 区分 |  | □ | （い） |  |  | □ | （ろ） |  |  | □ | （は） |  | □ | （に） |  |  | □ | 矩計図 | 増改築を 実施
|  |  | ※２ 付属部材等とは、紙障子、外付けブラインド等開口部に建築的に取り付けられるものをいいます。 | ・ | 開口部の熱貫流率（U値） | [7 empty] | （ |  |  |  | W/㎡K) |  |  |  |  | □ | 建具表
|  |  |  | ・ | ２％緩和適用（窓のみ対象） | [9 empty] | □ | あり | [5 empty] | □ | 試験成績書
|  |  |  | ・ | 開口部の日射遮蔽仕様 | [16 empty] | □
|  |  |  | ・ | ４％緩和適用（天窓以外の窓のみ対象） | [10 empty] | □ | あり
建具の種類若しくはその組合せ又は 付属部材(※2)、ひさし、軒等(※3)の設置
※３ 「ひさし、軒等」 オーバーハング型の日除けで、 Ｚ≧Ｙ1×0.3のものをいいます。
|  | 結露防止対策 | 外皮性能基準（計算）・外皮仕様基準 | [18 empty] | □ | 仕上表 | □
|  |  | 結露の発生 防止対策 | ・ | 防湿層の設置（繊維系断熱材等を使用する部位） | [16 empty] | □ | 矩形図 | 増改築を 実施
[5 empty] | □ | 設置 | [15 empty] | □
[5 empty] | □ | 省略 |  | （ | 措置： | [11 empty] | ）
|  |  |  | ・ | 通気層の設置（外壁・屋根を断熱構造とする場合）
[5 empty] | □ | 外壁
[6 empty] | □ | 設置
[7 empty] | □ | 防風層の設置
[6 empty] | □ | 省略 |  | （ | 措置： | [10 empty] | ）
[5 empty] | □ | 屋根
[6 empty] | □ | 設置
[7 empty] | □ | 防風層の設置
[6 empty] | □ | 省略 |  | （ | 措置： | [10 empty] | ）
|  | 気密性の確保 |  | ・ | 下記の設置が施行されているか
外壁、床、天井・屋根の下地に合板、せっこうボード、
構造用パネル又は同等以上の気密性
外壁・間仕切壁の上下いずれかに気流止め
気密性等級「A-3」又は同等以上
設備配管の外壁等断熱境界を貫通する部分について、
シーリング打設等の措置（地域区分１～３地域のみ）
C値≦５c㎡/㎡
|  | 劣化事象 | 著しい劣化 | □ | 断熱等の性能に大きく影響すると見込まれる劣化事象等が認められない
|  |  | 事象等 | □ | 断熱等の性能に大きく影響すると見込まれる劣化事象等が認められるが補修を行う
6.省エネル |  | 一次エネルギー消費量 | 一次エネルギー消費量性能基準（計算） | [18 empty] | □ | 計算書 | □
ギー対策 |  |  | 居室の面積 | ・ | 合計の床面積 | [9 empty] | 一次エネルギー消費量 計算結果表による | [6 empty] | □ | 仕様書 | 増改築を 実施
[5 empty] | ・ | 主たる居室 | [7 empty] | □ | [7 empty] | □ | 面積表
[5 empty] | ・ | その他の居室 | [15 empty] | □
□ | 本基準に係る全ての増改築を実施しない |  | 一次エネルギー消費量 | ・ | 基準一次エネルギー消費量 | [8 empty] | □ | 一次エネルギー消費量 計算結果表による
|  |  |  | ・ | 設計一次エネルギー消費量
|  |  | 設備機器等の仕様 |  | □ | 一次エネルギー消費量計算結果表による
|  | 劣化事象 | 著しい劣化 | □ | エネルギー利用効率化設備等のいずれも作動するものであることを確認した
|  |  | 事象等 | □ | エネルギー利用効率化設備等のうち作動しないものがあるが補修を行う

## mast
◆劣化対策
軸組薬剤処理 | 現場 JIS-K-1570 | 現場 日本しろあり対策協会 | 現場 日本木材保存協会 | 工場 JAS保存処理材 | 工場 JIS-A-9108 | 工場 優良木質建材等認証 | 工場 JIS-K-1570＋A-9002
土台薬剤処理 | 工場 JAS保存処理材(K1を除く) | 工場 JIS-A-9108 | 工場 優良木質建材等認証(AQ) | 工場 JIS-K-1570＋A-9002 | K3(K2)以上の防腐･防蟻処理
地盤土壌処理 | 日本しろあり対策協会 | 日本木材保存協会
防湿フィルム | 住宅用JIS-A-6930 | 包装用JIS-Z-1702 | 農業用JIS-K-6781
基礎断熱地域の区分 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
◆耐震性（軸組構法）
筋かい種類 | 住宅用JIS-A-6930 1: 片筋交い; 包装用JIS-Z-1702 2: 両筋交い
筋かい寸法 | 鉄筋径9 | 15×90 | 30×90 | 45×90 | 90×90
木摺種類 | bar: 住宅用JIS-A-6930 1 to 包装用JIS-Z-1702 2
壁面材種類 | 構造用合板 | パーティクルボード | ハードボード | 硬質木片セメント板 | フレキシブル板 | 石綿パーライト板 | 石綿珪酸カルシウム板 | 炭酸マグネシウム板 | パルプセメント板 | 石膏ボード | シージングボード | ラスシート
壁面材準耐種類 | 住宅用JIS-A-6930 1: 構造用合板; 包装用JIS-Z-1702 2: 構造用パネル; 農業用JIS-K-6781 3: パーティクルボード; 農業用JIS-K-6781 4: 石膏ボード
火打ち種類 | 住宅用JIS-A-6930 1: 木製90×90; 包装用JIS-Z-1702 2: 金属製HB
床面材種類 | 住宅用JIS-A-6930 1: 構造用合板24mm; 包装用JIS-Z-1702 2: 構造用合板12mm; 農業用JIS-K-6781 3: 構造用パネル12mm; 農業用JIS-K-6781 4: 幅180杉板12mm
床根太工法 | 住宅用JIS-A-6930 1: 落し込み; 包装用JIS-Z-1702 2: 半欠き; 農業用JIS-K-6781 3: 転ばし; 農業用JIS-K-6781 4: 根太なし
屋根勾配 | 住宅用JIS-A-6930 1: ３寸勾配以下; 包装用JIS-Z-1702 2: ５寸勾配以下; 農業用JIS-K-6781 3: 矩勾配以下; 農業用JIS-K-6781 4: なし
屋根面材 | 住宅用JIS-A-6930 1: 構造用合板9mm; 包装用JIS-Z-1702 2: 幅180杉板9mm
屋根工法 | 住宅用JIS-A-6930 1: 転ばし
横架材接合部 | 短ほぞ差し | かすがい | 長ほぞ差込み栓打ち | L字型金物（かど金物CPL) | V字型金物（山形プレートVP) | T字型金物（かど金物CPT) | 羽子板ボルト | 短冊金物 | 羽子板ボルト＋スクリュー釘50 | 短冊金物＋スクリュー釘50 | 引寄せ金物10kN | 引寄せ金物15kN | 引寄せ金物20kN | 引寄せ金物25kN | 引寄せ金物15kN×2組 | （腰掛け蟻若しくは大入れ蟻掛け）＋（羽子板ボルト若しくは短冊金物） | （腰掛け蟻若しくは大入れ蟻掛け）＋（羽子板ボルト若しくは短冊金物×2）
胴差と通し柱接合部 | 住宅用JIS-A-6930 1: かたぎ大入れ短ほぞ差し+（羽子板ボルト又はかね折り金物）; 包装用JIS-Z-1702 2: かたぎ大入れ短ほぞ差し+（羽子板ボルト又は短冊金物）; 農業用JIS-K-6781 3: かたぎ大入れ短ほぞ差し+15KN引き寄せ金物
スパン表種類 | 住宅用JIS-A-6930 1: (財)日本住宅・木材技術センター発行（新）; 包装用JIS-Z-1702 2: (財)日本住宅・木材技術センター発行（旧）; 農業用JIS-K-6781 3: 独自に作成（具体名称を記載ください）
◆耐震性（枠組工法）
土台寸法 | 204 | 206 | 208 | 404 | 406 | 408
たて枠寸法 | 204 | 206 | 208 | 404 | 406 | 408
たて枠間隔 | 204 204: 455; 206 206: 505; 208 208: 600
外壁面材耐力壁 | 構造用合板1級 | 構造用合板2級 | 構造用パネル1級 | 構造用パネル2級
内壁面材耐力壁 | 204 204: 構造用合板1級; 206 206: 構造用合板2級; 208 208: せっこうボード
二階以上床面種類 | 204 204: 構造用合板; 206 206: ﾊﾟｰﾃｨｸﾙﾎﾞｰﾄﾞ; 208 208: 構造用パネル
二階以上床面根太 | 206 | 208 | 210 | 212
小屋床面種類 | 204 204: 構造用合板; 206 206: ﾊﾟｰﾃｨｸﾙﾎﾞｰﾄﾞ; 208 208: 構造用パネル
小屋床面根太 | 204 | 206 | 208 | 210 | 212
屋根面種類 | 204 204: 構造用合板; 206 206: ﾊﾟｰﾃｨｸﾙﾎﾞｰﾄﾞ; 208 208: 構造用パネル
屋根面根太 | 204 | 206 | 208 | 210 | 212
枠組スパン表 | 204 204: (社）日本ﾂｰﾊﾞｲﾌｫｰ建築協会発行（品確法）; 206 206: (社）日本ﾂｰﾊﾞｲﾌｫｰ建築協会発行（建築基準法）; 208 208: 独自に作成（具体名称を記載ください）
◆維持管理・更新の容易性
排水管たわみ措置 | 204 204: 支持金物; 206 206: 吊り金物
排水管接合形式 | 204 204: ねじ接合; 206 206: 接着接合; 208 208: ﾒｶﾆｶﾙ接合
◆省エネルギー対策
地域の区分 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
断熱材種類 | 該当箇所なし | グラスウール断熱材 10K相当 | グラスウール断熱材 16K相当 | グラスウール断熱材 20K相当 | グラスウール断熱材 24K相当 | グラスウール断熱材 32K相当 | 高性能グラスウール断熱材 16K相当 | 高性能グラスウール断熱材 24K相当 | 高性能グラスウール断熱材 32K相当 | 高性能グラスウール断熱材 40K相当 | 高性能グラスウール断熱材 48K相当 | 吹込み用グラスウール 13K相当 | 吹込み用グラスウール 18K相当 | 吹込み用グラスウール 30K相当 | 吹込み用グラスウール 35K相当 | 吹付けロックウール | ロックウール断熱材（マット） | ロックウール断熱材（フェルト） | ロックウール断熱材（ボード） | 吹込み用ロックウール 25K相当 | 吹込み用ロックウール 65K相当 | 吹込み用セルローズファイバー 25K | 吹込み用セルローズファイバー 45K | 吹込み用セルローズファイバー 55K | 押出法ポリスチレンフォーム 保温板 1種 | 押出法ポリスチレンフォーム 保温板 2種 | 押出法ポリスチレンフォーム 保温板 3種 | A種ポリエチレンフォーム 保温板 1種2号 | A種ポリエチレンフォーム 保温板 2種 | ビーズ法ポリスチレンフォーム 保温板 特号 | ビーズ法ポリスチレンフォーム 保温板 1号 | ビーズ法ポリスチレンフォーム 保温板 2号 | ビーズ法ポリスチレンフォーム 保温板 3号 | ビーズ法ポリスチレンフォーム 保温板 4号 | 硬質ウレタンフォーム 保温板 2種1号 | 硬質ウレタンフォーム 保温板 2種2号 | 吹付け硬質ウレタンフォームA種1 | 吹付け硬質ウレタンフォームA種3 | フェノールフォーム 保温板 1種1号 | フェノールフォーム 保温板 1種2号
開口部の熱貫流率 | 1.60以下 | 1.90以下 | 2.33以下 | 2.91以下 | 3.49以下 | 4.07以下 | 4.65以下 | 6.51以下
開口部の日射遮蔽仕様 | ガラスの日射熱取得率が0.74以下 | ガラスの日射熱取得率が0.49以下 | ガラスの日射熱取得率が0.74以下のものに、ひさし、軒等を設ける | ガラスの日射熱取得率が0.68以下のものに、ひさし、軒等を設ける | ガラスの日射熱取得率が0.49以下のものに、付属部材（南±22.5度に設置するものについては、外付けブラインドに限る）又はひさし、軒等を設ける | 付属部材又はひさし、軒等を設ける | 付属部材を設ける | 付属部材（南±22.5度に設置するものについては、外付けブラインドに限る）を設ける