## 作成要領
贈与税の非課税措置にかかわる証明書等 設計内容説明書について |  |  | 構造共通 | 一次エネ
【概要】
● | 本ツールでは贈与税の非課税措置にかかわる証明書等の発行サービスに必要な「設計内容説明書」が作成できます。
● | サービス提供時以降の贈与税の非課税措置にかかわる証明書等発行サービスへ依頼する住宅に限り、 本ツールをご利用いただくことができます。
【作成について】
★共通事項
● | □及び○は、プルダウンメニューから、■及び●に選択できます。該当項目にチェックを入れてください
● | 黄色ｾﾙ | は、文字や数値を直接入力します。
● | 青色ｾﾙ | は、原則として、プルダウンメニューから選択します。直接入力も可能です｡
● | プルダウンメニューに適当な文字や数値がない場合は、セルに直接入力してください。
★ 設計内容説明書
● | 各構造共通の設計内容説明書です。
戸建住宅ならびに共同住宅等における一戸申請は別紙シートの添付は不要です。
共同住宅等における一括申請は、お申込みの住宅番号が確認できる別紙シートの添付が必要です。
● | 設計の内容を示す数値や仕様の他、それらが示されている「記載図書」も必ず入力してください。
※ | 本ツールの使用に起因する一切の不利益に関して、ハウスプラス住宅保証(株)はその責任を負いません。 使用者の責任においてご活用ください。
※ | 本ツールは、 ハウスプラス住宅保証(株)への贈与税の非課税措置にかかわる証明書等発行サービスへの申込みを目的に作成されています。上記の目的以外に、当社の許可なく、本ツールを複写、加工し、一般に公開、配布することを禁じます。

## 断熱・一次エネ
[7 empty] | 依頼パターン記号 | [9 empty] | 省エネ №
[別紙] 一括依頼住宅番号整理表参照
設計内容説明書 ＜構造共通＞ 5-１ 断熱等性能等級 かつ 5-2 一次エネルギー消費量等級 | [21 empty] | ※の欄を記入のこと
建築物の名称※
建物種別※ |  |  | □ | 戸建住宅 |  |  | □ | 共同住宅等 |  |  |  |  | （ | □ | 一戸申請 |  | □ | 一括申請 [ 別紙必須 ] ）
| 性能表示 | 設計内容説明欄※ | [19 empty] | 設計内容
| 事項 | 項目 |  | 設計内容 | [15 empty] | 記載図書 |  | 確認欄
温熱環境・エネルギー消費量に関すること | １． 住宅の概要 | 等級 |  | 断熱等性能 等級５ 以上 かつ 一次エネルギー消費量 等級６ 以上 | [15 empty] | □ | 仕様書
[20 empty] | □ | 計算結果表
|  | 住宅の構造 |  | □ | 木造住宅 |  |  | （ | □ | 軸組構法 |  |  |  | □ | 枠組工法 | ） |  |  |  | □ | 平面図
|  |  |  | □ | 鉄骨造住宅 |  |  |  | □ | 鉄筋コンクリート造（組積造含）住宅 | [9 empty] | □ | 立面図
|  |  |  | □ | その他 |  | （ | [10 empty] | ）
|  | 地域の区分 |  |  |  |  | 地域 | [12 empty] | □ | 平面図
| ２． 外皮に関する事項 | 適用する基準 |  | □ | 性能基準等（計算） | [5 empty] | □ | 誘導仕様基準 | [7 empty] | □ | 立面図
|  |  |  | □ | 国土交通大臣が認める方法（外皮面積を用いず外皮性能を評価する方法） | [14 empty] | □
|  |  |  | □ | 国土交通大臣が認める方法 | [14 empty] | □
[5 empty] | （ | [13 empty] | ） | □
[5 empty] | ※選択した基準に応じて、以下の項目に入力してください | [14 empty] | □
外皮性能基準（計算）
|  | 外皮平均熱貫流率 |  | ・ | 外皮平均熱貫流率（UA値） | [14 empty] | □ | 仕様書
[6 empty] | 設計値 | □ | UA値計算書による | [11 empty] | □ | 計算結果表
|  | 平均日射熱取得率（冷房期） |  | ・ | 冷房期の平均日射熱取得率（ηAC値） | [14 empty] | □ | 平面図
[6 empty] | 設計値 | □ | ηAC値計算書による | [11 empty] | □ | 立面図
|  | 住戸間の温度差係数 |  | ・住戸間の温度差係数（※店舗併用住宅を除く共同住宅等の場合のみ）
[5 empty] | □ | 「0.05 または 0.15」を適用する
[5 empty] | □ | 「0.0」を適用する
誘導仕様基準
|  | 躯体の断熱性能等 |  | □ | 熱貫流率の基準に適合 | [14 empty] | □ | 仕様書
|  |  |  | □ | 断熱材の熱抵抗値の基準に適合 | [14 empty] | □ | 計算結果表
|  | 開口部の断熱性能等 |  | □ | 開口部の断熱性能等の基準に適合 | [14 empty] | □ | 平面図
[5 empty] | 緩和措置 |  | □ | ２％緩和適用（窓のみ対象） | [11 empty] | □ | 立面図
[7 empty] | □ | ４％緩和適用（天窓以外の窓のみ対象） | [11 empty] | □
| ３． 一次エネルギー消費量に関する事項 | 適用する基準 |  | □ | 性能基準（計算） | [14 empty] | □ | 計算結果表
|  |  |  | □ | 誘導仕様基準 | [14 empty] | □ | 平面図
[5 empty] | ※選択した基準に応じて、以下の項目に入力してください | [14 empty] | □
一次エネルギー消費量性能基準（計算）
|  | 居室の面積 |  | ・ | 合計の床面積 | [8 empty] | 一次エネルギー消費量 計算結果表による | [5 empty] | □
[5 empty] | ・ | 主たる居室 | [6 empty] | □ | [6 empty] | □
[5 empty] | ・ | その他の居室 | [13 empty] | □
|  | 一次エネルギー 消費量 |  | ・ | 基準一次エネルギー消費量 | [7 empty] | □ | 一次エネルギー消費量 計算結果表による | [5 empty] | □
|  |  |  | ・ | 設計一次エネルギー消費量 | [14 empty] | □
|  | 設備機器等 の仕様 |  |  | □ | 一次エネルギー消費量計算結果表による | [13 empty] | □
□

## 第２面～第５面（誘導仕様基準）
[8 empty] | 依頼パターン記号 | [9 empty] | 省エネ №
[別紙] 一括依頼住宅番号整理表参照
設計内容説明書 ＜構造共通＞ 5-１ 断熱等性能等級 かつ 5-2 一次エネルギー消費量等級 | [22 empty] | ※の欄を記入のこと
建築物の名称※
建物種別※ |  |  | □ | 戸建住宅 |  |  |  | □ | 共同住宅等 |  |  | （ | □ | 一戸申請 |  |  |  | □ | 一括申請 [ 別紙必須 ] ）
| 性能表示 | 設計内容説明欄※ | [20 empty] | 設計内容
| 事項 | 項目 |  | 設計内容 | [16 empty] | 記載図書 |  | 確認欄
温熱環境・エネルギー消費量に関すること | 5-１ | 躯体の熱貫流率又は断熱材の熱抵抗値 |  | □ | 申請図書による
躯体・開口部の断熱性能等
|  |  |  | ・屋根 |  | （ | [13 empty] | ）
[6 empty] | （ | [13 empty] | ）
[7 empty] | 厚さ（ |  |  | mm） |  |  |  |  | 断熱材の熱抵抗値※１（ |  |  | ㎡･K/W）
[7 empty] | 熱伝導率（ |  |  | W/m･K) |  |  |  |  | 部位の熱貫流率※２（ |  |  | W/㎡･K）
|  |  |  | 断熱材の施工法 |  |  |  |  | □ | 内断熱 | □ | 外断熱 又は 両面断熱
[9 empty] | □ | 充填断熱 | □ | 外張断熱 又は 内張断熱
|  |  |  | ・天井 |  | （ | [13 empty] | ）
[6 empty] | （ | [13 empty] | ）
[7 empty] | 厚さ（ |  |  | mm） |  |  |  |  | 断熱材の熱抵抗値※１（ |  |  | ㎡･K/W）
[7 empty] | 熱伝導率（ |  |  | W/m･K) |  |  |  |  | 部位の熱貫流率※２（ |  |  | W/㎡･K）
|  |  |  | 断熱材の施工法 |  |  |  |  | □ | 内断熱 | □ | 外断熱 又は 両面断熱
[9 empty] | □ | 充填断熱 | □ | 外張断熱 又は 内張断熱
|  |  |  | ・壁 |  | （ | [13 empty] | ）
[6 empty] | （ | [13 empty] | ）
[7 empty] | 厚さ（ |  |  | mm） |  |  |  |  | 断熱材の熱抵抗値※１（ |  |  | ㎡･K/W）
[7 empty] | 熱伝導率（ |  |  | W/m･K) |  |  |  |  | 部位の熱貫流率※２（ |  |  | W/㎡･K）
|  |  |  | 断熱材の施工法 |  |  |  |  | □ | 内断熱 | □ | 外断熱 又は 両面断熱
[9 empty] | □ | 充填断熱 | □ | 外張断熱 又は 内張断熱
・鉄骨造(充填断熱工法）の壁
・鉄骨柱、鉄骨梁部分
[6 empty] | （ | [13 empty] | ）
|  |  |  | 外装材の熱抵抗 | [7 empty] | （㎡･K/W）
|  |  |  | 一般部の断熱層を貫通する金属部材の有無 | [10 empty] | □ | なし |  | □ | あり
|  |  |  | 断熱材の熱抵抗値 （ | [6 empty] | ㎡･K/W）
・一般部
[6 empty] | （ | [13 empty] | ）
|  |  |  | 外装材の熱抵抗 | [7 empty] | （㎡･K/W）
|  |  |  | 一般部の断熱層を貫通する金属部材の有無 | [10 empty] | □ | なし |  | □ | あり
|  |  |  | 断熱材の熱抵抗値 （ | [6 empty] | ㎡･K/W）
・金属部材
[6 empty] | （ | [13 empty] | ）
|  |  |  | 外装材の熱抵抗 | [7 empty] | （㎡･K/W）
|  |  |  | 一般部の断熱層を貫通する金属部材の有無 | [10 empty] | □ | なし |  | □ | あり
|  |  |  | 断熱材の熱抵抗値 （ | [6 empty] | ㎡･K/W）
・床
・外気に接する部分
[6 empty] | （ | [13 empty] | ）
[7 empty] | 厚さ（ |  |  | mm） |  |  |  |  | 断熱材の熱抵抗値※１（ |  |  | ㎡･K/W）
[7 empty] | 熱伝導率（ |  |  | W/m･K) |  |  |  |  | 部位の熱貫流率※２（ |  |  | W/㎡･K）
|  |  |  | 断熱材の施工法 |  |  |  |  | □ | 外断熱 又は 両面断熱 | [5 empty] | □ | 外断熱
[9 empty] | □ | 充填断熱 |  | □ | 外張断熱 又は 内張断熱
| 5-１ |  |  |  | ・その他の部分
| 躯体・開口部の断熱性能等 |  |  |  |  | （ | [13 empty] | ）
[7 empty] | 厚さ（ |  |  | mm） |  |  |  |  | 断熱材の熱抵抗値※１（ |  |  | ㎡･K/W）
[7 empty] | 熱伝導率（ |  |  | W/m･K) |  |  |  |  | 部位の熱貫流率※２（ |  |  | W/㎡･K）
|  |  |  | 断熱材の施工法 |  |  |  |  | □ | 外断熱 又は 両面断熱 | [5 empty] | □ | 外断熱
[9 empty] | □ | 充填断熱 |  | □ | 外張断熱 又は 内張断熱
・床面積５％以下の外気に接する床の緩和規定の適用
[6 empty] | □ | あり |  | □ | なし
・土間床等の外周部
・外気に接する部分
[6 empty] | （ | [13 empty] | ）
[7 empty] | 厚さ（ |  |  | mm） |  |  |  |  | 断熱材の熱抵抗値※１（ |  |  | ㎡･K/W）
[7 empty] | 熱伝導率（ |  |  | W/m･K) |  |  |  |  | 部位の熱貫流率※２（ |  |  | W/㎡･K）
|  |  |  | 断熱材の施工法 |  |  |  |  | □ | 内断熱 又は 両面断熱 | [5 empty] | □ | 外断熱
・その他の部分
[6 empty] | （ | [13 empty] | ）
[7 empty] | 厚さ（ |  |  | mm） |  |  |  |  | 断熱材の熱抵抗値※１（ |  |  | ㎡･K/W）
[7 empty] | 熱伝導率（ |  |  | W/m･K) |  |  |  |  | 部位の熱貫流率※２（ |  |  | W/㎡･K）
|  |  |  | 断熱材の施工法 |  |  |  |  | □ | 内断熱 又は 両面断熱 | [5 empty] | □ | 外断熱
・構造熱橋部 （内断熱 又は 外断熱の場合に選択）
[6 empty] | （ | [13 empty] | ）
|  |  |  | 断熱補強の範囲 （ | [6 empty] | mm）
|  |  |  | 断熱補強の熱抵抗値（ | [7 empty] | ㎡･K/W）
|  | 開口部の断熱性能等 |  | ・開口部の熱貫流率（U値） | [6 empty] | （ |  |  |  | W/㎡K)
|  |  |  | ・２％緩和適用（窓のみ対象） | [8 empty] | □ | あり
|  | ※２ 付属部材等とは、紙障子、外付けブラインド等開口部に建築的に取り付けられるものをいいます。 |  | ・開口部の日射遮蔽仕様
|  |  |  | ・４％緩和適用（天窓以外の窓のみ対象） | [8 empty] | □ | あり
建具の種類若しくはその組合せ又は 付属部材(※2)、ひさし、軒等(※3)の設置
※３ 「ひさし、軒等」 オーバーハング型の日除けで、 Ｚ≧Ｙ1×0.3のものをいいます。
| 5-2 | 一次エネルギー消費量 誘導仕様基準 | [18 empty] | □ | 仕様書
| 一次 エネルギー 消費量等級 | 適用条件 |  | ・ | 外皮性能 | [15 empty] | □ | 計算結果表
[5 empty] | □ | 5-1の等級５の基準に適合（結露発生防止対策を除く） | [14 empty] | □ | 平面図
[5 empty] | □ | 外皮誘導仕様基準に適合 | [14 empty] | □ | 立面図
|  | 暖房設備 |  | ・ | 単位住戸全体を暖房する方式 | [15 empty] | □
|  | （８地域を除く） |  |  | □ | ダクト式セントラル空調機であって、次のイからハまでのいずれにも該当するもの（単位住戸に熱交換換気設備を採用する場合に限る） | [14 empty] | □
[6 empty] | イ | ヒートポンプを熱源とするもの
[6 empty] | ロ | 可変風量制御方式であるもの
[6 empty] | ハ | 外皮の室内側に全てのダクトを設置するもの
|  |  |  | ・ | 居室のみを暖房する方式
[5 empty] | □ | 温水暖房用パネルラジエーターであって、次のいずれかの熱源機を用い、かつ、配管に断熱被覆あり
※熱源機を以下の項目より選択してください
[5 empty] | 熱源機 | □ | 潜熱回収型の石油熱源機
[6 empty] | □ | 潜熱回収型のガス熱源機
[6 empty] | □ | フロン類が冷媒として使用された電気ヒートポンプ熱源機
[5 empty] | □ | ルームエアコンディショナーであって、JIS B8615-1に規定する暖房能力を消費電力で除した数値が、 -0.352×暖房能力（KW）+6.51以上 （１地域又は２地域に存する単位住戸にあっては、当該単位住戸に熱交換換気設備を採用する場合に限る）
|  |  |  | □ | 定められた仕様と同等以上の評価
|  | 冷房設備 |  | ・ | 単位住戸全体を冷房する方式
[5 empty] | □ | ダクト式セントラル空調機であって、次のイからハまでのいずれにも該当するもの
[6 empty] | イ | ヒートポンプを熱源とするもの
[6 empty] | ロ | 可変風量制御方式であるもの
[6 empty] | ハ | 外皮の室内側に全てのダクトを設置するもの
|  |  |  | ・ | 居室のみを冷房する方式
[5 empty] | □ | ルームエアコンディショナーであって、JIS B8615-1に規定する冷房能力を消費電力で除した数値が、 -0.553×冷房能力（KW）+6.34以上
|  |  |  | □ | 定められた仕様と同等以上の評価
|  | 換気設備 |  | □ | 熱交換型換気設備を採用しない
[5 empty] | □ | 比消費電力が0.3W/(㎥/ｈ）以下の換気設備
[5 empty] | □ | 内径75㎜以上のダクト及び直流電動機を用いるダクト式第一種換気設備
[5 empty] | □ | 内径75㎜以上のダクトを用いるダクト式第二種換気設備又はダクト式第三種換気設備
[5 empty] | □ | 壁付式第二種換気設備又は壁付式第三種換気設備
|  |  |  | □ | 熱交換型換気設備を採用する（イ及びロのいずれにも該当）
[5 empty] | イ | 内径75㎜以上のダクト及び直流電動機を用いるダクト式第一種換気設備であって、有効換気量率が0.8以上
[5 empty] | ロ | 熱交換型換気設備が、JIS B8628に規定する温度交換効率が70％以上
|  |  |  | □ | 定められた仕様と同等以上の評価
| 5-2 | 照明設備 |  | □ | すべての照明設備にLEDを採用
| 一次 エネルギー 消費量等級 |  |  | □ | 定められた仕様と同等以上の評価
|  | 給湯設備 |  | □ | 給湯設備（イ及びロのいずれにも該当）
イ 給湯機 （いずれか選択）
※給湯機を以下の項目より選択してください
[6 empty] | □ | 石油給湯機であって、JIS S2075に規定するモード熱効率が84.9％以上（８地域を除く）
[6 empty] | □ | ガス給湯機であって、JIS S2075に規定するモード熱効率が86.6％以上（８地域を除く）
[6 empty] | □ | CO２が冷媒として使用された電気ヒートポンプ給湯機であって、JIS C9220に規定するふろ熱回収機能を使用しない場合の年間給湯保温効率又は年間給湯効率が3.3以上
[5 empty] | □ | ロ 下記の(イ)～(ハ）のすべてに適合
[6 empty] | (イ) | ヘッダー方式でヘッダーから分岐する全ての配管の呼び径が13A以下
[6 empty] | (ロ) | 浴室シャワー水栓に手元止水機構及び小流量吐水機構が設けられた節湯水栓
[6 empty] | (ハ) | 高断熱浴槽を採用
|  |  |  | □ | 定められた仕様と同等以上の評価

## 別紙
設計内容説明書 別紙
一括依頼住宅番号整理表
| （1）住宅又は建築物の名称 |  |  | 依頼パターン記号 |  | 温熱1/4 | №
| （2）全体戸数 |  | （3）依頼戸数 | [別紙] 一括依頼住宅番号整理表参照
▲ 設計内容説明書ページ１～ページ４の右上 依頼パターン
（4）依頼住宅番号
| 依頼 パターン記号 | 住宅番号
設計内容説明書のそれぞれの右上にある依頼パターンについては
左表のパターン記号と同じとしてください
パターン記号は任意の記号で構いません
|  |  |  | 例） | Ａタイプ、Ｂタイプ、Ｃタイプ
最上階、中間階、最下階
パターンについては、使用される断熱材の材料や、開口部の建具仕様が
異なる場合に、分けることとし、
断熱部位の有無によって分ける必要はありません
|  |  |  | 例） | 最上階には屋根があるが中間階に屋根がない
⇒パターンを分ける必要はありません
記載される住宅番号は、平面図等でどの住戸がその住宅番号なのか、
確認できる必要があります

## 変更履歴
変更履歴
番号 |  | 改訂内容
ＨＰ住-511- | 1 | ・新規制定
ＨＰ住-511- | 2 | ・性能評価の改定に伴う修正
ＨＰ住-511- | 3 | ・仕様基準の改正に伴う改正
ＨＰ住-511- | 4 | ・対象基準の改正に伴う改定
ＨＰ住-511- | 5
ＨＰ住-511- | 6
ＨＰ住-511- | 7
ＨＰ住-511- | 8
ＨＰ住-511- | 9
ＨＰ住-511- | 10
ＨＰ住-511- | 11
ＨＰ住-511- | 12
ＨＰ住-511- | 13
ＨＰ住-511- | 14
ＨＰ住-511- | 15
ＨＰ住-511- | 16
ＨＰ住-511- | 17
ＨＰ住-511- | 18
ＨＰ住-511- | 19
ＨＰ住-511- | 20
ＨＰ住-511- | 21
ＨＰ住-511- | 22
ＨＰ住-511- | 23
ＨＰ住-511- | 24
ＨＰ住-511- | 25
ＨＰ住-511- | 26
ＨＰ住-511- | 27
ＨＰ住-511- | 28
ＨＰ住-511- | 29
ＨＰ住-511- | 30
ＨＰ住-511- | 31

## master (hidden)
BELS（住宅用）/ 設計内容説明書マスタ
断熱材 | 開口部の熱貫流率 | 開口部の日射遮蔽仕様 | 建築物の用途 | S造 外装材の熱抵抗
▼一戸建ての住宅
該当箇所なし | ▼一戸建ての住宅 | ---▼地域の区分が５～７地域の場合 | 長屋 | ---▼仕様基準
グラスウール断熱材 10K相当 | 1.9以下（１～3地域） | 開口部の日射熱取得率が0.59以下 | 共同住宅 | 0.5以上
グラスウール断熱材 16K相当 | 2.3以下（4～7地域） | ガラスの日射熱取得率が0.73以下 | ■ 選択なし（自由記述） | 0.1以上0.5未満
グラスウール断熱材 20K相当 |  | 付属部材を設ける |  | 0.1未満
グラスウール断熱材 24K相当 | ▼共同住宅等又は複合建築物の住宅部分 | ひさし、軒等を設ける |  | ---▼誘導仕様基準
グラスウール断熱材 32K相当 | 1.9以下（１、２地域） | ---▼地域の区分が８地域の場合 |  | 0.5以上
高性能グラスウール断熱材 16K相当 | 2.3以下（３地域） | 開口部の日射熱取得率が0.53以下 |  | 0.1以上0.5未満
高性能グラスウール断熱材 24K相当 | 2.9以下（４～７地域） | ガラスの日射熱取得率が0.66以下 |  | 0.1未満
高性能グラスウール断熱材 32K相当 |  | 付属部材を設ける
高性能グラスウール断熱材 40K相当 |  | ひさし、軒等を設ける
高性能グラスウール断熱材 48K相当
吹込み用グラスウール 13K相当 |  | ▼共同住宅等又は複合建築物の住宅部分
吹込み用グラスウール 18K相当 |  | ---▼地域の区分が８地域の場合
吹込み用グラスウール 30K相当 |  | 開口部の日射熱取得率が0.52以下
吹込み用グラスウール 35K相当 |  | ガラスの日射熱取得率が0.65以下
吹付けロックウール |  | 付属部材を設ける
ロックウール断熱材（マット）
ロックウール断熱材（フェルト）
ロックウール断熱材（ボード）
吹込み用ロックウール 25K相当
吹込み用ロックウール 65K相当
吹込み用セルローズファイバー 25K
吹込み用セルローズファイバー 45K
吹込み用セルローズファイバー 55K
押出法ポリスチレンフォーム 保温板 1種
押出法ポリスチレンフォーム 保温板 2種
押出法ポリスチレンフォーム 保温板 3種
A種ポリエチレンフォーム 保温板 1種2号
A種ポリエチレンフォーム 保温板 2種
ビーズ法ポリスチレンフォーム 保温板 特号
ビーズ法ポリスチレンフォーム 保温板 1号
ビーズ法ポリスチレンフォーム 保温板 2号
ビーズ法ポリスチレンフォーム 保温板 3号
ビーズ法ポリスチレンフォーム 保温板 4号
硬質ウレタンフォーム 保温板 2種1号
硬質ウレタンフォーム 保温板 2種2号
吹付け硬質ウレタンフォームA種1
吹付け硬質ウレタンフォームA種1H
吹付け硬質ウレタンフォームA種3
フェノールフォーム 保温板 1種1号
フェノールフォーム 保温板 1種2号
---▼JIS A9521：2014 建築用断熱材
JIS値 ビーズ法ポリスチレンフォーム断熱材 1号
JIS値 ビーズ法ポリスチレンフォーム断熱材 2号
JIS値 ビーズ法ポリスチレンフォーム断熱材 3号
JIS値 ビーズ法ポリスチレンフォーム断熱材 4号
JIS値 押出法ポリスチレンフォーム断熱材 1種 bA
JIS値 押出法ポリスチレンフォーム断熱材 1種 bB
JIS値 押出法ポリスチレンフォーム断熱材 1種 bC
JIS値 押出法ポリスチレンフォーム断熱材 2種 bA
JIS値 押出法ポリスチレンフォーム断熱材 2種 bB
JIS値 押出法ポリスチレンフォーム断熱材 2種 bC
JIS値 押出法ポリスチレンフォーム断熱材 3種 aA
JIS値 押出法ポリスチレンフォーム断熱材 3種 aB
JIS値 押出法ポリスチレンフォーム断熱材 3種 aC
JIS値 押出法ポリスチレンフォーム断熱材 3種 aD
JIS値 押出法ポリスチレンフォーム断熱材 3種 bA
JIS値 押出法ポリスチレンフォーム断熱材 3種 bB
JIS値 押出法ポリスチレンフォーム断熱材 3種 bC
JIS値 押出法ポリスチレンフォーム断熱材 3種 bD
JIS値 硬質ウレタンフォーム断熱材 1種
JIS値 硬質ウレタンフォーム断熱材 2種 1号
JIS値 硬質ウレタンフォーム断熱材 2種 2号
JIS値 硬質ウレタンフォーム断熱材 2種 3号
JIS値 硬質ウレタンフォーム断熱材 2種 4号
JIS値 ポリエチレンフォーム断熱材 1種 1号
JIS値 ポリエチレンフォーム断熱材 1種 2号
JIS値 ポリエチレンフォーム断熱材 2種
JIS値 ポリエチレンフォーム断熱材 3種
JIS値 フェノールフォーム断熱材 1種 1号 AⅠ､AⅡ
JIS値 フェノールフォーム断熱材 1種 1号 BⅠ､BⅡ
JIS値 フェノールフォーム断熱材 1種 1号 CⅠ､CⅡ
JIS値 フェノールフォーム断熱材 1種 1号 DⅠ､DⅡ
JIS値 フェノールフォーム断熱材 1種 1号 EⅠ､EⅡ
JIS値 フェノールフォーム断熱材 1種 2号 AⅠ､AⅡ
JIS値 フェノールフォーム断熱材 1種 2号 BⅠ､BⅡ
JIS値 フェノールフォーム断熱材 1種 2号 CⅠ､CⅡ
JIS値 フェノールフォーム断熱材 1種 2号 DⅠ､DⅡ
JIS値 フェノールフォーム断熱材 1種 2号 EⅠ､EⅡ
JIS値 フェノールフォーム断熱材 1種 3号 AⅠ､AⅡ
JIS値 フェノールフォーム断熱材 1種 3号 BⅠ､BⅡ
JIS値 フェノールフォーム断熱材 1種 3号 CⅠ､CⅡ
JIS値 フェノールフォーム断熱材 1種 3号 DⅠ､DⅡ
JIS値 フェノールフォーム断熱材 1種 3号 EⅠ､EⅡ
JIS値 フェノールフォーム断熱材 2種 1号 AⅠ､AⅡ
JIS値 フェノールフォーム断熱材 2種 2号 AⅠ､AⅡ
JIS値 フェノールフォーム断熱材 2種 3号 AⅠ､AⅡ
JIS値 フェノールフォーム断熱材 3種 1号 AⅠ､AⅡ
---▼JIS A9526：2013 建築物断熱用吹付け硬質ウレタンフォーム
JIS値 建築物断熱用吹付け硬質ウレタンフォームA種1
JIS値 建築物断熱用吹付け硬質ウレタンフォームA種2
JIS値 建築物断熱用吹付け硬質ウレタンフォームA種3
JIS値 建築物断熱用吹付け硬質ウレタンフォームB種