## 第１,2面
ＢＥＬＳ 設計内容（現況）説明書 ＜住宅用＞ | [20 empty] | ※欄は設計者等が確認･記載する欄です
住宅の種類※ |  |  | □ | 一戸建ての住宅 |  |  |  | □ | 店舗等併用住宅の住戸
|  |  | □ | 共同住宅等の住棟 または 複合建築物の住宅部分全体
|  |  | □ | 共同住宅等 または 複合建築物の住戸 |  |  |  |  | （ 住戸番号 | [11 empty] | ）
住宅の名称※
確認事項 |  | 確認 項目※ |  | 設計内容（現況）説明欄 ※ | [15 empty] | 設計 内容 確認欄
|  |  |  | 項目 | 設計内容（現況） | [12 empty] | 記載図書 |  |  |  | 地域の区分
１． 住宅の 概要 |  | 住宅に関する事項 |  | 地域の区分 | □ | １ 地域 |  | □ | ２ 地域 |  |  | □ | ３ 地域 |  | □ | ４ 地域 |  | □ | 仕様書・仕上表 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | □ | ５ 地域 |  | □ | ６ 地域 |  |  | □ | ７ 地域 |  | □ | ８ 地域 |  | □ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 住宅の構造 | □ | 木造住宅 |  | （ | □ | 軸組構法 |  |  | □ | 枠組工法 |  | ） |  | □ |  |  |  | 0
[5 empty] | □ | 鉄骨造住宅 |  |  | □ | 鉄筋コンクリート造（組積造含）住宅 | [7 empty] | □
[5 empty] | □ | その他 |  | （ | [8 empty] | ） | □
２． 外皮に関する事項 |  | 適用する基準 |  |  | □ | 性能基準等（計算） |  |  |  |  | □ | 仕様基準 |  |  | □ | 誘導仕様基準 |  | □
[6 empty] | ※選択した基準に応じて、以下の項目に入力してください | [11 empty] | □
外皮性能基準（計算）
|  | 外皮平均熱貫流率 |  |  | ・ | 外皮平均熱貫流率（UA値） | [11 empty] | □ | 外皮計算書
[7 empty] | 設計値 | □ | UA値計算書による | [8 empty] | □ | 仕様書・仕上表
|  | 平均日射熱取得率 （冷房期） |  |  | ・ | 冷房期の平均日射熱取得率（ηAC値） | [11 empty] | □ | 平面図
[7 empty] | 設計値 | □ | ηAC値計算書による | [8 empty] | □ | 矩計図
|  | 住戸間の温度差係数 |  |  | ・住戸間の温度差係数 | [12 empty] | □ | 部位詳細図
[6 empty] | □ | 「0.05 または 0.15」を適用する | [10 empty] | □ | 試験成績書
[6 empty] | □ | 「0.0」を適用する | [10 empty] | □
仕様基準 または 誘導仕様基準
|  | 躯体の断熱性能等 |  |  | □ | 熱貫流率の基準に適合 | [11 empty] | □ | 仕様書・仕上表
[5 empty] | □ | 断熱材の熱抵抗値の基準に適合 | [11 empty] | □ | 平面図
|  | 開口部の断熱性能等 |  |  | □ | 開口部の断熱性能等の基準に適合 | [11 empty] | □ | 矩計図
[6 empty] | 緩和措置 |  | □ | ２％緩和適用（窓のみ対象） | [8 empty] | □ | 部位詳細図
[8 empty] | □ | ４％緩和適用（天窓以外の窓のみ対象）(８地域のみ） | [8 empty] | □ | 試験成績書
３． 一次エネルギー消費量に関する事項 |  | 適用する基準 |  |  | □ | 性能基準（計算） | [11 empty] | □
[5 empty] | □ | 仕様基準 | [11 empty] | □
[5 empty] | □ | 誘導仕様基準 | [11 empty] | □
□
一次エネルギー消費量性能基準（計算）
[5 empty] | ・ | 基準一次エネルギー消費量 | [11 empty] | □ | 計算結果表
[5 empty] | ・ | 設計一次エネルギー消費量 | [11 empty] | □
[6 empty] | □ | 一次エネルギー消費量計算結果表による | [10 empty] | □
[5 empty] | ・ | ＢＥＩ | [11 empty] | □
[6 empty] | □ | 一次エネルギー消費量計算結果表による | [10 empty] | □
|  | 基本事項 |  | 居室の面積 | 延床面積 | [12 empty] | □ | 面積表
[6 empty] | 主居室の面積 | [11 empty] | □ | 各階平面図
[6 empty] | その他の居室の面積の合計 | [11 empty] | □
[6 empty] | □ | 一次エネルギー消費量計算結果表による | [10 empty] | □
| 外皮 | 外皮の性能値 |  |  | □ | 一次エネルギー消費量計算結果表による | [11 empty] | □ | 計算書
[18 empty] | □ | 各階平面図
|  | 自然風 |  | 自然風の検討方法 | □ | 一次エネルギー消費量計算結果表による | [11 empty] | □ | 仕様書・仕上表
[18 empty] | □ | 矩計図
|  | 日射熱 |  | 冬季における蓄熱を利用したパッシブ手法の採用 | □ | 一次エネルギー消費量計算結果表による | [11 empty] | □
□
□
| 暖冷房設備 | 暖房設備 |  | 暖房方式の 選択 | □ | 一次エネルギー消費量計算結果表による | [11 empty] | □ | 計算書
[18 empty] | □ | 各階平面図
|  | 冷房設備 |  | 冷房方式の 選択 | □ | 一次エネルギー消費量計算結果表による | [11 empty] | □ | 仕様書・仕上表
□
| 換気設備 | 換気 |  | 換気設備方式 | □ | 一次エネルギー消費量計算結果表による | [11 empty] | □ | 計算書
[18 empty] | □ | 各階平面図
|  | 熱交換 |  | 熱交換型 換気設備 | □ | 一次エネルギー消費量計算結果表による | [11 empty] | □ | 仕様書・仕上表
□
| 給湯設備 | 給湯 |  | 給湯熱源機 | □ | 一次エネルギー消費量計算結果表による | [11 empty] | □ | 計算書
[18 empty] | □ | 各階平面図
|  |  |  | ふろ機能の 種類 | □ | 一次エネルギー消費量計算結果表による | [11 empty] | □ | 仕様書・仕上表
□
|  |  |  | 配管方式 | □ | 一次エネルギー消費量計算結果表による | [11 empty] | □
|  |  |  | 水栓について | □ | 一次エネルギー消費量計算結果表による
|  |  |  | 浴槽の 保温措置 | □ | 一次エネルギー消費量計算結果表による
|  | 太陽給湯 |  | 太陽熱 給湯装置 | □ | 一次エネルギー消費量計算結果表による
| 照明 | 照明 |  | 照明器具 | □ | 一次エネルギー消費量計算結果表による | [11 empty] | □ | 計算書
[18 empty] | □ | 各階平面図
[18 empty] | □ | 仕様書・仕上表
| 太陽光発電他 | 発電 |  | 太陽光発電設備の採用について | □ | 一次エネルギー消費量計算結果表による | [11 empty] | □ | 計算書
[18 empty] | □ | 各階平面図
[18 empty] | □ | 仕様書・仕上表
|  | コージェネレーション |  | コージェネレーションの種類について | □ | 一次エネルギー消費量計算結果表による | [11 empty] | □ | 立面図
□
□
「仕様基準」または「誘導仕様基準」を用いる場合は
仕様が確認できる資料をご提出ください。
第２～６面を用いることも可能です（任意）
※本テキストは印刷されません

## 【任意】 第3~7面(仕様基準・誘導仕様基準)
ＢＥＬＳ 設計内容（現況）説明書 ＜住宅用＞ | [23 empty] | ※欄は設計者等が確認･記載する欄です
住宅の種類※ |  | □ | 一戸建ての住宅 |  |  |  |  | □ | 店舗等併用住宅の住戸
|  | □ | 共同住宅等の住棟 または 複合建築物の住宅部分全体
|  | □ | 共同住宅等または複合建築物 | [6 empty] | （住戸番号 | [13 empty] | ）
住宅の名称※
確認事項 | 確認 項目※ |  | 設計内容（現況）説明欄 ※ | [19 empty] | 設計 内容 確認欄
|  |  | 項目 | 設計内容（現況） | [16 empty] | 記載図書 |  |  |  | 地域の区分
２． 外皮に関する事項 | 外皮仕様基準・外皮誘導仕様基準
・断熱材の施工方法
[5 empty] | □ | 充填断熱工法 |  |  |  |  | □ | 外張断熱工法又は内張断熱工法
| 躯体・開口部の断熱性能等 |  | 躯体の熱貫流率又は断熱材の熱抵抗値 | □ | 申請図書による | [15 empty] | □ | 仕様書・仕上表
[21 empty] | □ | 平面図
|  |  |  | ・屋根 |  | （ | [13 empty] | ） | □ | 矩計図
[6 empty] | （ | [13 empty] | ） | □ | 計算書
|  |  | ※１、※２ に関してはいずれかを入力 |  |  | 厚さ（ |  |  | mm） | [6 empty] | 断熱材の熱抵抗値※１（ |  |  | ㎡･K/W） |  | □ | 部位詳細図
[6 empty] | 熱伝導率（ |  |  | W/m･K) | [6 empty] | 部位の熱貫流率※２（ |  |  | W/㎡･K） |  | □
|  |  |  | 断熱材の施工法 |  |  |  |  | □ | 内断熱 |  |  | □ | 外断熱 又は 両面断熱 | [6 empty] | □
[9 empty] | □ | 充填断熱 |  |  | □ | 外張断熱 又は 内張断熱 | [6 empty] | □
|  |  |  | ・天井 |  | （ | [13 empty] | ） | □
[6 empty] | （ | [13 empty] | ） | □
[6 empty] | 厚さ（ |  |  | mm） | [6 empty] | 断熱材の熱抵抗値※１（ |  |  | ㎡･K/W） |  | □
[6 empty] | 熱伝導率（ |  |  | W/m･K) | [6 empty] | 部位の熱貫流率※２（ |  |  | W/㎡･K）
|  |  |  | 断熱材の施工法 |  |  |  |  | □ | 内断熱 |  |  | □ | 外断熱 又は 両面断熱
[9 empty] | □ | 充填断熱 |  |  | □ | 外張断熱 又は 内張断熱
・壁
[6 empty] | （ | [13 empty] | ）
[6 empty] | （ | [13 empty] | ）
[6 empty] | 厚さ（ |  |  | mm） | [6 empty] | 断熱材の熱抵抗値※１（ |  |  | ㎡･K/W）
[6 empty] | 熱伝導率（ |  |  | W/m･K) | [6 empty] | 部位の熱貫流率※２（ |  |  | W/㎡･K）
|  |  |  | 断熱材の施工法 |  |  |  |  | □ | 内断熱 |  |  | □ | 外断熱 又は 両面断熱
[9 empty] | □ | 充填断熱 |  |  | □ | 外張断熱 又は 内張断熱
・鉄骨造(充填断熱工法）の壁
・鉄骨柱、鉄骨梁部分
[6 empty] | （ | [13 empty] | ）
[6 empty] | 外装材の熱抵抗 | [6 empty] | （㎡･K/W）
|  |  |  | 一般部の断熱層を貫通する金属部材の有無 | [10 empty] | □ | なし |  | □ | あり
[6 empty] | 断熱材の熱抵抗値（ |  |  |  |  | ㎡･K/W）
・一般部
[6 empty] | （ | [13 empty] | ）
[6 empty] | 外装材の熱抵抗（ |  |  |  |  | ㎡･K/W）
|  |  |  | 一般部の断熱層を貫通する金属部材の有無 | [10 empty] | □ | なし |  | □ | あり
[6 empty] | 断熱材の熱抵抗値（ |  |  |  |  | ㎡･K/W）
・金属部材
[6 empty] | （ | [13 empty] | ）
[6 empty] | 外装材の熱抵抗（ |  |  |  |  | ㎡･K/W）
|  |  |  | 一般部の断熱層を貫通する金属部材の有無 | [10 empty] | □ | なし |  | □ | あり
[6 empty] | 断熱材の熱抵抗値（ |  |  |  |  | ㎡･K/W）
・床
・外気に接する部分
[6 empty] | （ | [13 empty] | ）
[6 empty] | 厚さ（ |  |  | mm） | [6 empty] | 断熱材の熱抵抗値※１（ |  |  | ㎡･K/W）
[6 empty] | 熱伝導率（ |  |  | W/m･K) | [6 empty] | 部位の熱貫流率※２（ |  |  | W/㎡･K）
|  |  |  | 断熱材の施工法 |  |  |  |  | □ | 内断熱 又は 両面断熱 | [6 empty] | □ | 外断熱
[9 empty] | □ | 充填断熱 |  |  | □ | 外張断熱 又は 内張断熱
・その他の部分
[6 empty] | （ | [13 empty] | ）
[6 empty] | 厚さ（ |  |  | mm） | [6 empty] | 断熱材の熱抵抗値※１（ |  |  | ㎡･K/W）
[6 empty] | 熱伝導率（ |  |  | W/m･K) | [6 empty] | 部位の熱貫流率※２（ |  |  | W/㎡･K）
|  |  |  | 断熱材の施工法 |  |  |  |  | □ | 内断熱 又は 両面断熱 | [6 empty] | □ | 外断熱
[9 empty] | □ | 充填断熱 |  |  | □ | 外張断熱 又は 内張断熱
・床面積５％以下の外気に接する床の緩和規定の適用
[6 empty] | □ | あり |  | □ | なし
・土間床等の外周部
・外気に接する部分
[6 empty] | （ | [13 empty] | ）
[6 empty] | 厚さ（ |  |  | mm） | [6 empty] | 断熱材の熱抵抗値※１（ |  |  | ㎡･K/W）
[6 empty] | 熱伝導率（ |  |  | W/m･K) | [6 empty] | 部位の熱貫流率※２（ |  |  | W/㎡･K）
|  |  |  | 断熱材の施工法 |  |  |  |  | □ | 内断熱 又は 両面断熱 | [5 empty] | □ | 外断熱
・その他の部分
[6 empty] | （ | [13 empty] | ）
[6 empty] | 厚さ（ |  |  | mm） | [6 empty] | 断熱材の熱抵抗値※１（ |  |  | ㎡･K/W）
[6 empty] | 熱伝導率（ |  |  | W/m･K) | [6 empty] | 部位の熱貫流率※２（ |  |  | W/㎡･K）
|  |  |  | 断熱材の施工法 |  |  |  |  | □ | 内断熱 又は 両面断熱 | [5 empty] | □ | 外断熱
・構造熱橋部 （内断熱 又は 外断熱の場合に選択）
[6 empty] | （ | [13 empty] | ）
[6 empty] | 断熱補強の範囲（ | [5 empty] | mm）
[6 empty] | 断熱補強の熱抵抗値（ | [6 empty] | ㎡･K/W）
| 躯体・開口部の断熱性能等 |  | 開口部の断熱性能等 | ・開口部の熱貫流率（U値） | [8 empty] | （ |  |  |  | W/㎡K) |  |  |  | □ | 仕様書・仕上表
|  |  |  | ・２％緩和適用（窓のみ対象） | [10 empty] | □ | あり |  |  |  |  | □ | 試験成績書
|  |  | ※２ 付属部材等とは、紙障子、外付けブラインド等開口部に建築的に取り付けられるものをいいます。 | ・開口部の日射遮蔽仕様 | [16 empty] | □ | 平面図
|  |  |  | ・４％緩和適用（天窓以外の窓のみ対象） | [10 empty] | □ | あり |  |  |  |  | □ | 矩計図
[5 empty] | 建具の種類若しくはその組合せ又は 付属部材(※2)、ひさし、軒等(※3)の設置 | [15 empty] | □ | 建具詳細図
[21 empty] | □ | 開口部計算U値資料
□
|  |  | ※３ 「ひさし、軒等」 オーバーハング型の日除けで、 Ｚ≧Ｙ1×0.3のものをいいます。 | [17 empty] | □
３． 一次エネルギー消費量に関する事項 | 一次エネルギー消費量仕様基準
| 一次エネルギー消費量に 関する事項 |  |  | □ | 申請図書による | [15 empty] | □ | 仕様書・仕上表
[21 empty] | □ | 平面図
| 暖房設備 |  |  | ・ | 単位住戸全体を暖房する方式 | [15 empty] | □ | 立面図
| （8地域を除く） |  |  |  | □ | ダクト式セントラル空調機であって、ヒートポンプ熱源 | [14 empty] | □
|  |  |  | ・ | 居室のみを暖房する方式 | [15 empty] | □
[5 empty] | １～４地域 | [15 empty] | □
[5 empty] | □ | 温水暖房用パネルラジエーターであって、次のいずれかの熱源機を用い、かつ、配管に断熱被覆あり
※熱源機を以下の項目より選択してください
[5 empty] | 熱源機 | □ | 石油熱源機であって、JIS S3031に規定する熱効率 が83.0％以上
[6 empty] | □ | ガス熱源機であって、JIS S2112に規定する熱効率が78.9％以上
[6 empty] | □ | フロン類が冷媒として使用された電気ヒートポンプ熱源機
[5 empty] | □ | 密閉式石油ストーブ（強制対流式）であって、 JIS S3031に規定する熱効率が 86.0％以上
[5 empty] | □ | ルームエアコンディショナーであって、JIS B8615-1に規定する暖房能力を消費電力で除した数値が、 -0.321×暖房能力（KW）+6.16以上
５～７地域
[5 empty] | □ | 温水暖房用パネルラジエーターであって、次のいずれかの熱源機を用い、かつ、配管に断熱被覆あり
※熱源機を以下の項目より選択してください
[5 empty] | 熱源機 | □ | 石油熱源機であって、JIS S3031に規定する熱効率が87.8％以上
[6 empty] | □ | ガス熱源機であって、JIS S2112に規定する熱効率が 82.5％以上
[6 empty] | □ | フロン類が冷媒として使用された電気ヒートポンプ熱源機
[5 empty] | □ | ルームエアコンディショナーであって、JIS B8615-1に規定する暖房能力を消費電力で除した数値が、 -0.321×暖房能力（KW）+6.16以上
|  |  |  | □ | 定められた仕様と同等以上の評価
| 冷房設備 |  |  | ・ | 単位住戸全体を冷房する方式
[5 empty] | □ | ダクト式セントラル空調機であって、ヒートポンプが熱源
|  |  |  | ・ | 居室のみを冷房する方式
[5 empty] | □ | ルームエアコンディショナーであって、JIS B8615-1に規定する冷房能力を消費電力で除した数値が、 -0.504×冷房能力（KW）+5.88以上
|  |  |  | □ | 定められた仕様と同等以上の評価
| 換気設備 |  |  | □ | 比消費電力（熱交換換気設備を採用する場合にあっては、比消費電力を有効換気量率で除した値）が0.3（W/（m3/h））以下の換気設備
|  |  |  | □ | 内径75㎜以上のダクト及び直流電動機を用いるダクト式第一種換気設備（熱交換換気設備を採用しない場合に限る）
|  |  |  | □ | 内径75㎜以上のダクトを用いるダクト式第二種換気設備又はダクト式第三種換気設備
|  |  |  | □ | 壁付式第二種換気設備又は壁付式第三種換気設備
|  |  |  | □ | 定められた仕様と同等以上の評価
| 照明設備 |  |  | □ | 非居室に白熱灯を採用しない
|  |  |  | □ | 定められた仕様と同等以上の評価
| 給湯設備 |  |  | １～４地域
|  |  |  | □ | 石油給湯機であって、JIS S2075に規定するモード熱効率が 81.3％以上
|  |  |  | □ | ガス給湯機であって、JIS S2075に規定するモード熱効率が 83.7％以上
|  |  |  | □ | CO２が冷媒として使用された電気ヒートポンプ給湯機であって、JIS C9220に規定するふろ熱回収機能を使用しない場合の年間給湯保温効率又は年間給湯効率が、1地域において3.5以上、2地域において3.2以上、3地域において3.0以上、4地域において2.9以上
５～８地域
|  |  |  | □ | 石油給湯機であって、JIS S2075に規定するモード熱効率が 77.8％以上
|  |  |  | □ | ガス給湯機であって、JIS S2075に規定するモード熱効率が 78.2％以上
|  |  |  | □ | CO２が冷媒として使用された電気ヒートポンプ給湯機
|  |  |  | □ | 定められた仕様と同等以上の評価
３． 一次エネルギー消費量に関する事項 | 一次エネルギー消費量誘導仕様基準
| 一次エネルギー消費量に 関する事項 |  |  | □ | 申請図書による | [15 empty] | □ | 仕様書・仕上表
[21 empty] | □ | 計算結果表
| 暖房設備 |  |  | ・ | 単位住戸全体を暖房する方式 | [15 empty] | □ | 平面図
| （８地域を除く） |  |  |  | □ | ダクト式セントラル空調機であって、次のイからハまでのいずれにも該当するもの（単位住戸に熱交換換気設備を採用する場合に限る） | [14 empty] | □ | 立面図
□
[6 empty] | イ | ヒートポンプを熱源とするもの
[6 empty] | ロ | 可変風量制御方式であるもの
[6 empty] | ハ | 外皮の室内側に全てのダクトを設置するもの
|  |  |  | ・ | 居室のみを暖房する方式
[5 empty] | □ | 温水暖房用パネルラジエーターであって、次のいずれかの熱源機を用い、かつ、配管に断熱被覆あり
※熱源機を以下の項目より選択してください
[5 empty] | 熱源機 | □ | 潜熱回収型の石油熱源機
[6 empty] | □ | 潜熱回収型のガス熱源機
[6 empty] | □ | フロン類が冷媒として使用された電気ヒートポンプ熱源機
[5 empty] | □ | ルームエアコンディショナーであって、JIS B8615-1に規定する暖房能力を消費電力で除した数値が、 -0.352×暖房能力（KW）+6.51以上 （１地域又は２地域に存する単位住戸にあっては、当該単位住戸に熱交換換気設備を採用する場合に限る）
|  |  |  | □ | 定められた仕様と同等以上の評価
| 冷房設備 |  |  | ・ | 単位住戸全体を冷房する方式
[5 empty] | □ | ダクト式セントラル空調機であって、次のイからハまでのいずれにも該当するもの
[6 empty] | イ | ヒートポンプを熱源とするもの
[6 empty] | ロ | 可変風量制御方式であるもの
[6 empty] | ハ | 外皮の室内側に全てのダクトを設置するもの
|  |  |  | ・ | 居室のみを冷房する方式
[5 empty] | □ | ルームエアコンディショナーであって、JIS B8615-1に規定する冷房能力を消費電力で除した数値が、 -0.553×冷房能力（KW）+6.34以上
|  |  |  | □ | 定められた仕様と同等以上の評価
| 換気設備 |  |  | □ | 熱交換型換気設備を採用しない
[5 empty] | □ | 比消費電力が0.3W/(㎥/ｈ）以下の換気設備
[5 empty] | □ | 内径75㎜以上のダクト及び直流電動機を用いるダクト式第一種換気設備
[5 empty] | □ | 内径75㎜以上のダクトを用いるダクト式第二種換気設備又はダクト式第三種換気設備
[5 empty] | □ | 壁付式第二種換気設備又は壁付式第三種換気設備
|  |  |  | □ | 熱交換型換気設備を採用する（イ及びロのいずれにも該当）
[5 empty] | イ | 内径75㎜以上のダクト及び直流電動機を用いるダクト式第一種換気設備であって、有効換気量率が0.8以上
[5 empty] | ロ | 熱交換型換気設備が、JIS B8628に規定する温度交換効率が70％以上
|  |  |  | □ | 定められた仕様と同等以上の評価
３． 一次エネルギー消費量に関する事項 | 照明設備 |  |  | □ | すべての照明設備にLEDを採用
|  |  |  | □ | 定められた仕様と同等以上の評価
| 給湯設備 |  |  | □ | 給湯設備（イ及びロのいずれにも該当）
イ 給湯機 （いずれか選択）
※給湯機を以下の項目より選択してください
[6 empty] | □ | 石油給湯機であって、JIS S2075に規定するモード熱効率が 84.9％以上（８地域を除く）
[6 empty] | □ | ガス給湯機であって、JIS S2075に規定するモード熱効率が 86.6％以上（８地域を除く）
[6 empty] | □ | CO２が冷媒として使用された電気ヒートポンプ給湯機であって、JIS C9220に規定するふろ熱回収機能を使用しない場合の年間給湯保温効率又は年間給湯効率が3.3以上
[5 empty] | □ | ロ 下記の(イ)～(ハ）のすべてに適合
[6 empty] | (イ) | ヘッダー方式でヘッダーから分岐する全ての配管の呼び径が13A以下
[6 empty] | (ロ) | 浴室シャワー水栓に手元止水機構及び小流量吐水機構が設けられた節湯水栓
[6 empty] | (ハ) | 高断熱浴槽を採用
|  |  |  | □ | 定められた仕様と同等以上の評価
この面は、仕様基準 または 誘導仕様基準で
申請する場合に用いることが可能です。
※任意様式となります。
※性能基準で申請する場合は提出の必要はありません。
「定められた仕様と同等以上の評価」については、
該当する評価方法が定められていないため選択できません。

## 別紙
BELS 申請書第五面 兼 設計内容（現況）説明書 ＜住棟及び住戸評価用＞ （※は必須入力項目です） | [77 empty] | 住宅部分全体の計算式 |  | 共用部計算式
住宅の種類 ※ |  | □ | 共同住宅等の住棟 または 複合建築物の住宅部分全体 | [9 empty] | 共用部 | [10 empty] | 住宅部分全体 | [18 empty] | 住棟（住戸部分全体+共用部） | [34 empty] | その他の設備 [MJ/年] |  | その他除くGJ | (その他除く）設計一次エネ（PV+CGS） [GJ/年] |  | BELSに関して記載する数値は以下のとおりとします。
|  | □ | 共同住宅等 または 複合建築物の住戸 | [9 empty] | 設計一次エネ（PV+CGS） [GJ/年] | [10 empty] | エネルギー消費性能 | [5 empty] | 一次エネルギー消費性能 | [12 empty] | エネルギー消費性能 | [6 empty] | 一次エネルギー消費性能 | [27 empty] | 設計一次エネ（PV+CGS） [MJ/年] |  |  | (その他除く）基準一次エネ（PV+CGS） [GJ/年] |  | ＵＡ | 小数第二位未満を切り上げた数値を記載してください。
共用部※ |  | □ | 対象 | □ |  | 対象外 | [17 empty] | 再エネなし |  | 削減率 |  |  |  | 省エネ基準 |  |  | 設計一次エネ消費量 | [9 empty] | 再エネなし |  |  |  | 削減率 |  |  | 省エネ基準 |  | 設計一次エネ消費量 | [25 empty] | 設計一次エネ（CGS） [MJ/年] |  |  | (その他除く）設計一次エネ（CGS） [GJ/年] |  | ηＡＣ | 小数第一位未満を切り上げた数値を記載してください。
太陽光の有無※ |  | □ | 有 | □ |  | 無 | [6 empty] | 設計一次エネ（CGS） [GJ/年] | [12 empty] | BEI値 | [6 empty] | 基準一次エネ消費量 | [13 empty] | BEI値 |  |  |  |  | 基準一次エネ消費量 | [25 empty] | 基準一次エネ [MJ/年] |  |  | (その他除く）基準一次エネ（CGS） [GJ/年] |  | ＢＥＩ | 小数第二位未満を切り上げた数値を記載してください。
住宅の名称 ※ | [23 empty] | 再エネあり （自家消費分） |  | 削減率 |  |  |  | 誘導基準 ※参考値 |  |  | 設計一次エネ消費量 | [9 empty] | 再エネあり （自家消費分） |  |  |  | 削減率 |  |  | 誘導基準 ※参考値 |  | 設計一次エネ消費量 | [25 empty] | 設計一次エネ（PV +CGS） [GJ/年] 換算 | #VALUE! | 削減量（再エネ除き） |  | #VALUE! | 設計・基準一次エネルギー消費量 | 小数以下一位未満を切り上げた数値を記載してください。
合計住戸数※ |  |  |  | 戸 | エラー：1.住戸番号の右横の住戸数を入力してください | [7 empty] | 基準一次エネ [GJ/年] | [12 empty] | BEI値 | [6 empty] | 基準一次エネ消費量 | [13 empty] | BEI値 |  |  |  |  | 基準一次エネ消費量 | [25 empty] | 設計一次エネ（CGS） [GJ/年] 換算 |  | 削減量（再エネ含む） |  | #VALUE! | 削減率 | 1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数値を記載してください。
ZEH-M |  | □ | 『ZEH-M』 | [20 empty] | 再エネあり （自家消費分 +売電分） |  | 削減率 |  |  |  | 断熱性能 | [12 empty] | 再エネあり （自家消費分 +売電分） |  |  |  | 削減率 |  |  | 断熱性能 | [27 empty] | 設計一次エネ（CGS） [GJ/年] 換算
|  | □ | ZEH-M Ready | [9 empty] | 設計一次エネ（その他除く） （省エネ基準）[GJ/年] | [12 empty] | BEI値 | [8 empty] | 設計 |  |  |  | 基準 |  | 判定 | [5 empty] | BEI値 | [5 empty] | 設計 |  | 基準 |  | 判定 | [20 empty] | 基準一次エネ [GJ/年] 換算 |  | 省エネ基準｜設計一次［GJ/年］
|  | □ | Nearly ZEH-M | [20 empty] | 断熱性能 | [5 empty] | 省エネ基準 |  |  | UA値 | [9 empty] | 断熱性能 | [6 empty] | 省エネ基準 |  | UA値 | [25 empty] | 基準一次エネ [GJ/年] 端数処理 |  | 誘導基準｜設計一次［GJ/年］
|  | □ | ZEH-M Oriented | [9 empty] | 基準一次エネ（その他除く） （省エネ基準）[GJ/年] | [10 empty] | UA値（最低値） | [8 empty] | ηAC値 | [9 empty] | UA値（最低値） | [8 empty] | ηAC値 | [25 empty] | 設計一次エネ（自家消費+売電） [GJ/年] 換算 | #VALUE! | 基準一次エネ［GJ/年］
地域の区分※ | [6 empty] | ※第1面の選択を反映します。 | [16 empty] | ηAC値（最低値） | [5 empty] | 誘導基準 |  |  | UA値 | [9 empty] | ηAC値（最低値） | [6 empty] | 誘導基準 |  | UA値 | [25 empty] | 設計一次エネ（自家消費+売電） [GJ/年] 端数処理 |  | 省エネ基準 | 設計一次エネ消費量（その他除き）［GJ/年］
記載図書 |  | ■ | 外皮性能計算書 | [9 empty] | 設計一次エネ（その他除く） （誘導基準）[GJ/年] | [10 empty] | 特記項目 | [8 empty] | ηAC値 | [9 empty] | 特記事項 | [8 empty] | ηAC値 | [25 empty] | 太陽光発電設備（発電量）［MJ］ |  |  | 基準一次エネ消費量（その他除き）［GJ/年］
|  | ■ | 一次エネルギー消費量計算書 | [20 empty] | 再エネ除く 削減率 | [5 empty] | 総合判定 | [12 empty] | 再エネ除く 削減率 | [6 empty] | 総合判定 | [27 empty] | 太陽光発電設備（売電量）［MJ］ |  | 誘導基準 | 設計一次エネ消費量（その他除き）［GJ/年］
|  | □ | [10 empty] | 基準一次エネ（その他除く） （誘導基準）[GJ/年] | [10 empty] | 再エネ含む 削減率 | [5 empty] | 省エネ基準 | [12 empty] | 再エネ含む 削減率 | [6 empty] | 省エネ基準 | [27 empty] | 削減量（再エネ除き） |  |  | 基準一次エネ消費量（その他除き）［GJ/年］
|  | □ | [21 empty] | ZEH 強化外皮 判定 | [5 empty] | 誘導基準 | [12 empty] | ZEH 強化外皮 判定 | [6 empty] | 誘導基準 | [27 empty] | 削減量（再エネ含み）
（注意）一次エネルギー消費量計算書のパターンごとに入力し、住戸数を入力することで消費量等に自動で住戸数を乗じて計算します。（住戸数が１の場合は、１を入力します。） | [77 empty] | 設計一次エネ（省エネ基準）[GJ/(戸・年)]
| 部屋タイプ※ | 1.住戸の番号※ |  | 住戸数※ |  | 2.申請対象となる住戸の存する建築物の用途 建築基準法施行規則 （昭和25年建設省令第40号） 別紙の表の用途の区分※ |  | ３.評価手法に関する事項※ | [10 empty] | ４.一次エネルギー消費量に関する事項※ | [9 empty] | ５．「ZEH」に関する事項※ |  |  | ６.参考情報に関する事項※ | [6 empty] | 断熱性能（外皮性能）※ | [7 empty] | エネルギー消費性能※ | [9 empty] | ZEH判定 | [20 empty] | 基準一次エネ（省エネ基準）[GJ/(戸・年)]
設計一次エネ（誘導基準）[GJ/(戸・年)]
[8 empty] | 評価手法 断熱性能（外皮性能） | [5 empty] | 評価手法 一次エネルギー消費量 |  |  |  |  | 再エネ設備に関すること | [7 empty] | エネルギー消費性能の多段階表示 |  |  |  |  | 二次エネルギー消費量等に関する項目以外の情報 |  |  | 目安高熱費に関する こと |  |  |  | UA値 設計値 [ｗ/㎡･K] | UA値 基準値（省エネ基準） [ｗ/㎡･K] | UA値 基準値（省エネ基準） 判定 | UA値 基準値（誘導基準・ZEH外皮） [ｗ/㎡･K] | UA値 基準値（誘導基準・ZEH外皮） 判定 | ηAC値 設計値 | ηAC値 基準値 | ηAC値 基準値 判定 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 再エネ除く 削減率 | 再エネ含む 削減率 | [19 empty] | 基準一次エネ（誘導基準）[GJ/(戸・年)]
[47 empty] | その他の設備 [MJ/年] | 設計一次エネルギー消費量 （PV および CGS 対象） [MJ/年] | 設計一次エネルギー消費量 （CGS 対象） [MJ/年] | 基準一エネルギー消費量 [MJ/年] | 設計一次エネルギー消費量 （省エネ基準）[GJ/(戸・年)] | 基準一次エネルギー消費量 （省エネ基準）[GJ/(戸・年)] | 設計一次エネルギー消費量 （誘導基準）[GJ/(戸・年)] | 基準一次エネルギー消費量 （誘導基準）[GJ/(戸・年)] | 太陽光発電設備（発電量）［MJ］ | 太陽光発電設備（売電量）［MJ］
[19 empty] | 再エネ設備の種類 | [39 empty] | 『ZEH』 | NearlｙZEH | ZEH Oriented | ZEH Ready | ×住戸数 | [9 empty] | ZEH判定
[63 empty] | その他の設備 [MJ/年] | 設計一次エネルギー消費量 （PV および CGS 対象） [MJ/年] | 設計一次エネルギー消費量 （CGS 対象） [MJ/年] | 基準一エネルギー消費量 [MJ/年] | 設計一次エネルギー消費量 （省エネ基準）[GJ/(戸・年)] | 基準一次エネルギー消費量 （省エネ基準）[GJ/(戸・年)] | 設計一次エネルギー消費量 （誘導基準）[GJ/(戸・年)] | 基準一次エネルギー消費量 （誘導基準）[GJ/(戸・年)] | 太陽光発電設備（発電量）［MJ］ | 太陽光発電設備（売電量）［MJ］ | 削減量（再エネ除き） | 削減量（再エネ含み） | 設計一次エネ（CGS） [GJ/年] 換算 | 基準一次エネ [GJ/年] 換算 | 設計一次エネ（自家消費+売電） [GJ/年] 換算
[8 empty] | 性能基準 | 仕様基準 | 誘導仕様基準 | 大臣認定方法 | 大臣認定方法 （評価方法の名称） |  | 性能基準 | 仕様基準 | 誘導仕様基準 | 大臣認定方法 | 大臣認定方法 （評価方法の名称） | 再エネ設備 なし | 再エネ設備 あり |  |  |  |  | 再エネ設備の容量の表示 |  | ４段階表示(再エネ考慮なし) | ６段階表示（再エネ考慮あり） | 表示を希望する評価項目 |  | 判定 | 記載しない | 別紙による | 第五面 参考情報と同じ | 希望しない | 希望する
[21 empty] | 太陽光発電設備 | 太陽熱利用設備 | その他 | その他の設備の種類 |  | 再エネ設備の容量 （任意） | [10 empty] | 都市ガス 又は オール電化 | 液化石油ガス（LPガス）
[59 empty] | 『ZEH』 | NearlｙZEH | ZEH Oriented | ZEH Ready
1 | [7 empty] | □ | □ | □ | □ |  |  | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ |  | □ | □ |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
2 | [7 empty] | □ | □ | □ | □ |  |  | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ |  | □ | □ |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
3 | [7 empty] | □ | □ | □ | □ |  |  | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ |  | □ | □ |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
4 | [7 empty] | □ | □ | □ | □ |  |  | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ |  | □ | □ |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
5 | [7 empty] | □ | □ | □ | □ |  |  | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ |  | □ | □ |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
6 | [7 empty] | □ | □ | □ | □ |  |  | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ |  | □ | □ |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
7 | [7 empty] | □ | □ | □ | □ |  |  | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ |  | □ | □ |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
8 | [7 empty] | □ | □ | □ | □ |  |  | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ |  | □ | □ |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
9 | [7 empty] | □ | □ | □ | □ |  |  | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ |  | □ | □ |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
10 | [7 empty] | □ | □ | □ | □ |  |  | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ |  | □ | □ |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
11 | [7 empty] | □ | □ | □ | □ |  |  | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ |  | □ | □ |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
12 | [7 empty] | □ | □ | □ | □ |  |  | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ |  | □ | □ |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
13 | [7 empty] | □ | □ | □ | □ |  |  | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ |  | □ | □ |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
14 | [7 empty] | □ | □ | □ | □ |  |  | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ |  | □ | □ |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
15 | [7 empty] | □ | □ | □ | □ |  |  | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ |  | □ | □ |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
16 | [7 empty] | □ | □ | □ | □ |  |  | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ |  | □ | □ |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
17 | [7 empty] | □ | □ | □ | □ |  |  | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ |  | □ | □ |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
18 | [7 empty] | □ | □ | □ | □ |  |  | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ |  | □ | □ |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
19 | [7 empty] | □ | □ | □ | □ |  |  | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ |  | □ | □ |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
20 | [7 empty] | □ | □ | □ | □ |  |  | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ |  | □ | □ |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
21 | [7 empty] | □ | □ | □ | □ |  |  | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ |  | □ | □ |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
22 | [7 empty] | □ | □ | □ | □ |  |  | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ |  | □ | □ |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
23 | [7 empty] | □ | □ | □ | □ |  |  | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ |  | □ | □ |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
24 | [7 empty] | □ | □ | □ | □ |  |  | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ |  | □ | □ |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
25 | [7 empty] | □ | □ | □ | □ |  |  | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ |  | □ | □ |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
26 | [7 empty] | □ | □ | □ | □ |  |  | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ |  | □ | □ |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
27 | [7 empty] | □ | □ | □ | □ |  |  | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ |  | □ | □ |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
28 | [7 empty] | □ | □ | □ | □ |  |  | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ |  | □ | □ |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
29 | [7 empty] | □ | □ | □ | □ |  |  | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ |  | □ | □ |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
30 | [7 empty] | □ | □ | □ | □ |  |  | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ |  | □ | □ |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
31 | [7 empty] | □ | □ | □ | □ |  |  | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ |  | □ | □ |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
32 | [7 empty] | □ | □ | □ | □ |  |  | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ |  | □ | □ |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
33 | [7 empty] | □ | □ | □ | □ |  |  | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ |  | □ | □ |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
34 | [7 empty] | □ | □ | □ | □ |  |  | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ |  | □ | □ |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
35 | [7 empty] | □ | □ | □ | □ |  |  | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ |  | □ | □ |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
36 | [7 empty] | □ | □ | □ | □ |  |  | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ |  | □ | □ |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
37 | [7 empty] | □ | □ | □ | □ |  |  | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ |  | □ | □ |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
38 | [7 empty] | □ | □ | □ | □ |  |  | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ |  | □ | □ |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
39 | [7 empty] | □ | □ | □ | □ |  |  | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ |  | □ | □ |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
40 | [7 empty] | □ | □ | □ | □ |  |  | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ |  | □ | □ |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
41 | [7 empty] | □ | □ | □ | □ |  |  | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ |  | □ | □ |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
42 | [7 empty] | □ | □ | □ | □ |  |  | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ |  | □ | □ |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
43 | [7 empty] | □ | □ | □ | □ |  |  | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ |  | □ | □ |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
44 | [7 empty] | □ | □ | □ | □ |  |  | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ |  | □ | □ |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
45 | [7 empty] | □ | □ | □ | □ |  |  | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ |  | □ | □ |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
46 | [7 empty] | □ | □ | □ | □ |  |  | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ |  | □ | □ |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
47 | [7 empty] | □ | □ | □ | □ |  |  | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ |  | □ | □ |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
48 | [7 empty] | □ | □ | □ | □ |  |  | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ |  | □ | □ |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
49 | [7 empty] | □ | □ | □ | □ |  |  | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ |  | □ | □ |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
50 | [7 empty] | □ | □ | □ | □ |  |  | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ |  | □ | □ |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
51 | [7 empty] | □ | □ | □ | □ |  |  | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ |  | □ | □ |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
52 | [7 empty] | □ | □ | □ | □ |  |  | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ |  | □ | □ |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
53 | [7 empty] | □ | □ | □ | □ |  |  | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ |  | □ | □ |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
54 | [7 empty] | □ | □ | □ | □ |  |  | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ |  | □ | □ |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
55 | [7 empty] | □ | □ | □ | □ |  |  | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ |  | □ | □ |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
56 | [7 empty] | □ | □ | □ | □ |  |  | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ |  | □ | □ |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
57 | [7 empty] | □ | □ | □ | □ |  |  | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ |  | □ | □ |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
58 | [7 empty] | □ | □ | □ | □ |  |  | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ |  | □ | □ |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
59 | [7 empty] | □ | □ | □ | □ |  |  | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ |  | □ | □ |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
60 | [7 empty] | □ | □ | □ | □ |  |  | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ |  | □ | □ |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
61 | [7 empty] | □ | □ | □ | □ |  |  | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ |  | □ | □ |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
62 | [7 empty] | □ | □ | □ | □ |  |  | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ |  | □ | □ |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
63 | [7 empty] | □ | □ | □ | □ |  |  | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ |  | □ | □ |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
64 | [7 empty] | □ | □ | □ | □ |  |  | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ |  | □ | □ |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
65 | [7 empty] | □ | □ | □ | □ |  |  | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ |  | □ | □ |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
66 | [7 empty] | □ | □ | □ | □ |  |  | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ |  | □ | □ |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
67 | [7 empty] | □ | □ | □ | □ |  |  | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ |  | □ | □ |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
68 | [7 empty] | □ | □ | □ | □ |  |  | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ |  | □ | □ |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
69 | [7 empty] | □ | □ | □ | □ |  |  | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ |  | □ | □ |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
70 | [7 empty] | □ | □ | □ | □ |  |  | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ |  | □ | □ |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
71 | [7 empty] | □ | □ | □ | □ |  |  | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ |  | □ | □ |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
72 | [7 empty] | □ | □ | □ | □ |  |  | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ |  | □ | □ |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
73 | [7 empty] | □ | □ | □ | □ |  |  | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ |  | □ | □ |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
74 | [7 empty] | □ | □ | □ | □ |  |  | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ |  | □ | □ |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
75 | [7 empty] | □ | □ | □ | □ |  |  | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ |  | □ | □ |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
76 | [7 empty] | □ | □ | □ | □ |  |  | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ |  | □ | □ |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
77 | [7 empty] | □ | □ | □ | □ |  |  | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ |  | □ | □ |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
78 | [7 empty] | □ | □ | □ | □ |  |  | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ |  | □ | □ |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
79 | [7 empty] | □ | □ | □ | □ |  |  | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ |  | □ | □ |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
80 | [7 empty] | □ | □ | □ | □ |  |  | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ |  | □ | □ |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
81 | [7 empty] | □ | □ | □ | □ |  |  | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ |  | □ | □ |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
82 | [7 empty] | □ | □ | □ | □ |  |  | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ |  | □ | □ |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
83 | [7 empty] | □ | □ | □ | □ |  |  | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ |  | □ | □ |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
84 | [7 empty] | □ | □ | □ | □ |  |  | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ |  | □ | □ |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
85 | [7 empty] | □ | □ | □ | □ |  |  | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ |  | □ | □ |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
86 | [7 empty] | □ | □ | □ | □ |  |  | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ |  | □ | □ |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
87 | [7 empty] | □ | □ | □ | □ |  |  | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ |  | □ | □ |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
88 | [7 empty] | □ | □ | □ | □ |  |  | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ |  | □ | □ |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
89 | [7 empty] | □ | □ | □ | □ |  |  | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ |  | □ | □ |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
90 | [7 empty] | □ | □ | □ | □ |  |  | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ |  | □ | □ |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
91 | [7 empty] | □ | □ | □ | □ |  |  | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ |  | □ | □ |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
92 | [7 empty] | □ | □ | □ | □ |  |  | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ |  | □ | □ |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
93 | [7 empty] | □ | □ | □ | □ |  |  | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ |  | □ | □ |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
94 | [7 empty] | □ | □ | □ | □ |  |  | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ |  | □ | □ |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
95 | [7 empty] | □ | □ | □ | □ |  |  | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ |  | □ | □ |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
96 | [7 empty] | □ | □ | □ | □ |  |  | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ |  | □ | □ |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
97 | [7 empty] | □ | □ | □ | □ |  |  | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ |  | □ | □ |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
98 | [7 empty] | □ | □ | □ | □ |  |  | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ |  | □ | □ |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
99 | [7 empty] | □ | □ | □ | □ |  |  | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ |  | □ | □ |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
100 | [7 empty] | □ | □ | □ | □ |  |  | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ |  | □ | □ |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
101 | [7 empty] | □ | □ | □ | □ |  |  | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ |  | □ | □ |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
102 | [7 empty] | □ | □ | □ | □ |  |  | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ |  | □ | □ |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
103 | [7 empty] | □ | □ | □ | □ |  |  | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ |  | □ | □ |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
104 | [7 empty] | □ | □ | □ | □ |  |  | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ |  | □ | □ |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
105 | [7 empty] | □ | □ | □ | □ |  |  | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ |  | □ | □ |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
106 | [7 empty] | □ | □ | □ | □ |  |  | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ |  | □ | □ |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
107 | [7 empty] | □ | □ | □ | □ |  |  | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ |  | □ | □ |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
108 | [7 empty] | □ | □ | □ | □ |  |  | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ |  | □ | □ |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
109 | [7 empty] | □ | □ | □ | □ |  |  | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ |  | □ | □ |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
110 | [7 empty] | □ | □ | □ | □ |  |  | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ |  | □ | □ |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
111 | [7 empty] | □ | □ | □ | □ |  |  | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ |  | □ | □ |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
112 | [7 empty] | □ | □ | □ | □ |  |  | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ |  | □ | □ |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
113 | [7 empty] | □ | □ | □ | □ |  |  | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ |  | □ | □ |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
114 | [7 empty] | □ | □ | □ | □ |  |  | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ |  | □ | □ |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
115 | [7 empty] | □ | □ | □ | □ |  |  | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ |  | □ | □ |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
116 | [7 empty] | □ | □ | □ | □ |  |  | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ |  | □ | □ |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
117 | [7 empty] | □ | □ | □ | □ |  |  | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ |  | □ | □ |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
118 | [7 empty] | □ | □ | □ | □ |  |  | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ |  | □ | □ |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
119 | [7 empty] | □ | □ | □ | □ |  |  | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ |  | □ | □ |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
120 | [7 empty] | □ | □ | □ | □ |  |  | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ |  | □ | □ |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
121 | [7 empty] | □ | □ | □ | □ |  |  | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ |  | □ | □ |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
122 | [7 empty] | □ | □ | □ | □ |  |  | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ |  | □ | □ |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
123 | [7 empty] | □ | □ | □ | □ |  |  | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ |  | □ | □ |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
124 | [7 empty] | □ | □ | □ | □ |  |  | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ |  | □ | □ |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
125 | [7 empty] | □ | □ | □ | □ |  |  | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ |  | □ | □ |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
126 | [7 empty] | □ | □ | □ | □ |  |  | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ |  | □ | □ |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
127 | [7 empty] | □ | □ | □ | □ |  |  | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ |  | □ | □ |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
128 | [7 empty] | □ | □ | □ | □ |  |  | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ |  | □ | □ |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
129 | [7 empty] | □ | □ | □ | □ |  |  | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ |  | □ | □ |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
130 | [7 empty] | □ | □ | □ | □ |  |  | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ |  | □ | □ |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
131 | [7 empty] | □ | □ | □ | □ |  |  | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ |  | □ | □ |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
132 | [7 empty] | □ | □ | □ | □ |  |  | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ |  | □ | □ |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
133 | [7 empty] | □ | □ | □ | □ |  |  | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ |  | □ | □ |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
134 | [7 empty] | □ | □ | □ | □ |  |  | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ |  | □ | □ |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
135 | [7 empty] | □ | □ | □ | □ |  |  | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ |  | □ | □ |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
136 | [7 empty] | □ | □ | □ | □ |  |  | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ |  | □ | □ |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
137 | [7 empty] | □ | □ | □ | □ |  |  | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ |  | □ | □ |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
138 | [7 empty] | □ | □ | □ | □ |  |  | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ |  | □ | □ |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
139 | [7 empty] | □ | □ | □ | □ |  |  | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ |  | □ | □ |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
140 | [7 empty] | □ | □ | □ | □ |  |  | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ |  | □ | □ |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
141 | [7 empty] | □ | □ | □ | □ |  |  | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ |  | □ | □ |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
142 | [7 empty] | □ | □ | □ | □ |  |  | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ |  | □ | □ |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
143 | [7 empty] | □ | □ | □ | □ |  |  | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ |  | □ | □ |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
144 | [7 empty] | □ | □ | □ | □ |  |  | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ |  | □ | □ |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
145 | [7 empty] | □ | □ | □ | □ |  |  | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ |  | □ | □ |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
146 | [7 empty] | □ | □ | □ | □ |  |  | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ |  | □ | □ |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
147 | [7 empty] | □ | □ | □ | □ |  |  | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ |  | □ | □ |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
148 | [7 empty] | □ | □ | □ | □ |  |  | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ |  | □ | □ |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
149 | [7 empty] | □ | □ | □ | □ |  |  | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ |  | □ | □ |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
150 | [7 empty] | □ | □ | □ | □ |  |  | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ |  | □ | □ |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
151 | [7 empty] | □ | □ | □ | □ |  |  | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ |  | □ | □ |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
152 | [7 empty] | □ | □ | □ | □ |  |  | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ |  | □ | □ |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
153 | [7 empty] | □ | □ | □ | □ |  |  | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ |  | □ | □ |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
154 | [7 empty] | □ | □ | □ | □ |  |  | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ |  | □ | □ |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
155 | [7 empty] | □ | □ | □ | □ |  |  | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ |  | □ | □ |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
156 | [7 empty] | □ | □ | □ | □ |  |  | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ |  | □ | □ |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
157 | [7 empty] | □ | □ | □ | □ |  |  | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ |  | □ | □ |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
158 | [7 empty] | □ | □ | □ | □ |  |  | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ |  | □ | □ |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
159 | [7 empty] | □ | □ | □ | □ |  |  | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ |  | □ | □ |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
160 | [7 empty] | □ | □ | □ | □ |  |  | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ |  | □ | □ |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
161 | [7 empty] | □ | □ | □ | □ |  |  | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ |  | □ | □ |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
162 | [7 empty] | □ | □ | □ | □ |  |  | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ |  | □ | □ |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
163 | [7 empty] | □ | □ | □ | □ |  |  | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ |  | □ | □ |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
164 | [7 empty] | □ | □ | □ | □ |  |  | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ |  | □ | □ |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
165 | [7 empty] | □ | □ | □ | □ |  |  | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ |  | □ | □ |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
166 | [7 empty] | □ | □ | □ | □ |  |  | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ |  | □ | □ |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
167 | [7 empty] | □ | □ | □ | □ |  |  | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ |  | □ | □ |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
168 | [7 empty] | □ | □ | □ | □ |  |  | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ |  | □ | □ |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
169 | [7 empty] | □ | □ | □ | □ |  |  | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ |  | □ | □ |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
170 | [7 empty] | □ | □ | □ | □ |  |  | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ |  | □ | □ |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
171 | [7 empty] | □ | □ | □ | □ |  |  | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ |  | □ | □ |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
172 | [7 empty] | □ | □ | □ | □ |  |  | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ |  | □ | □ |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
173 | [7 empty] | □ | □ | □ | □ |  |  | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ |  | □ | □ |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
174 | [7 empty] | □ | □ | □ | □ |  |  | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ |  | □ | □ |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
175 | [7 empty] | □ | □ | □ | □ |  |  | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ |  | □ | □ |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
176 | [7 empty] | □ | □ | □ | □ |  |  | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ |  | □ | □ |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
177 | [7 empty] | □ | □ | □ | □ |  |  | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ |  | □ | □ |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
178 | [7 empty] | □ | □ | □ | □ |  |  | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ |  | □ | □ |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
179 | [7 empty] | □ | □ | □ | □ |  |  | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ |  | □ | □ |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
180 | [7 empty] | □ | □ | □ | □ |  |  | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ |  | □ | □ |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
181 | [7 empty] | □ | □ | □ | □ |  |  | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ |  | □ | □ |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
182 | [7 empty] | □ | □ | □ | □ |  |  | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ |  | □ | □ |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
183 | [7 empty] | □ | □ | □ | □ |  |  | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ |  | □ | □ |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
184 | [7 empty] | □ | □ | □ | □ |  |  | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ |  | □ | □ |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
185 | [7 empty] | □ | □ | □ | □ |  |  | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ |  | □ | □ |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
186 | [7 empty] | □ | □ | □ | □ |  |  | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ |  | □ | □ |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
187 | [7 empty] | □ | □ | □ | □ |  |  | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ |  | □ | □ |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
188 | [7 empty] | □ | □ | □ | □ |  |  | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ |  | □ | □ |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
189 | [7 empty] | □ | □ | □ | □ |  |  | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ |  | □ | □ |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
190 | [7 empty] | □ | □ | □ | □ |  |  | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ |  | □ | □ |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
191 | [7 empty] | □ | □ | □ | □ |  |  | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ |  | □ | □ |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
192 | [7 empty] | □ | □ | □ | □ |  |  | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ |  | □ | □ |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
193 | [7 empty] | □ | □ | □ | □ |  |  | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ |  | □ | □ |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
194 | [7 empty] | □ | □ | □ | □ |  |  | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ |  | □ | □ |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
195 | [7 empty] | □ | □ | □ | □ |  |  | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ |  | □ | □ |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
196 | [7 empty] | □ | □ | □ | □ |  |  | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ |  | □ | □ |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
197 | [7 empty] | □ | □ | □ | □ |  |  | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ |  | □ | □ |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
198 | [7 empty] | □ | □ | □ | □ |  |  | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ |  | □ | □ |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
199 | [7 empty] | □ | □ | □ | □ |  |  | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ |  | □ | □ |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
200 | [7 empty] | □ | □ | □ | □ |  |  | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ |  | □ | □ |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □

## 別紙解説
共用部 標準入力法シートの転記について
住戸部分 一次エネルギー消費量計算結果（住宅版）の転記について
住戸部分 UA値およびηAC値の入力について（たすき掛けの場合）
1
2
たすき掛け（外皮性能：仕様基準 または 誘導仕様基準 × 一次エネ消費量：性能基準）の場合のUA値 および ηAC値の入力については、
基準値ではなく、［一次エネルギー消費量計算結果］に表示される
UA値 および ηAC値を転記してください。
1
2
3
4
9
10
太陽光発電設備の設置がない場合は「0（ゼロ）」を入力します。
太陽光発電設備の設置がない場合は「0（ゼロ）」を入力します。
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
6
5
7

## 更新履歴
●変更履歴
版 | 日付 | 内容
HPJ-555-1 | 2016-03-25 | ・新規作成
HPJ-555-2 | 2016-03-27 | ・第１面 ルームコンディショナー ⇒ ルームエアコンディショナーに修正
・別紙１、別紙２、別紙３を作成
HPJ-555-3 | 2018-05-15 | ・別紙３ 8.参考情報 「二次エネルギー消費量に関する項目以外の情報」を追記
HPJ-555-4 | 2018-07-09 | ・第１面 住宅の種類 「店舗等併用住宅の住戸」、 「複合建築物（住宅部分全体）」の追加
| （改定2018/6/15） | ・別紙１、別紙２、別紙３ 数値の注意事項 「小数点」⇒「小数」
・別紙１ 住宅の種類 「店舗等併用住宅の住戸」の追加
・別紙１ 3. 「ZEHマーク」、「ゼロエネ相当」等に関する事項 に修正
・別紙２ 住宅の種類 「複合建築物（住宅部分全体）」の追加
・別紙２ 3. 「ZEH-Mマーク」に関する事項 に修正
・別紙３シート 申請書第六面改定に伴う第六面部分全面修正、第６面・別紙３の印刷分離
・別紙３ 住宅の種類 「複合建築物 住宅部分全体のみ」の追加
HPJ-555-5 | 2019-12-18 | ・第１面用 開口部の断熱性能等のプルダウン（2020/4/1以降の８地域変更分）を追加
同上プルダウン 2020/4/1以降利用ができないものにはその旨を追加
・別紙２
1．（１）外皮基準を住戸評価、住棟評価により数値が表示されるように修正
1．（１）８地域のηAC値の基準値を追加（2020/4/1以降の【 】内の数値を基準値とする旨追記）
2. （１）共同住宅等の住戸部分を別紙3-2より引用されるように修正
2. （２）共用部分の評価 対象・除外の追加
・別紙３について全面改訂（別紙３－１、３－２へ分割）
住棟又は住宅部分の全体を評価する場合は、MJによる合計値での算定を行う必要がある
ZEH-M用の各合計値等の欄の作成
・別紙１ 3. 「ZEHマーク」、「ゼロエネ相当」等に関する事項
・別紙２ 3. 「ZEH-Mマーク」に関する事項
・別紙３ ３－１ 3. 「ZEHマーク」、「ゼロエネ相当」等に関する事項、３－２内
「再生可能エネルギー」 ⇒ 「再生可能エネルギー等」に修正
HPJ-555-6 | 2022-11-07 | ・第一面 ２．外皮に関する事項 及び ３．一次エネルギー消費量に関する事項 の適用基準に「誘導仕様基準」を追加
・別紙1 １． 外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する事項 及び 2. 一次エネルギー消費量に関する事項に 「誘導仕様基準」を追加
HPJ-555-7 | 2023-03-15 | ・第一面 ２．外皮に関する事項に「住戸間の温度差係数」に関する申告欄を追加
HPJ-920-１ | 2023-04-25 | ・新規作成（戸建て用と分離）
・別紙２への転記を別紙３からの自動計算ではなく、手入力に変更（別紙３以外の集計表使用要望ありのため）
HPJ-920-２ | 2023-12-01 | ・UA値及びηAC値の最も性能が悪い値を表示するように変更
HPJ-920-3 | 2024-04-01 | ・告示新設に伴う改訂
HPJ-920-4 | 2024-10-10 | ・住戸のZEH判定を追加

## master (hidden)
BELS（住宅用）/ 設計内容説明書マスタ
断熱材 | 開口部の熱貫流率 | 開口部の日射遮蔽仕様 | 建築物の用途 | S造 外装材の熱抵抗
| ---▼仕様基準 | ---▼地域の区分が８地域の場合 | 長屋 | ---▼仕様基準
該当箇所なし | 2.3以下 | 開口部の日射熱取得率が0.52以下 | 共同住宅 | 0.5以上
グラスウール断熱材 10K相当 | 3.5以下 | 開口部の日射熱取得率が0.65以下 | ■ 選択なし（自由記述） | 0.1以上0.5未満
グラスウール断熱材 16K相当 | 4.7以下 | 付属部材を設ける |  | 0.1未満
グラスウール断熱材 20K相当 | ---▼誘導仕様基準 | 付属部材を設ける |  | ---▼誘導仕様基準
グラスウール断熱材 24K相当 | 1.9以下 |  |  | 0.5以上
グラスウール断熱材 32K相当 | 2.3以下 |  |  | 0.1以上0.5未満
高性能グラスウール断熱材 16K相当 | 2.9以下 |  |  | 0.1未満
高性能グラスウール断熱材 24K相当
高性能グラスウール断熱材 32K相当
高性能グラスウール断熱材 40K相当
高性能グラスウール断熱材 48K相当
吹込み用グラスウール 13K相当
吹込み用グラスウール 18K相当
吹込み用グラスウール 30K相当
吹込み用グラスウール 35K相当
吹付けロックウール
ロックウール断熱材（マット）
ロックウール断熱材（フェルト）
ロックウール断熱材（ボード）
吹込み用ロックウール 25K相当
吹込み用ロックウール 65K相当
吹込み用セルローズファイバー 25K
吹込み用セルローズファイバー 45K
吹込み用セルローズファイバー 55K
押出法ポリスチレンフォーム 保温板 1種
押出法ポリスチレンフォーム 保温板 2種
押出法ポリスチレンフォーム 保温板 3種
A種ポリエチレンフォーム 保温板 1種2号
A種ポリエチレンフォーム 保温板 2種
ビーズ法ポリスチレンフォーム 保温板 特号
ビーズ法ポリスチレンフォーム 保温板 1号
ビーズ法ポリスチレンフォーム 保温板 2号
ビーズ法ポリスチレンフォーム 保温板 3号
ビーズ法ポリスチレンフォーム 保温板 4号
硬質ウレタンフォーム 保温板 2種1号
硬質ウレタンフォーム 保温板 2種2号
吹付け硬質ウレタンフォームA種1
吹付け硬質ウレタンフォームA種1H
吹付け硬質ウレタンフォームA種3
フェノールフォーム 保温板 1種1号
フェノールフォーム 保温板 1種2号
---▼JIS A9521：2014 建築用断熱材
JIS値 ビーズ法ポリスチレンフォーム断熱材 1号
JIS値 ビーズ法ポリスチレンフォーム断熱材 2号
JIS値 ビーズ法ポリスチレンフォーム断熱材 3号
JIS値 ビーズ法ポリスチレンフォーム断熱材 4号
JIS値 押出法ポリスチレンフォーム断熱材 1種 bA
JIS値 押出法ポリスチレンフォーム断熱材 1種 bB
JIS値 押出法ポリスチレンフォーム断熱材 1種 bC
JIS値 押出法ポリスチレンフォーム断熱材 2種 bA
JIS値 押出法ポリスチレンフォーム断熱材 2種 bB
JIS値 押出法ポリスチレンフォーム断熱材 2種 bC
JIS値 押出法ポリスチレンフォーム断熱材 3種 aA
JIS値 押出法ポリスチレンフォーム断熱材 3種 aB
JIS値 押出法ポリスチレンフォーム断熱材 3種 aC
JIS値 押出法ポリスチレンフォーム断熱材 3種 aD
JIS値 押出法ポリスチレンフォーム断熱材 3種 bA
JIS値 押出法ポリスチレンフォーム断熱材 3種 bB
JIS値 押出法ポリスチレンフォーム断熱材 3種 bC
JIS値 押出法ポリスチレンフォーム断熱材 3種 bD
JIS値 硬質ウレタンフォーム断熱材 1種
JIS値 硬質ウレタンフォーム断熱材 2種 1号
JIS値 硬質ウレタンフォーム断熱材 2種 2号
JIS値 硬質ウレタンフォーム断熱材 2種 3号
JIS値 硬質ウレタンフォーム断熱材 2種 4号
JIS値 ポリエチレンフォーム断熱材 1種 1号
JIS値 ポリエチレンフォーム断熱材 1種 2号
JIS値 ポリエチレンフォーム断熱材 2種
JIS値 ポリエチレンフォーム断熱材 3種
JIS値 フェノールフォーム断熱材 1種 1号 AⅠ､AⅡ
JIS値 フェノールフォーム断熱材 1種 1号 BⅠ､BⅡ
JIS値 フェノールフォーム断熱材 1種 1号 CⅠ､CⅡ
JIS値 フェノールフォーム断熱材 1種 1号 DⅠ､DⅡ
JIS値 フェノールフォーム断熱材 1種 1号 EⅠ､EⅡ
JIS値 フェノールフォーム断熱材 1種 2号 AⅠ､AⅡ
JIS値 フェノールフォーム断熱材 1種 2号 BⅠ､BⅡ
JIS値 フェノールフォーム断熱材 1種 2号 CⅠ､CⅡ
JIS値 フェノールフォーム断熱材 1種 2号 DⅠ､DⅡ
JIS値 フェノールフォーム断熱材 1種 2号 EⅠ､EⅡ
JIS値 フェノールフォーム断熱材 1種 3号 AⅠ､AⅡ
JIS値 フェノールフォーム断熱材 1種 3号 BⅠ､BⅡ
JIS値 フェノールフォーム断熱材 1種 3号 CⅠ､CⅡ
JIS値 フェノールフォーム断熱材 1種 3号 DⅠ､DⅡ
JIS値 フェノールフォーム断熱材 1種 3号 EⅠ､EⅡ
JIS値 フェノールフォーム断熱材 2種 1号 AⅠ､AⅡ
JIS値 フェノールフォーム断熱材 2種 2号 AⅠ､AⅡ
JIS値 フェノールフォーム断熱材 2種 3号 AⅠ､AⅡ
JIS値 フェノールフォーム断熱材 3種 1号 AⅠ､AⅡ
---▼JIS A9526：2013 建築物断熱用吹付け硬質ウレタンフォーム
JIS値 建築物断熱用吹付け硬質ウレタンフォームA種1
JIS値 建築物断熱用吹付け硬質ウレタンフォームA種2
JIS値 建築物断熱用吹付け硬質ウレタンフォームA種3
JIS値 建築物断熱用吹付け硬質ウレタンフォームB種

## 別紙mast (hidden)
５．「ZEH」に関する事項
外皮性能の基準値 |  | 地域区分
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 記載なし
|  | １地域 | ２地域 | ３地域 | ４地域 | ５地域 | ６地域 | ７地域 | ８地域 | 『ZEH』
住戸評価 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | NearlｙZEH
外皮平均熱貫流率 | UA | 0.46 | 0.46 | 0.56 | 0.75 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | － | ZEH Oriented
外皮平均日射熱取得率 | ηAC | － | － | － | － | 3 | 2.8 | 2.7 | 6.7 | ZEH Ready
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | １地域 | ２地域 | ３地域 | ４地域 | ５地域 | ６地域 | ７地域 | ８地域
住戸評価 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
ZEH外皮基準 | UA | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | －
住棟評価
外皮平均熱貫流率 | UA
外皮平均日射熱取得率 | ηAC