## （記載例）
防火被覆貫通部 仕様書 ＜適合証明＞＜省令準耐火構造＞
物件名
省令準耐火構造の住宅の検査方法の見直しについては、以下、金融支援機構資料をご確認ください。
設計検査時の注意
●防火被覆を貫通して設備器具を取り付ける場合の措置の記載が必須となります。（③の場合を除く。）
|  | ① | □ | 別途図面・仕上表等に記載 |  |  |  | ※この場合でも本仕様書の提出は必須です。
|  | ② | ■ | 本仕様書に記載 |  |  |  | ※防火被覆を貫通して設置する設備器具ごとに措置と該当箇所を記載してください。
|  | ③ | □ | 機構承認住宅（設計登録タイプ） |  |  |  | ※図面等への記載は不要、現場検査での納品書、写真提示等は不要です。
設備器具 | [5 empty] | 防火被覆を貫通して設備器具を取り付ける場合の措置 ※現場検査箇所は以下の措置ごとに１箇所確認します。 |  |  | 該当箇所 | 備考欄
https://www.flat35.com/files/400371040.pdf
コンセントボックス | [5 empty] | ■ | 裏面をロックウール断熱材またはグラスウール断熱材で被覆 |  | 外壁
[6 empty] | □ | 裏面を石こうボードで被覆
[6 empty] | □ | 裏面を鋼製の枠で被覆
[6 empty] | ■ | 金属製のプレートを設置 |  | 内壁
[6 empty] | □ | 省令準耐火構造仕様の器具を使用 ※カタログ提出必須
□
スイッチボックス | [5 empty] | ■ | 裏面をロックウール断熱材またはグラスウール断熱材で被覆 |  | 外壁
[6 empty] | □ | 裏面を石こうボードで被覆
[6 empty] | □ | 裏面を鋼製の枠で被覆
[6 empty] | □ | 金属製のプレートを設置
[6 empty] | ■ | 省令準耐火構造仕様の器具を使用 ※カタログ提出必須 |  | 内壁
□
埋込み照明器具 | [5 empty] | □ | 裏面をロックウール断熱材またはグラスウール断熱材で被覆 |  |  | 該当なし
[6 empty] | □ | 裏面を石こうボードで被覆
[6 empty] | □ | 裏面を鋼製の枠で被覆
[6 empty] | □ | 金属製のプレートを設置
[6 empty] | □ | 省令準耐火構造仕様の器具を使用 ※カタログ提出必須
□
ダクト | [5 empty] | □ | 裏面をロックウール断熱材またはグラスウール断熱材で被覆
[6 empty] | □ | 裏面を石こうボードで被覆
[6 empty] | ■ | 裏面を鋼製の枠で被覆 |  | 全てのダクト
[6 empty] | □ | 金属製のプレートを設置
[6 empty] | □ | 省令準耐火構造仕様の器具を使用 ※カタログ提出必須
□
[6 empty] | □ | 裏面をロックウール断熱材またはグラスウール断熱材で被覆
[6 empty] | □ | 裏面を石こうボードで被覆
[6 empty] | □ | 裏面を鋼製の枠で被覆
[6 empty] | □ | 金属製のプレートを設置
[6 empty] | □ | 省令準耐火構造仕様の器具を使用 ※カタログ提出必須
□
[6 empty] | □ | 裏面をロックウール断熱材またはグラスウール断熱材で被覆
[6 empty] | □ | 裏面を石こうボードで被覆
[6 empty] | □ | 裏面を鋼製の枠で被覆
[6 empty] | □ | 金属製のプレートを設置
[6 empty] | □ | 省令準耐火構造仕様の器具を使用 ※カタログ提出必須
□
[6 empty] | □ | 裏面をロックウール断熱材またはグラスウール断熱材で被覆
[6 empty] | □ | 裏面を石こうボードで被覆
[6 empty] | □ | 裏面を鋼製の枠で被覆
[6 empty] | □ | 金属製のプレートを設置
[6 empty] | □ | 省令準耐火構造仕様の器具を使用 ※カタログ提出必須
□
現場検査時の注意
●上記措置が設計図書通りであることがわかる納品書、写真、または目視確認が必須となります。
●現場検査箇所は、防火被覆貫通部の措置ごとに、1箇所確認します。
納品書の場合：当該防火被覆に使用した納品書を現場検査時に検査員にご提示ください。
※当該防火被覆である納品書であるか不明な場合、現地でヒアリング確認させて頂く事があります。
写真の場合 ：物件の特定が出来るよう物件名、施工場所、撮影日を記載した黒板と一緒に撮影した写真の提示が必須となります。
（注意）現場検査時に、必ず納品書か施工写真をご準備ください。確認出来ない場合、目視確認が必要となります。
or
現場検査時に提示
工事内容確認
チェックシート
○防火被覆貫通部の設備器具の納品書、施工写真等
を現場検査時に検査員に提示
○防火被覆貫通部の措置ごとに納品書を提示
○施工写真は、措置ごとに1箇所以上撮影
施工箇所と黒板等（物件名、施工場所及び撮影日を記載）を撮影
納品書
写真

## 省令準耐_仕様書
防火被覆貫通部 仕様書 ＜適合証明＞＜省令準耐火構造＞
物件名
省令準耐火構造の住宅の検査方法の見直しについては、以下、金融支援機構資料をご確認ください。
設計検査時の注意
●防火被覆を貫通して設備器具を取り付ける場合の措置の記載が必須となります。（③の場合を除く。）
|  | ① | □ | 別途図面・仕上表等に記載 |  |  |  | ※この場合でも本仕様書の提出は必須です。
|  | ② | □ | 本仕様書に記載 |  |  |  | ※防火被覆を貫通して設置する設備器具ごとに措置と該当箇所を記載してください。
|  | ③ | □ | 機構承認住宅（設計登録タイプ） |  |  |  | ※図面等への記載は不要、現場検査での納品書、写真提示等は不要です。
設備器具 | [5 empty] | 防火被覆を貫通して設備器具を取り付ける場合の措置 ※現場検査箇所は以下の措置ごとに１箇所確認します。 |  |  | 該当箇所 | 備考欄
https://www.flat35.com/files/400371040.pdf
[6 empty] | □ | 裏面をロックウール断熱材またはグラスウール断熱材で被覆
[6 empty] | □ | 裏面を石こうボードで被覆
[6 empty] | □ | 裏面を鋼製の枠で被覆
[6 empty] | □ | 金属製のプレートを設置
[6 empty] | □ | 省令準耐火構造仕様の器具を使用 ※カタログ提出必須
□
[6 empty] | □ | 裏面をロックウール断熱材またはグラスウール断熱材で被覆
[6 empty] | □ | 裏面を石こうボードで被覆
[6 empty] | □ | 裏面を鋼製の枠で被覆
[6 empty] | □ | 金属製のプレートを設置
[6 empty] | □ | 省令準耐火構造仕様の器具を使用 ※カタログ提出必須
□
[6 empty] | □ | 裏面をロックウール断熱材またはグラスウール断熱材で被覆
[6 empty] | □ | 裏面を石こうボードで被覆
[6 empty] | □ | 裏面を鋼製の枠で被覆
[6 empty] | □ | 金属製のプレートを設置
[6 empty] | □ | 省令準耐火構造仕様の器具を使用 ※カタログ提出必須
□
[6 empty] | □ | 裏面をロックウール断熱材またはグラスウール断熱材で被覆
[6 empty] | □ | 裏面を石こうボードで被覆
[6 empty] | □ | 裏面を鋼製の枠で被覆
[6 empty] | □ | 金属製のプレートを設置
[6 empty] | □ | 省令準耐火構造仕様の器具を使用 ※カタログ提出必須
□
[6 empty] | □ | 裏面をロックウール断熱材またはグラスウール断熱材で被覆
[6 empty] | □ | 裏面を石こうボードで被覆
[6 empty] | □ | 裏面を鋼製の枠で被覆
[6 empty] | □ | 金属製のプレートを設置
[6 empty] | □ | 省令準耐火構造仕様の器具を使用 ※カタログ提出必須
□
[6 empty] | □ | 裏面をロックウール断熱材またはグラスウール断熱材で被覆
[6 empty] | □ | 裏面を石こうボードで被覆
[6 empty] | □ | 裏面を鋼製の枠で被覆
[6 empty] | □ | 金属製のプレートを設置
[6 empty] | □ | 省令準耐火構造仕様の器具を使用 ※カタログ提出必須
□
[6 empty] | □ | 裏面をロックウール断熱材またはグラスウール断熱材で被覆
[6 empty] | □ | 裏面を石こうボードで被覆
[6 empty] | □ | 裏面を鋼製の枠で被覆
[6 empty] | □ | 金属製のプレートを設置
[6 empty] | □ | 省令準耐火構造仕様の器具を使用 ※カタログ提出必須
□
現場検査時の注意
●上記措置が設計図書通りであることがわかる納品書、写真、または目視確認が必須となります。
●現場検査箇所は、防火被覆貫通部の措置ごとに、1箇所確認します。
納品書の場合：当該防火被覆に使用した納品書を現場検査時に検査員にご提示ください。
※当該防火被覆である納品書であるか不明な場合、現地でヒアリング確認させて頂く事があります。
写真の場合 ：物件の特定が出来るよう物件名、施工場所、撮影日を記載した黒板と一緒に撮影した写真の提示が必須となります。
（注意）現場検査時に、必ず納品書か施工写真をご準備ください。確認出来ない場合、目視確認が必要となります。
or
現場検査時に提示
工事内容確認
チェックシート
○防火被覆貫通部の設備器具の納品書、施工写真等
を現場検査時に検査員に提示
○防火被覆貫通部の措置ごとに納品書を提示
○施工写真は、措置ごとに1箇所以上撮影
施工箇所と黒板等（物件名、施工場所及び撮影日を記載）を撮影
納品書
写真

## 省令準耐_仕様書_予備
防火被覆貫通部 仕様書 ＜適合証明＞＜省令準耐火構造＞
物件名
省令準耐火構造の住宅の検査方法の見直しについては、以下、金融支援機構資料をご確認ください。
設計検査時の注意
●防火被覆を貫通して設備器具を取り付ける場合の措置の記載が必須となります。（③の場合を除く。）
|  | ① | □ | 別途図面・仕上表等に記載 |  |  |  | ※この場合でも本仕様書の提出は必須です。
|  | ② | □ | 本仕様書に記載 |  |  |  | ※防火被覆を貫通して設置する設備器具ごとに措置と該当箇所を記載してください。
|  | ③ | □ | 機構承認住宅（設計登録タイプ） |  |  |  | ※図面等への記載は不要、現場検査での納品書、写真提示等は不要です。
設備器具 | [5 empty] | 防火被覆を貫通して設備器具を取り付ける場合の措置 ※現場検査箇所は以下の措置ごとに１箇所確認します。 |  |  | 該当箇所 | 備考欄
https://www.flat35.com/files/400371040.pdf
[6 empty] | □ | 裏面をロックウール断熱材またはグラスウール断熱材で被覆
[6 empty] | □ | 裏面を石こうボードで被覆
[6 empty] | □ | 裏面を鋼製の枠で被覆
[6 empty] | □ | 金属製のプレートを設置
[6 empty] | □ | 省令準耐火構造仕様の器具を使用 ※カタログ提出必須
□
[6 empty] | □ | 裏面をロックウール断熱材またはグラスウール断熱材で被覆
[6 empty] | □ | 裏面を石こうボードで被覆
[6 empty] | □ | 裏面を鋼製の枠で被覆
[6 empty] | □ | 金属製のプレートを設置
[6 empty] | □ | 省令準耐火構造仕様の器具を使用 ※カタログ提出必須
□
[6 empty] | □ | 裏面をロックウール断熱材またはグラスウール断熱材で被覆
[6 empty] | □ | 裏面を石こうボードで被覆
[6 empty] | □ | 裏面を鋼製の枠で被覆
[6 empty] | □ | 金属製のプレートを設置
[6 empty] | □ | 省令準耐火構造仕様の器具を使用 ※カタログ提出必須
□
[6 empty] | □ | 裏面をロックウール断熱材またはグラスウール断熱材で被覆
[6 empty] | □ | 裏面を石こうボードで被覆
[6 empty] | □ | 裏面を鋼製の枠で被覆
[6 empty] | □ | 金属製のプレートを設置
[6 empty] | □ | 省令準耐火構造仕様の器具を使用 ※カタログ提出必須
□
[6 empty] | □ | 裏面をロックウール断熱材またはグラスウール断熱材で被覆
[6 empty] | □ | 裏面を石こうボードで被覆
[6 empty] | □ | 裏面を鋼製の枠で被覆
[6 empty] | □ | 金属製のプレートを設置
[6 empty] | □ | 省令準耐火構造仕様の器具を使用 ※カタログ提出必須
□
[6 empty] | □ | 裏面をロックウール断熱材またはグラスウール断熱材で被覆
[6 empty] | □ | 裏面を石こうボードで被覆
[6 empty] | □ | 裏面を鋼製の枠で被覆
[6 empty] | □ | 金属製のプレートを設置
[6 empty] | □ | 省令準耐火構造仕様の器具を使用 ※カタログ提出必須
□
[6 empty] | □ | 裏面をロックウール断熱材またはグラスウール断熱材で被覆
[6 empty] | □ | 裏面を石こうボードで被覆
[6 empty] | □ | 裏面を鋼製の枠で被覆
[6 empty] | □ | 金属製のプレートを設置
[6 empty] | □ | 省令準耐火構造仕様の器具を使用 ※カタログ提出必須
□
現場検査時の注意
●上記措置が設計図書通りであることがわかる納品書、写真、または目視確認が必須となります。
●現場検査箇所は、防火被覆貫通部の措置ごとに、1箇所確認します。
納品書の場合：当該防火被覆に使用した納品書を現場検査時に検査員にご提示ください。
※当該防火被覆である納品書であるか不明な場合、現地でヒアリング確認させて頂く事があります。
写真の場合 ：物件の特定が出来るよう物件名、施工場所、撮影日を記載した黒板と一緒に撮影した写真の提示が必須となります。
（注意）現場検査時に、必ず納品書か施工写真をご準備ください。確認出来ない場合、目視確認が必要となります。
or
現場検査時に提示
工事内容確認
チェックシート
○防火被覆貫通部の設備器具の納品書、施工写真等
を現場検査時に検査員に提示
○防火被覆貫通部の措置ごとに納品書を提示
○施工写真は、措置ごとに1箇所以上撮影
施工箇所と黒板等（物件名、施工場所及び撮影日を記載）を撮影
納品書
写真