## 入力例（外皮）
単位住戸の番号 （集合住宅の場合）
東京ゼロエミ住宅 設計確認審査用
仕様書（断熱性能） | [14 empty] | ＜仕様規定・性能規定用＞
建築物の名称 | [5 empty] | ○○○○○邸 新築工事
地域の区分 | [5 empty] | ■ | ４,５,６,７地域 | [7 empty] | □ | ８地域（※選択不可。弊社にご相談下さい）
建物種類 | [5 empty] | ■ | 一戸建ての住宅 | [7 empty] | □ | 集合住宅等
水準 | [5 empty] | □ | 水準A ＵＡ値≦0.35W/(㎡・K)
[6 empty] | □ | 水準B ＵＡ値≦0.46W/(㎡・K)
[6 empty] | □ | 水準C ＵＡ値≦0.60W/(㎡・K) ※仕様規定の場合UA値は不問
適用基準 | [5 empty] | □ | 仕様規定の基準（※水準Cのみ選択可） | [5 empty] | ■ | 木造 | □ | 性能規定の基準
[7 empty] | ■ | 熱抵抗値の基準 | □ | 熱貫流率の基準
※熱貫流率の基準、性能規定を選択する場合、計算内容がわかる計算書等（任意書式）を別途提出してください。
各部の断熱材の種類と厚さ
断熱構造とする部分 / 施工法 | [5 empty] | 断熱材種類・名称 |  |  |  | 熱伝導率 （W/m・K) |  |  |  | 厚さ (mm) | 熱抵抗値 （㎡・K/W） |  |  | 基準 | 結果 | 備考
屋根 |  | ■ | 充填 | □ | 内、外断熱 | グラスウール断熱材 高性能品 HG48-31 |  |  |  | 0.031 |  |  |  | 180 | 5.8 |  | ≧ | 5.7 | OK
|  | □ | 充填 | ■ | 内、外断熱 | グラスウール断熱材 高性能品 HG48-31 |  |  |  | 0.031 |  |  |  | 155 | 5 |  |  | 4.8 | OK |  | ←当計算シート欄、熱抵抗値の基準は、木造の基準のみ対応しています。非木造住宅の場合は、ご相談ください。
天井 |  | □ | 充填 | □ | 内、外断熱 | [11 empty] | ≧
|  | □ | 充填 | □ | 内、外断熱
壁 |  | ■ | 充填 | □ | 内、外断熱 | グラスウール断熱材 高性能品 HG48-318 |  |  |  | 0.031 |  |  |  | 89 | 2.87 |  | ≧ | 2.7 | OK
|  | □ | 充填 | □ | 内、外断熱
外気床 |  | □ | 充填 | □ | 内、外断熱 | [11 empty] | ≧
|  | □ | 充填 | ■ | 内、外断熱 | [12 empty] | 3.1
その他の床 |  | ■ | 充填 |  |  | グラスウール断熱材 通常品 32-36 |  |  |  | 0.036 |  |  |  | 80 | 2.22 |  | ≧ | 2.2 | OK
|  | ■ | 充填 | [14 empty] | 2.2
土間床等の外周部分の基礎 外気に接する部分 | [5 empty] | ビーズ法ポリスチレンフォーム断熱材 1号 |  |  |  | 0.034 |  |  |  | 60 | 1.76 |  | ≧ | 1.7 | OK
土間床等の外周部分の基礎 その他の部分 | [5 empty] | ビーズ法ポリスチレンフォーム断熱材 1号 |  |  |  | 0.034 |  |  |  | 30 | 0.88 |  | ≧ | 0.7 | OK
窓・ドアの種類と仕様
断熱構造とする部分 | [5 empty] | 建具の仕様 |  |  |  | ガス 封入 |  |  |  | 中空層 (mm) | 熱貫流率 W/(㎡・K) |  |  | 基準 | 結果 | 備考
窓 | 窓1 |  | 建具の仕様 |  |  | 木製建具 |  |  |  | あり |  |  |  | 12 | 1.9 |  | ≦ | 2.3 | OK |  | ←開口部（窓の面積（当該窓が二以上の場合においては、その合計の面積）が単位住戸の床面積に0.02を乗じた数値以下となるものを除くことができる。
|  |  | ガラスの仕様 |  |  | Low-E複層ガラス
|  |  | 日射対策の仕様 |  |  | イ 開口部の日射熱取得率が0.59以下であるもの | [12 empty] | OK
| 窓2 |  | 建具の仕様 |  |  | 金属製熱遮断構造建具 |  |  |  | あり |  |  |  | 8 | 2.91 |  | ≦ | 2.3 | NG | 0.02㎡以下
|  |  | ガラスの仕様 |  |  | Low-E複層ガラス | [13 empty] | １Fトイレ
|  |  | 日射対策の仕様 |  |  | イ 開口部の日射熱取得率が0.59以下であるもの | [12 empty] | OK
| 窓3 |  | 建具の仕様 | [13 empty] | ≦ | 2.3
ガラスの仕様
日射対策の仕様
| 窓4 |  | 建具の仕様 | [13 empty] | ≦ | 2.3
ガラスの仕様
日射対策の仕様
ドア | ドア1 |  | 建具の仕様 |  |  | 枠：木製 戸：断熱積層構造の戸 |  |  |  | なし |  |  |  | なし | 2.22 |  | ≦ | 2.3 | OK
|  |  | ガラスの仕様 |  |  | ガラスのないもの
|  |  | 日射対策の仕様 |  |  | ガラスがないドア又はガラス部分がドア面積の1/2未満 | [12 empty] | OK
| ドア２ |  | 建具の仕様 | [13 empty] | ≦ | 2.3
ガラスの仕様
日射対策の仕様
| ■ | 浴室下部に断熱材を設置する | [8 empty] | □ | 浴室下部の基礎立ち上がりに断熱材を設置する
土間床
屋根
天井
開口部
壁
その他の床
土間床等の外周部の基礎
（その他の部分）
土間床等の外周部の基礎
（外気に接する部分）
外気に接する床

## 入力例（設備）仕様規定用
単位住戸の番号 （集合住宅の場合）
東京ゼロエミ住宅 設計確認審査用
仕様書（設備の省エネルギー性能） | [14 empty] | ＜仕様規定用＞
建築物の名称 | ○○○○○邸 新築工事
水準 | ■ | 水準C
適用基準 | ■ | 仕様規定の基準
各設備の仕様
設備 |  |  | 東京ゼロエミ基準（別表１ 仕様規定の設備に関する基準）
照明設備 |  |  | LED（台所に設置するレンジフード内の手元灯は除く。）であることかつ玄関、トイレ、洗面・脱衣所、廊下及び階段のうち１箇所以上に人感センサー付きLED を設置すること。
|  |  | 設置場所 |  |  | ■ | 玄関 |  | □ | トイレ |  |  | □ | 洗面・脱衣室 |  |  |  | □ | 廊下及び階段
暖房設備 |  |  | 主たる居室について次のイ又はロのいずれかに該当するものを使用して暖房し、かつ、当該単位住戸において電気ヒーター床暖房、電気ヒーター温水暖房器及び電気ヒーター給湯温水暖房器並びに電気蓄熱暖房器を使用しないこと。 イ 温水暖房用パネルラジエーターであって、次の（イ）から（ハ）までのいずれかの熱源機を用い、かつ、配管に断熱被覆があるもの （イ） 潜熱回収型の石油熱源機 （ロ） 潜熱回収型のガス熱源機 （ハ） フロン類が冷媒として使用された電気ヒートポンプ熱源機 ロ ルームエアコンディショナーであって、日本産業規格 B8615-1 に規定する暖房能力を消費電力で除した数値が、以下の算出式により求められる基準値以上又は定格冷房エネルギー消費効率が技術情報（住宅）に定める区分（い）であるもの －０．３５２×暖房能力（単位 キロワット）＋６．５１
|  |  | 設置場所 |  |  | （ | リビング | [5 empty] | ）
|  |  | □ | 潜熱回収型の石油熱源器機 |  |  |  |  | □ | 潜熱回収型のガス熱源機 | [5 empty] | □ | フロン類が冷媒として使用された電気ヒートポンプ熱源機
|  |  | ■ | ルームエアコンディショナー |  |  |  | 区分（い）であるもの
冷房設備 |  |  | 主たる居室について日本産業規格 B8615-1 に規定する冷房能力を消費電力で除した数値が、以下の算出式により求められる基準値以上又は定格冷房エネルギー消費効率が技術情報（住宅）に定める区分（い）であるルームエアコンディショナーを使用して冷房すること。 －０．５５３×冷房能力（単位 キロワット）＋６．３４
|  |  | 設置場所 |  |  | （ | リビング | [5 empty] | ） |  |  | ■ | ルームエアコンディショナー |  |  |  |  | 区分（い）であるもの
給湯設備 |  |  | 次の各号のいずれかの設備を設置し、かつ、設置された全ての設備が当該各号の要件を満たすものであること。 イ 電気ヒートポンプ給湯器 二酸化炭素が冷媒として使用された機種であり、日本産業規格 C9220 に規定するふろ熱回収機能を使用しない場合の年間給湯保温効率又は年間給湯効率が 3.3 以上、貯湯缶が多缶の場合にあっては、3.0 以上であること。 ロ 潜熱回収型ガス給湯器 日本産業規格 S2075 に規定するモード熱効率が 86.6％以上であること。 ハ 潜熱回収型石油給湯器 日本産業規格 S2075 に規定するモード熱効率が 84.9％以上であること。 二 ヒートポンプ・ガス瞬間式併用給湯器 WEB プログラムで選択することができる機種であること。 ホ コージェネレーション設備 WEB プログラムで選択することができる機種であり、かつ、停電時自立運転機能付きのものであること。
|  |  | □ | 電気ヒートポンプ給湯器 | [6 empty] | □ | 一缶 |  | 年間給湯保温効率又は年間給湯効率 ≧ 3.3以上
[11 empty] | □ | 多缶 |  | 年間給湯保温効率又は年間給湯効率 ≧ 3.0以上
|  |  | ■ | 潜熱回収型ガス給湯器 |  |  |  | モード熱効率 ≧ 86.6％ | [6 empty] | □ | 潜熱回収型石油給湯器 |  |  |  |  | モード熱効率 ≧ 84.9％
|  |  | □ | ヒートポンプ・ガス瞬間式併用給湯器 | [10 empty] | □ | コージェネレーション設備
浴槽 |  |  | 給湯設備が追焚機能付きのものである場合に限り、日本産業規格 A5532 における高断熱浴槽の性能を満たしていること。ただし、当該単位住戸において浴槽が設置されていない場合は、この要件は適用しない。
|  |  |  | ■ | 高断熱浴槽を設置（JISA5532） | [7 empty] | □ | 浴槽の設置なし |  |  |  |  | □ | 追い焚き機能なし
配管方式 |  |  | ヘッダーにより台所水栓・シャワー水栓・洗面水栓に分岐されており、かつ、分岐後（分岐後の部分的な先分岐を含む。）の全ての配管の径が13A 以下であること。
|  |  |  | ■ | ヘッダー配管の設置 | [7 empty] | ■ | 分岐後の全ての配管の径が13A 以下
水栓 |  |  | ２バルブ水栓以外の水栓であること。また、台所及び洗面水栓は水優先吐水機構付きのものであり、かつ、浴室シャワー水栓は手元止水機構及び小流量吐水機構付きのものであること。
|  |  |  | ■ | 台所：水優先吐水機構付（C1) | [7 empty] | ■ | 洗面水栓：水優先吐水機構付（C1)
|  |  |  | ■ | 浴室シャワー水栓：手元止水機構付（A1) 水優先吐水機構付（C1)
全般換気設備 |  |  | 熱交換換気設備の有無に応じ、次の表に掲げる事項に該当するものであること。
|  |  | ■ | 熱交換換気設備なし |  |  |  | 次のイからニまでのいずれかに該当するもの
|  |  | イ | □ | 比消費電力が0.3（単位 １時間につき１立方メートル当たりのワット）以下の換気設備
|  |  | ロ | □ | 内径75ミリメートル以上のダクト及び直流電動機を用いるダクト式第一種換気設備
|  |  | ハ | □ | 内径75ミリメートル以上のダクトを用いるダクト式第二種換気設備又はダクト式第三種換気設備
|  |  | ニ | ■ | 壁付式第二種換気設備又は壁付式第三種換気設備
|  |  | □ | 熱交換換気設備あり |  |  |  | 次のイ及びロのいずれにも該当するもの
|  |  | イ | □ | 内径75ミリメートル以上のダクト及び直流電動機を用いるダクト式第一種換気設備であって、有効換気量率が0.8以 上であるもの
|  |  | ロ | □ | 熱交換換気設備が、日本産業規格 B8628 に規定する温度交換効率が70％以上のものであるもの

## 入力例（設備） 性能規定用
単位住戸の番号 （集合住宅の場合）
東京ゼロエミ住宅 設計確認審査用
仕様書（設備の省エネルギー性能） | [13 empty] | ＜性能規定用＞
建築物の名称 | ○○○○○邸 新築工事
水準 | □ | 水準A |  |  |  | （ | □ | 一戸建ての住宅 BEIZE≦0.55 | [5 empty] | □ | 集合住宅等 BEIZE≦0.60 |  |  |  | ）
| □ | 水準B |  |  |  | （ | □ | 一戸建ての住宅 BEIZE≦0.60 | [5 empty] | □ | 集合住宅等 BEIZE≦0.65 |  |  |  | ）
| ■ | 水準C |  |  |  | （ | ■ | 一戸建ての住宅 BEIZE≦0.70 | [5 empty] | □ | 集合住宅等 BEIZE≦0.70 |  |  |  | ）
適用基準 | ■ | 性能規定の基準
各設備の仕様
設備 |  |  | 東京ゼロエミ基準（別表２ 性能規定の設備に関する基準）
照明設備 |  |  | LED（台所に設置するレンジフード内の手元灯は除く。）であることかつ玄関、トイレ、洗面・脱衣所、廊下及び階段のうち１箇所以上に人感センサー付きLED を設置すること。
|  |  | 設置場所 |  |  |  | ■ | 玄関 | □ | トイレ |  | □ | 洗面・脱衣室 |  |  |  | □ | 廊下及び階段
暖房設備 |  |  | イ 当該単位住戸において電気ヒーター床暖房、電気ヒーター温水暖房器及び電気ヒーター給湯温水暖房器並びに電気蓄熱暖房器を使用しないこと。 ロ 主たる居室について温水暖房用パネルラジエーターで暖房する場合にあっては、次の（イ）から（ハ）までのいずれかの熱源機を用い、かつ、配管に断熱被覆をすること。 （イ） 潜熱回収型の石油熱源機 （ロ） 潜熱回収型のガス熱源機 （ハ） フロン類が冷媒として使用された電気ヒートポンプ熱源機 ハ 主たる居室についてルームエアコンディショナーで暖房する場合にあっては、日本産業規格 B8615-1 に規定する暖房能力を消費電力で除した数値が、以下の算出式により求められる基準値以上又は定格冷房エネルギー消費効率が技術情報（住宅）に定める区分（い）であること。 －０．３５２×暖房能力（単位 キロワット）＋６．５１ ニ 単位住戸全体をダクト式セントラル空調機で暖房する場合にあっては、単位住戸に熱交換換気設備を採用し、ヒートポンプを熱源とするものを使用すること。
|  |  | ■ | 居室のみ暖房 |  |  |  | 設置場所 |  | （ | リビング |  |  |  |  | ）
|  |  |  | □ | 潜熱回収型の石油熱源機
|  |  |  | □ | 潜熱回収型のガス熱源機
|  |  |  | □ | フロン類が冷媒として使用された電気ヒートポンプ熱源機
|  |  |  | ■ | ルームエアコンディショナー |  |  |  | 区分（い）であるもの
|  |  | □ | 住戸全体を暖房（ダクト式セントラル空調機を設置） | [8 empty] | □ | 熱交換換気設備を採用、かつ、ヒートポンプ熱源
冷房設備 |  |  | イ 主たる居室についてルームエアコンディショナーで冷房する場合にあっては、日本産業規格 B8615-1 に規定する冷房能力を消費電力で除した数値が、以下の算出式により求められる基準値以上又は定格冷房エネルギー消費効率が技術情報（住宅）に定める区分（い）であること。 －０．５５３×冷房能力（単位 キロワット）＋６．３４ ロ 単位住戸全体をダクト式セントラル空調機で冷房する場合にあっては、単位住戸に熱交換換気設備を採用し、ヒートポンプを熱源とするものを使用すること。
|  |  | ■ | 居室のみ冷房 |  |  |  | 設置場所 |  | （ | リビング |  |  |  |  | ） | 区分（い）であるもの
|  |  | □ | 住戸全体を暖房（ダクト式セントラル空調機を設置） | [8 empty] | □ | 熱交換換気設備を採用、かつ、ヒートポンプ熱源

## （非表示）窓・ドア一覧 (hidden)
ハウスプラス住宅保証株式会社
熱物性値 2019/8/16
国立研究開発法人建築研究所 建築物のエネルギー消費性能に関する技術情報
２．エネルギー消費性能の算定方法 付録A 住宅の平均熱貫流率算出に用いる建材等の熱物性値等
表３ 窓の熱貫流率（https://www.kenken.go.jp/becc/documents/house/3-3_190401_v13_PVer0201.pdf）
窓の熱貫流率一覧
建具の仕様 | ガラスの仕様 | ガスの封入 | 中空層の厚さ | 熱貫流率
| ---▼以下 *建築研究所資料（A.1建材等の熱物性値・断熱材抜粋） |  |  |  | 東京ゼロエミ基準は2.33以下↓
木製建具又は樹脂製建具 | 2枚以上のガラス表面にLow-E膜を使用したLow-E三層複層ガラス | されている | 7mm以上 | 1.6 | ゼロエミ要件に適合
| Low-E三層複層ガラス | されている | 6mm以上 | 1.7
|  | されていない | 9mm以上 | 1.7
| Low-E複層ガラス | されている | 12mm以上 | 1.9
|  |  | 8mm以上12mm未満 | 2.33
|  |  | 4mm以上8mm未満 | 2.91
|  | されていない | 10mm以上 | 2.33 | ゼロエミ要件に適合
|  |  | 5mm以上10mm未満 | 2.91
| 遮熱複層ガラス/複層ガラス | されていない | 10mm以上 | 2.91
|  |  | 6mm以上10mm未満 | 3.49 | 面積5㎡以内の窓に限り適合
| 単板ガラス | ― | ― | 6.51
木と金属に複合材料製建具 または樹種と金属の複合材料建具 | Low-E複層ガラス | されている | 16mm以上 | 2.15 | ゼロエミ要件に適合
|  |  | 8mm以上16mm未満 | 2.33
|  |  | 4mm以上8mm未満 | 3.49
|  | されていない | 10mm以上 | 2.33 | ゼロエミ要件に適合
|  |  | 5mm以上10mm未満 | 3.49 | 面積5㎡以内の窓に限り適合
| 遮熱複層ガラス/複層ガラス | されていない | 10mm以上 | 3.49
|  |  | 6mm以上10mm未満 | 4.07
金属製熱遮断構造建具 | Low-E複層ガラス | されている | 8mm以上 | 2.91
|  |  | 4mm以上8mm未満 | 3.49 | 面積5㎡以内の窓に限り適合
|  | されていない | 10mm以上 | 2.91
|  |  | 6mm以上10mm未満 | 3.49 | 面積5㎡以内の窓に限り適合
| 遮熱複層ガラス/複層ガラス | されていない | 10mm以上 | 3.49
|  |  | 6mm以上10mm未満 | 4.07
金属製建具 | Low-E複層ガラス | されている | 8mm以上 | 3.49 | 面積5㎡以内の窓に限り適合
|  |  | 4mm以上8mm未満 | 4.07
|  | されていない | 10mm以上 | 3.49 | 面積5㎡以内の窓に限り適合
|  |  | 5mm以上10mm未満 | 4.07
| 遮熱複層ガラス/複層ガラス | されていない | 10mm以上 | 4.07
|  |  | 4mm以上10mm未満 | 4.65
| 単板ガラス2枚を組み合わせたもの | されていない | 12mm以上 | 4.07
|  |  | 6mm以上12mm未満 | 4.65
| 単板ガラス | ― | ― | 6.51
注1） 「ガス」とは、アルゴンガス又は熱伝導率がこれと同等以下のものをいう。
注2) 「単板ガラス2 枚を組み合わせたもの」は、中間部にブラインドが設置されたものを含むものとする。
注3) 面積5㎡以内の窓は、熱貫流率3.49以下でも東京ゼロエミ基準を満たします。
ドアの熱貫流率一覧
建具の仕様 | ガラスの仕様 | ガスの封入 | 中空層の厚さ | 熱貫流率
| ---▼以下 *建築研究所資料（A.1建材等の熱物性値・断熱材抜粋） |  |  |  | 東京ゼロエミ基準は3.49以下↓
枠：木製 戸：断熱積層構造の戸 | 三層複層ガラス | ― | 12㎜以上 | 2.33 | ゼロエミ要件に適合
| Low-E複層ガラス | ― | 10㎜以上 | 2.33
|  |  | 6㎜以上10㎜未満 | 2.91
| 複層ガラス | ― | 10㎜以上 | 2.91
| ガラスのないもの | ― | ― | 2.33
枠：金属製熱遮断構造 戸：高断熱フラッシュ構造の戸 | Low-E複層ガラス | されている | 12㎜以上 | 1.75
| ガラスのないもの | ― | ― | 1.75
枠：金属製熱遮断構造、木と金属との複合材料製又は樹脂と金属との複合材料製 戸：断熱フラッシュ構造の戸 | Low-E複層ガラス | ― | 10㎜以上 | 2.33
|  |  | 6㎜以上10㎜未満 | 2.91
| 複層ガラス | ― | 10㎜以上 | 2.91
| ガラスのないもの | ― | ― | 2.33
枠：金属製熱遮断構造 戸：フラッシュ構造の戸 | Low-E複層ガラス | ― | 10㎜以上 | 3.49
| 複層ガラス | ― | 12㎜以上 | 3.49
| ガラスのないもの | ― | ― | 3.49
枠：指定しない 戸：木製の戸 | 複層ガラス | ― | 4㎜以上 | 4.65
| ガラスのないもの | ― | ― | 4.65
枠：指定しない 戸：フラッシュ構造の戸 | 複層ガラス | ― | 4㎜以上 | 4.07
| ガラスのないもの | ― | ― | 4.07
枠：指定しない 戸：ハニカムフラッシュ構造の戸 | 複層ガラス | ― | 4㎜以上 | 4.65
| ガラスのないもの | ― | ― | 4.65
注1） 「ガス」とは、アルゴンガス又は熱伝導率がこれと同等以下のものをいう。
窓の熱貫流率基準
▼仕様規定
一般部 | 2.33
0.5㎡以内 | 3.49
▼性能規定
一般部 | 2.33
0.5㎡以内 | 3.49
13m超&防火設備 | 4.07
▼基準未選択
基準error | err

## 仕様書（外皮）
単位住戸の番号 （集合住宅の場合）
東京ゼロエミ住宅 設計確認審査用
仕様書（断熱性能） | [14 empty] | ＜仕様規定・性能規定用＞
建築物の名称
地域の区分 | [5 empty] | □ | ４,５,６,７地域 | [7 empty] | □ | ８地域（※選択不可。弊社にご相談下さい）
建物種類 | [5 empty] | □ | 一戸建ての住宅 | [7 empty] | □ | 集合住宅等
水準 | [5 empty] | □ | 水準A ＵＡ値≦0.35W/(㎡・K)
[6 empty] | □ | 水準B ＵＡ値≦0.46W/(㎡・K)
[6 empty] | □ | 水準C ＵＡ値≦0.60W/(㎡・K) ※仕様規定の場合UA値は不問
適用基準 | [5 empty] | □ | 仕様規定の基準（※水準Cのみ選択可） | [5 empty] | ■ | 木造 | □ | 性能規定の基準
[7 empty] | □ | 熱抵抗値の基準 | □ | 熱貫流率の基準
※熱貫流率の基準、性能規定を選択する場合、計算内容がわかる計算書等（任意書式）を別途提出してください。
各部の断熱材の種類と厚さ
断熱構造とする部分 / 施工法 | [5 empty] | 断熱材種類・名称 |  |  |  | 熱伝導率 （W/m・K) |  |  |  | 厚さ (mm) | 熱抵抗値 （㎡・K/W） |  |  | 基準 | 結果 | 備考
屋根 |  | □ | 充填 | □ | 内、外断熱 | [11 empty] | ≧
|  | □ | 充填 | □ | 内、外断熱 | [15 empty] | ←当計算シート欄、熱抵抗値の基準は、木造の基準のみ対応しています。非木造住宅の場合は、ご相談ください。
天井 |  | □ | 充填 | □ | 内、外断熱 | [11 empty] | ≧
|  | □ | 充填 | □ | 内、外断熱
壁 |  | □ | 充填 | □ | 内、外断熱 | [11 empty] | ≧
|  | □ | 充填 | □ | 内、外断熱
外気床 |  | □ | 充填 | □ | 内、外断熱 | [11 empty] | ≧
|  | □ | 充填 | □ | 内、外断熱
その他の床 |  | ■ | 充填 | [13 empty] | ≧
|  | ■ | 充填
土間床等の外周部分の基礎 外気に接する部分 | [16 empty] | ≧
土間床等の外周部分の基礎 その他の部分 | [16 empty] | ≧
窓・ドアの種類と仕様
断熱構造とする部分 | [5 empty] | 建具の仕様 |  |  |  | ガス 封入 |  |  |  | 中空層 (mm) | 熱貫流率 W/(㎡・K) |  |  | 基準 | 結果 | 備考
窓 | 窓1 |  | 建具の仕様 | [13 empty] | ≦ |  |  |  | ←開口部（窓の面積（当該窓が二以上の場合においては、その合計の面積）が単位住戸の床面積に0.02を乗じた数値以下となるものを除くことができる。
ガラスの仕様
日射対策の仕様
| 窓2 |  | 建具の仕様 | [13 empty] | ≦
ガラスの仕様
日射対策の仕様
| 窓3 |  | 建具の仕様 | [13 empty] | ≦
ガラスの仕様
日射対策の仕様
| 窓4 |  | 建具の仕様 | [13 empty] | ≦
ガラスの仕様
日射対策の仕様
ドア | ドア1 |  | 建具の仕様 | [13 empty] | ≦
ガラスの仕様
日射対策の仕様
| ドア２ |  | 建具の仕様 | [13 empty] | ≦
ガラスの仕様
日射対策の仕様
| □ | 浴室下部に断熱材を設置する | [8 empty] | □ | 浴室下部の基礎立ち上がりに断熱材を設置する

## 仕様書（設備）仕様規定用
単位住戸の番号 （集合住宅の場合）
東京ゼロエミ住宅 設計確認審査用
仕様書（設備の省エネルギー性能） | [14 empty] | ＜仕様規定用＞
建築物の名称
水準 | ■ | 水準C
適用基準 | ■ | 仕様規定の基準
各設備の仕様
設備 |  |  | 東京ゼロエミ基準（別表１ 仕様規定の設備に関する基準）
照明設備 |  |  | LED（台所に設置するレンジフード内の手元灯は除く。）であることかつ玄関、トイレ、洗面・脱衣所、廊下及び階段のうち１箇所以上に人感センサー付きLED を設置すること。
|  |  | 設置場所 |  |  | □ | 玄関 |  | □ | トイレ |  |  | □ | 洗面・脱衣室 |  |  |  |  | □ | 廊下及び階段
暖房設備 |  |  | 主たる居室について次のイ又はロのいずれかに該当するものを使用して暖房し、かつ、当該単位住戸において電気ヒーター床暖房、電気ヒーター温水暖房器及び電気ヒーター給湯温水暖房器並びに電気蓄熱暖房器を使用しないこと。 イ 温水暖房用パネルラジエーターであって、次の（イ）から（ハ）までのいずれかの熱源機を用い、かつ、配管に断熱被覆があるもの （イ） 潜熱回収型の石油熱源機 （ロ） 潜熱回収型のガス熱源機 （ハ） フロン類が冷媒として使用された電気ヒートポンプ熱源機 ロ ルームエアコンディショナーであって、日本産業規格 B8615-1 に規定する暖房能力を消費電力で除した数値が、以下の算出式により求められる基準値以上又は定格冷房エネルギー消費効率が技術情報（住宅）に定める区分（い）であるもの －０．３５２×暖房能力（単位 キロワット）＋６．５１
←主たる居室に複数暖房設備を設置する場合は、全ての設備が 基準に適合する必要があります。
|  |  | 設置場所 |  |  | （ | [6 empty] | ）
|  |  | □ | 温水暖房用パネルラジエーター
|  |  |  | □ | 潜熱回収型の石油熱源器機 |  |  |  |  | □ | 潜熱回収型のガス熱源機 | [5 empty] | □ | フロン類が冷媒として使用された電気ヒートポンプ熱源機
|  |  | □ | ルームエアコンディショナー |  |  |  | 区分（い）であるもの
冷房設備 |  |  | 主たる居室について日本産業規格 B8615-1 に規定する冷房能力を消費電力で除した数値が、以下の算出式により求められる基準値以上又は定格冷房エネルギー消費効率が技術情報（住宅）に定める区分（い）であるルームエアコンディショナーを使用して冷房すること。 －０．５５３×冷房能力（単位 キロワット）＋６．３４
←主たる居室に複数冷房設備を設置する場合は、全ての設備が 基準に適合する必要があります。
|  |  | 設置場所 |  |  | （ | [6 empty] | ） |  |  | □ | ルームエアコンディショナー | [5 empty] | 区分（い）であるもの
給湯設備 |  |  | 次の各号のいずれかの設備を設置し、かつ、設置された全ての設備が当該各号の要件を満たすものであること。 イ 電気ヒートポンプ給湯器 二酸化炭素が冷媒として使用された機種であり、日本産業規格 C9220 に規定するふろ熱回収機能を使用しない場合の年間給湯保温効率又は年間給湯効率が 3.3 以上、貯湯缶が多缶の場合にあっては、3.0 以上であること。 ロ 潜熱回収型ガス給湯器 日本産業規格 S2075 に規定するモード熱効率が 86.6％以上であること。 ハ 潜熱回収型石油給湯器 日本産業規格 S2075 に規定するモード熱効率が 84.9％以上であること。 二 ヒートポンプ・ガス瞬間式併用給湯器 WEB プログラムで選択することができる機種であること。 ホ コージェネレーション設備 WEB プログラムで選択することができる機種であり、かつ、停電時自立運転機能付きのものであること。
|  |  | □ | 電気ヒートポンプ給湯器 | [6 empty] | □ | 一缶 |  | 年間給湯保温効率又は年間給湯効率 ≧ 3.3以上
[11 empty] | □ | 多缶 |  | 年間給湯保温効率又は年間給湯効率 ≧ 3.0以上
|  |  | □ | 潜熱回収型ガス給湯器 |  |  |  | モード熱効率 ≧ 86.6％ | [6 empty] | □ | 潜熱回収型石油給湯器 | [5 empty] | モード熱効率 ≧ 84.9％
|  |  | □ | ヒートポンプ・ガス瞬間式併用給湯器 | [10 empty] | □ | コージェネレーション設備
浴槽 |  |  | 給湯設備が追焚機能付きのものである場合に限り、日本産業規格 A5532 における高断熱浴槽の性能を満たしていること。ただし、当該単位住戸において浴槽が設置されていない場合は、この要件は適用しない。
|  |  |  | □ | 高断熱浴槽を設置（JISA5532） | [7 empty] | □ | 浴槽の設置なし | [5 empty] | □ | 追い焚き機能なし
配管方式 |  |  | ヘッダーにより台所水栓・シャワー水栓・洗面水栓に分岐されており、かつ、分岐後（分岐後の部分的な先分岐を含む。）の全ての配管の径が13A 以下であること。
|  |  |  | □ | ヘッダー配管の設置 | [7 empty] | □ | 分岐後の全ての配管の径が13A 以下
水栓 |  |  | ２バルブ水栓以外の水栓であること。また、台所及び洗面水栓は水優先吐水機構付きのものであり、かつ、浴室シャワー水栓は手元止水機構及び小流量吐水機構付きのものであること。
|  |  |  | □ | 台所：水優先吐水機構付（C1) | [7 empty] | □ | 洗面水栓：水優先吐水機構付（C1)
|  |  |  | □ | 浴室シャワー水栓：手元止水機構付（A1) 水優先吐水機構付（C1)
全般換気設備 |  |  | 熱交換換気設備の有無に応じ、次の表に掲げる事項に該当するものであること。
|  |  | □ | 熱交換換気設備なし |  |  |  | 次のイからニまでのいずれかに該当するもの
|  |  | イ | □ | 比消費電力が0.3（単位 １時間につき１立方メートル当たりのワット）以下の換気設備
|  |  | ロ | □ | 内径75ミリメートル以上のダクト及び直流電動機を用いるダクト式第一種換気設備
|  |  | ハ | □ | 内径75ミリメートル以上のダクトを用いるダクト式第二種換気設備又はダクト式第三種換気設備
|  |  | ニ | □ | 壁付式第二種換気設備又は壁付式第三種換気設備
|  |  | □ | 熱交換換気設備あり |  |  |  | 次のイ及びロのいずれにも該当するもの
|  |  | イ | □ | 内径75ミリメートル以上のダクト及び直流電動機を用いるダクト式第一種換気設備であって、有効換気量率が0.8以 上であるもの
|  |  | ロ | □ | 熱交換換気設備が、日本産業規格 B8628 に規定する温度交換効率が70％以上のものであるもの

## 仕様書（設備） 性能規定用
単位住戸の番号 （集合住宅の場合）
東京ゼロエミ住宅 設計確認審査用
仕様書（設備の省エネルギー性能） | [13 empty] | ＜性能規定用＞
建築物の名称
水準 | □ | 水準A |  |  |  | （ | □ | 一戸建ての住宅 BEIZE≦0.55 | [5 empty] | □ | 集合住宅等 BEIZE≦0.60 |  |  |  | ）
| □ | 水準B |  |  |  | （ | □ | 一戸建ての住宅 BEIZE≦0.60 | [5 empty] | □ | 集合住宅等 BEIZE≦0.65 |  |  |  | ）
| □ | 水準C |  |  |  | （ | □ | 一戸建ての住宅 BEIZE≦0.70 | [5 empty] | □ | 集合住宅等 BEIZE≦0.70 |  |  |  | ）
適用基準 | ■ | 性能規定の基準
各設備の仕様
設備 |  |  | 東京ゼロエミ基準（別表２ 性能規定の設備に関する基準）
照明設備 |  |  | LED（台所に設置するレンジフード内の手元灯は除く。）であることかつ玄関、トイレ、洗面・脱衣所、廊下及び階段のうち１箇所以上に人感センサー付きLED を設置すること。
|  |  | 設置場所 |  |  |  | □ | 玄関 | □ | トイレ |  | □ | 洗面・脱衣室 |  |  |  | □ | 廊下及び階段
暖房設備 |  |  | イ 当該単位住戸において電気ヒーター床暖房、電気ヒーター温水暖房器及び電気ヒーター給湯温水暖房器並びに電気蓄熱暖房器を使用しないこと。 ロ 主たる居室について温水暖房用パネルラジエーターで暖房する場合にあっては、次の（イ）から（ハ）までのいずれかの熱源機を用い、かつ、配管に断熱被覆をすること。 （イ） 潜熱回収型の石油熱源機 （ロ） 潜熱回収型のガス熱源機 （ハ） フロン類が冷媒として使用された電気ヒートポンプ熱源機 ハ 主たる居室についてルームエアコンディショナーで暖房する場合にあっては、日本産業規格 B8615-1 に規定する暖房能力を消費電力で除した数値が、以下の算出式により求められる基準値以上又は定格冷房エネルギー消費効率が技術情報（住宅）に定める区分（い）であること。 －０．３５２×暖房能力（単位 キロワット）＋６．５１ ニ 単位住戸全体をダクト式セントラル空調機で暖房する場合にあっては、単位住戸に熱交換換気設備を採用し、ヒートポンプを熱源とするものを使用すること。
←主たる居室に設置する全ての暖房設備を入力。 設備基準がある暖房設備を複数設置する場合は、 すべての機器が基準に適合する必要があります。
|  |  | □ | 居室のみ暖房 |  |  |  | 設置場所 |  | （ | [5 empty] | ）
|  |  |  | □ | 温水暖房用パネルラジエーター |  |  |  |  | □ | 潜熱回収型の石油熱源機
[10 empty] | □ | 潜熱回収型のガス熱源機
[10 empty] | □ | フロン類が冷媒として使用された電気ヒートポンプ熱源機
|  |  |  | □ | ルームエアコンディショナー |  |  |  | 区分（い）であるもの
|  |  |  | □ | その他暖房設備（電気ヒーター床暖房、電気ヒーター温水暖房器、電気ヒーター給湯温水暖房器、電気蓄熱暖房器以外）
|  |  | □ | 住戸全体を暖房（ダクト式セントラル空調機を設置） | [8 empty] | □ | 熱交換換気設備を採用、かつ、ヒートポンプ熱源
|  |  | □ | 暖房設備を設置しない
冷房設備 |  |  | イ 主たる居室についてルームエアコンディショナーで冷房する場合にあっては、日本産業規格 B8615-1 に規定する冷房能力を消費電力で除した数値が、以下の算出式により求められる基準値以上又は定格冷房エネルギー消費効率が技術情報（住宅）に定める区分（い）であること。 －０．５５３×冷房能力（単位 キロワット）＋６．３４ ロ 単位住戸全体をダクト式セントラル空調機で冷房する場合にあっては、単位住戸に熱交換換気設備を採用し、ヒートポンプを熱源とするものを使用すること。
←主たる居室に設置する全ての冷房設備を入力。 設備基準がある冷房設備を複数設置する場合は、 すべての機器が基準に適合する必要があります。
|  |  | □ | 居室のみ冷房 |  |  |  | 設置場所 |  | （ | [5 empty] | ）
|  |  |  | □ | ルームエアコンディショナー |  |  |  | 区分（い）であるもの
|  |  | □ | 住戸全体を暖房（ダクト式セントラル空調機を設置） | [8 empty] | □ | 熱交換換気設備を採用、かつ、ヒートポンプ熱源
|  |  | □ | 冷房設備を設置しない

## 仕様書（太陽光発電）
東京ゼロエミ住宅 設計確認審査用 | [8 empty] | 本仕様書は、設計図書の一部として取り扱いますので、 内容についてご確認の上、使用してください。
仕様書（再生可能エネルギー利用設備の設置） | [6 empty] | ＜仕様規定・性能規定用＞
建築物の名称
適用基準 | ■ | 仕様規定・性能規定の基準
各設備の仕様
設備 |  |  | 東京ゼロエミ基準（第３ 認証事項及び認証要件 （２）当該住宅における再生可能エネルギー利用設備の設置）
←全量売電は認められません。
太陽光発電システム |  |  | (1) 太陽光発電システムを構成するモジュールが、一般財団法人電気安全環境研究所（ＪＥＴ）が定める JETPVm 認証のうち、モジュール認証を受けたものであること（認証の有効期限内の製品に限る。）又は同等以上のものであること。 (2) 太陽光発電システムから供給される電力が、住宅用途に供する部分のエネルギー利用のために使用されていること。 (3) 停電時においても電気供給を継続する機能を有していること。 (4) 地絡検知機能を有していること。 (5) 設置される太陽光発電システムの出力は、太陽光発電システムを構成する太陽電池モジュールの日本産業規格若しくは国際電気標準会議の国際規格に規定されている公称最大出力の合計値、又はパワーコンディショナーの日本産業規格に基づく定格出力の合計値のうち、いずれか小さい値（単位 キロワット、小数点以下第３位を四捨五入する。）とし、当該出力値が 50kW 未満であること。
|  |  | □ | 上記を満たした設備を設置
太陽熱利用システム |  |  | (1) 太陽熱を集熱器に集めて給湯、空調（輻射式の暖房を含む。以降同じ。）又は給湯及び空調に利用するシステムで、液体集熱式（強制循環式に限る。）又は空気集熱式によるものであること。 (2) 集熱器が、日本産業規格の JIS A 4112 に規定する基準相当の性能を持つものとして都が認めるものであること。 (3) 太陽熱利用システムから供給される熱が、住宅用途に供する部分のエネルギー利用のために使用されていること。
|  |  | □ | 上記を満たした設備を設置
地中熱利用システム |  |  | (1) 地中の熱を熱源として給湯、空調又は給湯及び空調に利用するシステムで、クローズドループ型で地中に埋設した地中熱交換器を使用するものであること。 (2) 暖房時エネルギー消費効率（定格 COP 値）が 3.7 以上であること。 (3) 地中熱利用システムから供給される熱が、住宅用途に供する部分のエネルギー利用のために使用されていること。
|  |  | □ | 上記を満たした設備を設置
設置しない |  |  | （ア）傾斜又は方位が異なる南面等屋根（水平屋根又は方位が南を含む東から西までに面する屋根をいう。以下同じ。）が一である場合であって当該南面等屋根の水平投影面積が 20 平方メートル未満の建築物 （イ）傾斜又は方位が異なる南面等屋根が二以上ある場合であって、次の（ⅰ）及び（ⅱ）のいずれにも該当する建築物 （ⅰ）南面等屋根のうち、傾斜及び方位別に最も大きい水平投影面積が 20 平方メートル未満のもの （ⅱ）南面等屋根のうち、傾斜及び方位別に２番目に大きい水平投影面積が 10 平方メートル未満のもの （ウ）法令により再生可能エネルギー利用設備を設置できない建築物 （エ）その他知事が定める建築物
|  |  | □ | （ア）を満たした建築物
|  |  | □ | （イ）を満たした建築物
|  |  | □ | （ウ）を満たした建築物 | 法令名 | （ |  | ）
|  |  | □ | （エ）を満たした建築物

## 仕様書（オール電化)
単位住戸の番号 （集合住宅の場合）
東京ゼロエミ住宅 設計確認審査用 | [9 empty] | 本仕様書は、設計図書の一部として取り扱いますので、 内容についてご確認の上、使用してください。
仕様書（オール電化に関すること） | [7 empty] | ＜仕様規定・性能規定用＞
建築物の名称 | [9 empty] | オール電化を評価する場合のみ、添付してください。
適用基準 | ■ | 仕様規定・性能規定の基準
各設備の仕様
設備 |  |  | 東京ゼロエミ基準（第５ 住宅の環境性能のより良い品質の確保に向けた取組（オール電化、蓄電池システム及びＶ２Ｈ）
オール電化 |  |  | 建築主は、住宅の新築等に当たって、東京ゼロエミ住宅の認証事項のほか、住宅の環境性能のより良い品質の確保のため、住宅をオール電化（住宅に用いる暖房設備、冷房設備及び給湯設備における二次エネルギー消費を電気にすることをいう。）とすることとともに、蓄電池システム又はＶ２Ｈを設置することに積極的に努めるものとする。
オール電化を評価する場合のみ、添付してください。
|  |  | 暖房設備 | □ | ルームエアコンディショナー |  |  |  |  | ←複数の異なる暖房設備機器等を設置する場合、すべての暖房設備機器等について記載してください。
|  |  |  | □ | ルームエアコンディショナー付温水床暖房
|  |  |  | □ | その他の暖房設備機器 |  | （ |  | ）
|  |  | 冷房設備 | □ | ルームエアコンディショナー
|  |  |  | □ | ルームエアコンディショナー付温水床暖房
|  |  |  | □ | その他の冷房設備機器 |  | （ |  | ）
|  |  | 給湯設備 | □ | 電気ヒートポンプ給湯器
|  |  |  | □ | その他の給湯設備機器 |  | （ |  | ）

## 断熱材一覧(1)
ハウスプラス住宅保証株式会社
国立研究開発法人建築研究所 建築物のエネルギー消費性能に関する技術情報
２．エネルギー消費性能の算定方法 付録A 住宅の平均熱貫流率算出に用いる建材等の熱物性値等
A.2（参考）JISで熱物性値の定めのある建材等の熱物性値 https://www.kenken.go.jp/becc/documents/house/3-3_240401_v22.pdf
分類 | 建材名称 | 熱伝導率λ
---▼以下 *建築研究所資料
グラスウール断熱材 | グラスウール断熱材 通常品 10-50 | 0.05 | JIA A 9521-2014
| グラスウール断熱材 通常品 10-49 | 0.049 | JIA A 9521-2014
| グラスウール断熱材 通常品 10-48 | 0.048 | JIA A 9521-2014
| グラスウール断熱材 通常品 12-45 | 0.045 | JIA A 9521-2014
| グラスウール断熱材 通常品 12-44 | 0.044 | JIA A 9521-2014
| グラスウール断熱材 通常品 16-45 | 0.045 | JIA A 9521-2014
| グラスウール断熱材 通常品 16-44 | 0.044 | JIA A 9521-2014
| グラスウール断熱材 通常品 20-42 | 0.042 | JIA A 9521-2014
| グラスウール断熱材 通常品 20-41 | 0.041 | JIA A 9521-2014
| グラスウール断熱材 通常品 20-40 | 0.04 | JIA A 9521-2014
| グラスウール断熱材 通常品 24-38 | 0.038 | JIA A 9521-2014
| グラスウール断熱材 通常品 32-36 | 0.036 | JIA A 9521-2014
| グラスウール断熱材 通常品 40-36 | 0.036 | JIA A 9521-2014
| グラスウール断熱材 通常品 48-35 | 0.035 | JIA A 9521-2014
| グラスウール断熱材 通常品 64-35 | 0.035 | JIA A 9521-2014
| グラスウール断熱材 通常品 80-33 | 0.033 | JIA A 9521-2014
| グラスウール断熱材 通常品 96-33 | 0.033 | JIA A 9521-2014
| グラスウール断熱材 高性能品 HG10-47 | 0.047 | JIA A 9521-2014
| グラスウール断熱材 高性能品 HG10-46 | 0.046 | JIA A 9521-2014
| グラスウール断熱材 高性能品 HG10-45 | 0.045 | JIA A 9521-2014
| グラスウール断熱材 高性能品 HG10-44 | 0.044 | JIA A 9521-2014
| グラスウール断熱材 高性能品 HG10-43 | 0.043 | JIA A 9521-2014
| グラスウール断熱材 高性能品 HG12-43 | 0.043 | JIA A 9521-2014
| グラスウール断熱材 高性能品 HG12-42 | 0.042 | JIA A 9521-2014
| グラスウール断熱材 高性能品 HG12-41 | 0.041 | JIA A 9521-2014
| グラスウール断熱材 高性能品 HG14-38 | 0.038 | JIA A 9521-2014
| グラスウール断熱材 高性能品 HG14-37 | 0.037 | JIA A 9521-2014
| グラスウール断熱材 高性能品 HG16-38 | 0.038 | JIA A 9521-2014
| グラスウール断熱材 高性能品 HG16-37 | 0.037 | JIA A 9521-2014
| グラスウール断熱材 高性能品 HG16-36 | 0.036 | JIA A 9521-2014
| グラスウール断熱材 高性能品 HG20-38 | 0.038 | JIA A 9521-2014
| グラスウール断熱材 高性能品 HG20-37 | 0.037 | JIA A 9521-2014
| グラスウール断熱材 高性能品 HG20-36 | 0.036 | JIA A 9521-2014
| グラスウール断熱材 高性能品 HG20-35 | 0.035 | JIA A 9521-2014
| グラスウール断熱材 高性能品 HG20-34 | 0.034 | JIA A 9521-2014
| グラスウール断熱材 高性能品 HG24-36 | 0.036 | JIA A 9521-2014
| グラスウール断熱材 高性能品 HG24-35 | 0.035 | JIA A 9521-2014
| グラスウール断熱材 高性能品 HG24-34 | 0.034 | JIA A 9521-2014
| グラスウール断熱材 高性能品 HG24-33 | 0.033 | JIA A 9521-2014
| グラスウール断熱材 高性能品 HG28-35 | 0.035 | JIA A 9521-2014
| グラスウール断熱材 高性能品 HG28-34 | 0.034 | JIA A 9521-2014
| グラスウール断熱材 高性能品 HG28-33 | 0.033 | JIA A 9521-2014
| グラスウール断熱材 高性能品 HG32-35 | 0.035 | JIA A 9521-2014
| グラスウール断熱材 高性能品 HG32-34 | 0.034 | JIA A 9521-2014
| グラスウール断熱材 高性能品 HG32-33 | 0.033 | JIA A 9521-2014
| グラスウール断熱材 高性能品 HG36-34 | 0.034 | JIA A 9521-2014
| グラスウール断熱材 高性能品 HG36-33 | 0.033 | JIA A 9521-2014
| グラスウール断熱材 高性能品 HG36-32 | 0.032 | JIA A 9521-2014
| グラスウール断熱材 高性能品 HG36-31 | 0.031 | JIA A 9521-2014
| グラスウール断熱材 高性能品 HG38-34 | 0.034 | JIA A 9521-2014
| グラスウール断熱材 高性能品 HG38-33 | 0.033 | JIA A 9521-2014
| グラスウール断熱材 高性能品 HG38-32 | 0.032 | JIA A 9521-2014
| グラスウール断熱材 高性能品 HG38-31 | 0.031 | JIA A 9521-2014
| グラスウール断熱材 高性能品 HG40-34 | 0.034 | JIA A 9521-2014
| グラスウール断熱材 高性能品 HG40-33 | 0.033 | JIA A 9521-2014
| グラスウール断熱材 高性能品 HG40-32 | 0.032 | JIA A 9521-2014
| グラスウール断熱材 高性能品 HG48-33 | 0.033 | JIA A 9521-2014
| グラスウール断熱材 高性能品 HG48-32 | 0.032 | JIA A 9521-2014
| グラスウール断熱材 高性能品 HG48-31 | 0.031 | JIA A 9521-2014
ロックウール断熱材 | ロックール断熱材 LA | 0.045 | JIA A 9521-2014
| ロックール断熱材 LB | 0.043 | JIA A 9521-2014
| ロックール断熱材 LC | 0.041 | JIA A 9521-2014
| ロックール断熱材 LD | 0.039 | JIA A 9521-2014
| ロックール断熱材 MA | 0.038 | JIA A 9521-2014
| ロックール断熱材 MB | 0.037 | JIA A 9521-2014
| ロックール断熱材 MC | 0.036 | JIA A 9521-2014
| ロックール断熱材 HA | 0.036 | JIA A 9521-2014
| ロックール断熱材 HB | 0.035 | JIA A 9521-2014
| ロックール断熱材 HC | 0.034 | JIA A 9521-2014
繊維系断熱材 | インシュレーションファイバー断熱材:ファイバーマット | 0.04 | JIA A 9521-2014
| インシュレーションファイバー断熱材:ファイバーボード | 0.052 | JIA A 9521-2014
ビーズ法ポリスチレンフォーム | ビーズ法ポリスチレンフォーム断熱材 1号 | 0.034 | JIA A 9521-2014
断熱材 | ビーズ法ポリスチレンフォーム断熱材 2号 | 0.036 | JIA A 9521-2014
| ビーズ法ポリスチレンフォーム断熱材 3号 | 0.038 | JIA A 9521-2014
| ビーズ法ポリスチレンフォーム断熱材 4号 | 0.041 | JIA A 9521-2014
押出法ポリスチレンフォーム | 押出法ポリスチレンフォーム断熱材 1種 bA | 0.04 | JIA A 9521-2014
断熱材 | 押出法ポリスチレンフォーム断熱材 1種 bB | 0.038 | JIA A 9521-2014
| 押出法ポリスチレンフォーム断熱材 1種 bC | 0.036 | JIA A 9521-2014
| 押出法ポリスチレンフォーム断熱材 2種 bA | 0.034 | JIA A 9521-2014
| 押出法ポリスチレンフォーム断熱材 2種 bB | 0.032 | JIA A 9521-2014
| 押出法ポリスチレンフォーム断熱材 2種 bC | 0.03 | JIA A 9521-2014
| 押出法ポリスチレンフォーム断熱材 3種 aA | 0.028 | JIA A 9521-2014
| 押出法ポリスチレンフォーム断熱材 3種 aB | 0.026 | JIA A 9521-2014
| 押出法ポリスチレンフォーム断熱材 3種 aC | 0.024 | JIA A 9521-2014
| 押出法ポリスチレンフォーム断熱材 3種 aD | 0.022 | JIA A 9521-2014
| 押出法ポリスチレンフォーム断熱材 3種 bA | 0.028 | JIA A 9521-2014
| 押出法ポリスチレンフォーム断熱材 3種 bB | 0.026 | JIA A 9521-2014
| 押出法ポリスチレンフォーム断熱材 3種 bC | 0.024 | JIA A 9521-2014
| 押出法ポリスチレンフォーム断熱材 3種 bD | 0.022 | JIA A 9521-2014
硬質ウレタンフォーム | 硬質ウレタンフォーム断熱材 1種 | 0.029 | JIA A 9521-2014
断熱材 | 硬質ウレタンフォーム断熱材 2種 1号 | 0.023 | JIA A 9521-2014
| 硬質ウレタンフォーム断熱材 2種 2号 | 0.024 | JIA A 9521-2014
| 硬質ウレタンフォーム断熱材 2種 3号 | 0.027 | JIA A 9521-2014
| 硬質ウレタンフォーム断熱材 2種 4号 | 0.028 | JIA A 9521-2014
吹付け硬質ウレタンフォーム | 吹付け硬質ウレタンフォーム断熱材 A種 1 | 0.034 | JIA A 9526-2015
| 吹付け硬質ウレタンフォーム断熱材 A種 1H | 0.026 | JIA A 9526-2015
| 吹付け硬質ウレタンフォーム断熱材 A種 3 | 0.04 | JIA A 9526-2015
ポリエチレンフォーム | ポリエチレンフォーム断熱材 1種 1号 | 0.042 | JIA A 9521-2014
断熱材 | ポリエチレンフォーム断熱材 1種 2号 | 0.042 | JIA A 9521-2014
| ポリエチレンフォーム断熱材 2種 | 0.038 | JIA A 9521-2014
| ポリエチレンフォーム断熱材 3種 | 0.034 | JIA A 9521-2014
フェノールフォーム | フェノールフォーム断熱材 1種 1号 AⅠ､AⅡ | 0.022 | JIA A 9521-2014
断熱材 | フェノールフォーム断熱材 1種 1号 BⅠ､BⅡ | 0.021 | JIA A 9521-2014
| フェノールフォーム断熱材 1種 1号 CⅠ､CⅡ | 0.02 | JIA A 9521-2014
| フェノールフォーム断熱材 1種 1号 DⅠ､DⅡ | 0.019 | JIA A 9521-2014
| フェノールフォーム断熱材 1種 1号 EⅠ､EⅡ | 0.018 | JIA A 9521-2014
| フェノールフォーム断熱材 1種 2号 AⅠ､AⅡ | 0.022 | JIA A 9521-2014
| フェノールフォーム断熱材 1種 2号 BⅠ､BⅡ | 0.021 | JIA A 9521-2014
| フェノールフォーム断熱材 1種 2号 CⅠ､CⅡ | 0.02 | JIA A 9521-2014
| フェノールフォーム断熱材 1種 2号 DⅠ､DⅡ | 0.019 | JIA A 9521-2014
| フェノールフォーム断熱材 1種 2号 EⅠ､EⅡ | 0.018 | JIA A 9521-2014
| フェノールフォーム断熱材 1種 3号 AⅠ､AⅡ | 0.022 | JIA A 9521-2014
| フェノールフォーム断熱材 1種 3号 BⅠ､BⅡ | 0.021 | JIA A 9521-2014
| フェノールフォーム断熱材 1種 3号 CⅠ､CⅡ | 0.02 | JIA A 9521-2014
| フェノールフォーム断熱材 1種 3号 DⅠ､DⅡ | 0.019 | JIA A 9521-2014
| フェノールフォーム断熱材 1種 3号 EⅠ､EⅡ | 0.018 | JIA A 9521-2014
| フェノールフォーム断熱材 2種 1号 AⅠ､AⅡ | 0.036 | JIA A 9521-2014
| フェノールフォーム断熱材 2種 2号 AⅠ､AⅡ | 0.034 | JIA A 9521-2014
| フェノールフォーム断熱材 2種 3号 AⅠ､AⅡ | 0.028 | JIA A 9521-2014
| フェノールフォーム断熱材 3種 1号 AⅠ､AⅡ | 0.035 | JIA A 9521-2014

## 断熱材一覧(2)
ハウスプラス住宅保証株式会社
国立研究開発法人建築研究所 建築物のエネルギー消費性能に関する技術情報
２．エネルギー消費性能の算定方法 付録A 住宅の平均熱貫流率算出に用いる建材等の熱物性値等
表１ 建材等の熱物性値 https://www.kenken.go.jp/becc/documents/house/3-3_240401_v22.pdf
分類 | 建材名称 | 熱伝導率λ
---▼以下 *建築研究所資料
グラスウール断熱材 | グラスウール断熱材 10K相当 | 0.05
| グラスウール断熱材 16K相当 | 0.045
| グラスウール断熱材 20K相当 | 0.042
| グラスウール断熱材 24K相当 | 0.038
| グラスウール断熱材 32K相当 | 0.036
| 高性能グラスウール断熱材 16K相当 | 0.038
| 高性能グラスウール断熱材 24K相当 | 0.036
| 高性能グラスウール断熱材 32K相当 | 0.035
| 高性能グラスウール断熱材 40K相当 | 0.034
| 高性能グラスウール断熱材 48K相当 | 0.033
| 吹込み用グラスウール 13K | 0.052
| 吹込み用グラスウール 18K | 0.052
| 吹込み用グラスウール 30K | 0.04
| 吹込み用グラスウール 35K | 0.04
ロックウール断熱材 | 吹付けロックウール | 0.064
| ロックウール断熱材（マット） | 0.038
| ロックウール断熱材（フェルト） | 0.038
| ロックウール断熱材（ボード） | 0.036
| 吹込み用ロックウール断熱材 25K相当 | 0.047
| 吹込み用ロックウール断熱材 65K相当 | 0.039
セルローズファイバー断熱材 | 吹込み用セルローズファイバー 25K | 0.04
| 吹込み用セルローズファイバー 45K | 0.04
| 吹込み用セルローズファイバー 55K | 0.04
ポリスチレンフォーム断熱材 | 押出法ポリスチレンフォーム保温板 1種 | 0.04
| 押出法ポリスチレンフォーム保温板 2種 | 0.034
| 押出法ポリスチレンフォーム保温板 3種 | 0.028
| A種ポリエチレンフォーム保温板 1種2号 | 0.042
| A種ポリエチレンフォーム保温板 2種 | 0.038
| ビーズ法ポリスチレンフォーム保温板特号 | 0.034
| ビーズ法ポリスチレンフォーム保温板1号 | 0.036
| ビーズ法ポリスチレンフォーム保温板2号 | 0.037
| ビーズ法ポリスチレンフォーム保温板3号 | 0.04
| ビーズ法ポリスチレンフォーム保温板4号 | 0.043
ウレタンフォーム断熱材 | 硬質ウレタンフォーム保温板 2種1号 | 0.023
| 硬質ウレタンフォーム保温板 2種2号 | 0.024
フェノールフォーム断熱材 | フェノールフォーム保温板 1種1号 | 0.022
| フェノールフォーム保温板 1種2号 | 0.022