## 第１面
低炭素建築物 設計内容説明書 ＜住宅用＞ | [11 empty] | ※欄は設計者等が確認･記載する欄です
住宅の名称※
設計者の氏名※
技術的審査 認定基準 ※ |  | 法第５４条 第１項第１号関係 |  |  |  |  | □ | 外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する基準
[7 empty] | □ | 一次エネルギー消費量に関する基準
[7 empty] | □ | その他の基準
|  | 第１項第２号関係 |  |  |  |  | □ | 基本方針
|  | 第１項第３号関係 |  |  |  |  | □ | 資金計画
設定事項 | 確認 項目※ |  |  | 設計内容説明欄 ※ | [11 empty] | 確認欄
記載図書
その他の 措置 | 第１ | （ １ ）及び（ ２ ）の両方に適合すること。
| (１) |  | □ | 再生可能エネルギーの導入（戸建） | [9 empty] | □ | 機器表（給排水衛生）
|  |  |  | 建築物に係るエネルギー使用の合理化の一層の促進のために誘導すべき基準に基づき、当該建築物の省エネ量と創エネ量の合計が、各設備の基準一次エネルギー消費量の合計（その他設備を除く）の1/2以上となること。 | [9 empty] | □ | 仕様書・仕上表
[14 empty] | □ | 各階平面図
| (２) いずれか １以上の項目 |  | □ | 節水に関する取組（いずれか選択） | [9 empty] | □ | 機器表（給排水衛生）
[5 empty] | □ | 節水トイレの設置（設置する便器の半数以上） | [7 empty] | □ | 仕様書・仕上表
[5 empty] | □ | 節水水栓の設置（設置する水栓の半数以上） | [7 empty] | □ | 各階平面図
[5 empty] | □ | 定置型の食器洗浄機の設置
|  |  | □ | 雨水等の利用のための設備の設置（いずれか選択） | [9 empty] | □ | 機器表（雨水）
[5 empty] | □ | 雨水利用 | [7 empty] | □ | 仕様書・仕上表
[5 empty] | □ | 井水利用 | [7 empty] | □ | 配置図
[5 empty] | □ | 雑排水利用 | [7 empty] | □
|  |  | □ | エネルギーマネジメントに関する取組 | [9 empty] | □ | 機器表（電気）
[5 empty] | □ | ＨＥＭＳ（ホームエネルギーマネジメントシステム）の採用 | [7 empty] | □ | 仕様書・仕上表
[14 empty] | □ | 各階平面図
|  |  | □ | 再生可能エネルギー利用設備及びそれと連携した定置型蓄電池の設置 | [9 empty] | □ | 機器表（電気）
[5 empty] | □ | 再生可能エネルギー及びそれと連携した定置型蓄電池 | [7 empty] | □ | 仕様書・仕上表
[14 empty] | □ | 各階平面図
|  |  | □ | ヒートアイランド対策(いずれか選択） | [9 empty] | □ | 仕様書・仕上表
[5 empty] | 敷地緑化等 | [8 empty] | □ | 配置図
[5 empty] | □ | 敷地又は水面の面積が敷地面積の１０％以上 | [7 empty] | □ | 立面図
[5 empty] | 敷地の高反射性塗装 | [8 empty] | □
[5 empty] | □ | 日射反射率の高い塗装の面積が敷地面積の１０％以上
屋上緑化等
[5 empty] | □ | 屋根緑化等面積が屋根面積の２０％以上
壁面緑化等
[5 empty] | □ | 壁面緑化を行う面積が外壁面積の１０％以上
[5 empty] | □ | 緑化等面積率＋日射反射面積率
＋屋根緑化等面積率×１/２＋壁面緑化面積率≧１０％
|  |  | □ | 劣化対策 | [9 empty] | □ | 仕様書・仕上表
[5 empty] | □ | 日本住宅性能表示基準 劣化対策等級 等級３ | [7 empty] | □ | 計算書
□
|  |  | □ | 木造住宅・建築物＿木材の利用(いずれか選択） | [9 empty] | □ | 仕様書・仕上表
[5 empty] | □ | 木造住宅 | [7 empty] | □ | 矩計図
[5 empty] | □ | 木造建築物 | [7 empty] | □
|  |  | □ | V2H充放電設備等の設置 | [9 empty] | □ | 機器表（電気）
[5 empty] | □ | V2H充放電設備等の設置 | [7 empty] | □ | 仕様書・仕上表
[6 empty] | （電気自動車に充電可能とする設備を含む。） | [7 empty] | □ | 各階平面図
|  |  | □ | 高炉セメント又はフライアッシュセメントを主要構造部に使用している(いずれか選択) | [9 empty] | □ | 仕様書・仕上表
[5 empty] | □ | 高炉セメント | [7 empty] | □
[5 empty] | □ | フライアッシュセメント
| 第２ |  | □ | 総合的な 環境性能評価 |  |  |  |  | □ | 所管行政庁が当該項目に認めるもの |  |  |  | □ | 評価書
| １項目のみ | [8 empty] | 認める内容 | （ |  | ） | □
基本方針 | 建築に係る基本方針 | [7 empty] | □ | 適切な基本方針 |  |  |  | □
□
□
資金計画 | 建築に係る資金計画 | [7 empty] | □ | 適切な資金計画 |  |  |  | □ | 認定申請書
[14 empty] | □ | （第６面）
□
Note on H19: 具体的な措置をいずれか選択してください。
Note on H23: 具体的な措置をいずれか選択してください。
Note on H33: 具体的対策をいずれか選択してください。
Note on H47: 住宅の場合は「木造住宅」を選択してください。
Note on H53: 具体的な措置をいずれか選択してください。
Note on L8: 建築物に係るエネルギー使用の合理化の一層の促進のために 誘導すべき基準に基づき、当該建築物の省エネ量と創エネ量の 合計が、各設備の基準一次エネルギー消費量の合計 （その他設備を除く）の1/2以上となることが必要です。

## 第２面
設計内容説明書 | [11 empty] | ※欄は設計者等が確認･記載する欄です
住宅の名称※
設計者の氏名※
確認事項 | 設計内容説明欄※ | [9 empty] | 確認欄
| 確認項目 | [7 empty] | 記載図書※ |  |  |  | 地域の区分
建物等の概要 | 地域の区分 | [5 empty] | 地域 |  | □ | 案内図 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | □ | 仕様書・仕上表 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 共用部 ※共同住宅で共用部が存する場合のみ選択 | □ | 計算対象外 | [5 empty] | □
|  | □ | 計算対象 | [5 empty] | □
□
| 構造 |  | （構造種別を選択） | [5 empty] | □
|  |  | その他の場合 |  |  | （ |  | ） | □
外皮の概要 | 評価手法等 | □ | 性能基準（計算） | [5 empty] | □
|  | □ | 仕様基準 | [5 empty] | □
|  | □ | 誘導仕様基準 | [5 empty] | □
|  | □ | その他（共同住宅等の場合） | [5 empty] | □
|  |  | その他の場合（ |  |  |  |  | ） | □
外皮性能基準（計算）
| 外皮平均熱貫流率 | ・ | 外皮平均熱貫流率（UA値） | [5 empty] | □ | 外皮計算書
|  |  |  | 設計値 | □ | UA値計算書による |  |  | □ | 仕様書・仕上表
| 平均日射熱取得率 （冷房期） | ・ | 冷房期の平均日射熱取得率（ηAC値） | [5 empty] | □ | 平面図
|  |  |  | 設計値 | □ | ηAC値計算書による |  |  | □ | 矩計図
| 住戸間の温度差係数 ※共同住宅等の場合のみ | ・住戸間の温度差係数 | [6 empty] | □ | 部位詳細図
|  |  | □ | 「0.05 または 0.15」を適用する |  |  |  |  | □ | 試験成績書
|  |  | □ | 「0.0」を適用する |  |  |  |  | □
仕様基準 または 誘導仕様基準
| 躯体の断熱性能等 | □ | 熱貫流率の基準に適合 | [5 empty] | □ | 仕様書・仕上表
|  | □ | 断熱材の熱抵抗値の基準に適合 | [5 empty] | □ | 平面図
| 開口部の断熱性能等 | □ | 開口部の断熱性能等の基準に適合 | [5 empty] | □ | 矩計図
|  |  | 緩和措置 |  | □ | ２％緩和適用（窓のみ対象） |  |  | □ | 部位詳細図
[5 empty] | □ | ４％緩和適用（天窓以外の窓のみ対象） |  |  | □ | 試験成績書
設備の概要 | 評価手法等 | □ | 性能基準（計算） | [5 empty] | □
|  | □ | 仕様基準 | [5 empty] | □
|  | □ | 誘導仕様基準 | [5 empty] | □
|  | □ | その他（共同住宅等の場合） | [5 empty] | □
|  |  | その他の場合（ |  |  |  |  | ） | □
一次エネルギー消費量性能基準（計算）
| 床面積 | □ | 一次エネルギー消費量計算結果表による | [5 empty] | □ | 床面積算定表
[9 empty] | □ | 各階平面図
| 外皮の性能値 | □ | 一次エネルギー消費量計算結果表による | [5 empty] | □
□
□
| 空気調和設備 | □ | 一次エネルギー消費量計算結果表による | [5 empty] | □ | 試験成績書
[9 empty] | □ | 各階平面図
□
| 空気調和設備以外の機械換気設備 | □ | 一次エネルギー消費量計算結果表による | [5 empty] | □ | 仕様書・仕上表
□
□
| 換気設備 | □ | 一次エネルギー消費量計算結果表による | [5 empty] | □ | 計算書
[9 empty] | □ | 各階平面図
□
| 給湯設備 | □ | 一次エネルギー消費量計算結果表による | [5 empty] | □ | 試験成績書
[9 empty] | □ | 各階平面図
□
| 照明設備 | □ | 一次エネルギー消費量計算結果表による | [5 empty] | □ | 仕様書・仕上表
[9 empty] | □ | 各階平面図
□
| 空気調和設備以外のエネルギー消費性能の確保に資する建築設備 | □ | 一次エネルギー消費量計算結果表による | [5 empty] | □ | 計算書
[9 empty] | □ | 各階平面図
[9 empty] | □ | 仕様書・仕上表
Note on L10: 共用部を除いて計算する場合
Note on L11: 共用部を含めて計算する場合 こちらを選択する場合は、共用部の計算書の提出が必要です。
Note on L37: ※誘導仕様基準を用いる場合も 省エネ量+創エネ量の合計が各設備の基準一次エネルギー消費量の 合計（その他の設備を除く）の1/2以上となる必要があります。 （一戸建ての住宅の場合）
Note on M27: 温度差係数「0.0」を適用する場合は適用条件を満たす必要があります。

## 更新履歴
●変更履歴
HPJ-335-1 | ・新規作成
HPJ-335-2 | ・一次エネルギー消費量「日射熱－冬季における蓄熱を利用したパッシブ手法の採用」の暖房期日射地域区分の区分表示を訂正
HPJ-335-3 | ・設備機器等の詳細な仕様は、一次エネルギー消費量計算結果表を参照するように様式を変更
HPJ-335-4 | ・第2面 5.資金計画記載図書欄 認定申請書第4面を第6面に訂正
HPJ-335-5 | ・第2面 ３．その他の措置に （ １ ）再生可能エネルギーの導入（戸建）、 （ ２ ）V2H充放電設備等の設置を追加
HPJ-335-6 | ・第1面 「１．躯体の外皮性能等」及び「２．一次エネルギー消費量」の評価方法の選択肢を追加
HPJ-335-7 | ・第1面 「１．躯体の外皮性能等」及び「２．一次エネルギー消費量」の評価方法の選択における関数制御を解除

## master (hidden)
BELS（住宅用）/ 設計内容説明書マスタ
断熱材 | 開口部の熱貫流率 | 開口部の日射遮蔽仕様 | 建築物の用途 | S造 外装材の熱抵抗 | 地域の区分 | 構造 | 一部●●造
[6 empty] | （構造種別を選択） | 一部木造
該当箇所なし | ---▼仕様基準 | ---▼地域の区分が８地域の場合 | 長屋 | ---▼仕様基準 | 1 | 木造（軸組構法） | 一部鉄骨造住宅
グラスウール断熱材 10K相当 | 2.3以下 | 開口部の日射熱取得率が0.52以下 | 共同住宅 | 0.5以上 | 2 | 木造（枠組構法） | 一部鉄筋コンクリート造
グラスウール断熱材 16K相当 | 3.5以下 | 開口部の日射熱取得率が0.65以下 | ■ 選択なし（自由記述） | 0.1以上0.5未満 | 3 | 鉄骨造住宅 | 一部その他
グラスウール断熱材 20K相当 | 4.7以下 | 付属部材を設ける |  | 0.1未満 | 4 | 鉄筋コンクリート造
グラスウール断熱材 24K相当 | ---▼誘導仕様基準 | 付属部材を設ける |  | ---▼誘導仕様基準 | 5 | その他
グラスウール断熱材 32K相当 | 1.9以下 |  |  | 0.5以上 | 6
高性能グラスウール断熱材 16K相当 | 2.3以下 |  |  | 0.1以上0.5未満 | 7
高性能グラスウール断熱材 24K相当 | 2.9以下 |  |  | 0.1未満 | 8
高性能グラスウール断熱材 32K相当
高性能グラスウール断熱材 40K相当
高性能グラスウール断熱材 48K相当
吹込み用グラスウール 13K相当
吹込み用グラスウール 18K相当
吹込み用グラスウール 30K相当
吹込み用グラスウール 35K相当
吹付けロックウール
ロックウール断熱材（マット）
ロックウール断熱材（フェルト）
ロックウール断熱材（ボード）
吹込み用ロックウール 25K相当
吹込み用ロックウール 65K相当
吹込み用セルローズファイバー 25K
吹込み用セルローズファイバー 45K
吹込み用セルローズファイバー 55K
押出法ポリスチレンフォーム 保温板 1種
押出法ポリスチレンフォーム 保温板 2種
押出法ポリスチレンフォーム 保温板 3種
A種ポリエチレンフォーム 保温板 1種2号
A種ポリエチレンフォーム 保温板 2種
ビーズ法ポリスチレンフォーム 保温板 特号
ビーズ法ポリスチレンフォーム 保温板 1号
ビーズ法ポリスチレンフォーム 保温板 2号
ビーズ法ポリスチレンフォーム 保温板 3号
ビーズ法ポリスチレンフォーム 保温板 4号
硬質ウレタンフォーム 保温板 2種1号
硬質ウレタンフォーム 保温板 2種2号
吹付け硬質ウレタンフォームA種1
吹付け硬質ウレタンフォームA種1H
吹付け硬質ウレタンフォームA種3
フェノールフォーム 保温板 1種1号
フェノールフォーム 保温板 1種2号
---▼JIS A9521：2014 建築用断熱材
JIS値 ビーズ法ポリスチレンフォーム断熱材 1号
JIS値 ビーズ法ポリスチレンフォーム断熱材 2号
JIS値 ビーズ法ポリスチレンフォーム断熱材 3号
JIS値 ビーズ法ポリスチレンフォーム断熱材 4号
JIS値 押出法ポリスチレンフォーム断熱材 1種 bA
JIS値 押出法ポリスチレンフォーム断熱材 1種 bB
JIS値 押出法ポリスチレンフォーム断熱材 1種 bC
JIS値 押出法ポリスチレンフォーム断熱材 2種 bA
JIS値 押出法ポリスチレンフォーム断熱材 2種 bB
JIS値 押出法ポリスチレンフォーム断熱材 2種 bC
JIS値 押出法ポリスチレンフォーム断熱材 3種 aA
JIS値 押出法ポリスチレンフォーム断熱材 3種 aB
JIS値 押出法ポリスチレンフォーム断熱材 3種 aC
JIS値 押出法ポリスチレンフォーム断熱材 3種 aD
JIS値 押出法ポリスチレンフォーム断熱材 3種 bA
JIS値 押出法ポリスチレンフォーム断熱材 3種 bB
JIS値 押出法ポリスチレンフォーム断熱材 3種 bC
JIS値 押出法ポリスチレンフォーム断熱材 3種 bD
JIS値 硬質ウレタンフォーム断熱材 1種
JIS値 硬質ウレタンフォーム断熱材 2種 1号
JIS値 硬質ウレタンフォーム断熱材 2種 2号
JIS値 硬質ウレタンフォーム断熱材 2種 3号
JIS値 硬質ウレタンフォーム断熱材 2種 4号
JIS値 ポリエチレンフォーム断熱材 1種 1号
JIS値 ポリエチレンフォーム断熱材 1種 2号
JIS値 ポリエチレンフォーム断熱材 2種
JIS値 ポリエチレンフォーム断熱材 3種
JIS値 フェノールフォーム断熱材 1種 1号 AⅠ､AⅡ
JIS値 フェノールフォーム断熱材 1種 1号 BⅠ､BⅡ
JIS値 フェノールフォーム断熱材 1種 1号 CⅠ､CⅡ
JIS値 フェノールフォーム断熱材 1種 1号 DⅠ､DⅡ
JIS値 フェノールフォーム断熱材 1種 1号 EⅠ､EⅡ
JIS値 フェノールフォーム断熱材 1種 2号 AⅠ､AⅡ
JIS値 フェノールフォーム断熱材 1種 2号 BⅠ､BⅡ
JIS値 フェノールフォーム断熱材 1種 2号 CⅠ､CⅡ
JIS値 フェノールフォーム断熱材 1種 2号 DⅠ､DⅡ
JIS値 フェノールフォーム断熱材 1種 2号 EⅠ､EⅡ
JIS値 フェノールフォーム断熱材 1種 3号 AⅠ､AⅡ
JIS値 フェノールフォーム断熱材 1種 3号 BⅠ､BⅡ
JIS値 フェノールフォーム断熱材 1種 3号 CⅠ､CⅡ
JIS値 フェノールフォーム断熱材 1種 3号 DⅠ､DⅡ
JIS値 フェノールフォーム断熱材 1種 3号 EⅠ､EⅡ
JIS値 フェノールフォーム断熱材 2種 1号 AⅠ､AⅡ
JIS値 フェノールフォーム断熱材 2種 2号 AⅠ､AⅡ
JIS値 フェノールフォーム断熱材 2種 3号 AⅠ､AⅡ
JIS値 フェノールフォーム断熱材 3種 1号 AⅠ､AⅡ
---▼JIS A9526：2013 建築物断熱用吹付け硬質ウレタンフォーム
JIS値 建築物断熱用吹付け硬質ウレタンフォームA種1
JIS値 建築物断熱用吹付け硬質ウレタンフォームA種2
JIS値 建築物断熱用吹付け硬質ウレタンフォームA種3
JIS値 建築物断熱用吹付け硬質ウレタンフォームB種

## 別紙mast (hidden)
外皮性能の基準値 |  | 地域区分
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | １地域 | ２地域 | ３地域 | ４地域 | ５地域 | ６地域 | ７地域 | ８地域
住戸評価 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
外皮平均熱貫流率 | UA | 0.46 | 0.46 | 0.56 | 0.75 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | －
外皮平均日射熱取得率 | ηAC | － | － | － | － | 3 | 2.8 | 2.7 | 6.7
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | １地域 | ２地域 | ３地域 | ４地域 | ５地域 | ６地域 | ７地域 | ８地域
住戸評価 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
ZEH外皮基準 | UA | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | －
住棟評価
外皮平均熱貫流率 | UA
外皮平均日射熱取得率 | ηAC